Załącznik nr 2

**O P I S**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Program funkcjonalno - użytkowy**

Dla zadania pn:

**„ KWP zs. w Radomiu oddział zamiejscowy w Siedlcach**

**– wykonanie kanalizacji sanitarnej”– w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

1. Projekt wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej obiektu do sieci kanalizacji miejskiej na podstawie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku biurowego ul. Kazimierzowska 102 w Siedlcach uzyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ( w załączeniu)
2. Dokonanie stosownych zgłoszeń do właściwych organów i uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej
3. Roboty budowlane:

- wytyczenie przebiegu planowanego przyłącza od obiektu do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej ok. 31 mb, wyznaczenie miejsca wybudowania nowej studni na przewodzie kanalizacji,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie przecisku w pasie drogowym ok. 11 mb

- ułożenie rurociągu z rur z PVC fi 200 mm

- wykonanie studzienki rewizyjnej

- wykonanie płukania i próby szczelności rurociągu,

- inwentaryzacja przyłącza przez uprawnionego geodetę,

- zasypanie zbiornika (szamba) do poziomu projektowanego odpływu i wykorzystanie go jako „studni rewizyjnej”

- zasypanie rurociągu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.