## Arkusz2
Załącznik Nr 3 do SWZ na ,,Zakup sprzętu medycznego do zabiegów ginekologicznych na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.’’
Znak Sprawy 1829/2024
w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Shaver ginekologiczny - Optyka z osiowym kanałem roboczym do operacji wewnątrzmacicznych, szeroki kąt widzenia, kąt patrzenia 6°, dł. 20 cm, autoklawowalna, średnica zewnętrzna 19 Fr., wyposażona w: / - równoległy okular, / - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, / - kanał roboczy kompatybilny z ostrzami shavera histeroskopowego o śr. 4 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, / - oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, / - 1 szt. / Obturator - 1 szt. / Uchwyt shavera kompatybilny z konsolą sterującą - 1 zestaw: / - Konstrukcja uchwytu shavera zapewniająca różne sposoby trzymania tj. / W sposób prosty i pistoletowy / - Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach / - Zintegrowany w uchwycie centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji wyciętych fragmentów tkanki / - Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące wklęsłe, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. / - Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące prostokątne, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. / - Elektroda koagulacyjna, bipolarna - 1 szt. / - Przewód bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. / - Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 - 250 cm - 1 szt. / - Adapter do podłączenie światłowodu ze źródłem światła będącego na wyposażeniu Zamawiającego – 1 szt. / - Metalowa taca z pokrywą do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażona w składane uchwyty boczne, z możliwością wykorzystania kołków i pasków mocujących instrumenty; wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 535 x 250 x 66 mm - 1 szt. / - Adapter do czyszczenia uchwytu shavera – 1 szt.			1	zestaw
Razem:					-
Pakiet 2
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Morcelator nr 1 – zestaw morcelatora wykorzystywany podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych. / Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania silnikiem morcelatora / wyposażona w: / - wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujące o aktualnej prędkości obrotowej podłączonego silnika, / - odłączany włącznik nożny / Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie dedykowanego zakresu prędkości. / Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny - 1 szt. / Maksymalna prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku min. 1100 obr/min. / Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm / Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo na silniku, wyposażona / W zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 / W momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę - 1 szt. / Kaniula morcelatora, z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator lub instrument laparoskopowy. Mocowanie kaniuli do silnika w sposób bezgwintowy, umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli - 1 szt. / Nóż morcelatora, okrągły, prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio / Z silnikiem i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót - 1 szt. / Wewnętrzna zastawka kaniuli wykorzystująca jednorazowe płytki, umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli - 1 szt. / Obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt. / Uszczelka zewnętrzna do rękojeści / kaniuli morcelatora - 10 szt. / Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i wkład roboczy) - 1 szt. / Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania morcelatora - 1 szt.	3-6 kg	1000	1	zestaw
Razem:					-
Pakiet 3
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Morcelator nr 2 – zestaw morcelatora wykorzystywany podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych. / Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny - 1 szt. / Maksymalna prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku min. 1100 obr/min. / Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm / Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo na silniku, wyposażona / W zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 / W momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę - 1 szt. / Kaniula morcelatora, z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator lub instrument laparoskopowy. Mocowanie kaniuli do silnika w sposób bezgwintowy, umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli - 1 szt. / Nóż morcelatora, okrągły, prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio / Z silnikiem i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót - 1 szt. / Wewnętrzna zastawka kaniuli wykorzystująca jednorazowe płytki, umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli - 1 szt. / Obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt. / Uszczelka zewnętrzna do rękojeści / kaniuli morcelatora - 10 szt. / Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i wkład roboczy) - 1 szt. / Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania morcelatora - 1 szt.			1	zestaw
Razem:					-