Załącznik nr 1 do SIWZ

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Wymiennik ciepła i wilgoci, woda do nawilżania gazów

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci sterylny, jednorazowego użytku, dla dorosłych, dla swobodnie oddychających pacjentów z tracheostomią, z portem do podawania tlenu, wymiennik umożliwia ogrzewanie i nawilżanie wdychanych gazów, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z centralnie położonym portem do odsysania i pobierania próbek, wydajność nawilżenia co najmniej 28 mg H2O/l, masa poniżej 10g, powierzchnia wymiany wilgoci >500cm2 op. 25 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Woda sterylna do nawilżania gazów o pojemności od 300-350ml, w pojemniku bez lateksu, z łącznikiem i adapterem do nawilżacza, z możliwością podłączenia standardowych drenów tlenowych op. 20szt. | op. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r.

__________________________________________________________

(Podpis  Wykonawcy  )

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr   2  -  Opatrunek piankowy bakteriobójczy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek piankowy bakteriobójczy, okrągły z nacięciem, tworzący barierę ochronną w miejscu wprowadzenia cewnika centralnego i obwodowego. Średnica opatrunku do 2,54 cm, otwór o średnicy 4mm i średnicy 7mm do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie typu papier folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, nr referencyjny, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE op. 10 szt. | op | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik /sonda gastrostomijna rozmiar 12Fr/Ch (4,00mm) z silikonowym balonem poj.5 ml z łącznikiem Y - op. 5 szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r. 				                                                               	                              __________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Filtr elektrostatyczny

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy elektrostatyczny z portem do kapnografii, filtr niewielki o masie ≤ 20g, skuteczność filtracji p/ bakteryjnej 99,9999% i p/wirusowej 99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, membrana filtrująca wykonana z materiału hydrofobowego, czas stosowania dla pojedynczego pacjenta do 24h. Pakowany pojedynczo. | szt | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r. 				                                                               	                                              																															                                                                                                                                   ________________________________________________________

( Podpis  Wykonawcy  )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Cewnik do wkłucia centralnego dla dorosłych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi 4-światłowy cewnik poliuretanowy 8,5 Fr, 20cm, kanaliki 16Ga/14Ga/18Ga/18Ga, światła: dystalne, 2 medialne i proksymalne, kontrastujący w RTG, z centymetrowym znacznikiem głębokości z przezroczystymi oznaczonymi przedłużeniami, z kodowanymi łącznikami LuerLock, induktor oraz induktor na igle odpowiadające rozmiarom cewnika. Prowadnica wykonana z nitinolu o długości 60cm i średnicy 0,81mm ze znacznikiem głębokości, strzykawka 3-częściowa 5ml Luer, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką mocującą. Oznaczenia na delcie o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, niezintegorwany łącznik Y z silikonową membraną uszczelniającą, skalpel. Sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                          _____________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Cewnik do wkłucia centralnego dla noworodków.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył metodą Seldingera zwierający: cewnik pediatryczny dwuświatłowy z poliuretanu rozmiar: 4Fr/22,22Ga/8cm nietrombogenny, apirogenny, atraumatycznie zakończony z dodatkową kaniulą do wprowadzania cewnika. W skład zestawu wchodzi ponadto igła punkcyjna 21Ga/3,81" ukośnie ścięta, prowadnik druciany o dł. 45cm, średnicy 0,018", na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, strzykawka 3-częściowa poj. 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019r. 				                                                               	                        		  _______________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Filtr do przetaczania płynów i emulsji tłuszczowych do podania parenteralnego dla noworodków.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr sterylny z przedłużeniami do płynów, 96-godzinny, dla noworodków. Dreny po obu stronach filtra wykonane z PVC bez DEHP o długości ok. 2cm -3cm z każdej strony filtra, z dołączonymi na końcach lini różnoimiennymi łącznikami Luer-Lock (żeński łącznik Luer-Lock wyposażony w duże wygodne skrzydełka do wkręcania i wykręcania filtra z toru infuzyjnego), z zastawką antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra i zapobiega wypływowi zwrotnemu roztworu, bez dodatkowych elementów na liniach. Membrana 0,2µm, o powierzchni filtrującej nie większej niż 1,65cm2, zatrzymująca bakterie, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne, smoodpowietrzającą się. Niska objętość wypełnienia - nie większa niż 0,4-0,6 ml, przepływ >2ml/min. Filtr mały, płaski, okrągły, łatwy do mocowania, obudowa bezbarwna lub biała bez lateksu. Opakowanie typu papier-folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, numerze referencyjnym, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | op | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr sterylny z przedłużeniami do przetaczania lipidów, 24-godzinny, dla noworodków. Dreny po obu stronach filtra wykonane z PVC bez DEHP o długości ok. 2cm - 3cm z każdej strony filtra, z dołączonymi na końcach lini różnoimiennymi łącznikami Luer-Lock (żeński łącznik Luer-Lock wyposażony w duże wygodne skrzydełka do wkręcania i wykręcania filtra z toru infuzyjnego), z zastawką antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra i zapobiega wypływowi zwrotnemu roztworu, bez dodatkowych elementów na liniach. Membrana 1,2µm, o powierzchni filtrującej nie większej niż 1,65cm2 zatrzymująca cząstki nieorganiczne, pęcherzyki powietrza, drożdże, grzyby, mikroorganizmy. Niska objętość wypełnienia-nie większa niż 0,3-0,6 ml, przepływ >30ml/min. Filtr mały, płaski, owalny, łatwy do mocowania, obudowa w kolorze- kodowanie kolorem innym niż filtry do płynów, bez lateksu. Pakowany pojedynczo. Opakowanie typu papier-folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, numerze referencyjnym, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019r. 				                                                               	                                          ________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Wyroby medyczne różne.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła tępa bez filtra szlif ołówkowy, otwór boczny rozmiar 18G x 1 1/2 (1,2x40mm) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków op. 100szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter moczowodowy, zakończenie proste typu Nelaton rozm. 5F i 6F dł. 70cm, z otworami bocznymi na przemian/ lub naprzeciwległymi, sterylny, do drenażu zewnętrznego dróg moczowych, wykonany z miekkiego, plastycznego materiału jakości medycznej, posiada skalę, widoczny w RtG op. 1 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik urologiczny z zakończeniem typu Nelaton, sterylny rozmiary: 14Ch, 16Ch, 18Ch, 20Ch, długość 40cm, prosty, z otworami bocznymi, zaoblony, gładki koniec, wykonany z PCV o jakości medycznej, nasadka barwna, odpowiednia dla rozmiaru, pakowany pojedynczo. | op. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty lub sterylny, jednorazowego użytku, z materiału gwarantującego trwałe, szczelne zaciśnięcie pępowiny, ząbkowane ramiona połączone pierścieniem stabilizującym zacisk na pępowinie, sprężysty zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, z wyraźnie słyszalnym sygnałem zamknięcia zaciskacza, długość ok. 55mm, opakowanie papier-folia, pakowany pojedynczo | op. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka krtaniowa dla dorosłych jednorazowego użytku, typu LT, sterylna, jednoświatłowa, w zestawie strzykawka i przyrząd do mocowania rurki, rozmiar kodowany kolorem, rozmiary 3, 4 i 5. Pakowana pojedynczo. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Worek sterylny, do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych, pojemność 2000ml, z zastawką antyrefluksyjną i zaworem spustowym, z podziałką, przezroczysta przednia ściana worka umożliwia dokładne określenie ilości moczu, dren o długości ok. 90cm, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo. | szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Worek stomijny otwarty, jednoczęściowy z zamknięciem na rzep, z możliwością przycięcia przezroczysty lub w kolorze cielistym. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________ dnia  ______________ 2019 r. 				                     		                                               ________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  –  Kleszczyki do materiałów opatrunkowych.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych dł. 16 cm proste typu Korncang, op. 20szt. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r. 				                                                               	                                    ____________________________________________________										                                                                                                                ( Podpis Wykonawcy )

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9  - Zestaw do drenażu opłucnej przy odmie opłucnowej dla noworodków.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do drenażu opłucnej przy odmie opłucnowej typu Fuhrman Drainage Set lub równoważny sterylny, w skład zestawu wchodzi: kateter 8,5Fr długość 15cm, igła punkcyjna 18G długość 7 cm, rozszerzadło, prowadnik długość 40cm. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia. | op | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019r. 				                                                               	                                           ______________________________________________

(  Podpis Wykonawcy )

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Łącznik kątowy do układów oddechowych.

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łącznik kątowy 90 stopni, złącze pacjenta 22M/15F, zakończenie 15M z portem do kapnografii, sterylny op. 1 szt. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                                                _______________________________________

(   Podpis Wykonawcy)

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Łyżki laryngoskopowe wielokrotnego użytku dla dorosłych.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łyżki laryngoskopowe wielokrotnego użytku światłowodowe typu Macintosh. Kompatybilne z uchwytami Timesco Sirius. Posiadają sztywną metalową konstrukcję, w całości wykonaną z antymagnetycznej stali nierdzewnej, światłowód w pełni zintegrowany z łyżką- zamknięty w łyżce, zapewniając całkowicie gładką powierzchnię, zatrzask kulkowy zapewnia bezpieczne umocowanie łyżki w uchwycie. Przeznaczone do sterylizacji w autoklawie. Rozmiar 3. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            _________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 - Układ do podgrzewanej biernej tlenoterapii.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ do podgrzewanej biernej tlenoterapii u noworodków, do użytku z nawilżaczem Fischer&Paykel 810. Składa się z jednego ramienia wdechowego-podgrzewanego dł. > 1,1m (średnica rury 10mm) oraz odcinka przedłużającego do inkubatora zamkniętego. W skład zestawu wchodzi ponadto komora typu MR225 do nawilżacza Fisher&Paykel oraz adapter tlen-powietrze typu MR 90016 ze złączami 22M/15F do podłączenia drenu tlenowego do komory Fischer&Paykel. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                             _______________________________________________														         	                         ( Podpis Wykonawcy )

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13 -  Zestaw do bezpiecznej konikotomii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do bezpiecznej konikotomii umożliwiający szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych, wyposażony w: igłę Veressa ze wskaźnikiem sygnalizującym wejście do światła tchawicy, rurkę tracheostomijną o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym, łącznik 15mm, skalpel 15, strzykawkę 10ml, szwy chirurgiczne nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                        ___________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14 -  Zestaw do ogrzewania krwi i płynów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do ogrzewania krwi i płynów. Skład zestawu: jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z standardowymi zestawami do dożylnego podawania krwi i płynów, zestaw do ogrzewania płynów z dwoma portami do iniekcji i zestawem przedłużającym. Jeziorko eliminujące bąbelki powietrza. Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h. Pojemność wypełnienia 39ml. Dren pacjenta długość min. 76cm. Zestaw przeznaczony do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger. Bez lateksu. Pakowany pojedynczo, op. 10 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                              _____________________________________

( Podpis Wykonawcy )

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15  -  Infuzyjny system do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego ze skalą pomiarową, igła do znieczulenia regionalnego.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Infuzyjny system do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego. Skład zestawu: zestaw do przetoczeń płynów z drenem o dł. 80cm, kranik trójdrożny, dren do skali pomiarowej o dł. 100cm, zakończony odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz dren z zakończeniem LuerLock. Pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Skala pomiarowa do zestawu do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na załamania materiału, skala od +35 do -15cm H2O, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali. Pakowany pojedynczo. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła podpajeczynówkowa typu PencilPoint z prowadnicą rozmiar: G27 x 3 1/2″ (0,42 x 88mm) z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze rozmiaru- szara. Pakowana pojedynczo. | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                           ____________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  16  -  Zestawy i akcesoria do sporządzania i podawania leków cytotoksycznych*.

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren bursztynowy dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym typu Prime Stop zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych posiada właściwości ochrony przed światłem. Pakowany pojedynczo. Uwaga: zestaw kompatybilny z zestawami wielodrożnymi do podaży leków cytotoksycznych typu CytoSet Infusomat z poz. 3. i 4. (połączenie bezigłowe) op./ 1 szt. | op | 3250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack, o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem, do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP, zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym typu Prime Stop zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu, dodatkowy filtr 0,2µm umiejscowiony na drenie. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych do przygotowania Paklitakselu. Pakowany pojedynczo. Uwaga: zestaw kompatybilny z wielodrożnymi zestawami do podaży leków cytotoksycznych typu CytoSet Infusomat z poz. 3. i 4. (połączenie bezigłowe), op./ 1 szt. | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych metodą grawitacyjną lub przy pomocy pompy, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wyciekiem leku. Dren zawiera komorę kroplową przezroczystą z filtrem 15 µm oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 2-3 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakretką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, kompatybilny z drenami do sporządzania leków cytostatycznych Cyto-Set.Mix (z poz. 1. i 2. ) op. 1 szt. | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych metodą grawitacyjną lub przy pomocy pompy, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wyciekiem leku. Dren zawiera komorę kroplową przezroczystą z filtrem 15 µm oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 4 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakretką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, kompatybilny z drenami do sporządzania leków cytostatycznych Cyto-Set.Mix (z poz. 1. i 2. ) op. 1 szt. | op | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* wymaga się załączenia oświadczenia o posiadaniu badań producenta potwierdzających, że dreny wchodzące w skład zestawów z poz. 1-4 stanowią system zamknięty w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

_____________________dnia __________2019r.		              						                                              ______________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  17 -  Szwy chirurgiczne plecione

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 1, długość 75 cm, igła 30-32 mm, 3/8 koła okrągła trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 3/0, długość 75-90 cm, igła 16-17 mm, 1/2 koła okrągła trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podwiązka niewchłanialna, syntetyczna, plecionka powlekana silikonem, grubość 0, długość 75 cm, trwale podtrzymująca tkanki. Pakowana po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 0, długość 70-90 cm, igła 22 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 32 mm, 3/8 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 1872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 3/0, długość 70-90 cm, igła 22 mm, 1/2 koła okrągła ROZWARSTWIAJĄCA TYPU TAPER POINT PLUS zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-70 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 4/0, długość 70-90 cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                                _________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18 - Szwy chirurgiczne monofilamentowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 56 dni, absorpcja 180-210 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 2, długość 70-90 cm, igła 48 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                             _______________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19  - Siatki do naprawy dna miednicy.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka do naprawy dna miednicy plastyka przednia pochwy: kształt trapezu 4 ramiona , wysokość siatki 7,5-9cm, ramiona 1-2cm szerokości. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Siatka pod względem struktury geometrycznej posiada włókna skośne pod katem 45˚ (struktura oczek w kształcie rombów - "karo", widoczna makroskopowo). Struktura geometryczna siatki z włóknami skośnymi zapewnia odporność na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Do zakładania przez otwór zasłoniony. Siatka posiada atraumatyczne, gładkie brzegi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | op | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka do naprawy dna miednicy plastyka przednia pochwy: kształt trapezu 4 ramiona , wysokość siatki 5,5-6,5cm, ramiona 1-2cm szerokości. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Siatka pod względem struktury geometrycznej posiada włókna skośne pod katem 45˚. 45˚ (struktura oczek w kształcie rombów - "karo", widoczna makroskopowo). Struktura geometryczna siatki z włóknami skośnymi zapewnia odporność na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Do zakładania przez otwór zasłoniony. Siatka posiada atraumatyczne, gładkie brzegi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. Narzędzie do implantacji siatki w ilości do 3szt./ 50 siatek. Op. 1 szt. | op | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka do naprawy dna miednicy plastyka tylna: 2 ramiona. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Siatka pod względem struktury geometrycznej posiada włókna skośne pod katem 45˚ (struktura oczek w kształcie rombów - "karo", widoczna makroskopowo). Struktura geometryczna siatki z włóknami skośnymi zapewnia odporność na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Do zakładania przez otwór zasłoniony. Siatka posiada atraumatyczne, gładkie brzegi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. Op. 1 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła / narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe (plastyka przednia) i do implantacji przezpochwowo (plastyka tylna)- do wyboru przez Zamawiającego. Narzędzia kompatybilne z wyrobami/ siatkami z poz. 1-3. Op. 1 szt. | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ___________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20  -  Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet szerokość 8-12,5 mm. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego z atraumatycznymi brzegami i/lub osłonką z uchwytem umożliwiającym bezpieczne wprowadzenie lub zakończona pętelkami. Taśma pod względem struktury geometrycznej posiada włókna skośne pod katem 45˚ (struktura oczek w kształcie rombów - "karo", widoczna makroskopowo). Struktura geometryczna taśmy z włóknami skośnymi zapewnia odporność na deformację, skręcanie i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Do zakładania przez otwór zasłoniony. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | op | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła / narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej, do implantacji taśmy z poz. 1. op. 1 szt. | op | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  21 - Akcesoria do transferu zarodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do łatwych transferów zarodków składający się z elastycznego cewnika wewnętrznego oraz oddzielnej osłonki zewnętrznej , którą mocuje się do cewnika wewnętrznego przy użyciu łącznika typu Luer. Cewnik wewnętrzny wykonany z nietoksycznego dla zarodków poliuretanu w rozmiarze 16G/18 cm, kanał wewnętrzny o jednakowym przekroju na całej długości, z atraumatycznym zaoblonym otworem na końcu, w części proksymalnej z centymetrowa podziałka , wystający z osłonki zewnętrznej na długość 5 cm. osłonka zewnętrzna wykonana z FEP, w części dystalnej z centymetrowa podziałką. Cewnik wewnętrzny jak i osłonka zewnętrzna z łącznikami Luer Lock wykonanymi z twardego polipropylenu, dodatkowo zabezpieczone sztywna osłoną. Całość jednorazowego użycia, sterylizowana tlenkiem etylenu, nie zawierająca lateksu z wyraźnym tego oznaczeniem na opakowaniu. Test MEA>80% Test LAL ≤0,5 EU /ml | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do trudnych transferów zarodków składający się z elastycznego cewnika wewnętrznego oraz oddzielnej osłonki zewnętrznej , którą mocuje się do cewnik wewnętrznego przy użyciu łącznika typu Luer. Cewnik wewnętrzny wykonany z nietoksycznego dla zarodków poliuretanu w rozmiarze 16G/23 cm, kanał wewnętrzny o jednakowym przekroju na całej długości, atraumatycznym zaoblonym otworem na końcu, w części proksymalnej z centymetrowa podziałka , wystający z osłonki zewnętrznej na długość 5 cm. osłonka zewnętrzna wykonana z FEP, w części dystalnej z centymetrowa podziałką. Cewnik wewnętrzny jak i osłonka zewnętrzna z łącznikami Luer Lock wykonanymi z twardego polipropylenu, dodatkowo zabezpieczone sztywna osłoną. Całość jednorazowego użycia, sterylizowana tlenkiem etylenu, nie zawierająca lateksu z wyraźnym tego oznaczeniem na opakowaniu. Test MEA>80% Test LAL ≤0,5 EU /ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mandryn do cewników do trudnych transferów zarodków składający się z formowalnego mandrynu wewnętrznego oraz oddzielnej osłonki zewnętrznej, którą mocuje się do mandrynu wewnętrznego przy użyciu łącznika typu Luer. Formowalny mandryn wewnętrzny wykonany z hartowanej stali nierdzewnej powleczonej FEP. Osłonka zewnętrzna wykonana z FEP, w części dystalnej z centymetrową podziałką. Formowalny mandryn wewnętrzny jaki i osłonka zewnętrzna z łącznikami Luer Lock wykonanymi z twardego polipropylenu, dodatkowo zabezpieczone sztywna osłoną. Całość jednorazowego użycia, sterylizowana tlenkiem etylenu, nie zawierająca lateksu z wyraźnym tego oznaczeniem na opakowaniu. Test MEA >80%; Test LAL ≤0,5 EU /ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                              ______________________________________________																               ( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22  -  Aerozol do usuwania przylepca wokół stomii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca wokół stomii, hypoalergiczny, bez zawartości alkoholu poj. 50ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 - Zestaw do redukcji krwawienia poprodowego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do redukcji/ powstrzymania krwawienia poprodowego typu Metrastop (lub równoważny) z podwójnym balonem (dwa balony w jednym, zewnętrzny balon do napełniania płynem, wewnętrzny powietrzem), lekki-waga 70g, wskaźnik RTG- widoczny w USG, dołączony worek z drenażem poj. 500ml ze skalą do monitorowania poziomu utraty krwi, trzy końcówki z zaworami, w zestawie strzykawka poj. 60ml, szybkie tempo napełniania i opróżniania op. 1 szt. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24  -  Akcesoria do respiratora Acutronic

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy noworodkowy do oscylacji typu AquaVent Neo (lub równoważny). Skład: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,35m, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, dren ciśnieniowy, zestaw adapterów, komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę o dł. 1,2m. Układ z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym oparty na działaniu jonów srebra, rury sztywne, czas stosowania do 14 dni. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obudowa zastawki wdechowej kompatybilna z respiratorem Acutronik op. 1 szt. | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Membrana do zastawki wydechowej kompatybilna z respiratorem Acutronik op. 1 szt. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ______________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 -  Akcesoria do respiratora Maquet

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy usztywniony, podwójnie podgrzewany rekomendowany do pracy w trybie HFOV, średnica rur 15mm, kompatybilny z respiratorem Maquet Servo-n. Skład: odcinek wdechowy i wydechowy podgrzewany, zestaw adapterów umożliwiający podłączenie tlenku azotu podczas wentylacji HFOV, komora nawilżania z drenem zasilającym wodę, dren ciśnieniowy op. 1 kpl. | op | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik przepływu noworodkowy jednorazowego użytku do respiratora Maquet Servo-n op. 1 szt. | op | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Siatki chirurgiczne i akcesoria stosowane do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka chirurgiczna 8-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wlkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 8 cewników i 8 lejcy | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka chirurgiczna 6-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wlkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 6 cewników i 6 lejcy | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka chirurgiczna 4-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wielkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 4 cewniki i 4 lejce | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej, kompatybilne z gamą wyrobów TiLOOP PRO PLUS. Długość ok. 31cm, szerokość ok. 7cm op. 1 szt. | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy