Załącznik nr 1

„Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic chirurgicznych” ,  znak postępowania: ZP/ D-OR /24/2023

Wszystkie wyroby medyczne muszą spełniać wymogi

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych

- Rozporządzenia EU2017/745 w sprawie wyrobów medycznych(rozporządzenie MDR)

tj.

1. Oznakowanie wyrobu znakiem CE na opakowaniu.

2.Posiadać deklarację zgodności  z normami UE– należy dołączyć do SWZ oraz  przy pierwszej dostawie. Przy    każdej kolejnej dostawie należy dołączyć oświadczenie o zgodności z normami UE- jeśli nie zaszły żadne zmiany.

3. Posiadać kod UDI-  dotyczy wyrobów medycznych klasy III  wyrobów medycznych do implantacji .

4. Dla wyrobów medycznych, będących implantami należy , przy dostawie dostarczyć kartę implantu.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

# ZADANIE   NR 1

CPV 33141110-4 opaski dziane, elastyczne

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska dziana 4 m x 5cm,pakowana .poj. |  |  |  | 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana 4mx10cm,pakowana poj. |  |  |  | 5000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska dziana 4mx 15cm,pakowana poj. |  |  |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 10 cmx5m |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 12cmx5m |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 15cmx5m |  |  |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 1 wynosi:...........zł......................................zł    słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 1  wynosi:…….zł............................ .        zł    słownie złotych:...............................................................................................

ZADANIE  NR  2

CPV 33141110-4 Materiały opatrunkowe różne

| lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska półelastyczna 5-6 cm x 4 m |  |  |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska półelastyczna 10 cm x 4 m |  |  |  | 3600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska półelastyczna 12-15 cm x 4 m |  |  |  | 4000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy chłonne ,jałowe do ran silnie sączących 10 x 10 cm x 1 szt. |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy chłonne ,jałowe do ran silnie sączących 15-20 x20- 25 cm x 1 szt |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 14-15 cm x 3 m |  |  |  | 600 op |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 12 cm x 3 m |  |  |  | 200 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 10 cm x 3 m |  |  |  | 200 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 5-7 cm x 3 m |  |  |  | 100 op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkład pod-gipsowy, syntetyczny , niejałowy15cmx 3 m x 1 szt |  |  |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podkład pod-gipsowy , syntetyczny , niejałowy 10 cmx 3 m x 1 szt |  |  |  | 700 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lignina bielona , będąca wyrobem medycznym arkusze x 5 kg |  |  |  | 180 op |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompresy celulozowe , niejałowe w płatkach 4cmx 5 cm- opakowanie x 2 rolki x 500 szt |  |  |  | 20 op |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 2 wynosi:...........zł...............................zł     słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 2 wynosi:..…... zł........................ .     .   zł    słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE  NR  3

CPV 33141110-4-opatrunki hydrożelowe

| LP | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Wartość VAT zł | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydro żelowy 5-6 x 7-12 cm x 1 szt |  |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy 10-12 x 10-15cm x 1szt |  |  |  | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy 20-24x 20-28 cm x 1szt |  |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn do płukania, oczyszczania ran, zawierajacy podchloryn sodu 40 ppm i kwas podchlorawy 40ppm 250 ml |  |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 3 wynosi:...........zł................................. zł     słownie złotych:..............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 3 wynosi:.…....zł...................... .     .       zł    słownie złotych:..............................................................................................

# ZADANIE  NR 4

CPV 33771200-7 Pieluchomajtki dla dorosłych i dzieci

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych ,dla osób ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu rozmiar L,o obwodzie bioder 100-150 cm . Szerokość pieluchy min.79 cm. Chłonność min. 2500 g. wykonane na całej powierzchni z materiału oddychającego-w części centralnej z laminatu, w częściach bocznych z wysoko przepuszczalnej włókniny. Zakładki boczne skierowane na zewnątrz, posiadające 4 przylepce wielokrotnego odpinania, posiadające podwójny wskaźnik wilgotności w postaci pasków zmieniających kolor i nadruku, które pozwalają na lepsze informowanie p potrzebie zmiany. |  |  |  | 51 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dzieci mini 2-5 kg , z wycięciem na pępek , mające świadectwo jakości PZH |  |  |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 4 wynosi:..………....zł............................…         zł słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 4 wynosi:. ……....  zł............................ .     .      zł  słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE NR 5

CPV 33752000-6 podkłady higieniczne

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny celulozowy 50-60 cm x 70-95 cm pakowany do ochrony pościeli przed zabrudzeniem x 30 szt lub x 25 szt |  |  |  | 39 000 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 5  wynosi:.......zł................................... zł   słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 5 wynosi:.....  zł......................... .     .    zł  słownie złotych:.................................................................................................

ZADANIE NR 6

CPV 33141110-4 setony, tupfery

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seton z gazy 17 N 4 W ,jałowy z nitką RTG 5 cm x 2 m x 1 szt |  |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seton z gazy 17 N 4 W ,jałowy z nitką RTG 7,5 cm x 2 m x 1 szt |  |  |  | 400 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seton z gazy 17N 4 W , jałowy 2cmx 1 m x 1 szt |  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seton z gazy a17 N 4 W , jałowy 1cm x 1 m x 1 szt |  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tupfer jałowy z gazy 17N typu groszek 12x 12 cm z 10 sztuk , z nitką Rtg x 10 sztuk |  |  |  | 400 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tupfer jałowy z gazy 17N typu kula 20x 20 cm , z nitką Rtg x 10 sztuk |  |  |  | 400 op |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tupfer jałowy z gazy 17N typu rożek 18-20x 18-20 cm x 10 szt , bez nitki Rtg |  |  |  | 300 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tupfer laryngologiczny długość 14 cm x 2 szt |  |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 6 wynosi:..…..………...zł..................................... zł   słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 6 wynosi:………..…...zł.......................... .     .      zł  słownie złotych:...............................................................................................…

ZADANIE NR 7

CPV 33141119-7 Kompresy

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 10cmx10cm x 5 szt 17 12 W |  |  |  | 20 000 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5 x 7,5 cm x 5 szt 17 N 12 W |  |  |  | 20 000 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 5x 5 cm. X 5 szt 17 N 12 W |  |  |  | 20 000 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy włókninowe wyjałowione do krótkotrwałych zabiegów chir. 5x 5 cm x 5 szt 4- 6 W 30-40 g |  |  |  | 30 000 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy włókninowe niewyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 5cmx5cm x 100szt 30-40g 4-6 W |  |  |  | 600 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5cmx7,5cm x100 szt 13 N 8 W |  |  |  | 300 op |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 10cmx10cm x 100 szt 13 8 W |  |  |  | 400 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych , inwazyjnych zabiegów chir. 10 x 10 cm x 20szt ,z nitką RTG 17 N 12 W |  |  |  | 1500 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompresy gazowe, wyjałowione do krótkotrwałych , inwazyjnych zabiegów chir. 7,5 x 7,5 cm x 20 szt, z nitkąRTG 17N 12 W |  |  |  | 1500 op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompresy gazowe nasączone alkoholem 60-90MM X 60-90 MM X 100 sztuk |  |  |  | 400 op |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gaza opatrunkowa 17N 1m2 jałowa x 1 szt |  |  |  | 1000 op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 7 wynosi:..…….. zł.................. zł   słownie zł.....................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania   nr  7 wynosi:.....……... zł..................... zł,   słownie zł...............................................................................................................................

# ZADANIE  NR 8

CPV 33141112-8 -przylepce

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaster na włókninie 1,25cm x 5 m |  |  |  | 600 op |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plaster na włókninie 2,5cm x 5 m |  |  |  | 2400 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plaster na włókninie 5 cm x 5 m |  |  |  | 600 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plaster na tkaninie 1,25cm x 5m |  |  |  | 600 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster na tkaninie 2,5cm x 5 m |  |  |  | 1200 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster na tkaninie 5cm x 5 m |  |  |  | 120 op |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plaster z opatrunkiem na włókninie szer 6cmx 1m .b |  |  |  | 500 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plaster z folii poliuretanowej z kolorowym nadrukiem z opatrunkiem 6-8 x 1,5-2,5 cm x 100szt |  |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Plaster jałowy do klejenia brzegów ran [70-80cmx3mm]x 5szt |  |  |  | 150 op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Taśma chirurgiczna 10cmx10m |  |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Taśma chirurgiczna 5cmx 10m |  |  |  | 300 op |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw siatkowy elastyczny tułów x 25m |  |  |  | 30 op |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw siatkowy elastyczny głowa x 25m |  |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek do mocowania kaniul włókninowy, samoprzylepny,jałowy 5-6 cm x 7-10 cm x 100 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie x 50 szt , przeliczeniem ilości. |  |  |  | 500 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość  netto   zadania     Nr 8  wynosi ……. zł  …..........................słownie złotych......................................................................................................

Łączna wartość  brutto  zadania nr Nr 8  wynosi……. zł..............................słownie złotych......................................................................................................

.

# ZADANIE  NR   9

CPV 33141110-4 Materiały opatrunkowe

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek parafinowy , jałowy , nasączony 0,5 % chlorheksydyną 15x 20 cm x 10 szt |  |  |  | 60 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek parafinowy , jałowy , nasączony 0,5 % chlorheksydyną 10 x 10 cm x 10 szt |  |  |  | 90 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek parafinowy , nasączony 0,5 % chlorheksydyną 5 x 5 cm x 50 szt |  |  |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek foliowy , poliuretanowy , z wkładem chłonnym , samoprzylepny , jałowy 8-10 x 12-15 cm x 1 szt |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek foliowy, poliuretanowy z ramką , samoprzylepny , jałowy 8-10 x 12-15 cm x 1 szt |  |  |  | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |

Łączna wartość  netto zadania Nr 9 wynosi ......…... zł   …….. słownie zł..........................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 9 wynosi  ..…….…... zł…............................słownie zł..................................................................................................

Zadanie nr 10

CPV 33141110-4 Materiały opatrunkowe

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek jałowy , antybakteryjny z maścią zawierającą jony srebra 10x 10 cm x 1 szt |  |  |  | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy , antybakteryjny , z maścią zawierającą jony srebra 10-15 cm x 15-20 cm x 1szt |  |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy , hydrocoloidowy 10x 10 cm x 1szt |  |  |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek jałowy, hydrocoloidowy 12-15 cm x 15-20 cm x 1 szt |  |  |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek jałowy z włókien alginianów wapnia 10x 10 cm x 1szt |  |  |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek jałowy z włókien alginianów wapnia 10-15 x 15-20 cm x 1szt |  |  |  | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |

Łączna wartość  netto zadania Nr 10 wynosi ……. zł   ……. słownie zł................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 10 wynosi  …... zł…..........słownie zł...............................................................................

ZADANIE NR 11

CPV 33141110-4           Materiały do operacji ginekolog.

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy-plastyka tylna . Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej , niewchłanialnej siatki o parametrach -grubość 0,50mm -gramatura 45g/m2 -wielkość porów 0,90mm -całkowita długość 45cm, dł. jednego ramienia 19 cm.. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona mocujące. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły x 1szt |  |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy-plastyka przednia. Składa się z polipropylenowej siatki o parametrach -grubość 0,50 mm -gramatura 45g/m2 - wielkość porów 0,90 mm - całkowita długość z ramionami 45 cm, dł. jednego ramienia 19 cm -wymiary trapezu 6,5x 4,5x 6 cm. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada ramiona mocujące -2 z nich to kotwicze, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu . Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły x 1 szt |  |  |  | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT . Wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm - szerokość 1,1 cm(+-0,1 cm) - długość 45 cm - gramatura 57g/m2 -wielkość porów 0,90mm Brzegi taśmy zakończone pętelkami. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie x 1 szt |  |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania   nr 11 wynosi   ........… . zł............................słownie złotych...........................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 11 wynosi     ………  zł ...........................słownie złotych............................................................

Zadanie nr 12

Kod CPV :  33141111-1  Endobagi, pętle, siatki przepuklinowe

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UD Ijeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do pobierania próbek, jednorazowy, poliuretanowy o pojemności 220 ml i wymiarach 5,8 x 15 cm (2,5x 6 cali)z elastyczną, metalową obręczą z możliwością zamknięcia worka i odcięcia go od obręczy, uchwytem z poziomu rękojeści(poza polem operac.) i trzonem o średnicy 10mm i dług. 29,5 cm |  |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla podwiązkowa laparoskopowa z aplikatorem szew wchłanialny od 56 do 70 dni, pleciony , mieszanina kwasu polimlekowego,i poliglikolowego, powlekany. Podtrzymywanie tkankowe 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach, długość nitki 52 cm grubosć nici 0 |  |  |  | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętla podwiązkowa laparoskopowa z aplikatorem szew wchłanialny od 56 do 70 dni, pleciony , mieszanina kwasu polimlekowego,i poliglikolowego, powlekany. Podtrzymywanie tkankowe 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach, długość nitki 52 cm grubość nici 2/0 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System do pobierania próbek składający się z poliuretanowego woreczka o pojemności 150 ml ml i trzonu 10 mm o długości 20,9 cm. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System do pobierania próbek składający się z poliuretanowego woreczka o pojemności 750 ml i trzonu 10 mm o długości 20,9 cm. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m2, wielkość porów 2,0 x 2,4 mm, siatka o wymiarach 15 x 15cm |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m2, wielkość porów 2,0 x 2,4 mm, siatka o wymiarach 30 x 30 cm |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 12… wynosi :    ……... zł słownie  złotych : czterysta pięćdziesiąt złotych

Łączna wartość brutto zadania nr12 … wynosi :  ……... zł słownie  złotych : czterysta dziewięćdziesiąt złotych

# ZADANIE  NR 13

CPV 33141420-0-rękawice chirurgiczne

| LP | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne,bez pudrowe,kolor niebieski lub fioletowy ,mankiet rolowany ,powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana ,długość rękawicy 240- 285 mm,grubość minimalna na palcu 0,07mm,na dłoni min.0,06 mm .AQL poniżej , równa 1,5 rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony Indywidualnej w kategorii III .Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM--F 671-badanie z niezależnego laboratorium, lub EN ISO 374-5.Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w służbie zdrowia zgodnie z normą EN 16523-1 . Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym ze względu na poszczególne rozmiary x 100 sztuk. Dostępne w rozmiarach XS-XL. Zamawiający dopuszcza opakowania x 200 szt ,z przeliczeniem ilości |  |  |  | 9000 op. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

Łączna  wartość netto zadania nr 13 wynosi........ zł................................................ słownie złotych...............................................................................................

Łączna wartość  brutto zadania nr 13 wynosi..…..zł....................................................słownie złotych.......................................................................................................

# ZADANIE  NR 14

CPV 33141420-0-rękawice chirurgiczne

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bez pudrowe niesterylne . Rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej -w kategorii III ,dostępne w rozmiarach XS-XL,opakowanie papierowe x 100 szt |  |  |  | 300 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne do procedur ginekologicznych lateksowe, jałowe, bezpudrowe z przedłużonym rękawem, spełniające normy jak w pozycji 2. Rozmiar 6,5 , 7 , 7,5, 8 , 8,5 |  |  |  | 100 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe ,jałowe ,o mankiecie rolowanym ,AQL 0,65 ,min dług. rękawicy 285 mm grubość na palcu min. 0.20 mm klasa IIa,powierzchnia zewnętrzna teksturowana .Przebadane na substancje chemiczne stosowane w służbie zdrowia zgodnie z dyrektywą medyczną i normą EN455-1-4,posiadające Deklarację CE przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 i EN 374 lub EN ISO 374-1. kategoria III ochrony indywidualnej, sterylizowane radiacyjnie .Dostępne rozmiary 6, 6,5,7,7,5 , 8, 8,5 ,9 |  |  |  | 8000 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice winylowe , bez pudrowe niesterylne dostępne w rozmiarach S , M, Lx 100 szt. |  |  |  | 200 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość netto zadania nr 14 wynosi.....… zł.................................................           słownie złotych...............................................................................................

Łączna wartość  brutto zadania nr 14 wynosi........ zł.............................................................słownie złotych...................................................................................................

ZADANIE NR 15

CPV 33141420-0 -rękawice medyczne

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI jeśli dotyczy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice medyczne lateksowe wzmocnione ,bez pudrowe, teksturowana powierzchnia,kolor ciemnoniebieski,mankiet rolowany,grubość ścianki min .na palcu 0,35 mm,na dłoni 0,32 mm,długość min. 300 mm. AQL 1,5.Poziom protein lateksowych <15 mikrog/g. Siła zrywająca przed starzeniem min.27N.Rękawice zgodne z EN 455-1-4 EN 420,EN 388.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych na min.12 substancji chem. w tym 3 substancje z zał. A normy 374-1 na co najmniej 2 poziomie ochrony. Zarejestrowane jako wyrób med. Oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dostępne w rozmiarach S, M,L. Opakowanie x 50 szt |  |  |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, ortopedyczne ,lateksowe , bez pudrowe ,brązowe , powierzchnia teksturowana ,chlorowana i silikonowa , wewnątrz pokryte poliuretanem , silikonowe przebadane na przenikanie subt. chem. zgodnie z normą EN 16523-1 lub EN ISO 374-1 i cement kostny oraz zgodne z normą ASTM 1671 lub EN ISO 374-5,sterylizowane radiacyjnie Rozmiar 6,5 ,7 .7,5,8 ,8,5 |  |  |  | 400 par |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość netto zadania   nr 15 wynosi......... zł.............................................           słownie złotych...............................................................................................

Łączna wartość  brutto zadania nr   15 wynosi........ zł............................................… .........słownie złotych...................................................................................................