OR-III.271.2.4.2024

*Gorlice, dnia 15 kwietnia 2024 roku*

**dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym** **na przebudowę ciągów komunikacyjnych Starówki Miasta Gorlice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

**W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień poniżej w układzie : „pytanie – odpowiedź”**

**Pytanie** : Czy Zamawiający, do spoinowania nawierzchni kamiennych, dopuszcza zastosowanie materiału na bazie żywicy epoksydowej?  
Bazując na wieloletnim doświadczeniu, możemy zapewnić, iż zastosowanie spoin epoksydowych gwarantuje większą trwałość i wytrzymałość zaspoinowanych w ten sposób nawierzchni kamiennych. Zaprawa epoksydowa znacząco podnosi estetykę nawierzchni i nie wymaga pielęgnacji tuż po spoinowaniu, zapobiega wypłukiwaniu i porastaniu roślinności w przestrzeniach między kostkami/płytami. Umożliwia również czyszczenie nawierzchni ciężkim sprzętem dzięki czemu eliminuje późniejsze koszty utrzymania. Jest mrozoodporna (mrozoodporność ≥F200).

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza zastosowanie do spoinowania nawierzchni kamiennych materiału na bazie żywicy epoksydowej.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził : Mirosław Łopata - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252