|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/43/2024 | Zawiercie, 29.05.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa sprzęt jednorazowego: **czujniki SpO2 do pulsoksymetrow, opaski piankowe i maski krtaniowe oraz ostrza do strzygarek dla Oddziału Noworodków Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

Pozycja 1 i 2 . Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada

trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne

operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Wysokości strzyżenia 0,3

mm.Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu;

pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Prosimy o dopuszczenie nr LOT, daty ważności i daty produkcji na opakowaniu zbiorczym.

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiazania prosimy o podanie potrzebnej ilości

strzygarek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 2:**

Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie ostrzy do włosów grubych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów SWZ.