ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

#### Lusterko kieszonkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Długość (w położeniu transportowym) (mm) | max. 160 |
| 2. | Szerokość (w położeniu transportowym) (mm) | max. 90 |
| 3. | Grubość (w położeniu transportowym) (mm) | max. 30 |
| 4. | Rączka teleskopowa o regulowanej długości wysuwana | √ |
| 5. | Długość po rozłożeniu rączki (całość)(mm) | 600 - 650 |
| 6. | Rączka wykonana z lekkiego tworzywa np. aluminium lub włókno węglowe | √ |
| 7. | Szkło o wymiarach szerokość (mm) | 75-85 |
| 8. | Szkło o wymiarach długość (mm) | 110-150 |
| 9. | Szkło | √ |
| 10. | Podświetlenie z zasilaniem akumulatorowym min 1 diodowe na 2 akumulatory typu AAA | √ |
| 11. | Akumulator (akumulatory) oraz ładowarka akumulatora w zestawie | √ |
| 12. | Gwarancja (lata) | min. 2 |

Razem pozycji 12 (dwanaście)