## kolano rewizja
Część 4. System kompatybilnych endoprotez pierwotnej i rewizyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Część udowa pierwotna | 10
2 | Część piszczelowa pierwotna | 10
3 | Wkładka polietylenowa pierwotna | 10
4 | Część udowa bezcementowa | 60
5 | Część piszczelowa bezcementowa | 60
6 | Wkładka polietylenowa bezcementowa | 60
7 | Część udowa rewizyjna | 40
8 | Część piszczelowa rewizyjna | 40
9 | Wkładka polietylenowa rewizyjna | 40
10 | Przedłużki cem | 50
11 | Przedłużki bezcem. | 30
12 | Podkładki piszczelowe | 60
13 | podkł udowe | 120
14 | offset | 20
15 | przedłuzacz trzpienia / offset neutralny | 20
16 | stożki | 4
17 | Ostrze do piły | 40
Wartość zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0 | -
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [5 empty] | 0 | -
Całkowita wartość zamówienia | [5 empty] | 0 | -
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów zarówno pierwotnych jak i rewizyjnych
2. Użyczenie 1 napędu ortopedycznego (piła)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
5. Zamawiający wymaga aby zamawiana endoproteza (przynajmniej w zakresie poz. 1-3 oraz 4- 6 cennika) była zastosowana u co najmniej 1000 pacjentów. Fakt ten ma znajdować swe potwierdzenie w co najmniej jednym z aktualnych raportów rejestrów endorotezoplastyk (akceptowane są: niemiecki, norweski, szwedzki, brytyjski, australijski).
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | Część udowa pierwotna | Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
2 | Część piszczelowa pierwotna | Modularny, uniwersalny (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach.
3 | Wkładka polietylenowa pierwotna | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.
4 | Część udowa bezcementowa | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy, lewy), jednoosiowy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
5 | Część piszczelowa bezcementowa | bezcementowa, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu tytanu, częściowo gąbczasta, w 8 rozmiarach.
6 | Wkładka polietylenowa bezcementowa | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.
7 | Część udowa rewizyjna | Elelemnt udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr z podniesioną o 7 stopni przednią częścią zapobiegającą tzw. notching - nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej częsci uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
8 | Część piszczelowa rewizyjna | Elelemen piszczelowy rewizyjny CoCr w 8 rozmiarach.
9 | Wkładka polietylenowa rewizyjna | Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, w 9 grubościach od 9-31mm.
10 | Przedłużki cem | Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, cementowane o długościach 50 i 100 mm i średnicach 9 i 12mm
11 | Przedłużki bezcem. | Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100 i 150 mm i średnicach od 10-25 mm (skok co 1 mm)
12 | Podkładki piszczelowe | Podkładki pod płytę piszczelową o grubościach 5 i 10 mm
13 | podkł udowe | Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego o grubościach 5, 10 i 15 mm
14 | offset | Adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm umożliwiające przesuniecie osi w zakresie 360 stopni
15 | przedłuzacz trzpienia / offset neutralny | Przedłużacz trzpienia tzw. extender o długościach 25 i 50mm
16 | stożki | stożki udowe i piszczelowe
17 | Ostrze do piły | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.