# Opis przedmiotu zamówienia
zadanie: Dostawa i montaż klimatyzatorów
Przedmiotem zadania jest dostawa do Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz montaż trzech klimatyzatorów ściennych typu split o następujących parametrach:
- moc w trybie chłodzenia - 2,2÷2,9 kW
- moc w trybie grzania - 2,2÷2,9 kW
- kolor - biały
- klasa energetyczna w trybie chłodzenia – ≥ A++
- klasa energetyczna w trybie grzania – ≥ A++
Montaż urządzeń wykonany będzie w trzech pomieszczeniach zlokalizowanych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce. Dwa pomieszczenia zlokalizowane są na 2 kondygnacji budynku (wysokość montażu jednostki zewnętrznej ~6m), jedno pomieszczenie zlokalizowane na 1 kondygnacji budynku (wysokość montażu jednostki zewnętrznej ~3m). Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne należy zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego, maksymalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną 4m. Zasilanie urządzeń należy pobrać ze wskazanego przez zamawiającego gniazda wtykowego, odległość nie większa niż 6 mb (całkowita długość trasy kablowej). Przewód zasilający wewnątrz pomieszczeń należy prowadzić w korycie kablowym. Odprowadzenie skroplin
z jednostki zewnętrznej należy wyprowadzić na zewnątrz budynku i wraz z odprowadzeniem skroplin jednostki zewnętrznej sprowadzić do poziomu ~15cm ponad gruntem. Przewody i orurowanie pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką zewnętrzną oraz odprowadzenie skroplin należy prowadzić w korytach systemowych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. Urządzenia powinny być objęte 24 miesięczną gwarancją bez wymogu przeglądu po roku użytkowania lub przegląd powinien być wliczony w cenę urządzenia. Termin realizacji do dnia 14 czerwca 2024r.