**ROZEZNANIE CENOWE:**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji skanalizowania dla zadania pn. ‘’Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach D. ul. Jasień PT’’. Zakres opracowania obejmuje skanalizowanie ul. Jasień, w m-ci Ustrzyki Dolne oraz miejscowości Jałowe i Hoszów. Obszar zaznaczony w załączniku graficznym nr 1.
2. Miejsce możliwego przyłączenia nowej sieci znajduje się na działce o nr ewid.2161 w miejscowości Ustrzyki Dolne zakończonej przewodem kanalizacyjnym o średnicy 200 mm przedstawione w załączniku graficznym nr 3. Zamawiający dopuszcza wpięcie bezpośrednie do oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych na działce o nr ewid.395.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający szacuje odbiór nieczystości ciekłych od:

- 260 mieszkańców w 83 domach Ul. Jasień w Ustrzykach Dolnych,

- 226 mieszkańców w 88 domach Jałowe

- 297 mieszkańców w 118 domach Hoszów

Koncepcją objęto wszystkie istniejące budynki oraz tereny pod przyszłą zabudowę.

1. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do:
2. zapoznania się ze stanem faktycznym możliwego miejsca przyłącza.
3. uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielem Zamawiającego.
4. Zakres Koncepcji:

-Propozycja rozwiązania odprowadzenia nieczystości ciekłych dla obszaru Ustrzyk Dolnych ul. Jasień, oraz miejscowości Jałowe i Hoszów

-Rozwiązanie połączenia z system gospodarowania nieczystościami w Brzegach

 Dolnych lub propozycja alternatywnych rozwiązań.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obszary zaznaczony w załącznikach graficznych nr: 4,5,6,7.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie brał udział
w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie merytorycznym.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego – odbiory będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego.
4. Koncepcja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować prawidłową wycenę i realizację. Koncepcja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia zamówień dodatkowych, wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.
5. Główny kod CPV: 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów