## Pakiet 1
ZADANIE NR 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Sposób | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość pełnych opakowań w okresie umowy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek | Wartość | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  | przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | nr katalogowy | konfekcjonowania/ |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
|  |  |  | wielkość opakowania |  |  |  |  | w zł | (8+10)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
ODCZYNNIKI
1 | Albuminy | 2440 |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Aminotransferaza alaninowa - ALAT | 21120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Aminotransferaza asparganinowa - AST | 19460 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | a- Amylaza | 3640 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Białko C-reaktywne | 37150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Białko w moczu | 2160 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Białko w sur. | 2390 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bilirubina bezpośrednia | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Bilirubina całkowita | 13900 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Cholesterol całk. | 8440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cholesterol HDL (bezpośredni) | 7000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Etanol | 930 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Fosfataza zasadowa - ALP | 9100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Fosfor | 1080 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Gamma-Glutamylo-Trans-Peptydaza - GGTP | 12100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Glukoza (oxy) | 31000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kinaza kreatynowa | 1860 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kreatynina | 48300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kwas moczowy | 10100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Magnez | 3450 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Mocznik | 29000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Trójglicerydy | 7420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Wapń (arsenazo) | 3500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Żelazo | 1340 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | UIBC | 1050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
KALIBRATORY
27 | Kalibrator (multikalibrator) | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | CRP-standard | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Etanol-kalibrator | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Kalibrator do białka w moczu | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
KONTROLE
31 | surowica kontrolna -normal1 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | surowica kontrolna -patologiczna2 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | etanol -kontrol poz.14 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34 | etanol -kontrol poz.24 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | sur. Kontrolna CRP poz.11 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36 | surowica kontrolna CRP poz.24 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
37 | materiał kontrolny do ISE3 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
38 | kontrola do białka w moczu1 | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| ISE | 53360
39 | elektroda sodowa | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
40 | elektroda potasowa | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
41 | elektroda litowa | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
42 | elektroda chlorkowa | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
43 | elektroda referencyjna | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
44 | inne- potrzebne do ISE/wymienić | _ | [7 empty] | 0
… |  | _ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
CZĘŚĆI ZUŻYWALNE, PŁYNY SYSTEMOWE I INNE…
… | naczynka pediatryczne do oznaczeń w małej ilości materiału | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
inne/wymienić
[7 empty] | 0 |  |  | 0
CZYNSZ DZIERŻAWNY
| Analizator typ. …….., model …………, rok produkcji …………. wraz ze stacją uzdatniania wody, UPS-em i stanowiskiem komputerowym | miesiąc |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | x |  | 0
Legenda do kontroli (poz. od 31-38): 1- ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli każdego parametru co najmniej raz dziennie w okresie umowy 2- ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli każdego parametru co najmniej raz w tygodniu w okresie umowy 3 - ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli codziennie na co najmniej dwóch poziomach w okresie umowy 4 - ilość materiału kontrolnego należy wyznaczyć tak, aby była możliwość wykonania kontroli co najmniej trzy razy w tygodniu w okresie umowy
Uwaga: -ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń, z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania wyżej wymienionych badań w okresie umowy wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy II.Parametry graniczne: 1. Fabrycznie nowy analizator biochemiczny typu wolnostojącego (podłogowy)- rok produkcji 2022-2023, obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera 2. Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 350 testów/godz. 3. Wewnętrzna przystawka ISE do pomiaru Na, K, Cl oraz Li z w pełni bezobsługowymi wszystkimi elektrodami (również referencyjną) – metoda bezpośrednia, możliwość wykonywania Na i K w moczu 4. Wydajność ISE (dla surowicy) minimum 50 próbek/godz., 5. System odczynnikowy w pełni otwarty (biochemia/ turbidymetria). Minimum 100 kanałów aplikacyjnych 6. Zamknięty pak odczynnikowy do ISE 7. Układ optyczny bez konieczności wymiany jego elementów 8. Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia: kwarcowe (nie wymagające czynności konserwacyjnych) lub plastikowe (wymieniane okresowo) 9. Zakres pomiarowy fotometru minimum do 3,5 A (możliwość odczytu bardzo wysokich /ciemnych reakcji), a rozdzielczość fotometru minimum 0,0001 A 10. Analizator wyposażony w stację mycia kuwet 11. Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie (pomijanie) kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania pracy analizatora/ sesji w toku 12. Bezobsługowy układ dozujący, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek i wężyków (nie dotyczy modułu ISE) 13. Dwa niezależne ramiona odczynnikowe, mieszadła i osobne ramię próbkowe 14. Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych 15. Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu, bez wstrzymywania pracy 16. Rotor próbkowy lub podajnik próbek pozwalający załadować jednorazowo minimum 120 probówek 17. Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora/statywu próbkowego 18. Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku, w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł) 19. Termostatowanie rotora reakcyjnego- sucha łaźnia 20. Rotor odczynnikowy chłodzony, min. 80 pozycji 21. Monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym
22. Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce 23. Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników 24. Automatyczne powtarzanie próbek po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz przekroczeniu zaprogramowanego zakresu 25. Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa- dwa poziomy kontroli na jednym wykresie, reguły Westgarda i wykresy Youdena 26. Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim 27. Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną Laboratorium na zasadzie zapytań (system Eskulap firmy Nexus Polska) 28. Ściąganie przez analizator zleceń dla próbek z LIS bez skanowania kodów kreskowych probówek i wpisywania ID próbki do oprogramowania analizatora 29. Automatyczny transfer wyników do sieci informatycznej Laboratorium po uzyskaniu każdego wyniku 30. Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA 31. Niezależne zasilanie analizatora, lodówki i ISE 32. Maksymalne zużycie wody poniżej 15 litrów/godz. 33. Odczynniki tego samego producenta co oferowany analizator (dopuszcza się odstępstwo dla ISE i do dwóch odczynników innego producenta) 34. Zamawiający dopuszcza przechowywanie odczynników poza pokładem analizatora
III.Wymagania dodatkowe: 1. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Laboratorium (sytem Eskulap, wdrażany przez Nexus Polska) na koszt Wykonawcy/Oferenta 2. Analizator dostarczony z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną, UPS-em oraz stacją uzdatniania wody 3. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania umowy 4. Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia 5. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres umowy 6. Bezpłatne przeglądy serwisowe dwa razy do roku w trakcie trwania umowy 7. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez okres trwania umowy 8. Zamawiający wymaga dołączenie do oferty ulotek lub instrukcji użytkowania analizatora w języku polskim, potwierdzających spełnienie wszystkich warunków. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji (instrukcja użytkownika i serwisowa) i/ lub demonstracji analizatora w swoim laboratorium na koszt Wykonanwcy
IV. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat oraz sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym potrzebny do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją do systemu informatycznego w Laboratorium zamawiającego - system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu . Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki oraz aparat, które zostaną dostarczone spełniają i posiadają wszelkie wymagane prawem ustawy, zezwolenia i certyfikaty (np. Dyrektywa IVD98/79/WE, Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 z późniejszymi zmianami) oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego analizatora ….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) wraz ze stacją uzdatniania wody, UPS-em i stanowiskiem komputerowymspełniającego wymagania opisane powyżej wraz ze zużywalnym sprzętem
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym | opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
ZADANIE NR 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Sposób konfekcjonowania/ | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość pełnych opakowań w okresie umowy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek | Wartość | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  | przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | nr katalogowy |  |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
|  |  |  | wielkość opakowania |  |  |  |  | w zł | (8+10)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
ODCZYNNIKI
1 | PT | 13200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | APTT | 10950 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
Kontrole:
3 | Kontrola normalna | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Kontrola patologiczna | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
CZĘŚĆI ZUŻYWALNE, PŁYNY SYSTEMOWE I INNE…
5 | CZYNSZ DZIERŻAWNY
| Analizator typ. …….., model …………, rok produkcji …………. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Uwaga: -ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń, z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania wyżej wymienionych badań w okresie umowy wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy
II.Parametry graniczne:
1. Fabrycznie nowy- nie starszy niż z 2022r - analizator koagulologiczny, wyposażony we własny system operacyjny, bez konieczności podłączenia do komputera sterującego jego pracą
2. Wydajność min. 40 oznaczeń/godz.
3. Jednoczesny pomiar różnych testów.
4. Posiadanie 3 ścieżek pomiarowych: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna
5. Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (bez przelewania i naczynek pośrednich)
6. Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników (brak możliwości kontaminacji)
7. Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych)
8. Możliwość samodzielnego programowania pomiarów, w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy dublet
9. Wbudowany scaner kodów kreskowych.
10. Możliwość dostawienia próbki citowej.
11. Wartości PT wyrażane w sekundach, % aktywności, wskaźniku PT i INR.
12. Możliwość jedno- lub dwukierunkowej komunikacji z LIS.
13. Oprogramowanie w języku polskim
14. Oferowany analizator stanowi w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej grupę porównawczą nie mniejszą niż 20 laboratoriów
III.Wymagania dodatkowe: 1. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Laboratorium (system Eskulap, wdrażany przez Nexus Polska) na koszt Wykonawcy/Oferenta 2. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania Umowy 4. Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia 5. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 6. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy 7. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez okres trwania Umowy 8. Zamawiający wymaga dołączenie do oferty ulotek lub instrukcji użytkowania analizatora w języku polskim, potwierdzających spełnienie wszystkich warunków. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji (instrukcja użytkownika i serwisowa) i/ lub demonstracji analizatora w swoim laboratorium na koszt Oferenta
IV. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat oraz sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym potrzebny do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją do systemu informatycznego w Laboratorium Zamawiającego - system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie w okresie 6 miesięcy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki oraz aparat, które zostaną dostarczone spełniają i posiadają wszelkie wymagane prawem ustawy, zezwolenia i certyfikaty (np. Dyrektywa IVD98/79/WE, Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 z późniejszymi zmianami) oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego analizatora ….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) spełniającego wymagania opisane powyżej wraz ze zużywalnym sprzętem
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 3
ZADANIE NR 3
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość na okres trwania umowy | Numer katalogowy | Ilość szt. w opakowaniu/ konfekcjonowanie | Ilość opakowań na okres umowy | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto (kol.7x8) | Podatek VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Odczynnik anty A seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatności co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 40 ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Odczynnik anty A seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatności co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 40 ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Odczynnik anty B seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatności co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 40 ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Odczynnik anty B seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatności co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 40 ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Odczynnik anty D seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh- RUM | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatności co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 40 ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
6. | Odczynnik anty D seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh wykrywający odmiany DVI - BLEND | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml; termin przydatności co najmniej 1 rok od momentu dostawy, a po otwarciu powinien zachować trwałość do daty ważności | 40 ml |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
7. | Karta do pełnego oznaczenia grup krwi ABO/D z badaniem izoaglutynin grupowych (seria I - podać nazwy klonów) | Mikrokolumienki z odczynnikami monoklonalnymi AB/DVI-, kontrolą ujemną i kolumienkami przeznaczonymi do badania izoaglutynin | 6 200 kart (1badanie- 1karta) |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Testy mikrokolumienkowe do wykonywania grup krwi noworodka (seria I - podać nazwy klonów) | Oznaczenie antygenu A, antygenu B, antygenu D, kontrola ujemna, BTA | 270 kart (1badanie- 1 karta) |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Testy mikrokolumnowe do potwierdzenia grupy krwi noworodków i osób dorosłych; wykrywające DVI+ (II seria - inne klony niż w pozycji nr 1 i 2 - podać nazwy klonów) | Oznaczenie antygenu A, antygenu B, antygenu D / dwa badania na jednej karcie | 7 300 kart (1karta- 2 badania) |  |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Testy mikrokolumnowe do PTA LISS z surowicą antyglobulinową IgG i anty Cd3 do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych i do właściwych prób zgodności | Mikrokolumienki do testów PTA LISS zawierające odczynnik antyglobulinowy wraz z anty Cd3 -mikrokarty 6-cio kolumienkowe | 6600 kart (6-kol./ panel 3-krw.) |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
x | krwinki wzorcowe | x | x | x | x |  | x | x | x | x
11. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do grup krwi do w/w testów mikrokolumienkowych | Gotowy do użytku zestaw krwinek (2x10 ml) | [5 empty] | 0 |  | 0
12. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych do w/w testów mikrokolumienkowych zawierające antygen Cw | Gotowy do użytku, trójpanelowy zestaw krwinek 3x10 ml | [5 empty] | 0 |  | 0
0
x | materiały zużywalne i kontrole |  | x | x | x |  | x | x | x | x
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. | Końcówki do pipety do nakrapiania odczynników i krwinek do w/w testów | x | [7 empty] | 0
14. | Odczynnik do zawieszania krwinek czerwonych zgodnie z zaleceniem producenta | x | [7 empty] | 0
15. | Międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4x do roku | krwinki badane +osocze | [7 empty] | 0
16. | Kontrola codzienna | krwinki badane + osocze zawierające p/ciała odpornościowe anty-D przynajmniej w 1 poziomie kontroli | [6 empty] | 8% | 0
0
x | dzierżawa | x | x | x | x |  | x | x | x | x
17. | Czynsz dzierżawny za system półautomatyczny (analizator, wirówkę, inkubator, 2 pipety, dozownik) | x | 36 miesięcy |  |  |  |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: | x | x | x | x |  | x | 0 | x | 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1 | Dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej.
2 | Dostawa testów mikrokolumienkowych w technologii żelowej do wykrywania i identyfikacji przeciwciał odpornościowych i prób zgodności oraz grup krwi noworodków i osób dorosłych
3 | Dostawa standaryzowanych (gotowych do użycia) krwinek wzorcowych do grup krwi oraz do wykrywania przeciwciał odpornościowych do testów mikrokolumienkowych
4 | Dzierżawa systemu półautomatycznego (analizator z UPS-em, wirówka, inkubator, 2 pipety, dozownik)
II. Wymagania:
5 | Testy kolumnowe z żelem separującymi aglutynaty krwinek od krwinek nieaglutynowanych
6 | Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierające 6 kolumn na jednej karcie
7 | Pełna grupa krwi (z izoaglutyninami) na jednej karcie
8 | Czas wykonania badania z wirowaniem nie dłuższy niż 30 minut
9 | Wysoka czułość
10 | Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA
11 | Wszystkie odczynniki od jednego producenta,
12 | Co najmniej czterokrotny udział w ciągu roku w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań (z możliwością wprowadzania wyników on-line) w zakresie serologii transfuzjologicznej (krwinki badane + osocze)
13 | Odczynnik LISS do mikrometody po otwarciu musi mieć trwałość co najmniej 6 miesięcy
14 | Transport monitorowany pod względem temperatury (2-8 stopni C) dotyczy odczynników krwinkowych - przykładowy wydruk jako załącznik do oferty.
15 | Karty wypełnione bezpośrednio odczynnikami przez producenta
16 | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 stopni C)
17 | Termin ważności odczynników (z wyłączeniem odczynników krwinkowych) minimum 9 miesięcy od daty dostawy
18 | Ulotki do odczynników oraz technik wykonywanych badań w języku polskim - jako załącznik do oferty
19 | Wymagane CE z wyłączeniem pozycji 13 i 15
III System półautomatyczny musi zawierać:
20 | 1 wirówkę minimum na 6-8 kart
21 | 1 wirówkę z niezależnym rotorem na 24 mikrokarty, zintegrowaną z automatycznym czytnikiem, zapewniającym pełne archiwizowanie wyników reakcji po odwirowaniu mikrokart (w kolorze) bez wyjmowania ich z wirówki (nie starszy niż z 2019r), z identyfikacją każdej mikrokarty; bezpośrednia interpretacja wyników z akceptacją użytkownika; UPS zabezpieczający aparat;
22 | inkubator do mikrokart z wyświetlaczem czasu i temperatury, z kontrolą czasu inkubacji,
23 | 2 pipety minimum z 2017 roku
24 | System półautomatyczny przystosowany do współpracy z LIS i zintegrowany z systemem informatycznym w Laboratorium Zamawiającego - system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska
25 | Walidacja sprzętu (przynajmniej raz do roku) w ramach dzierżawy
26 | Serwis oferenta dostępny 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta), reakcja serwisu w ciągu 24h
III. Odczynniki muszą spełniać wymogi Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (proszę załączyć do oferty odpowiedni dokument) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. .
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego systemu półautomatycznego (analizator, wirówkę, inkubator, 2 pipety, dozownik)….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) spełniającego wymagania opisane powyżej
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 4
ZADANIE NR 4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Sposób | Cena netto za 1 opakowanie w zł | Przewidywana ilość opakowań na okres umowy | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek | Wartość | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  | konfekcjonowania |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
[7 empty] | w zł | (6+8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Odczynniki do aparatów 5DIFF na 60 000 oznaczeń
1
2
3
4
5
6. | ewentualnie inne materiały zużywalne do obu aparatów | [6 empty] | 0
7. | Czynsz dzierżawny za aparat główny | x | [5 empty] | 0
8. | Czynsz dzierżawny za aparat zapasowy | x | [5 empty] | 0
0
9. | Krew kontrolna | [6 empty] | 0
0
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dzierżawa dwóch aparatów : głównego i zastępczego 2) dostawa odczynników potrzebnych do wykonania 60 000 oznaczeń morfologii krwi w trybie 5 DIFF 3) dostawa krwi kontrolnej II. Krew kontrolna: W przypadku materiałów kontrolnych wykonawca uwzględnia wykonywanie kontroli wewnętrznej każdego parametru codziennie, nie mniej niż 48 probówek (buteleczek) w okresie umowy.
III. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat główny 5 DIFF z podajnikiem do wykonywania wyżej wymienionych ilości oznaczeń wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją z systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium Zamawiającego (system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska) oraz aparat zastępczy 5 DIFF również z podłączeniem do wyżej wymienionego LIS, aby w razie awarii aparatu głównego aparat zastępczy mógł być natychmiast dostępny. IV. Wymagania dotyczące aparatów: 1. Analizatory i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2022r. poz. 974) 2. Aparat główny - fabrycznie nowy 5DIFF z podajnikiem (nie starszy niż z 2022r) i zastępczy - używany 5 DIFF (nie starszy niż z 2015r) pracujące na tych samych odczynnikach 3. Nie mniej niż 28 parametrów krwi obwodowej dla aparatu 5 DIFF 4. Wydajność nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę 5. Sposób pobierania próbki: podajnik - probówki zamknięte, manualnie - probówki otwarte 6. Automatyzacja codziennych funkcji obsługowych: start up, czyszczenie, kontrola poziomu odczynników 7. Rozdział populacji WBC -metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej na: limfocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty wyrażone w wartościach bezwzględnych i procentowych oraz oznaczanie niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu DIFF 8. Szerokie zakresy liniowości dla próbki pierwotnej: WBC do 440 000/ul, RBC do 8,6 mln/ul, PLT do 5 mln/ul 9. Oznaczanie odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametry diagnostyczne, zwalidowane przez producenta 10. Oprogramowanie obejmujące wewnętrzny system kontroli 11. Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 24 godzin 12. Gwarancja na zaoferowane analizatory na cały czas trwania umowy 13. Bezpłatna instalacja aparatów, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres umowy 14. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji Umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególniona w tabeli ilości badań jest wielkością zmienną w związku z czym może ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego aparat głownego ….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) spełniającego wymagania opisane powyżej
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 5
ZADANIE NR 5
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób | Cena netto za 1 opakowanie w zł. | Przewidywana ilość opakowań z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek | Wartość | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  |  | konfekcjonowania |  |  |  | VAT % | VAT | z VAT w zł
[8 empty] | w zł | (7 + 9)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Troponina I HS | 6000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | D-dimer | 4300 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Prokalcytonina | 8100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4. | Witamina D 25-OH | 2100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TSH | 12000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6. | FT3 | 1350 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7. | FT4 | 1900 |  |  |  | 0
8 | TPSA | 1680 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Anty-HCV | 1040 |  |  |  | 0 |  |  | 0
…. | Inne materiały zużywalne
…. | Czynsz dzierżawny |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM: | [5 empty] | x |  | 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń z uwzględnieniem kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa testów i materiałów zużywalnych do wykonywania wyżej wymienionych ilościowych badań immunochemicznych 2) dzierżawa aparatu- pełny automat, wyposażony w detektor skrzepu, jednorazowe końcówki dozujące materiał badany i odczynniki; analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż z 2018r, wyposażony w monitor dotykowy, komputer, drukarkę zewnętrzną, UPS II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie Umowy, wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją z systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis III. Wymagania: 1. Ilościowe oznaczanie w/w parametrów 2. Analizator bezobsługowy, bez konieczności codziennej procedury konserwacji (mycie, płukanie , odbiałczanie), gotowy przez całą dobę do pracy bez wykonywania czynności rozruchowych 3. Rekalibracja nie częściej niż raz w miesiącu; kalibracja przy użyciu kodu kreskowego dla każdej serii odczynnika 4. Możliwość wykonywania oznaczeń Troponiny z surowicy lub osocza 5. Czas wykonywania oznaczenia nie dłuższy niż 20 minut dla Troponiny 6. Testy dla cTn muszą charakteryzować się całkowitym poziomem nieprecyzyjności wyrażającym się współczynnikiem zmienności (CV) ≤ 10% dla wartości 99. percentyla populacji zdrowej (według dostępnych publikacji) 7. Zakres pomiarowy dla Troponiny I 0,0049-40 ng/ml 8. Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta). 9. Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 24 godzin 10. Odczynniki kompletne, zawierające w zestawie gotowe do użycia testy, kalibratory, kontrole jakości i rozcieńczalniki próbek 11. Termin trwałości odczynników nie skraca się po otwarciu opakowania i musi wynosić minimum 6 miesięcy 12. Test do oznaczania D-dimerów musi posiadać w metodyce zastosowanie do wykluczenia ZP i ZChZZ, wartości odcięcia dostosowane do wieku pacjentów, możliwość stosowania testu w celu podjęcia decyzji o zaprzestaniu leczenia antykoagulantami 13. Analizator i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r. nr 107, poz. 679) 14. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania Umowy 15. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 16. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości badań w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego aparatu ….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) spełniającego wymagania opisane powyżej
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 6
ZADANIE NR 6
L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 5 000 oznaczeń parametrów krytycznych w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań | Cena netto za 1 opakowanie/ m-c w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % |  | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
[7 empty] | Wartość podatku VAT | z VAT w zł
i wsk.inf.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | kasety |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | dzierżawa aparatu zastępczego |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| inne |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
zestawy do pobierania krwi włośniczkowej na 13700 badań:
4 | kapilary |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | zatyczki |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| mieszadełka |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | wyłapywacze skrzepów |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
….
| RAZEM: |  |  |  | 0 | x |  | 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu GEM Premier 3500 potrzebnych do wykonania 13 700 badań parametrów krytycznych z krwi włośniczkowej lub tętniczej w okresie Umowy wraz z dzierżawą aparatu zastępczego o tych samych parametrach jakie posiada aparat Zamawiającego II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat zastępczy i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie Umowy wraz z podłączeniem analizatora i jego integracją z systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium Zamawiającego -system ESKULAP wdrażany przez Nexus Polska, szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis
III. Wymagania: 1. Zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy zużywalne tj: odczynniki, elektrody, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące, sondę aspiracyjną oraz pojemnik na ścieki. Zestaw odczynnikowy hermetycznie zamknięty, bez dostępu dla Użytkownika 2. Kaseta zawierająca odczynniki, sensory oraz pozostałe elementy zużywalne przechowywana w temperaturze pokojowej 3. Walidacja kasety przed jej uruchomieniem za pomocą dedykowanego materiału w celu wykluczenia błędów systemu. 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają terminy ważności nie krótsze niż 4 miesiące od daty dostawy. 5. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy Punkt 6. Wymagana jest adaptacja pomieszczenia do pracy analizatorów, w tym dostawa witryny chłodniczej
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego aparatu zastępczego na warunkach określonych powyżej
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 7
ZADANIE NR 7
L.p. | Testy do ilościowego oznaczania następujących parametrów |  |  | Ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT w zł. | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  | materiał badany | zakres badania | [5 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11
1. | Prokalcytonina | surowica, osocze | 0,1-100 ng/ml | 3.: 200; 7.: 0; 8.: 8%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
2. | D-dimer | osocze | 50-10000 ng/ml | 3.: 100; 7.: 0; 8.: 8%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
3. | cTnI | krew pełna, surowica, osocze | 0,01-15,00 ng/ml | 3.: 100; 7.: 0; 8.: 8%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
4. | NT-proBNP | krew pełna, surowica, osocze | 10-30000 pg/ml | 3.: 100; 7.: 0; 8.: 8%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
5. | b-HCG | surowica, osocze | 5-50000 mIU/ml | 3.: 50; 7.: 0; 8.: 8%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
6. | anty-CCP | surowica, osocze | 3,5–300,0 U/ml | 3.: 430; 7.: 0; 8.: 8%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
7. | CRP | surowica, osocze | 2,5-300 mg/l | 3.: 100; 7.: 0; 8.: 9%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
8. | Materiał kontrolny |  |  | 7.: 0; 8.: 10%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
6. | Czynsz dzierżawny |  |  | 3.: 36; 7.: 0; 8.: 23%; w zł. 9.: 0; w zł. 10.: 0
| RAZEM: |  |  | 7.: 0; 8.: x; w zł. 10.: 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) Dostawa szybkich testów do ilościowego oznaczania wyżej wymienionych badań 2) Dzierżawa czytnika do wymienionych testów II. Wykonawca w ramach umowy zapewni na swój koszt czytnik (z orzeczeniem sprawności na czas użytkowania) do wykonywania wyżej wymienionych testów III. Wymagania: 1) Testy muszą spełniać wymienione w formularzu cenowym wymagania - proszę załączyć katalog ze specyfikacją wymienionych testów 2) Wykonawca zapewni gwarancję na zaoferowany aparat na cały czas trwania Umowy 3) Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenie personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 4) Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego czytnika testów ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) spełniającego wymagania opisane powyżej
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 8
ZADANIE NR 8
L.p. | Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 22 500 oznaczeń badania ogólnego moczu w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań | Cena netto za 1 opakowanie opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT w zł. | nr katalogowy/ nazwa / producent
[6 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Testy paskowe (suche testy) do analizy moczu | [6 empty] | 0
2. | Mocz kontrolny | [6 empty] | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 | x |  | 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) Dostawa testów paskowych do analizy moczu potrzebnych do wykonywania 22 500 badań w okresie Umowy 2) Dostawa moczu kontrolnego w ilości potrzebnej do wykonania kontroli co najmniej raz w tygodniu na poziomie normalnym i patologicznym w okresie Umowy II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie Umowy III. Wymagania: 1. Oznaczane parametry (minimum): urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza. 2. Automatyczna kalibracja 3. Co najmniej 120 testów na godzinę 4. Wbudowana drukarka 5. Obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy 6. Gwarancja na zaoferowany analizator na cały czas trwania Umowy 7. Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenie personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy 8. Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy
Zobowiązujemy się do dostarczenie aparatu….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) wraz z niezbędnym sprzętem zużywalnym niezbędnym do wykonaniu badań
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 9
ZADANIE NR 9
L.p | Nazwa odczynnika | Postać odczynnika, wymagania | Jednostki | Ilość | Sposób | Przewidywana | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na podaną ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w zł. | Wartość netto | Podatek | Kwota | Wartość brutto w zł. | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  |  | miary | oznaczeń | konfekcjonowania | ilość opakowań |  |  |  |  | VAT % | VAT
|  |  |  | w okresie |  | na podaną ilość | [5 empty] | w zł
|  |  |  | umowy |  | oznaczeń |  |  |  | w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | ASO- latex | Latex | Oznaczenie | 200 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2. | Latex RF | Latex | Oznaczenie | 600 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3. | Test do jakościowego wykrywania antygenu HBs | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 1100 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4 | IM (mononukleoza) test | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Syphilis test | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6 | Próba ciążowa- test HCG do oznaczeń w moczu i surowicy | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7 | Test do bezpośredniego wykrywania RSV w wydzielinie lub wymazie z nosa | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 440 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8 | Test do bezpośredniego wykrywania wirusów Grypy typu A i B w wymazie z nosogardzieli | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 1200 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Test do bezpośredniego wykrywania w wymazie z gardła Paciorkowca z grupy A | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 600 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
10 | Testy combo SARS-CoV-2/ Influenza a/b / RSV | chromatograficzny test immunologiczny zawierający trzy niezależne testy antygenowe, służący do jakościowej detekcji | oznaczenie | 2400 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
11. | Test wykrywający krew utajoną - ludzką hemoglobinę w kale | Immunochromatograficzny wykrywający ludzką hemoglobinę, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 600 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
12. | Test do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
13. | Testy do wykrywania norowirusa (genotyp I+II) w kale | Test kasetowy, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 60 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
14 | Testy do wykrywania rota- i adenowirusów w kale | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 920 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
15. | Test do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale | Immunochromatograficzny, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 60 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
16 | Kalprotektyna w kale | test kasetkowy o czułości analitycznej 50ug/g, każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie | oznaczenie | 120 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| RAZEM: | [8 empty] | 0 | x |  | 0
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa testów lateksowych w zestawach zawierających kontrolę dodatnią i ujemną 2) dostawa testów immunochromatograficznych i immunoenzymatycznych kasetkowych zawierających kontrolę dodatnią i ujemną. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 10
ZADANIE NR 10
L.p | Nazwa odczynnika | Postać odczynnika, wymagania | Jednostki | Ilość | Sposób | Przewidywana | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na podaną ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w zł. | Wartość netto | Podatek | Kwota | Wartość brutto (9 + 11) w zł. | nr katalogowy/ nazwa / producent
|  |  | miary | oznaczeń | konfekcjonowania | ilość opakowań |  |  |  |  | VAT % | VAT
|  |  |  | w okresie |  | na podaną ilość |  |  |  | (7x8) |  | w zł
|  |  |  | umowy |  | oznaczeń |  |  |  | w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13
12. | GDH +Toksyna A/B Clostridium difficile w kale | Immunoenzymatyczny test płytkowy, każdy test zapakowany osobno w hermetyczne opakowanie | Oznaczenie | 500 | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0
| RAZEM: | [9 empty] | x
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń. I. Opis przedmiotu: 1) dostawa testów immunoenzymatycznych do równoczesnego wykrywania antygenu GDH i toksyn A i B Clostridium difficile, zawierających kontrolę dodatnią. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie conajmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 11
ZADANIE NR 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT i wsp. inflacji w zł. | nr katalogowy/ nazwa / producent
[8 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | szkiełka podstawowe 76x26x1mm (czyste, gotowe do użytku) | szt | 18000 | [6 empty] | 0
2 | Wymazówki jałowe, pakowane pojedynczo, bez probówki transportowej (pałeczki do wymazów drewniane, sterylne) | szt | 14400 | [6 empty] | 0
3 | Wymazówki w probówce z podłożem transportowym, sterylne (Podłoże typu AMIES), pakowane indywidualnie | szt | 2100 | [6 empty] | 0
4 | Probówki PS stożkowe o poj. 10 ml, bez kołnierza | szt | 25000 | [6 empty] | 0
| Probówki PS okrągłodenne o poj. 10 ml, bez kołnierza | szt | 36000 | [6 empty] | 0
6 | Probówki PS okrągłodenne o poj. 4-5 ml (12x75 mm) | szt | 37000 | [6 empty] | 0
7 | Polipropylenowe probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml | szt | 9000 | [6 empty] | 0
8 | Patyczki drewniane o dł. 150-200 mm | szt | 6000 | [6 empty] | 0
9 | Pipety jednorazowe o poj. 3 ml, jałowe, pakowane pojedynczo | szt | 1500 | [6 empty] | 0
10 | Pipety jednorazowe o poj. 3 ml, z podziałką co 0,5 | szt | 20000 | [6 empty] | 0
12 | Końcówki do pipet typ.Eppendorf V-1000 niebieskie | szt | 27000 | [6 empty] | 0
13 | Końcówki do pipet typ.Eppendorf V-200 żółte | szt | 111000 | [6 empty] | 0
14 | Końcówki do pipet białe o poj. 5000 ml | szt | 800 | [6 empty] | 0
15 | Korki wewnętrzne do probówek z poz. 6 | szt | 500 | [6 empty] | 0
16 | Ezy kalibrowane sterylne o poj. 1 ml (pakowane pojedynczo) | szt | 600 | [6 empty] | 0
17 | Ezy niekalibrowane sterylne, do izolacji (pakowane po 10 lub 20 sztuk) | szt. | 20000 | [6 empty] | 0
18 | Ezy kalibrowane sterylne o poj. 10 ml (pakowane po 10 lub 20 szt) | szt | 12000 | [6 empty] | 0
19 | Probówki PS, sterylne o poj. 9-11 ml z korkiem lub nakrętką | szt | 7500 | [6 empty] | 0
20 | Probówki PS, sterylne o poj. 4-5 ml z korkiem lub nakrętką | szt | 3000 | [6 empty] | 0
21 | Laboratoryjna pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, o nominalnym zakresie pojemności 20-200 µl | szt. | 1 | [6 empty] | 0
22 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 100 ml | szt | 1 | [6 empty] | 0
23 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 200 ml | szt. | 1 | [6 empty] | 0
24 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 500 ml | szt | 1 | [6 empty] | 0
25 | Laboratoryjna pipeta automatyczna, jednokanałowa, stałopojemnościowa o pojemności 5 000 ml | szt | 1 | [6 empty] | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | x |  | 0
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu . Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 12
ZADANIE NR 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie umowy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Podatek |  | Wartość brutto z podatkiem VAT i współczynnikiem inflacji w zł. | nr katalogowy/ nazwa / producent
[6 empty] | VAT % | Wartość podatku VAT
w zł.
1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12
1. | May Grunwald - butelka o poj. 500 ml | but. | 7 |  |  |  |  | 0
2. | Giemza -butelka o poj. 500 ml | but. | 3 |  |  |  |  | 0
3. | Odczynnik Ehrlicha - butelka o poj. 500 ml | but. | 20 |  |  |  |  | 0
| Odczynnik MacWilliama -butelka o poj. 500 ml | but. | 45 |  |  |  |  | 0
5. | Odczynnik Rosina -butelka o poj. 100 ml | but. | 4 |  |  |  |  | 0
6. | Płyn rozcieńczający do liczenia krwinek płytkowych -butelka o poj. 100 ml | but. | 3 |  |  |  |  | 0
7. | Barwnik do retikulocytów -butelka o poj. 100 ml | but. | 3 |  |  |  |  | 0
8 | Odczynnik Samsona (do liczenia pleocytozy w PMR) -butelka o poj. 100 ml | but. | 3 |  |  |  |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 | x |  | 0
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 13
|  |  | ZADANIE NR 13 |  | nr katalogowy/ nazwa / producent
L.p. | Nazwa odczynnika | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość zamówienia na okres umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | Amikacyna 30 µg | fiol.* | 40
2. | Amoksycylina/kw.klawulanowy(2/1) 3 µg | fiol.* | 3
3. | Amoksycylina/kw.klawulanowy(20/10) 30 µg | fiol.* | 140
4. | Ampicylina 10 µg | fiol.* | 3
5. | Ampicylina 2 µg | fiol.* | 15
6. | Aztreonam 30 µg | fiol.* | 4
7. | Cefoksytyna 30 µg | fiol.* | 70
8. | Cefotaksym 30 µg | fiol.* | 140
9. | Cefotaksym 5 µg | fiol.* | 3
10. | Ceftazydym 10 µg | fiol.* | 3
11. | Ceftazydym 30 µg | fiol.* | 140
12. | Ceftriakson 30 µg | fiol.* | 6
I. Opis przedmiotu: Dostawa podłoży i odczynników mikrobiologicznych w butelkach i probówkach II. Wymagania: do zakupionych probówek i butelek wykonawca dostarczy certyfikaty kontroli jakości (w formie papierowej lub elektronicznej) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. | Cefuroksym 30 µg | fiol.* | 6
14. | Ciprofloksacyna 5 µg | fiol.* | 40
15. | Ertapenem 10 µg | fiol.* | 50
16. | Erytromycyna 15 µg | fiol.* | 80
17. | Gentamycyna 10 µg | fiol.* | 40
18. | Gentamycyna 30 µg | fiol.* | 6
19. | Imipenem 10 µg | fiol.* | 100
20. | Klindamycyna 2 µg | fiol.* | 80
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. | Lewofloksacyna 5 µg | fiol.* | 3
22. | Linezolid 10 µg | fiol.* | 3
23. | Meropenem 10 µg | fiol.* | 30
24. | Mupirocyna 200 µg | fiol.* | 3
25. | Nitrofurantoina 100 µg | fiol.* | 20
26. | Norfloksacyna 10 µg | fiol.* | 40
27. | Oksacylina 1 µg | fiol.* | 8
28. | Penicylina G (penicylina benzylowa) 1 UI | fiol.* | 3
29. | Piperacylina 30 µg | fiol.* | 3
30. | Piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 µg | fiol.* | 3
31. | Tetracyklina 30 µg | fiol.* | 3
32. | Tobramycyna 10 µg | fiol.* | 3
33. | Trimetoprim/sulfametoksazol 25µg | fiol.* | 20
34. | Wankomycyna 5 µg | fiol.* | 15
35. | Temocylina 30 µg | fiol.* | 3
36. | Fosfomycyna 200 µg | fiol.* | 6
37. | Rifampicyna 5 µg | fiol.* | 3
38. | Krążki jałowe (blank) | fiol.* | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | x
Uwaga: * fiolka zawiera 50 krążków
I. Opis przedmiotu: dostawa krążków do wykonywania antybiogramów metodą dyfuzyjno-krążkową
II. Wymagania:
1. Pozytywna opinia KORLD
2. Każda ampułka z krążkami pakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci ,oznaczonym nadrukiem zawierającym nazwę producenta, nazwę i stężenie leku ,nr serii oraz termin ważności minimum 18 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru) .
3. Za blister uważa się opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem
4.Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8 st.C, z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych
5.Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie, zgodnie z zaleceniami EUCAST
6.Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia , zgodnie z normą DIN.
7. Zamawiający zastrzega, a wykonawca składając ofertę przetargową oświadcza , że oferowane produkty posiadają pozytywną opinię KORLD, deklarację zgodności oraz certyfikat CE dla testów , certyfikat zarządzania jakością. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 14
ZADANIE NR 14
L.p. | Nazwa odczynnika | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na okres umowy | Cena jednostkowa netto za opakowanie w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | Vankomycyna 256 | Op.* | 5
2. | Imipenem 32 | Op* | 4
3. | penicylina 32 | Op* | 4
4. | Ceftriakson32 | Op* | 4
5. | System do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (0,25 mg/ml -16 mg/ml) | op** | 3
RAZEM:
Uwaga: * opakowanie zawiera 10 pasków, każdy pasek musi być zapakowana fabrycznie w osobne, hermetyczne opakowanie zawierające pochłaniacz wilgoci. **pojedyncze oznaczenie hermetycznie zapakowane w panelu nie przekraczającym 4 oznaczeń, opakowanie nie mniejsze niż 16 oznaczeń z co najmniej 6-cio miesięcznym terminem przydatności I. Opis przedmiotu: dostawa pasków zawierających gradient stężeń antybiotyku do wykonywania MIC (minimalnych stężeń hamujących) i systemu do oznaczania wrażliwości na kolistynę. II. Wymagania: Do każdej partii zakupionego towaru wykonawca dostarczy certyfikat kontroli jakości (w formie papierowej lub elektronicznej). Pozytywna opinia KORLD. Paski nasycone gradientem stężeń minimum 15 rozcieńczeń antybiotykowych. Każdy pasek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i wartości stężenia , zgodnie z zaleceniami EUCAST, termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru). Colistyna – płytka do oznaczenia MIC metodą mikrorozcieńczeń . Kompletny zestaw – bulion i test w opakowaniu. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

## Pakiet 15
ZADANIE NR 15
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań w okresie umowy | Cena jednostkowa netto za 1szt/op. w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | Butelki standardowe do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych dla dorosłych | szt. | 200
2. | Butelki standardowe do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowych dla dorosłych | szt. | 2000
3 | Butelki z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych dla dorosłych | szt | 3000
4. | Butelki z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowych dla dorosłych | szt. | 200
5. | Butelki pediatryczne z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi | szt. | 800
6. | dzierżawa aparatu+serwis i przegląd roczny aparatu | mies
RAZEM:
I. Opis przedmiotu: Dostawa podłoży mikrobiologicznych w butelkach do posiewów krwi wymienionych w formularzu cenowym wraz z dzierżawą aparatu II. Wymagania: 1. Aparat nie starszy niż z 2013 roku 2. Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu 3. Ilość miejsc w aparacie – nie mniej niż 40 miejsc pomiarowych 4. Analizator oraz odczynniki wyłącznie od jednego producenta 5. Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych 6. Instrukcja obsługi w języku polskim 7. Dołączenie do oferty co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 12 miesięcy dla potwierdzenia przydatności i jakości pracy aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz jakości podłóż 8. Podłoże hodowlane stanowi jednocześnie podłoże transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych 9. Dostępne podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania / metodyką techniczną w języku polskim (rodzaj materiału badanego potwierdzony instrukcją techniczną zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 12.01.2011) 10. Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego, nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i czasie kontaktu z materiałem zakaźnym, podczas pobierania próbki od pacjenta 11. Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml 12. Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi 13. Jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych (określenie jako butelki pozytywne lub negatywne) 14. Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się/zobowiązujemy się do dostarczenie do aparatu….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji spełniającego wyżej opisane wymagania
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 16
ZADANIE NR 16
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | Zestaw barwnikówdo barwienia metodą Grama (4x250 ml) | op. | 8
2. | Osocze liofilizowane królicze, fiolki o pojemności nie większej niż 5 ml | ml | 600
3. | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 3
4. | Krążki diagnostyczne BV (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 6
5. | Krążki diagnostyczne BX (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 6
6. | Cefinaza do wykrywania beta-laktamaz bakteryjnych (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 3
7. | Optochina (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 14
8. | Krążki EF do różnicowania Enterococcus spp. (opakowanie zawierające 50 krążków) | op. | 12
9 | Furazolidon (opakowanie zawierająca 50 krążków) | Op. | 40
10. | Odczynnik mukolityczny do upłynniania plwociny i wydzieliny oskrzelowej (50 ml) | op. | 15
11. | Testy do wykrywania oksydazy (50 oznaczeń) | op. | 10
12. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (zestaw) | op. | 10
| Testy lateksowe do identyfikacji paciorkowców β-hemolitycznych grupy A-G (zestaw) | op. | 10
RAZEM:
I. Opis przedmiotu: 1) Dostawa barwników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej 2) Poz.12 Szybki test aglutynacji lateksowej do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus , wraz z kontrolą dodatnią i ujemną. Zestaw wykrywający koagulazę , białko A, polisacharydy z otoczek MRSA. Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 17
ZADANIE NR 17
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres umowy | Cena jednostkowa netto za 1szt/op. w zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | Podłoża w probówkach 5 ml: Bulion z 1% glukozy | szt | 3000
2. | Podłoża w probówkach 5 ml: TSB | szt | 50
3 | Podłoża w probówkach 5 ml: Todd-Hewitt Bulion | szt | 600
4. | Podłoża w probówkach 5 ml: Selenite F Bulion | szt | 800
5. | Podłoża w probówkach 5 ml: Roztwór 0,9% NaCl | szt | 4000
6. | Podłoża w probówkach 3 ml: Podłoże do wykrywania indolu | szt | 400
7. | odczynnik do uwidocznienia reakcji wytwarzania indolu | ml | 300
8. | Kwas fenyloboronowy o stężeniu 15 mg/ml (probówka nie więcej niż 2 ml) | ml | 17
9. | EDTA 0,5M, pH 7,3-7,5 (probówka nie więcej niż 2 ml) | ml | 12
10. | Podłoże transportowe do posiewu moczu | szt | 140
RAZEM:
I. Opis przedmiotu: Dostawa podłoży i odczynników mikrobiologicznych w butelkach i probówkach II. Wymagania: do zakupionych probówek i butelek wykonawca dostarczy certyfikaty kontroli jakości (w formie papierowej lub elektronicznej) Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy.
Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi, zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 18
ZADANIE NR 18
L.p. | Nazwa szczepu wzorcowego | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na okres umowy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
1. | Escherichia coli ATCC 25922 | opakowanie* | 6
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | opakowanie* | 3
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | opakowanie* | 6
4. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | opakowanie* | 3
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | opakowanie* | 3
6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | opakowanie* | 3
7. | Escherichia coli ATCC 35218 | opakowanie* | 3
8. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | opakowanie* | 3
RAZEM:
Uwaga: * na opakowanie składa się wymazówka (co najmniej 2 sztuki) zawierająca liofilizat i płyn uwadniający (co najmniej 2 sztuki); każdy zestaw (wymazówka+płyn) zamknięty jest w szczelne saszetki z osuszaczem wilgoci I. Opis przedmiotu: dostawa wymienionych w formularzu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC maksymalnie z 3 pasażu. Zgodnie z zaleceniami EUCAST. II. Wymagania: Do każdej partii zakupionego towaru wykonawca dostarczy certyfikat (w formie papierowej lub elektronicznej). Certyfikat kontroli jakości zawierający dane dotyczące tożsamości i pochodzenia szczepu oraz liczby pasaży. Termin ważności szczepów wzorcowych minimum 12 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru). Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego. ..................................................... .................................................. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet 19
ZADANIE NR 19
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość oznaczeń w okresie umowy | Sposób konfekcjonowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Przewidywana ilość opakowań z uwzględnieniem kontroli zgodnie z metodyką | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nr katalogowy/ nazwa / producent
Karty identyfikacyjne:
1. | Bakterie gramujemne (G-) | 3500
2. | Bakterie gramdodatnie (G+) | 1300
3. | Neiseria/Haemophilus (N/H) | 140
4. | Grzyby drożdżopodobne | 60
5. | Bakterie beztlenowe i Corynebacterium | 60
Karty antybiogramowe:
6. | Bakterie G(-) w moczu | 2500
7 | Bakterie G(-) fermentujące poza moczem | 2000
8. | Bakterie G(-) niefermentujące | 900
9. | Bakterie G(+) enterokoki | 300
10. | Bakterie G(+) gronkowce | 1100
| Bakterie G(+) paciorkowce | 300
12. | Grzyby drożdżopodobne | 60
13 | Bakterie G (-) wielolekooporne MDRO | 300
14 | Test do wykrywania obecności karbapenemaz | 60 oznaczeń
…. | Inne materiały zużywalne
…. | Czynsz dzierżawny
aparat
RAZEM:
Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanych ilości oznaczeń z uwzględnieniem kontroli zgodnie z metodyką. I. Opis przedmiotu: 1. dostawa testów i materiałów zużywalnych do wykonywania wyżej wymienionych ilości badań 2. dzierżawa aparatu- aparat nie starszy niż z 2011 roku II. Wykonawca zapewni na swój koszt aparat i sprzęt zużywalny nie wymieniony w formularzu cenowym do wykonania wyżej wymienionych oznaczeń w okresie umowy; szkolenie personelu oraz pełny nieograniczony serwis III. Wymagania: 1. System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS 2. System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację 3. Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej 4. Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu 5. Oznaczanie identyfikacji i antybiogramu na oddzielnych testach 6. Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane 7. Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym 8. Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika 9. Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w unikalny fabryczny kod kreskowy 10. Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej 11. Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) 12. Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne EUCAST i CLSI 13. Zaawansowany System Ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności 14. Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych 15. Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu 16. Mały ciężar aparatu – do 80 kg 17. Analizator i odczynniki spełniające wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych ( tj.: Dz.U. z 2022r., poz. 974) 18. Test do wykrywania obecności karbapenemaz jako osobny test , składający się z gotowego do użytku wystandaryzowanego zestawu jakościowego do szybkiego wykrywania pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających karbapenemazy, takich jak Enterobacterales , Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii z wykorzystaniem hodowli bakterii na pożywce agarowej.
Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie co najmniej w okresie 6 miesięcy realizacji umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości badań w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
Zobowiązuję się /zobowiązujemy się do dostarczenie do Zamawiającego aparatu ….............................................. ( proszę podać nazwę /model/typ / rok produkcji ) spełniającego wymagania opisane powyżej
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym