**E.Z.1.2022** **Załącznik nr 2**

**Przedmiot zamówienia**:

**Zakup i dostawa garażu blaszanego z wiatą dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu**

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

* szerokość garażu 4,00 m
* długość garażu 5,00 m
* wiata 1,50 m x 5 m
* wysokość wjazdu 1,90 m
* wysokość ścian bocznych: 2,10 m
* wysokość w szczycie garażu: 2,60 m
* garaż pokryty blachą trapezową drewnopodobną złoty dąb
* dach dwuspadowy
* obróbki blacharskie na całości garażu
* panel poziomy blachy
* brama uchylna podnoszona do góry: złoty dąb
* dodatkowe drzwi wejściowe
* dach pokryty blachą trapezową z filcem: RAL8004
* konstrukcja wykonana całkowicie z profili zamkniętych