|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1B do IDW - FORMULARZ CENOWY dla Części 2 – Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych** | | | | | |
| **FORMULARZ CENOWY**  Zamówienie p.n.: Aranżacja piętra +1 budynku przy ul. Za Bramką nr 1 w Poznaniu dla potrzeb Wydziału Finansowego i Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Poznania z podziałem na 2 części. Część 2 – Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych"  W formularzu należy podać ceny materiału wraz robocizną, sprzętem oraz kosztami pośrednimi, zakupu i zyskiem. | | | | | |
|  | | | | | |
| **l.p.** | **Opis pozycji** | **ilość** | **j.m.** | **Cena jedn. (PLN netto)** | **Wartość (PLN netto)** |
| 1. **Roboty budowlane** | | | |  |  |
| 1. | Wykonanie robót rozbiórkowych | 1 | kpl |  |  |
| 2. | Montaż nowych płyt podłogi podniesionej | 1 | kpl |  |  |
| 3. | Wykonanie ścianek działowych g-k | 1 | kpl |  |  |
| 4. | Szpachlowanie i malowanie ścian g-k | 1 | kpl |  |  |
| 5. | Naprawa ubytków tynków istniejących, szpachlowanie i malowanie ścian w miejscach po demontażach/montażach instalacji oraz osprzętu elektrycznego i sterowników kotar oraz klimatyzacji | 1 | kpl |  |  |
| 6. | Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt g-k z wykonaniem rewizji w aneksach kuchennych i magazynkach | 1 | kpl |  |  |
| 7. | Wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych | 1 | kpl |  |  |
| 8. | Dostawa i montaż nowej ślusarki aluminiowej | 1 | kpl |  |  |
| 9. | Montaż ślusarki aluminiowej pochodzącej z demontażu | 1 | kpl |  |  |
| 10. | Uszczelnienie wełną mineralną pustki poniżej podłogi podniesionej oraz zagęszczenie wsporników podłogi w miejscu montaży ścian aluminiowych z przeszkleniem | 1 | kpl |  |  |
| 11. | Dostawa, wykonanie i montaż elementów indywidualnej zabudowy meblarskiej | 1 | kpl |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |
| 1. **Roboty sanitarne** | | | |  |  |
| 1. | Dostosowanie do nowej aranżacji klimatyzacji VRV | 1 | kpl |  |  |
| 2. | Dostosowanie do nowej aranżacji instalacji odprowadzenia skroplin | 1 | kpl |  |  |
| 3. | Aktualizacja oprogramowania, wyodrębnienie urządzeń i wprowadzenie grafik nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń dla systemów obsługujących urządzenia objętych zakresem prac, w tym programów zarządzających jednostkami klimatyzacyjnymi i systemu BMS | 1 | kpl |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |
| 1. **Roboty pozostałe** | | | |  |  |
| 1. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl |  |  |
| 2. | Uporządkowanie terenu oraz wywóz i utylizacja materiałów po robotach | 1 | kpl |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |
| **OGÓŁEM: I.+II.+III. (PLN netto):** | | | | |  |
| **+ Podatek VAT 23 % (PLN)** | | | | |  |
| **= OGÓŁEM (PLN brutto):** | | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
| *Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty* |