## Sheet1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę środków dezynfekcyjnych i odkażających, nr sprawy ZP/TP/08/23 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – Środki myjące i dezynfekcyjne do powierzchni
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
1 | B( z MRSA),F ( Candida albicans, Aspergillus niger),Tbc,V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno)-do 2minut | na bazie min. 2 alkoholi , bez IV rzedowych związków amonowych. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający badania kliniczne dopuszczające preparat do stosowania na oddziale pediatrycznym. Wyrób medyczny | butelka 1000 ml |  | 702 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | spryskiwacz do opakowań z poz.1 |  | 702 |  |  | 0 | 0
3 | B, F ( candida albicans), V ( BVDV, Vaccinia, adeno, Rota, Noro, Polio | mieszaninę alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych | Do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkohol . Dopuszczony do powierzchni majacych kontakt z żywnością. Wyrób medyczny i preparat biobójczy | butelka 1Ll ze spryskiwaczem |  | 60 |  |  | 0 | 0
4 | 0,5% 15min – B (MRSA), F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia,BVDV,Adeno ,Ebola,SARS COV-2,Polio,)- 0,5% 30min | QAV, aminy i alkohol | Do mycia i dezynfekcji powierzchni o podwójnym zastosowaniu: do powierzchni medycznych i pozamedycznych. Może być stosowany w obecności pacjentów i do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Wyrób medyczny i preparat biobójczy | butelka 1l koncentratu |  | 6 |  |  | 0 | 0
5 | B( MRSA), F, V-wszystke osłonione łącznie z HBV,HCV,HIV,Polyoma SV40, Rota – do 15min 0,5% V- Noro, Tbc- 30min | QAC, pochodne alkiloamin, alkohol alifatyczny, związki powierzchniowo-czynne | Preparat do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i wyrobów medycznych i inkubatorów oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Trwałość rozt. niezabrudzonego min.14 dni. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Wyrób medyczny | op. 2 l |  | 120 |  |  | 0 | 0
6 | B, F ( Candida albicans), V ( Vaccinia, BVDV,HIV,HBV,HCV, Ebola, SARA COV-2)- 1min Tbc (M.terrae)- 5min | 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo] | W postaci pianki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni, polecany do inkubatorów. Należy stosować bez spłukiwania wodą. Można stosować w obecności pacjentów na oddziałach położniczych i noworodkowych. Wyrób medyczny | butelka 1l z końcówką spieniającą | Velox Foam Extra | 50 |  |  | 0 | 0
7 | B 0,25%-5min, warunki brudne 0,25%-15min; Tbc 0,5%-30min, F 0,25%- 15min; V ( Vaccinia, Rota, HBV, HCV,HIV, Herpes) 0,25%- 5min, warunki brudne + Corona 0,25%- 15min: warunki brudne B,F,V,Tbc 1% 15min | N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano -1,3-diamina (Nr CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Chlorek didecylodimetyloamonowy (Nr CAS 7173-51-5: 25 mg/g), niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni mających kontakt z żywnością. Przebadany w warunkach brudnych. Produkt biobójczy i wyrób medyczny | butelka 1 l |  | 15 |  |  | 0 | 0
8 | B (w tym Legionella) , F, prątki(M.avium, M.terrae), V( HIV, HBV, HCV,Vaccinia, Rota) – 0,5% Możliwość poszerzenia spektrum o Noro, Adeno oraz grzybów zarodnikujących – A.niger -6% |  | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni mających kontakt z żywnością. Przebadany w warunkach brudnych. | opakowanie a 5 l |  | 15 |  |  | 0 | 0
9 | B (w tym Proteus mirabilis, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia. Rot.) – 1min. | Chusteczki nasączane roztworem zawierającym mieszaninę IV-rzedowych związków amoniowych, (bez aldehydów, alkoholu i związków utleniających ). Wymiary chusteczki: ..................... cm (Podaje Wykonawca) | Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni (ze szkła, porcelany, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, metalu. Do stosowania na oddziałach intensywnej opieki, bloku operacyjnym, do inkubatorów i głowic USG. Wymiary chusteczki 20-25 x 20-25 cm. Wyrób medyczny. Dopuszcza się opakowanie zbiorcze 100 szt, wówczas należy wycenić poz. 9: 20 op.(pudełek) po 100 szt., poz. 10: 40 op. (wkładów) po 100 sztuk | pudełko dyspenser –200 szt. w op. |  | 10 |  |  | 0 | 0
10 | B (w tym Proteus mirabilis, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia. Rot.) – 1min. | Chusteczki nasączane roztworem zawierającym mieszaninę IV-rzedowych związków amoniowych, (bez aldehydów, alkoholu i związków utleniających ). | Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni (ze szkła, porcelany, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, metalu). Do stosowania na oddz. intens. opieki, bloku operacyjnym, do inkubatorów i głowic USG. Wymiary chusteczki 20x20 cm. Wyrób medyczny | Wkład 200 szt. |  | 20 |  |  | 0 | 0
11 | 15 min stęż.1000ppm- B, Tbc, F, V (Adeno,Polio) 15min stęż. 10 000 ppm - spory (Clostridium dificile) Tbc – stęż. 2000Ppm | Dihydratdichloroizocyjanouranu sodu. Zawartość aktywnego chloru: min. 1,5g aktywnego Cl2 / na tabletkę | Dezynfekcja dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Atest PZH (lub równoważny) do powierzchni mających kontakt z żywnością. Przebadany zgodnie z normą 14885 - obszar medyczny | op. 300 tab. |  | 100 |  |  | 0 | 0
12 | B, Tbc, F (Candida albicans), Clostridium diff. - 5min., V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma,Noro, Rota SV40) - 30s | nadtlenek wodoru, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy | Szybka dezynfekcja i mycie powierzchni medycznych i powierzchni mających kontakt z żywnością SPOROBÓJCZY | op. 750 ml piana/ spray |  | 20 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1 | [8 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 2 – Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (zgodnie z zaleceniami producenta OLYMPUS)
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
1 | EndoDet lub preparat równoważny (równoważność, tj. związki aktywne i przeznaczenie wskazano w kolejnych kolumnach), posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS | Etoksylowany alkohol tłuszczowy>5EO, P-kumenosulfonian sodu, glikol propylenowy. Wszystkie pozycje 1-3 są ze sobą kompatybilne i przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu ( np..wielkosci opakowań) | Preparat myjący do maszynowego przygotowania endoskopów w myjniach-dezynfektorach | Kanister 5 l |  | 12 |  |  | 0 | 0
2 | EndoAct lub preparat równoważny (równoważność, tj. związki aktywne i przeznaczenie wskazano w kolejnych kolumnach), posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS | Wodorotlenek sodu; wszystkie pozycje 1, 2, 3 są ze sobą kompatybilne i przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu (np. wielkości opakowania). | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego, stosowany w maszynowym przygotowaniu endoskopów w myjniach. Tylko w połączeniu z preparatem z poz. 3 | Kanister 5 l |  | 18 |  |  | 0 | 0
3 | EndoDis lub preparat równoważny (równoważność, tj. związki aktywne i przeznaczenia wskazano w kolejnych kolumnach), posiadający pozytywną opinię firmy OLYMPUS | Nadtlenek wodoru,kwas octowy, kwas nadoctowy Spełnia normy: EN 13727: Działanie bakteriobójcze, EN 13624: Działanie grzybobójcze, EN 14348: Działanie mykobakteriobójcze, EN 14476: Działanie wirusobójcze, EN 13704: Działanie zarodnikobójcze. Wszystkie pozycje 1, 2, 3 są ze sobą kompatybilne i przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu (np. wielkości opakowania) | Do dezynfekcji maszynowej endoskopów w myjniach-dezynfektorach ETD, tylko w połączeniu z prep. z poz.1 i 2; B, S, F, V - 5 min | Kanister 2,8 l |  | 33 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2 | [8 empty] | 0 | 0
UWAGA: Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia pozytywnej opinii wystawionej przez producenta aparatury medycznej/ urządzeń myjących, dotyczącą możliwości stosowania zaoferowanych produktów wraz z urządzeniami producenta
CZĘŚĆ NR 3 – Środki myjące i odkażające skórę
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
1 | Antybakteryjne mydło hypoalergiczne do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Nie zawiera środków barwiących i śr. zapachowych | olej kokosowy,poch.gliceryny, triclosan <0,3% , pH 5,5-6 | Antybakteryjne mydło hypoalergiczne do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Nie zawiera środków barwiących i środków zapachowych | poj. 5 l |  | 10 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | poj. 0,5 l z pompką |  | 250 |  |  | 0 | 0
3 | B (w tym MRSA), Tbc, V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex), drożdżaki - 30 s, chirurgiczna dezynfekcja - 90 s | 2-propanol, glukonian chlorheksydyny | Preparat na bazie alkoholu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 2x3ml 90s, higieniczna dezynfekcja 2x3ml 30s. Preparat wykazuje przedłużone działanie bakteriobójcze do 3godzin. Zawiera glicerynę. Przebadany zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych: EN 1500, EN 12791. Kompatybilny z poz. 1 i 2 | poj. 5 l |  | 20 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | poj. 0,5 l |  | 400 |  |  | 0 | 0
5 | Emulsja typu woda w oleju o dział. natłuszcz. i ochronnym,sprzyja regeneracji uszkodzonej skóry. Zawiera glicerynę i vit. E. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie |  | kosmetyk | op. 500 ml |  | 30 |  |  | 0 | 0
6 | B (łącznie z Mrsa) - 30 s, V (łącznie z HBV, HIV, HCV), F – 60 s | diglukonian chlorheksydyny, chlorek didecylodimetyloamonu | Dekontaminacyjne mycie ciała i włosów, bez konieczności spłukiwania. Higieniczne mycie rąk. Działanie przedłużone do 24 godzin | 500ml |  | 20 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3 | [8 empty] | 0 | 0
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do rąk w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania – DERMADOS
CZĘŚĆ NR 4 - Środki dezynfekcyjne
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
1 | B, V, F, sporobójczy | 6% nadtlenek wodoru, kationy srebra | Roztwór wodny do dezynfekcji, gotowy do użycia. Kompatybilny z urządzeniem typu Nocospray, posiadające potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia. Wraz z urządzeniem spełnia normę EN 17-272 w zakresie B,V,F,S w dawce max 5ml/m3- wymagane dołaczenie badań. Wydajność 1l – min.200 m3. Biodegradowalny. Produkt biobójczy, dedykowany do placówek służby zdrowia i obszaru klinicznego. | but. a 1l |  | 60 |  |  | 0 | 0
2 | B, V, F, sporobójczy | 12% nadtlenek wodoru, kationy srebra (ponizej 0,005%) | Roztwór wodny do dezynfekcji, gotowy do użycia. Kompatybilny z urządzeniem typu Nocospray, posiadające potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia. Wraz z urządzeniem spełnia normę EN 17-272 w zakresie B,V,F,S w dawce max 3ml/m3- wymagane dołaczenie badań. Wydajność 1l – min.333 m3. Biodegradowalny. Produkt biobójczy, dedykowany do placówek służby zdrowia i obszaru klinicznego. | but. a 1l |  | 30 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | Testy paskowe do sprawdzania penetracji środka dezynfekcyjnego rozprowadzanego w postaci suchej mgły, przy użyciu urządzenia typu NOCOSPRAY. Opakowanie a 100 pasków kolorymetrycznych | op. a 100 szt. |  | 6 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4 | [8 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 5 – Środki myjące i dezynfekcyjne do narzędzi i sprzętu medycznego
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
1 | B, F, V, Tbc, S (Cl.difficile) – 0,5% 15 min., wyroby termolabilne 2% 15 min. | nadwęglan sodu, TAED, środki antykorozyjne | Preparat sporobójczy do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi częściami endoskopu | op.1,5 kg |  | 4 |  |  | 0 | 0
2 | 5 minut – 0,5%: bakteriobójczy, grzybobójczy ( candida albicans); 15min 0,5%- wirusobójczy (HBV, HCV,HIV); 30min 1% - Tbc | IV rzędowe związki amonowe,diglukonian chlorheksydyny, niejonowe zw. pow. czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), | Neutralny enzymatyczny preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Nieograniczona kompatybilność materiałowa Może być stosowany do dezynfekcji i mycia inkubatorów. Wyrób medyczny | Poj. 5 l z pompką dozującą |  | 15 |  |  | 0 | 0
3 | B, Tbc, F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, Rota) - do 1min. | diglukonian chlorheksydyny,alkohol izopropylowy | Dezynfekcja zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych (wejścia do kanału wkłucia ,części kanałów ,korki itd.). Działanie przedłużone do 24h. Bezpieczny dla skóry. Wyrób medyczny | Butelka ze spryskiwaczem 250 ml |  | 15 |  |  | 0 | 0
4 | 0,3% 10 min. | Niejonowe substancje powierzchniowoczynne (tenzydy), środki kompleksujące, regulator pH, substancja wspomagająca i barwnik. | Mycie wstępne sprzętu medycznego w tym endoskopów, również w myjkach ultradźwiękowych. Usuwa zanieczyszczenia organiczne | butelka a 2 l |  | 12 |  |  | 0 | 0
5 | B ( w tym MRSA0, V osłonkowe (HBV, HCV, HIV, ebola, grypa, Herpes),V ( Adeno, Polio, Noro), F, prątki gruźlicy,spory –1% 30 min, | nadwęglan sodowy TAED, enzymy, kwasy organiczne, niejonowe zw.powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji | Preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych (instrumenty chirurgiczne, stomatologiczne, endoskopy, sondy, rurki do respiratorów), również do powierzchni sprzętu medycznego w tym inkubatorów. Do stosowania manualnego, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych. Nie wymaga aktywatora. Aktywność czystego roztworu do 30 godzin. Dobra tolerancja materiałowa, również do stos. w myjkach ultradźwiękowych. | Wiadro 1 kg |  | 35 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | aktywator do poz. 5 | Wiadro 5kg |  | 5 |  |  | 0 | 0
7 | B, Tbc, V, F, S - 60 min. | Buforowany i stabilizowany 2% roztwór aldehydu glutarowego | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, narzędzi i innych termolabilnych wyrobów medycznych | Kanister 5 l |  | 3 |  |  | 0 | 0
Wymagania do części nr 5: Wykonawca zobowiązany będzie użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy – dwie wanny z koszami o pojemności 8-10 l (podać pojemność: …....................) (Wartość brutto przedmiotu użyczenia: …............... – wpisać w wykropkowane miejsce, nie wyceniać w tabeli)
Uwaga: Zgodnie z definicją umowy użyczenia – jest to umowa nazwana, regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 710-art. 719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący) bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Przedmiotem użyczenia może być zarówno rzecz ruchoma, jak i nieruchomość, a w tym przypadku w/w wanny z koszami. Biorąc pod uwagę powyższe użyczane wanny, nie podlegają wycenie.
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5 | [8 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 6 – Środki myjące i dezynfekcyjne
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
1 |  | alkalia, enzymy, związki powierzchniowo-czynne | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach. Skutecznie usuwa pozostałości organiczne (zaschnięta, zdenaturowana krew). Umożliwia maszynowe mycie narzędzi i sprzętu medycznego ( też z aluminium i tworzyw sztucznych) w stężeniu od 2-1ml/1L w temp. do 60 stopni C. Spełnia wymagania Instytutu R.Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfelda Jacoba. Nie wymaga neutralizacji , nie jest sklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Nie zawiera glicerolu. | Poj. 5 l |  | 20 |  |  | 0 | 0
2 |  | kwas cytrynowy bezwodny koncentracja >=25-<50% | Płynny, neutralizujący i/lub myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego ( do narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu laboratoryjnego). Nie zawierający fosforanów, azotanów, tenzydów. Max zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10ppm, pH produktu 1,2. | Poj. 5 l |  | 6 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 6 | [8 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 7 – Preparaty do odkażania rąk
Lp | zakres działania | związki aktywne | uwagi | rodzaj i wielkość opakowania | nazwa handlowa | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa producenta
| B (30 s) zg. z : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 1500 (3 ml), EN 12791 (90 s - 3-godzinny, trwały efekt), B MDR (MRSA, ESBLE, VRE, IRPA), Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Listeria monocytogenes oraz Salmonella enterica, F (30 s) zg. z : EN 1275, EN 1650, EN 13624, Drożdżakobójcza (45 s) zg. z : EN 1275, EN 13624, Mykobakteriobójcza zg. z : EN 14348, V (45 s) zg. z : EN 14476+A1: Adenovirus, Poliovirus, Norovirus, Vaccinia virus | etanol, gliceryna, witamina E | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Kompatybilny z dozownikiem bezdotykowym TFX Touch Free Dispenser | 1200ml |  | 48 |  |  | 0 | 0
| B (30 s): EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 1500 (3 ml), EN 12791 (120 s - 3h trwały efekt), Drożdżakobójcza (30 s): EN 1275, EN 1650, EN 13624, F (1 min): EN 1275, EN 1650, EN 13624, Mykobakteriobójcza: EN 14348 • V (1 min): EN 14476 | etanol. Substancje nawilżajace | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk Kompatybilny z dozownikiem manualnym ADX-12 | 1200ml |  | 300 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 7 | [8 empty] | 0 | 0
Uwaga: Jeżeli, w poszczególnych częściach, dla którejkolwiek pozycji, przedmiot zamówienia opodatkowany jest różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca winien pod daną pozycją dodać kolejny wiersz i wycenić dany produkt zgodnie z wymaganą ilością opakowań.
Miejscowość, dnia.......................
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym