Kraków, dnia 26.09.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 221 000 euro

„dostawa wyrobów medycznych”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest siwz.

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 221 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 4. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

# 6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust.  7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy PZP procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń w formie JEDZ o których mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

| Lp. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 4 | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) |
| 7. | certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla zaoferowanych wyrobów medycznych |
| 8. | dokumenty wymienione w opisie przedmiocie zamówienia (katalogi, ulotki, itp.) dla zaoferowanych wyrobów medycznych potwierdzające parametry zgodnie z zapisami załącznika nr 4 |
| 9. | próbki zaoferowanych wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 5 siwz |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# 8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – załącznik nr 5 do SIWZ.

e) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Wojciech Sypek tel. / fax. (0-12) 614 25 51  - od pn. do pt. w godz. 900 – 1400,

e-mail: wsypek@szpitaljp2.krakow.pl

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Nr. Pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1. | 7 600,00 zł |
| 2. | 450,00 zł |
| 3. | 1 780,00 zł |
| 4. | 4 050,00 zł |
| 5. | 1 700,00 zł |
| 6. | 480,00 zł |
| 7. | 990,00 zł |
| 8. | 1 350,00 zł |
| 9. | 2 200,00 zł |
| 10. | 280,00 zł |
| 11. | 4 480,00 zł |
| 12. | 340,00 zł |
| 13. | 2 400,00 zł |
| 14. | 2 050,00 zł |
| Razem | 30 150,00 zł |

(słownie: trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

7. UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

9. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez

# Zamawiającego w siwz

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 05.11.2019 r. do godz. 11:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 siwz dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r., o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 5.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium podanym w poniższej tabeli.

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + J

gdzie:

- kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

# 21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr DZ.271.105.2019 - dostawa wyrobów medycznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 5 – Wartość oferty

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.105.2019 - dostawa wyrobów medycznych

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                               ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór umowy nr 1 - dotyczy pakietów nr 1 - 10

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.105.2019 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy nie krótszy niż 2 dni od dnia wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem.

- Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

1. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

2. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

3. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi …......... złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy.

4. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy (tj. do dnia ............................), chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

§ 6- Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 7 -  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy:

        - Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

        - Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

        - ………………

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany

umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

4.  Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez

Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny

odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień.

5.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Wzór umowy nr 2 – dotyczy pakietów nr 11,12,13,14

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.105.2019 o następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ………………………, zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w odpowiednim załączniku do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobów medycznych na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie może być złożone, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie będzie określało rodzaj i ilość nabywanych wyrobów medycznych, a także termin jego dostarczenia Zamawiającemu.

- Decyzję o złożeniu zamówienia w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik Apteki Szpitalnej.

- Jeżeli zamówienie nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby medyczne do 24 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia.

§ 2 - Cena i warunki dostawy

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, oraz koszty transportu i rozładunku w Aptece Szpitalnej Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi ………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej niż określona w załączniku do umowy.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów medycznych po cenie niższej od wskazanej w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów medycznych określonych w odpowiednim załączniku do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny tam wskazanej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- W przypadku udokumentowanego braku możliwości dostawy wyrobu medycznego o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Zamawiający dopuszcza:

• wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych,

• realizację dostawy przez podwykonawcę wskazanego przez Wykonawcę umowy.

Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego-Kierownika Apteki. Zmiany w tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Zamawiający podczas odbioru wyrobów medycznych sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobów medycznych .

- W razie dostawy wadliwych wyrobów medycznych Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności  w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą towaru, którego faktura dotyczy.

§ 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby medyczne, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobów medycznych po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1 i 2.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5 - Okres obowiązywania umowy

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia ………….. r., chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3 umowy.

§ 6 - Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1 posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczane wyroby medyczne będą posiadały wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony, z wyjątkiem § 2 ust. 5, 6, 7.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu medycznego” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu medycznego” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA Z POJEDYNCZYM PRZETWORNIKIEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem - linia pomiarowa o długości w przedziale od 145 do 160 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 25-35 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 120-125 [cm], 1 x linia płucząca o długości drenu w przedziale 145-160 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 5. | błąd przetwornika (nieliniowości i histerezy) +/- 1,5 [%] | TAK | - |  |
| 6. | osobny port testowy w konstrukcji przetwornika lub w kablu interfejsowym do sprawdzania poprawności pracy zestawu | TAK | - |  |
| 7. | zestaw kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta EV1000A i EV1000M | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 8. | igła biorcza z min. trzema otworami | TAK | - |  |
| 9. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 11. | sposób wypełnienia, płukania i zerowania linii | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA Z PODWÓJNYM PRZETWORNIKIEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem- z dwie linie pomiarowe. Konfiguracja 1 Pierwsza linia pomiarowa o długości min. 175 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 30-35 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 145-155 [cm], Druga linia pomiarowa o długości min. 205 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 60-75 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 145-150 [cm], lub Konfiguracja 2 Pierwsza linia pomiarowa o długości min. 175 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 25-30 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 120-125 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości 50 [cm], Druga linia pomiarowa o długości min. 205 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 25-30 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale 120-125 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości 100 [cm], lub Konfiguracja 3 Pierwsza linia pomiarowa o długości min. 210 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości min. 30 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości min. 180 [cm], Druga linia pomiarowa o długości min. 210 [cm] zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości min. 30 [cm], 1 x drenik ciśnieniowy o długości min. 180 [cm], | TAK | - |  |
| 4. | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 5. | błąd przetwornika (nieliniowości i histerezy) +/- 1,5 [%] | TAK | - |  |
| 6. | osobny port testowy w konstrukcji przetwornika lub w kablu interfejsowym do sprawdzania poprawności pracy zestawu | TAK | - |  |
| 7. | zestaw kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta EV1000A i EV1000M | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 8. | igła biorcza z min. trzema otworami | TAK | - |  |
| 9. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 11. | sposób wypełnienia, płukania i zerowania linii | opisać | 1,2,3 |  |
| SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI Z POJEDYNCZYM PRZETWORNIKIEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zamknięty system do pobierania próbek krwi tętniczej z pojedynczym przetwornikiem Linia pomiarowa o łącznej długości od przetwornika do pacjenta min. 215 cm, składająca się z: - 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale (25 - 30 cm) - 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale (140- 145 cm) - 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale (25 - 30 cm) - 1 x drenik ciśnieniowy o długości w przedziale (15 - 20 cm) - 1 x przetwornik ciśnienia - 1 x kranik trójdrożny - 1 x zintegrowana strzykawka o pojemności min. 10 ml (mocowana do płytki) - 1 x bezigłowy port do pobierania krwi umieszczony w odległości ok. 40 cm (+/- 5 cm) od pacjenta wraz z kranikiem trójdrożnym - 1 x bezigłowy port do pobierania krwi umieszczony w odległości ok. 180 cm (+/- 5 cm) od pacjenta wraz z kranikiem trójdrożnym | TAK | - |  |
| 4. | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 5. | system zamknięty do pobierania krwi zakończona luer lock | TAK | - |  |
| 6. | zestaw kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta EV1000A i EV1000M | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 7. | igła biorcza z min. trzema otworami | TAK | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | osobny port testowy w konstrukcji przetwornika lub w kablu interfejsowym do sprawdzania poprawności pracy zestawu | TAK | - |  |
| KABEL DO MONITORÓW SPACELABS |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kabel interfejsowy do monitorów SpaceLabs model: 90309, 91393, 90367, 93300 kompatybilny z zaoferowanymi zestawami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK | - |  |
| KABEL DO MONITORÓW DRAGER |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kabel interfejsowy do monitorów Drager model Infinity Delta kompatybilny z zaoferowanymi zestawami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK | - |  |
| KABEL DO MONITORÓW PHILIPS |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kabel interfejsowy do monitorów Philips model MP70, MP5 kompatybilny z zaoferowanymi zestawami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK | - |  |
| KABEL DO MONITORÓW MENNEN |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kabel interfejsowy do monitorów Mennem model: Vitalogic 4000 i Vitalogic 4500 kompatybilny z zaoferowanymi zestawami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK | - |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEWNIK THORAX PROSTY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik Thorax prosty widoczny w promieniach RTG | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary cewnika : od 16 CH do 36 CH | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 7. | rozmieszczenie otworów ssących poprawiających skuteczność odsysania, atraumatyczność otworów ssących, zakończenie cewnika ułatwiające wprowadzanie | opisać | 1,2,3 |  |
| CEWNIK THORAX PROSTY ELASTYCZNY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik Thorax prosty widoczny w promieniach RTG | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary cewnika : od 16 CH do 36 CH | TAK | - |  |
| 5. | elastyczny materiał cewnika | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 8. | rozmieszczenie otworów ssących poprawiających skuteczność odsysania, atraumatyczność otworów ssących, zakończenie cewnika ułatwiające wprowadzanie | opisać | 1,2,3 |  |
| CEWNIK THORAX ODGIĘTY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik Thorax widoczny w promieniach RTG, cewnik odgięty o 90 stopni, całkowita ilość otworów 6 (3 otwory z prawej i 3 otwory z lewej strony cewnika lub 5 otworów na długości 8,5 cm od początku cewnika do końca ostatniego otworu i otwór centralny) | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary cewnika : od 32 CH do 36 CH | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 7. | atraumatyczność otworów ssących, zakończenie cewnika ułatwiające wprowadzanie | opisać | 1,2,3 |  |

......................................                                                                                                                                                 ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS PEDIATRYCZNY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos pediatryczny | TAK | - |  |
| 4. | cewnik kompatybilny z dozownikami tlenu i butlami do nawilżacza takimi jak: Flow Meter TR200, Farum A21, które współpracują z typowymi na rynku przepływomierzami: Flow Meter RsP, Easy Med 10 | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 7. | anatomiczny kształt „wąsów” umożliwiający dobre dopasowanie do nosa pacjenta, materiał cewnika nie powodujący drażnienie skóry pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos o długości min. 140 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | cewnik kompatybilny z dozownikami tlenu i butlami do nawilżacza takimi jak: Flow Meter TR200, Farum A21, które współpracują z typowymi na rynku przepływomierzami: Flow Meter RsP, Easy Med 10 | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 7. | anatomiczny kształt „wąsów” umożliwiający dobre dopasowanie do nosa pacjenta, materiał cewnika nie powodujący drażnienie skóry pacjenta | podać | 1,2,3 |  |
| CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS MIN. 200 CM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos o długości min. 200 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | cewnik kompatybilny z dozownikami tlenu i butlami do nawilżacza takimi jak: Flow Meter TR200, Farum A21, które współpracują z typowymi na rynku przepływomierzami: Flow Meter RsP, Easy Med 10 | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 7. | anatomiczny kształt „wąsów” umożliwiający dobre dopasowanie do nosa pacjenta, materiał cewnika nie powodujący drażnienie skóry pacjenta | podać | 1,2,3 |  |
| CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS MIN. 380 CM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos o długości min. 380 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | cewnik kompatybilny z dozownikami tlenu i butlami do nawilżacza takimi jak: Flow Meter TR200, Farum A21, które współpracują z typowymi na rynku przepływomierzami: Flow Meter RsP, Easy Med 10 | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 7. | anatomiczny kształt „wąsów” umożliwiający dobre dopasowanie do nosa pacjenta, materiał cewnika nie powodujący drażnienie skóry pacjenta | podać | 1,2,3 |  |
| PRZEDŁUŻACZ DO TLENU – 210 [cm] |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz do tlenu jednorazowego użytku o długości 210 [cm] z tolerancją +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | średnica przedłużacza 14 CH | TAK | - |  |
| 5. | przedłużacz o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony z obu stron lejkowatymi końcówkami (nasadkami) | TAK | - |  |
| 7. | przedłużacz bezlateksowy – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 10. | materiał przedłużacza, elastyczne końcówki zapewniające dobre połączenie | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZEDŁUŻACZ DO TLENU – 400 [cm] |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz do tlenu jednorazowego użytku o długości 400 [cm] z tolerancją +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | średnica przedłużacza 14 CH | TAK | - |  |
| 5. | przedłużacz o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony z obu stron lejkowatymi końcówkami (nasadkami) | TAK | - |  |
| 7. | przedłużacz bezlateksowy – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 10. | materiał przedłużacza, elastyczne końcówki zapewniające dobre połączenie | opisać | 1,2,3 |  |
| DREN BALONOWY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | dren balonowy o zmiennej średnicy z rozszerzeniem co około 90 [cm] +/- 5 [cm] pozwalający dobrać potrzebną w danej sytuacji długość i średnicę drenu | TAK | - |  |
| 4. | średnica wewnętrzna drenu 3 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | średnica wewnętrzna w najwyższym miejscu rozszerzenia min. 7 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | całkowita długość drenu 30 [m] z tolerancją +/- 1 [m] | TAK | - |  |
| 7. | dren w kolorze zielonym | TAK | - |  |
| 8. | dren zwinięty w rolkę i zapakowany w tekturowe pudełko zapewniające aseptyczne wyjmowanie drenu z opakowania oraz gwarantujące możliwość przechowywania drenu do czasu kolejnego użycia | TAK | - |  |
| 9. | dren bezlateksowy – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 10. | materiał drenu charakteryzujący się optymalną elastycznością umożliwiającą na prawidłowe ułożenie nie powodując niepożądanych zagięć, które uniemożliwiałyby prawidłowy przepływ medium | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA DLA DOROSŁYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | maska do wysokich stężeń dla dorosłych z workiem i przewodem tlenowym | TAK | - |  |
| 4. | długość przewodu tlenowego min. 200 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | worek z zaworem jednokierunkowym uniemożliwiającym częściowe oddychanie zwrotne | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 7. | miękkość materiału maski, anatomiczność kształtu maski, elastyczność paska mocującego, regulacja zacisku nosowego, oraz inne parametry jakościowe zapewniające dobre i komfortowe przyleganie maski do twarzy pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW Z ZAWORAMI VENTURIEGO |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | zestaw składający się z minimum: - zaworów Venturiego do stężeń tlenu (oznaczone kolorystycznie) 24 %; 28 %; 30-31 %; 35 %; 40 %; 50 % - przewodu tlenowego, - rezerwuaru tlenu, - trójnika „T”. (wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe) | TAK | - |  |
| 4. | w zestawie dostępny zawór Venturiego do stężenia tlenu 60% | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | trójnik T o złączach 22M oraz 22M/15F | TAK | - |  |
| 6. | długość przewodu tlenowego min. 180 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 8. | karbowany rezerwuar tlenu o długości min. 10 [cm] | TAK | - |  |
| 9. | rezerwuar tlenu o złączach 22M - 22F | TAK | - |  |
| 10. | zestaw nie zawierający lateksu – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| MASKA DLA DOROSŁYCH Z REGULOWANĄ KONCENTRACJĄ TLENU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | maska dla dorosłych z zaworami Venturiego, przewodem tlenowym, rezerwuarem – zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe | TAK | - |  |
| 4. | zawory Venturiego do stężeń tlenu (oznaczone kolorystycznie): 24 %; 28 %; 30-31%; 35 %; 40 %; 50% | TAK | - |  |
| 5. | karbowany rezerwuar tlenu o długości min. 10 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | długość przewodu tlenowego min. 180 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | maska posiadająca pasek mocujący | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 9. | miękkość materiału maski, anatomiczność kształtu maski, elastyczność paska mocującego, regulacja zacisku nosowego, dobre i komfortowe przyleganie maski do twarzy pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA TLENOWA PEDIATRYCZNA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska tlenowa dla dzieci z łącznikiem o średnim stężeniu tlenu z przedłużeniem, jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 4. | dren tlenowy o długości min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 6. | miękkość materiału maski, anatomiczność kształtu maski, elastyczność paska mocującego, regulacja zacisku nosowego, dobre i komfortowe przyleganie maski do twarzy pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA TLENOWA DLA DOROSŁYCH |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska tlenowa dla dorosłych z łącznikiem o średnim stężeniu tlenu z przedłużeniem o długości min. 190 [cm], jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 4. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii | TAK | - |  |
| 5. | miękkość materiału maski, anatomiczność kształtu maski, elastyczność paska mocującego, regulacja zacisku nosowego, dobre i komfortowe przyleganie maski do twarzy pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIELORAZOWY POJEMNIK NA WKŁAD WORKOWY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | wielorazowy pojemnik na wkład workowy | TAK | - |  |
| 4. | pojemność pojemników - wymagane 3 rozmiary pojemności zawierających się w granicach od 1000 [ml] do 3200 [ml] | TAK | - |  |
| 5. | zawór odcinający próżnię | TAK | - |  |
| 6. | płynna regulacja zaworu odcinającego próżnię | TAK/NIE | 1/0 |  |
| WKŁAD WORKOWY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | pojemność wkładów workowych kompatybilna ze wszystkimi zaoferowanymi pojemnikami | TAK | - |  |
| 4. | skuteczność filtra antybakteryjnego min. 99,999 [%] | TAK | - |  |
| 5. | zastawka odcinająca w przypadku przepełnienia | TAK | - |  |
| 6. | otwór do podawania proszku żelującego o średnicy min. 25 [mm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | pokrywa wkładu workowego wyposażona w korki do zamykania przyłączy | TAK | - |  |
| 8. | możliwość połączenia wkładów workowych szeregowo bez konieczności użycia specjalnych worków | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | wkład workowy pakowany w płaski sposób zajmujący mało miejsca | TAK | - |  |
| 10. | wytrzymałość i szczelność wkładu workowego | opisać | 1,2,3 |  |
| DREN STERYLNY 5,5 – 6,0 mm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | średnica wewnętrzna drenu 5,5 – 6,0 [mm] | TAK | - |  |
| 4. | długość drenu w zakresie 200 [cm] do 220 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | dren sterylny z końcówkami: lejek (żeńska elastyczna) i męska w formie łącznika schodkowego z dodatkową osłoną zabezpieczająca łącznik i światło drenu przed zainfekowaniem. Dren i osłonka umieszczona w jednym fabrycznym opakowaniu. | TAK | - |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe podwójne wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier | TAK | - |  |
| 7. | dren sterylny (dedykowany do systemu odsysania) winien skutecznie połączyć wkład workowy z cewnikami do odsysania górnych dróg oddechowych o różnych średnicach | TAK | - |  |
| 8. | rodzaj i właściwości fizykochemiczne materiału drenu - odporność na zaginanie, brak pamięci kształtu | opisać | 1,2,3 |  |
| DREN STERYLNY 6,8 – 7,2 mm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | opakowanie jednostkowe podwójne wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier | TAK | - |  |
| 4. | średnica wewnętrzna drenu 6,8 – 7,2 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | dren sterylny z końcówkami lejek – lejek (obie końcówki elastyczne żeńskie nie wymagające docinania). Na jednej końcówce dodatkowa osłonka zabezpieczająca końcówkę i światło drenu przed zainfekowaniem. Dren i osłonka umieszczona w jednym fabrycznym opakowaniu. | TAK | - |  |
| 6. | długość drenu w zakresie 300 [cm] do 320 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | rodzaj i właściwości fizykochemiczne materiału drenu - odporność na zaginanie, brak pamięci kształtu | opisać | 1,2,3 |  |
| UCHWYT DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | uchwyt do mocowanie wszystkich zaoferowanych pojemników dostosowany do szyn o różnych szerokościach | TAK | - |  |
| 4. | sprężynowa regulacja szerokości rozstawu uchwytu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| UCHWYT DO MOCOWANIA DRENÓW |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | uchwyt do mocowanie drenów na szynie o różnych średnicach wyposażony w ząbkowany chwytak zapewniający stabilne trzymanie drenu | TAK | - |  |
| 4. | uchwyt kompatybilny z wąskimi szynami typu euro | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ŁĄCZNIK KĄTOWY |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | łącznik do podłączenia próżni do pojemnika wielorazowego | TAK | - |  |
| 4. | łącznik kompatybilny ze wszystkimi zaoferowanymi pojemnościami pojemników wielorazowych | TAK | - |  |
| 5. | łącznik kątowy, schodkowy | TAK | - |  |
| 6. | łącznik obrotowy | TAK/NIE | 1/0 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RĘKAWICA LATEXOWA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rękawica latexowa, bezpudrowa, niesterylna, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL | TAK | - |  |
| 5. | rękawica pasująca na prawą i lewą dłoń | TAK | - |  |
| 6. | rękawica teksturowana na całej powierzchni | TAK | - |  |
| 7. | długość rękawicy dla każdego rozmiaru min. 240 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 8. | grubość podwójnej ścianki palca dla każdego rozmiaru min. 0,22 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 9. | grubość podwójnej ścianki dłoni dla każdego rozmiaru min. 0,22 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 10. | rękawica spełniająca normy EN 455- część 1,2,3,4 lub równoważne – potwierdzone deklaracją producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 11. | szczelność rękawicy AQL ≤ 1,5 dla wszystkich rozmiarów - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 12. | poziom protein dla każdego rozmiaru poniżej 30 [µg/g] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 13. | siła rozrywania przed starzeniem badana zgodnie z normą EN 455 lub równoważną dla wszystkich rozmiarów min. 8,0 [N] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 14. | rękawica klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych | TAK | - |  |
| 15. | rękawica spełniająca wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowane | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 16. | opakowanie jednostkowe rękawic - 100 sztuk | TAK | - |  |
| 17. | fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta | TAK | - |  |
| 18. | łatwość zakładanie rękawicy, dopasowanie i przyleganie do dłoni, elastyczność rękawicy, równomierność zrolowania obrzeż rękawic, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RĘKAWICA NITRYLOWA DO PROCEDUR PODWYŻSZONEGO RYZYKA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | rękawica nitrylowa, bezpudrowa, niejałowa, jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 4. | dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL | TAK | – |  |
| 5. | rękawica teksturowana na końcówkach palców | TAK | - |  |
| 6. | rękawica pasująca na prawą i lewą dłoń | TAK | - |  |
| 7. | rękawica klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych | TAK | - |  |
| 8. | rękawica spełniająca wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 9. | rękawica spełniająca normy EN 455- część 1,2,3,4 lub równoważne – potwierdzone dokumentem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 10. | rękawica spełniająca normę EN 374 -2 lub równoważne – potwierdzone dokumentem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 11. | szczelność rękawicy AQL ≤ 1,5 dla wszystkich rozmiarów - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 12. | długość rękawicy dla każdego rozmiaru min. 275 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 13. | grubość podwójnej ścianki palca dla każdego rozmiaru min. 0,35 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 14. | grubość podwójnej ścianki dłoni dla każdego rozmiaru min. 0,24 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 15. | grubość podwójnej ścianki mankietu dla każdego rozmiaru min. 0,18 [mm] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 16. | siła rozrywania przed starzeniem badana zgodnie z normą EN 455 lub równoważną dla wszystkich rozmiarów min. 13,0 [N] - potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 17. | opakowanie jednostkowe rękawic - 100 sztuk | TAK | - |  |
| 18. | fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta | TAK | - |  |
| 19. | łatwość zakładanie rękawicy, dopasowanie i przyleganie do dłoni, elastyczność rękawicy, równomierność zrolowania obrzeż rękawic, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RĘKAWICA STERYLNA DO CHIRURGII NACZYNIOWEJ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 6,0 do 9,0 co 0,5 | TAK | - |  |
| 5. | szczelność rękawicy AQL ≤ 1,0 – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 6. | rękawica wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, której powierzchnia wewnętrzna powlekana jest polimerem (poliuretanem) i niewielką ilością silikonu – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 7. | rękawica posiada rolowany mankiet z opaska samoprzylepną zapobiegającą zsuwaniu z dłoni chirurga | TAK | - |  |
| 8. | kolor rękawicy – brązowy, redukujący refleksy świetlne | TAK | - |  |
| 9. | poziom protein (zawartość białka) max. 30 [µg /g] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 10. | długość rękawicy min. 295 [mm] – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 11. | grubość pojedynczej ścianki palca poniżej 0,19 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 12. | grubość pojedynczej ścianki dłoni poniżej 0,16 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 13. | grubość pojedynczej ścianki mankietu poniżej 0,13 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 14. | rękawica odporna na przenikanie mikroorganizmów lub wirusów – potwierdzone dokumentem niezależnej jednostki | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 15. | fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta | TAK | - |  |
| 16. | łatwość zakładanie rękawicy, dopasowanie i przyleganie do dłoni, elastyczność rękawicy, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| RĘKAWICA STERYLNA DO CHIRURGII NACZYNIOWEJ SILIKONOWANA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 6,0 do 9,0 co 0,5 | TAK | - |  |
| 5. | szczelność rękawicy AQL ≤ 1,0 – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 6. | rękawica wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, której powierzchnia wewnętrzna powlekana jest polimerem (poliuretanem) i silikonowana zapewniając nawilżenie dłoni chirurga – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 7. | rękawica posiada rolowany mankiet z opaska samoprzylepną zapobiegającą zsuwaniu z dłoni chirurga | TAK | - |  |
| 8. | kolor rękawicy – biały | TAK | - |  |
| 9. | poziom protein (zawartość białka) max. 30 [µg /g] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 10. | długość rękawicy min. 295 [mm] – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 11. | grubość pojedynczej ścianki palca powyżej 0,22 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 12. | grubość pojedynczej ścianki dłoni powyżej 0,20 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 13. | grubość pojedynczej ścianki mankietu powyżej 0,15 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 14. | rękawica odporna na przenikanie mikroorganizmów lub wirusów – potwierdzone dokumentem niezależnej jednostki | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 15. | fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta | TAK | - |  |
| 16. | rękawica odporna na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 lub równoważne - potwierdzone dokumentem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 17. | łatwość zakładanie rękawicy, dopasowanie i przyleganie do dłoni, elastyczność rękawicy, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| RĘKAWICA CHIRURGICZNA DO ZABIEGÓW WYSOKIEGO RYZYKA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 6,0 do 9,0 co 0,5 | TAK | - |  |
| 5. | szczelność rękawicy AQL ≤ 1,0 – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 6. | rękawica wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, której powierzchnia wewnętrzna powlekana jest polimerem (poliuretanem) z warstwą nawilżającą HydraSoft lub równoważne – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 7. | rękawica przeznaczona do zabiegów wysokiego ryzyka przezskórnej ekspozycji na patogeny krwiopochodne | TAK | - |  |
| 8. | zatrzymywanie wilgoci przy jednoczesnym nawilżaniu skóry | TAK | - |  |
| 9. | rękawica posiada rolowany mankiet zapobiegający zsuwaniu z dłoni chirurga | TAK | - |  |
| 10. | kolor rękawicy – zielony lub niebiesko-zielony | TAK | - |  |
| 11. | poziom protein (zawartość białka) max. 30 [µg /g] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 12. | długość rękawicy min. 295 [mm] – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 13. | grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,19 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 14. | grubość pojedynczej ścianki dłoni min. 0,18 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 15. | grubość pojedynczej ścianki mankietu min. 0,13 [mm] dla wszystkich rozmiarów – potwierdzone sprawozdaniem z badań lub kartą katalogową wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 16. | rękawica odporna na przenikanie mikroorganizmów lub wirusów lub równoważne – potwierdzone dokumentem niezależnej jednostki | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 17. | fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta | TAK | - |  |
| 18. | łatwość zakładanie rękawicy, dopasowanie i przyleganie do dłoni, elastyczność rękawicy, równomierność zrolowania obrzeż rękawic, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO - (wymagany minimalny skład) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik | TAK | – |  |
| 4. | zestaw posiadający etykietę z dwoma naklejkami do dokumentacji zawierające datę ważności, numer serii, REF | TAK | – |  |
| SERWETA – 1 sztuka |
| 5. | serweta o rozmiarze 50 x 60 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | serweta nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego materiału celulozowo-polietylenowa | TAK | – |  |
| 7. | gramatura materiału serwety min. 35 [g/m2] | TAK | – |  |
| SERWETA – 1 sztuka |
| 8. | serweta z centralnym otworem i rozcięciem od krawędzi serwety do otworu pozwalającym na obłożenie pacjenta do zabiegów cewnikowania pęcherza moczowego | TAK | – |  |
| 9. | średnica otworu 5 – 6 [cm] | TAK | – |  |
| 10. | serweta o rozmiarze 50 x 60 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 11. | serweta nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego materiału celulozowo-polietylenowa | TAK | – |  |
| 12. | gramatura materiału serwety min. 35 [g/m2] | TAK | – |  |
| STRZYKAWKA 10 ml - 1 sztuka |
| 13. | strzykawka trzyczęściowa wypełniona jałowa wodą z 10% gliceryną | TAK | – |  |
| 14. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10 ml z końcówką luer i zatyczką gumową | TAK | – |  |
| 15. | płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2 |  |
| STRZYKAWKA 6 ml - 1 sztuka |
| 16. | strzykawka trzyczęściowa wypełniona lubrykantem z min. 2 % lidokainą oraz z min. 0,25 % chlorhexydyną | TAK | – |  |
| 17. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 6 ml z końcówką luer i zatyczką gumową | TAK | – |  |
| 18. | płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2 |  |
| KLESZCZYKI (PEAN) -1 sztuka |
| 19. | kleszczyki (pean) plastikowe niebieskie proste | TAK | – |  |
| 20. | rozmiar 14 [cm] +/- 3 [mm] | TAK | – |  |
| 21. | chwytność | opisać | 1,2,3 |  |
| PĘSETA -1 sztuka |
| 22. | pęseta anatomiczna plastikowa zielona | TAK | – |  |
| 23. | rozmiar 13 [cm] +/- 5 [mm] | TAK | – |  |
| 24. | chwytność | opisać | 1,2,3 |  |
| TUPFER – 5 sztuki |
| 25. | tupfer wykonany z 17 nitek z wykroju gazy 20 x 20 [cm] | TAK | – |  |
| 26. | rozmiar: wielkość kula | TAK | – |  |
| RĘKAWICA – 1 para |
| 27. | rękawica sterylna nitrylowa z rolowanym mankietem | TAK | – |  |
| 28. | rękawica wywijana umożliwiająca sterylne założenie | TAK | – |  |
| 29. | rozmiar: M | TAK | – |  |
| 30. | dopasowanie do dłoni, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3 |  |
| POJEMNIK - 1 szuka |
| 31. | pojemnik plastikowy 125 [ml] +/- 5 [ml] | TAK | – |  |
| KOMPRES – 8 sztuk |
| 32. | kompres z gazy 17 nitkowe z 8 warstw | TAK | – |  |
| 33. | rozmiar: 7,5 x 7,5 [cm] +/- 3 [mm] | TAK | – |  |
| ROZTWÓR OCTENILIN LUB RÓWNOWAŻNY – 1 sztuka |
| 34. | roztwór octenilin w saszetce 30 [ml] lub równoważny | TAK, opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z NIERUCHOMĄ GŁOWICĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 4. | strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą przeznaczoną do usuwania owłosienia ze skóry pacjenta przed zabiegiem operacyjnym | TAK | - |  |
| 5. | strzygarka bezprzewodowa, akumulatorowa | TAK | - |  |
| 6. | łatwość zakładania ostrza niepowodująca uszkodzeń w strzygarce, poręczność i manewrowość podczas golenia | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | ciężar strzygarki max. 200 [g] | TAK | - |  |
| 8. | wskaźnik poziomu naładowania baterii w postaci min. 5 kolorowych diod informujących o stopniu rozładowania | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | czas ciągłej pracy min. 120 [min] - potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | czas pełnego ładowania do 4 godzin - potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | gwarancja min. 24 [mies.] | TAK, podać w [mies.] | - |  |
| OSTRZE WYMIENNE DO STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ Z NIERUCHOMĄ GŁOWICĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | ostrze wymienne kompatybilne z zaoferowaną strzygarką chirurgiczną z nieruchomą głowicą | TAK | - |  |
| 4. | dokładność i wielkość usuwania owłosienia z ciała pacjenta przy użyciu jednego ostrza | opisać | 1,2,3 |  |
| 5. | szerokość ostrza (cięcia) min. 3,4 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ŁADOWARKA DO STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ Z NIERUCHOMĄ GŁOWICĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | ładowarka do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą zasilana prądem zmiennym 50 [Hz], 230-240 [V] | TAK | - |  |
| 4. | gwarancja min. 24 [mies.] | TAK, podać w [mies.] | - |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROWADNIK DO WPROWADZANIA POSZERZADEŁ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | prowadnik ze znacznikami i końcówce o stopniowo narastającej elastyczności do wprowadzania poszerzadeł do rozszerzania zwężeń przełykowych | TAK | - |  |
| 4. | znaczniki co 20 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | długość pojedynczego znacznika 6 [mm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | odległość między znacznikami 3 [mm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | ilość znaczników od dystalnej części końcówki prowadnika odpowiednio: 2,3,4,5,6,7 | TAK | - |  |
| 8. | dostępne długości prowadnika: 200 [cm], 250 [cm], 360 [cm] | TAK | - |  |
| SZCZOTECZKA DO POZSZERZADEŁ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | szczoteczka stosowana do czyszczenia światła poszerzadeł do rozszerzania zwężeń przełykowych | TAK | - |  |
| 4. | średnica szczotki 3 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | długość 110 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | możliwość wielokrotnego użycia | TAK/NIE | 1/0 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KANIULA DOŻYLNA NOWORODKOWA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kaniula dożylna wykonana z PTFE lub poliuretanu, jałowa, bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli | TAK | - |  |
| 4. | dostępne średnice kaniuli: 24 G (0,7 mm) oraz 26 G (0,6 mm) | TAK | - |  |
| 5. | długość kaniuli - 19 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | przepływ min. 12 [ml/min] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK | - |  |
| 7. | kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe kaniuli gwarantujące doskonałą barierę przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odporność na przebicia i rozdarcia | TAK | - |  |
| 9. | łatwość wkłucia, bezpieczny czas utrzymywania w żyle | opisać | 1,2,3 |  |
| KANIULA DOŻYLNA BEZPIECZNA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kaniula dożylna z portem górnym zabezpieczona samodomykającym się korkiem | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary kaniuli: 14G x 45-50[mm] 16G x 45-50[mm] 17G x 45-50[mm] 18G x 45-50[mm] 18G x 32-35[mm] 20G x 32-35[mm] 22G x 25-30[mm] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK | - |  |
| 5. | materiał kaniuli: poliuretan z min. 5 paskami kontrastującymi w RTG | TAK | - |  |
| 6. | zastawka antyzwrotna w mandrynie | TAK | - |  |
| 7. | kaniula bezpieczna zapobiegająca zakłuciu się igłą przez personel | TAK | - |  |
| 8. | przepływy dla poszczególnych rozmiarów kaniul: 14G – min. 270 [ml/min] 16G – min. 235 [ml/min] 17G – min. 130 [ml/min] 18G (dłuższa) – min. 103 [ml/min] 18G (krótsza) – min. 103 [ml/min] 20G – min. 66 [ml/min] 22G – min. 42 [ml/min] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK | - |  |
| 9. | zabezpieczenie kaniuli na końcu mandrynu wyposażone w kapilary zapobiegające wypływowi krwi ze światła igły i rozpryskiwaniu się krwi pacjenta | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe kaniuli gwarantujące doskonałą barierę przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odporność na przebicia i rozdarcia | TAK | - |  |
| 11. | łatwość wkłucia , bezpieczny czas utrzymywania w żyle | opisać | 1,2,3 |  |
| KANIULA DOŻYLNA BEZPIECZNA Z ZASTAWKĄ BEZIGŁOWĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kaniula dożylna bezpieczna zapobiegająca zakłuciu się igłą przez personel posiadająca zastawkę bezigłową | TAK | - |  |
| 4. | zastawka bezigłowa zintegrowana z portem bocznym lub głównym portem kaniuli | TAK | - |  |
| 5. | kaniula posiadająca dren o długości min. 8 [cm] zakończony portem głównym i bocznym | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 6. | kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 7. | kaniula posiadająca min. 5 pasków kontrastujących w RTG | TAK | - |  |
| 8. | kaniula zapakowana sterylnie w sztywne opakowanie typu „twardy blister” | TAK | - |  |
| 9. | dostępne rozmiary i przepływy kaniul: 24 G 0,7 x 19 [mm] – przepływ min. 18 [ml/min] 22 G 0,9 x 25 [mm]– przepływ min. 30 [ml/min] 20 G 1,1 x 32 [mm] – przepływ min. 55 [ml/min] 18 G 1,3 x 32 [mm] – przepływ min. 78 [ml/min] 18 G 1,3 x 45 [mm] - przepływ min. 78 [ml/min] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe kaniuli gwarantujące doskonałą barierę przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odporność na przebicia i rozdarcia | TAK | - |  |
| 11. | łatwość wkłucia , bezpieczny czas utrzymywania w żyle | opisać | 1,2,3 |  |
| KANIULA DOTĘTNICZA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | kaniula dotętnicza o rozmiarze 20 G x 45 [mm], jałowa, z zaworem odcinającym | TAK | - |  |
| 4. | materiał kaniuli: PTFE | TAK | - |  |
| 5. | przepływ kaniuli min. 45 [ml/min] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK | - |  |
| 6. | zawór kulowo-suwakowy | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe kaniuli gwarantujące doskonałą barierę przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odporność na przebicia i rozdarcia | TAK | - |  |
| 8. | kaniula dedykowana do nakłuć tętniczych | opisać | 1,2,3 |  |
| ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO DO DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zamknięty system dostępu naczyniowego o maksymalnej długości 2 [cm] w pełni przezroczysty, bezigłowy, nie posiadający ruchomych elementów wewnętrznych podczas aktywacji | TAK | - |  |
| 4. | podzielna membrana silikonowa osadzona zewnętrznie na konektorze , wystającą poza obręb portu | TAK | - |  |
| 5. | brak metalowych części wewnętrznych | TAK | - |  |
| 6. | objętość wypełnienia max. 0,18 [ml] | TAK | - |  |
| 7. | możliwość stosowania u pacjentów do 7 dni lub do 100 aktywacji | TAK | - |  |
| 8. | przepływ min. 520 [ml/min] | TAK | - |  |
| 9. | osłonka męska pozwalająca na podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe kaniuli gwarantujące doskonałą barierę przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odporność na przebicia i rozdarcia | TAK | - |  |
| 11. | niezawodność działania systemu podczas wielokrotnej aktywacji | opisać | 1,2,3 |  |
| ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO DO DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA Z PRZEDŁUŻACZEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zamknięty system dostępu naczyniowego z przedłużaczem o długości 15 [cm], w pełni przezroczysty, bezigłowy, nie posiadający ruchomych elementów wewnętrznych podczas aktywacji | TAK | - |  |
| 4. | podzielna membrana silikonowa osadzona zewnętrznie na konektorze , wystającą poza obręb portu | TAK | - |  |
| 5. | brak metalowych części wewnętrznych | TAK | - |  |
| 6. | objętość wypełnienia max. 1,15 [ml] | TAK | - |  |
| 7. | możliwość stosowania u pacjentów do 7 dni lub do 100 aktywacji | TAK | - |  |
| 8. | przepływ min. 440 [ml/min] | TAK | - |  |
| 9. | osłonka męska pozwalająca na podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe kaniuli gwarantujące doskonałą barierę przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odporność na przebicia i rozdarcia | TAK | - |  |
| 11. | niezawodność działania systemu podczas wielokrotnej aktywacji | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 12

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY 16 cm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 4. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków | TAK | - |  |
| 5. | cewnik dwuświatłowy o długości 16 cm, średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 12 Ga, 12 Ga | TAK | - |  |
| 6. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy, z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 7. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,89 mm, długości 60 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 8. | igła wprowadzająca o średnicy 18 Ga i długości 6,35 cm | TAK | - |  |
| 9. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 ml | TAK | - |  |
| 10. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 11. | przepływ w świetle dystalnym min. 220 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | przepływ w świetle proksymalnym min. 220 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | wypełnienie światła dystalnego 1,4 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | wypełnienie światła proksymalnego 1,3 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO HEMODIALIZY 20 cm |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do hemodializy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 4. | zestaw do hemodializy składający się z: cewnika, prowadnicy, igły, strzykawki, rozszerzadła, koreczków | TAK | - |  |
| 5. | cewnik dwuświatłowy o długości 20 cm, średnicy 12 Fr (4 mm), światła: 12 Ga, 12 Ga | TAK | - |  |
| 6. | cewnik radiocienizujący, poliuretanowy, z zaciskami linii przedłużającej, z osłonkami miejsca wstrzykiwania | TAK | - |  |
| 7. | prowadnica metalowa, znakowana, o średnicy 0,89 mm, długości 68 cm z końcówką typu „J”, z aplikatorem służącym do wprowadzenia jedna ręką | TAK | - |  |
| 8. | igła wprowadzająca o średnicy 18 Ga i długości 6,35 cm | TAK | - |  |
| 9. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 ml | TAK | - |  |
| 10. | średnica światła wewnętrznego cewnika oraz oznaczenie części dystalnej i proksymalnej podana na cewniku i na opakowaniu przez producenta | TAK | - |  |
| 11. | przepływ w świetle dystalnym min. 200 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | przepływ w świetle proksymalnym min. 200 [ml/min] przy ciśnieniu 100 [mmHg] – potwierdzony przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | wypełnienie światła dystalnego 1,6 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | wypełnienie światła proksymalnego 1,5 [ml] – potwierdzone przez producenta za pomocą oznaczenia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO PODAWANIA PACLITAKSELU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw infuzyjny współpracujący z pompą INFUSOMAT SPACE do podawania paclitakselu z wbudowanym filtrem przeciwbakteryjnym max. 0,2 [µm] | TAK | - |  |
| 4. | dwuczęściowa komora kroplowa, górna część komory dopasowana do czujnika kropli | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | zestaw bez zawartości latexu - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 7. | zacisk rolkowy z miejscem na kolec kroplowy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | silikonowy segment do założenia w mechanizmie pompy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| DREN DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku kompatybilny z zaoferowanymi poniżej przyrządami do infuzji leków cytostatycznych (pozycja 4,5,6) | TAK | - |  |
| 4. | dren o długości max. 35 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | dren wykonany z poliuretanu | TAK | - |  |
| 6. | dren posiadający zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym przeznaczony do dodania cytostatyku | TAK | - |  |
| 7. | klips zatrzaskowy umiejscowiony na drenie | TAK | - |  |
| 8. | koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (max. 0,8 µm) zapobiegającym wydostawaniu się płynu i właściwemu odpowietrzeniu drenu | TAK | - |  |
| 9. | dren zapewniający słyszalny „klik” podczas jednorazowego podłączenia do zaoferowanego poniżej przyrządu do infuzji leków cytostatycznych | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | wyrób przebadany pod kątem szczelności chemicznej połączeń do podaży substancji leczniczych gwarantujący zamknięty system zapobiegający uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia w myśl definicji NIOSH – potwierdzone badaniem przez niezależną jednostkę badawczą | TAK/NIE W przypadku „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 2/0 |  |
| 11. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| DREN BURSZTYNOWY DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku kompatybilny z zaoferowanymi poniżej przyrządami do infuzji leków cytostatycznych (pozycja 4,5,6) | TAK | - |  |
| 4. | dren o długości max. 35 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | dren wykonany z poliuretanu | TAK | - |  |
| 6. | dren posiadający zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym przeznaczony do dodania cytostatyku | TAK | - |  |
| 7. | klips zatrzaskowy umiejscowiony na drenie | TAK | - |  |
| 8. | koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (max. 0,8 µm) zapobiegającym wydostawaniu się płynu i właściwemu odpowietrzeniu drenu | TAK | - |  |
| 9. | dren zapewniający słyszalny „klik” podczas jednorazowego podłączenia do zaoferowanego poniżej przyrządu do infuzji leków cytostatycznych | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | wyrób przebadany pod kątem szczelności chemicznej połączeń do podaży substancji leczniczych gwarantujący zamknięty system zapobiegający uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia w myśl definicji NIOSH – potwierdzone badaniem przez niezależną jednostkę badawczą | TAK/NIE W przypadku „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 2/0 |  |
| 11. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| PRZYRZĄD DO INFUZJI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką | TAK | - |  |
| 4. | przyrząd automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej za pomocą filtra zatrzymującego powietrze na spodzie komory kroplowej | TAK | - |  |
| 5. | filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania | TAK | - |  |
| 6. | zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umieszczony ponad komorą kroplową umożliwiający dostęp do podaży całej dawki leku | TAK | - |  |
| 7. | całkowita długość przyrządu min. 170 cm | TAK | - |  |
| 8. | przyrząd bez zawartości latexu - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 9. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 10. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZYRZĄD TRÓJDROŻNY DO INFUZJI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd trójdrożny do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu | TAK | - |  |
| 4. | przyrząd automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej za pomocą filtra zatrzymującego powietrze na spodzie komory kroplowej | TAK | - |  |
| 5. | przyrząd trójdrożny umożliwiający podaż leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | przyrząd wyposażony w dwa zawory bezigłowe dodatkowo zabezpieczone korkami luer-lock (do podłączenia drenów do przygotowania leków) | TAK | - |  |
| 7. | dodatkowa zastawka umiejscowiona nie dalej niż 30 [cm] od miejsca podłączenia do pacjenta | TAK | - |  |
| 8. | komora kroplowa wykonana z przeziernego materiału | TAK | - |  |
| 9. | zacisk rolkowy z zaczepem na dren | TAK | - |  |
| 10. | filtr hydrofobowy (max. 0,8 µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu | TAK | - |  |
| 11. | przyrząd trójdrożny w kolorze bursztynowym | TAK | - |  |
| 12. | dren wykonany z poliuretanu | TAK | - |  |
| 13. | wyrób przebadany pod kątem szczelności chemicznej połączeń do podaży substancji leczniczych gwarantujący zamknięty system zapobiegający uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia w myśl definicji NIOSH – potwierdzone badaniem przez niezależną jednostkę badawczą | TAK/NIE W przypadku „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 2/0 |  |
| 14. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 15. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZYRZĄD PIĘCIODROŻNY DO INFUZJI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd pięciodrożny do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu | TAK | - |  |
| 4. | przyrząd automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej za pomocą filtra zatrzymującego powietrze na spodzie komory kroplowej | TAK | - |  |
| 5. | przyrząd pięciodrożny umożliwiający podaż leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | przyrząd wyposażony w cztery zawory bezigłowe dodatkowo zabezpieczone korkami luer-lock (do podłączenia drenów do przygotowania leków) | TAK | - |  |
| 7. | dodatkowa zastawka umiejscowiona nie dalej niż 30 [cm] od miejsca podłączenia do pacjenta | TAK | - |  |
| 8. | komora kroplowa wykonana z przeziernego materiału | TAK | - |  |
| 9. | zacisk rolkowy z zaczepem na dren | TAK | - |  |
| 10. | filtr hydrofobowy (max. 0,8 µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu | TAK | - |  |
| 11. | przyrząd pięciodrożny w kolorze bursztynowym | TAK | - |  |
| 12. | dren wykonany z poliuretanu | TAK | - |  |
| 13. | wyrób przebadany pod kątem szczelności chemicznej połączeń do podaży substancji leczniczych gwarantujący zamknięty system zapobiegający uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia w myśl definicji NIOSH – potwierdzone badaniem przez niezależną jednostkę badawczą | TAK/NIE W przypadku „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 2/0 |  |
| 14. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 15. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 14

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZYRZĄD DO PODAWANIA KONTRASTU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do kontrastu służący do połączenia pojemnika z kontrastem z drenem do podawania kontrastu | TAK | - |  |
| 4. | przyrząd wyposażony w kolec wraz z odpowietrznikiem i dren o długości min. 5 [cm] zakończonego zastawką bezigłową dwukierunkową pozwalająca na wielokrotny dostęp do aspiracji lub wstrzyknięcia | TAK | - |  |
| 5. | przyrząd wyposażony w koreczek | TAK | - |  |
| 6. | przyrząd umożliwiający zastosowanie do kilku badań angiograficznych w okresie do 7 dni podczas aspiracji z jednej butelki | TAK | - |  |
| 7. | płaska membrana zastawki zapewniająca łatwą dezynfekcję | TAK | - |  |
| 8. | ostrość kolca umożliwiająca łatwe i szczelne wkłucie w butelkę z kontrastem | opisać | 1,2,3 |  |
| DREN DO PODAWANIA KONTRASTU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny dren do podawania kontrastu o długości min. 175 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | dren zakończony obustronnie końcówkami luer lock - męskimi | TAK | - |  |
| 5. | dren wyposażony w zastawkę hemostatyczną bezzwrotną | TAK/NIE | 1/0 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wartość oferty

Pakiet 1

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem | 6 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z podwójnym przetwornikiem | 6 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | System zamknięty do pobierania krwi z pojedynczym przetwornikiem | 300 sztuk |  |  |  |
| 4. | Kabel do monitorów Spacelabs | 50 sztuk |  |  |  |
| 5. | Kabel do monitorów Drager | 10 sztuk |  |  |  |
| 6. | Kabel do monitorów Philips | 20 sztuk |  |  |  |
| 7. | Kabel do monitorów Mennem | 5 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 2 sztuki z pozycji 1,2,3.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Thorax prosty | 4 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Cewnik Thorax prosty elastyczny | 7 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Cewnik Thorax odgięty | 3 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

-  po 2 sztuki z pozycji 1 w rozmiarze 28 CH lub 32 CH lub 36 CH;

-  po 2 sztuki z pozycji 2 w rozmiarze 28 CH lub 32 CH lub 36 CH;

-  po 2 sztuki z pozycji 3 w rozmiarze 32 CH;

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos pediatryczny | 300 sztuk |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 1 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos min. 200 cm | 35 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos min. 380 cm | 9 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz do tlenu 210 [cm] | 1 000 sztuk |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz do tlenu 400 [cm] | 1 000 sztuk |  |  |  |
| 7. | Dren balonowy | 600 rolek |  |  |  |
| 8. | Maska dla dorosłych | 4 000 sztuk |  |  |  |
| 9. | Zestaw z zaworami Venturiego | 200 sztuk |  |  |  |
| 10. | Maska dla dorosłych z regulowaną koncentracją tlenu | 100 sztuk |  |  |  |
| 11. | Maska tlenowa pediatryczna | 500 sztuk |  |  |  |
| 12. | Maska tlenowa dla dorosłych | 6 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości

- po 2 sztuki z pozycji 1,

- po 5 sztuki z pozycji 2,3,4

- po 2 sztuki z pozycji 5,6,8,9,10,11,12

- po 1 rolce z pozycji 7

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielorazowy pojemnik na wkład workowy | 200 sztuk |  |  |  |
| 2. | Wkład workowy | 30 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Dren sterylny 5,5 – 6,0 [mm] | 30 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Dren sterylny 6,8 – 7,2 [mm] | 30 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Uchwyt do mocowania pojemników | 50 sztuk |  |  |  |
| 6. | Uchwyt do mocowania drenów | 50 sztuk |  |  |  |
| 7. | Łącznik kątowy | 200 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 1 sztuce z pozycji 1 z każdej zaoferowanej pojemności;

- po 1 sztuce z pozycji 2 z każdej zaoferowanej pojemności;

- po 2 sztuki z pozycji 3,4;

- po 1 sztuce z pozycji 5,6,7

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawica latexowa (opak = 100 sztuk) | 17 000 opak |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

rękawic w ilości:

- po 1 opak z rozmiarów XS, XL

- po 2 opak z rozmiarów S, M, L

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawica nitrylowa do procedur podwyższonego ryzyka (opak = 100 sztuk) | 2 000 opak |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

rękawic w ilości po 1 opak z rozmiaru S, M, L.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawica sterylna do chirurgii naczyniowej | 30 000 par |  |  |  |
| 2. | Rękawica sterylna do chirurgii naczyniowej silikonowana | 3 000 par |  |  |  |
| 3. | Rękawica chirurgiczna do zabiegów wysokiego ryzyka | 4 000 par |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

rękawic w ilości:

- po 4 pary z rozmiarów 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 – dotyczy pozycji 1

- po 2 pary z rozmiarów 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 - dotyczy pozycji 2

- po 2 pary z rozmiarów 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 – dotyczy pozycji 3

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego | 9 000 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości 2 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą | 50 sztuk |  |  |  |
| 2. | Ostrze wymienne do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą | 25 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Ładowarka do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą | 50 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 1 sztuce z pozycji 1,3

- po 5 sztuk z pozycji 2.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik do wprowadzania poszerzadeł | 40 sztuk |  |  |  |
| 2. | Szczoteczka do poszerzadeł | 20 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna noworodkowa | 3 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna | 22 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna bezpieczna z zastawką bezigłową | 500 sztuk |  |  |  |
| 4. | Kaniula dotętnicza | 16 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Zamknięty system dostępu naczyniowego do długotrwałego stosowania | 15 000 sztuk |  |  |  |
| 6. | Zamknięty system dostępu naczyniowego do długotrwałego stosowania z przedłużaczem | 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 2 sztuki z pozycji 1 z każdego zaoferowanego rozmiaru

- po 2 sztuki z pozycji 2 z każdego zaoferowanego rozmiaru

- po 1 sztuce z pozycji 3 z każdego zaoferowanego rozmiaru

- po 2 sztuki z pozycji 4

- po 5 sztuk z pozycji 5,6

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 12

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do hemodializy 16 cm | 150 sztuk |  |  |  |
| 2. | Zestaw do hemodializy 20 cm | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 1 sztuce z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 13

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do podawania paclitakselu | 2 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Dren do przygotowywania leków cytostatycznych | 5 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych | 6 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do infuzji leków cytostatycznych | 10 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Przyrząd trójdrożny do infuzji leków cytostatycznych | 500 sztuk |  |  |  |
| 6. | Przyrząd pięciodrożny do infuzji leków cytostatycznych | 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 14

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do podawania kontrastu | 5 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Dren do podawania kontrastu | 8 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy