Pruszcz Gdański, dnia 11.04.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.5.2024   /59

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 07.03.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00236334/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej (ath).

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath. Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary w formacie pdf.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W związku z dużym zakresem postępowania, prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów robót w wersji edytowalnej ATH lub KST. Zamieszczone na stronie Zamawiającego przedmiary robót są w formie skanu lub pliku PDF uniemożliwiające wczytanie do programów kosztorysowych. Pliki w formacie edytowalnym zdecydowanie przyspieszą przygotowanie oferty oraz pomogą uniknąć błędów w trakcie ręcznego przepisywania do programu kosztorysowego.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath ani kst. Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary w formacie pdf.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w formacie ath. lub kst. lub też kstx. ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. Jeśli nie, prosimy o zamieszcze przedmiarów w formacie pdf. ale nie skanów tylko bezpośredniego wydruku z programu kosztorysowego w celu szybszego wczytania przedmiarów. Ułatwi to wykonawcą przygotowanie rzetelnych ofert.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath, kst ani kstx. Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary w formacie pdf.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Jeśli Zamawiający nie posiada przedmiarów możliwych do wczytania przez program kosztorysowy prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni z uwagi na potrzebę ręcznego wpisywania pozycji przedmiarowych co jest procesem długotrwałym i wykonawcy nie będą w stanie w tak krótkim czasie przygotować ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż niniejszą informacją dokonał zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Z uwagi również na wycenę prac archeologicznych prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni w celu przygotowania kompletnych i dokładnych ofert przez wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż niniejszą informacją dokonał zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy tylko robót budowlanych

czy również wbudowanych urządzeń (z koniecznością wydłużenia gwarancji oferowanej przez producentów)?

Jeśli również urządzeń, to prosimy o informację, kto ponosi koszt serwisowania tych

urządzeń w okresie gwarancji oraz koszt materiałów eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż okres gwarancji jakości dotyczy całości wykonanych i odebranych robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, w tym również wbudowanych urządzeń.

Koszt serwisowania tych urządzeń w okresie gwarancji oraz koszt materiałów eksploatacyjnych nie leży po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Prosimy o opisanie technologii wykonywania robót kanalizacji sanitarnej na odcinku S2 – PS. Rurociągi oraz studnie wymagają ułożenia na głębokości ponad 10m na odcinku około 125m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż skorygowano profile zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. W związku z tym głębokość  prowadzenia instalacji nie przekracza 7m.  W załączeniu  rewizja  dokumentacji dotycząca odcinka S2-PS.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie ZIP: 5_24 SWZ Tom II - DP – RYSUNKI.zip

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie przykładowego producenta grzejników. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe, przy zachowaniu wymaganej mocy cieplnej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wyjaśnia, iż nie  dopuszcza  zmiany grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie pozwolenia na wycinkę 13 drzew lipy drobnolistnej. Czy należy ująć tę wycinkę w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew i nie powinna być ujmowana w cenie oferty. Wycinka drzew została już wykonana.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Czy daty ważności warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej oraz warunków technicznych przyłącza wody zostały przedłużone?

Udostępnione przez Zamawiającego warunki straciły ważność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż udostępnione warunki  są nadal ważne ponieważ Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy została uzgodniona przebudowa sieci elektrycznej będącej w kolizji z rozbudowywaną szkołą? Według dokumentacji i odpowiedzi Energi właściciel jest nieznany.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż sieć elektryczna stanowi infrastrukturę wewnętrzną Szkoły.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Czy stolarkę okienną bezklasową należy wycenić jako aluminiową czy PCV? Brak jednoznacznego określenia w dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż stolarkę okienną bezklasową należy wycenić jako aluminiową.

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji dwg.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia Wykonawcom dokumentacji w innych formatach niż zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji ath.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia Wykonawcom dokumentacji w innych formatach niż zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że uprawnieniami opisanymi w Rozdziale 7.2.1. lit. b.3) do b.7) może dysponować ta sama osoba.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż uprawnieniami opisanymi w rozdziale 7.2.1. lit. b.3 do b.7 może dysponować ta sama osoba.

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentacją potrzebną do zrealizowania zadania.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż udostępnił Wykonawcom całą posiadaną dokumentację.

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział 17, punkt 4 prosimy o uzupełnienie lub wskazanie pozycji przedmiarowych kosztów związanych z nadzorem archeologicznym, zgodnie z załączoną decyzją?
Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszt nadzoru archeologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział 17, punkt 4 prosimy o uzupełnienie lub wskazanie pozycji przedmiarowych branży budowlanej dla części rozbudowy skrzydła budynku szkoły, związanych z przebudową ściany przyległej do części projektowanej np. wykucie otworów, demontaże oraz przygotowanie ściany, zgodnie z dokumentacją techniczną ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział 17, punkt 4 prosimy o uzupełnienie lub wskazanie pozycji przedmiarowych branży budowlanej dla części budowy hali sportowej, związanych z przebudową ściany przyległej do części projektowanej np. wykucie otworów, demontaże oraz przygotowanie ściany, zgodnie z dokumentacją techniczną ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego lub wskazanie w dokumentacji technicznej zestawienia kart katalogowych wyposażenia wbudowanego w zakresie całego przetargu.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia kart katalogowych. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego lub wskazanie w dokumentacji technicznej projektu badań geologicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego znajduje się w spakowanym folderze - plik pn. 5_24 SWZ Tom II - DP 
- PZT_PAB_Zał_pieczątki.zip. Wewnątrz spakowanego folderu znajduje się plik pn. 19.pdf, w którym zawarta jest opinia geotechniczna.

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego lub wskazanie w dokumentacji technicznej schematu windy osobowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż schemat windy osobowej znajduje się w spakowanym folderze - plik pn. 5_24 SWZ Tom II - DP - PZT_PAB_Zał_pieczątki.zip. Wewnątrz spakowanego folderu znajduje się plik pn. 22.pdf, w którym zawarty jest schemat windy osobowej.

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności danych wartości w projekcie branży sanitarnej zewnętrznej pomiędzy rzędnymi dna kanału przy studni S2 na rysunku technicznym rozwinięcia kanalizacji sanitarnej, a rysunkiem profili kanalizacji sanitarnej. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej pokuje, że zagłębienie dna kanału przy studni S2 nie powinno być na 7,00m. głębokości. Naszym zdaniem błędnie przyjęto wartości zagłębień dna kanałów do obliczeń profili kanalizacji sanitarnej. Spowodowało to wyliczenie wykopów o głębokości dochodzącej nawet do 11,00m. Obliczenia wiążą się również z błędnym doborem przepompowni. Ponadto przedmiary prac sieci zewnętrznych mówią nam o wykopie o szerokości 60cm i głębokości średniej 8,00m, w takim przypadku jest to nie realne do wykonania. Prosimy o zweryfikowanie poprawności dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót.

Wyjaśnienie:

Skorygowano profile zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. W związku z tym głębokość  prowadzenia instalacji nie przekracza 7m.  W załączeniu  rewizja  dokumentacji dotycząca odcinka S2-PS.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie ZIP: 5_24 SWZ Tom II - DP – RYSUNKI.zip

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział 17, punkt 4 prosimy o uzupełnienie lub wskazanie pozycji przedmiarowych branży sanitarnej zewnętrznej dotyczących umocnień/zabezpieczeń wykopów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)

W imieniu Firmy "Bolek i Lolek" Bogdan Janusz chcieliśmy złożyć zapytanie czy zamawiający jest w posiadaniu i może udostępnić przedmiary w formacie ath lub prd?

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath ani prd.

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu 4 z paragrafu 7 wzoru umowy w związku z tym, iż termin realizacji umowy przekracza 6 miesięcy przez co możliwość waloryzacji wynagrodzenia powinna mieć zastosowanie w tym postępowaniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przewidział w SWZ zasady waloryzacji wynagrodzenia. Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 4 wzoru umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w związku  ze zmianą stawek podatków, w tym podatku VAT, na zasadach określonych w SWZ.”

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony wzór umowy – plik w formacie .doc: 5_24 SWZ Tom IV - UMOWA (WZÓR) ZMIENIONY1.doc

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

Wykonawca wnosi o informację czy z terenu inwestycji usunięto drzewa o których mowa 
w decyzji nr ROŚ.613.105.2021.MD z dnia 08.09.2021 r. Jeżeli nie to czy Zamawiający uzyskał wydłużenie obowiązywania niniejszej decyzji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew i nie powinna być ujmowana w cenie oferty. Wycinka drzew została już wykonana.

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający mógłby udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej, tj. pdf wygenerowany z normy lub w rozszerzeniu .ath Znacznie przyspieszyłoby to pracę.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath. Zamawiający udostępnił Wykonawcom pliki w wersji pdf.

Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie przedmiarów w rozszerzeniu ath lub w wersji pozwalającej 
na kopiowanie danych z pliku.

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath. Zamawiający udostępnił Wykonawcom pliki w wersji pdf.

Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie jakie parapety wewnętrzne w nowoprojektowanym budynku należy wycenić. Według opisu architektury str. 17 parapety wewnętrzne mają być w okleinie z płyty MDF, a na stronie 18 z konglomeratu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż parapety wewnętrzne mają być z konglomeratu.

Zapytanie nr 31 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację czy brama ogrodzeniowa ma być z napędem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż brama ogrodzeniowa ma być bez napędu.

Zapytanie nr 32 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie koloru ogrodzenia - nie ma możliwości aby rama była w innym kolorze niż wypełnienie. Proszę o ujednolicenie koloru segmentów ogrodzeniowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż kolor  ogrodzenia  ma być zgodny z  kolorem segmentów ogrodzeniowych.

Zapytanie nr 33 (pisownia oryginalna)

Czy w wycenie należy uwzględnić lustra w toaletach i lustra dla niepełnosprawnych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy uwzględnić lustra we wszystkich  toaletach.

Zapytanie nr 34 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie rzutów fundamentów dla nowoprojektowanego budynku szkoły.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie rysunki  znajdują się w udostępnionej dokumentacji projektowej:  rzut fundamentów  dla sali gimnastycznej i łącznika - rys.  nr KT001, oraz rzut fundamentów rozbudowy szkoły rys. KT100.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie ZIP: 5_24 SWZ Tom II - DP – RYSUNKI.zip

Zapytanie nr 35 (pisownia oryginalna)

Z jakiej nawierzchni ma zostać wykonana bieżnia? Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia poniższy rysunek:

Zapytanie nr 36 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie zestawienia posadzek dla nowoprojektowanego budynku szkoły - sale dydaktyczne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż posadzki należy wykonać zgodnie z udostępnionym projektem.

Zapytanie nr 37 (pisownia oryginalna)

W opisie dotyczącym wyposażenia sali jest zapis dotyczący siatki zabezpieczającej – siatka grodząca oddzielająca boisko na dwie części w formie kotary rozsuwanej ręcznie, nadwieszonej na lince stalowej zakotwionej na przeciwległych ścianach, siatka zaprojektowana na wysokość 3,20 m z warstwą nieprzeźroczystą na wysokość 2,00 m.

Czy lina stalowa zakotwiona na takiej wysokości nie będzie przeszkadzać przy grze w kosza na dużym boisku (lecąca piłka do kosza może uderzać w linę stanowiącą stały element), proszę o weryfikację takiego rozwiązania.

Gdyby ewentualnie lina miała być zawieszona wyżej, to czy nie przeszkadzałby balkon sali gimnastycznej?
Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż siatki zabezpieczające należy wykonać zgodnie z udostępnionym projektem.

Zapytanie nr 38 (pisownia oryginalna)

W opisie jest zapis że ściany i stolarkę okienną sali gimnastycznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami kotarami grodzącymi na wysokość 7,55 kotwionych do ścian. Na rysunku gdzie jest zaznaczona lokalizacja wyposażenia sali oraz wykaz wyposażenia nie ma mowy o siatkach zabezpieczających. Czy przedmiotowe siatki mają być zamontowane na trzech ścianach sali gimnastycznej z okami ? Czy doliczyć koszt tych siatek do wyceny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż siatki mają być zamontowane na trzech ścianach sali gimnastycznej. Należy doliczyć koszt tych siatek do ceny oferty.

Zapytanie nr 39 (pisownia oryginalna)

Czy słupki do siatkówki dostarczyć razem z pełnym wyposażeniem tj. z siatkami do siatkówki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy dostarczyć cały komplet  wyposażenia do wszystkich dyscyplin. Ponadto siatka do siatkówki powinna być z antenkami, profesjonalna, 
czarna IV mlw, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu. Grubość splotu 4 mm.  Z linkami naciągowymi: góra-miękka kevlarowa, dół-polipropylenowe. Siatka powinna być  wzmocniona z czterech stron taśmą poliestrową lub PVC: górna-70mm, dolna-50mm (podwójne przeszycie) oraz usztywniona.

Zapytanie nr 40 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie z czego mają być wykonane obróbki blacharskie i orynnowanie, rozbieżne zapisy w opisie technicznym (pkt. 11.3.3 i 11.4.6) i na rysunkach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż obróbki blacharskie i orynnowanie mają być wykonane zgodnie z zapisami w opisie technicznym (pkt. 11.3.3 i 11.4.6).

Zapytanie nr 41 (pisownia oryginalna)

W opis i na rysunkach jest zapis że dach nad salą gimnastyczną pokryty ma być membraną lub blachą dachową, czy to oznacza że na etapie realizacji Zamawiający wybierze konkretne rozwiązanie? Są to rozwiązania skrajne cenowo i na etapie wyceny dobrze byłoby doprecyzować z czego finalnie wykonać pokrycie dachu sali gimnastycznej, żeby oferty oferentów mogły być porównywalne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż pokrycie dachu sali gimnastycznej należy wykonać zgodnie z opisem technicznym  pkt. 11.3.2.

Zapytanie nr 42 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie z czego mają być wykonane parapety wewnętrzne, w opisie technicznym są rozbieżne opisy (pkt. 11.2.2 i pkt. 11.3.3).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż parapety wewnętrzne mają być wykonane z konglomeratu  kwarcowego, zgodnie z opisem technicznym pkt 11.3.3.

Zapytanie nr 43 (pisownia oryginalna)

Czy na sali gimnastycznej uwzględnić malowanie linii dla boisk z koszami na bocznych ścianach (dwa małe boiska do gry w kosza).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy uwzględnić malowanie linii dla boisk z koszami na bocznych ścianach (dwa małe boiska do gry w kosza).

Zapytanie nr 44 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju okładzina z paneli dźwiękochłonnych 270x60x4 cm o odporności na uderzenia 1A ma być zastosowana na sali gimnastycznej: kolor, rodzaj wykończenia płyty, itp. Czy można zastosować inne formaty płyt niż wskazane na rysunku projektowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy je wykonać zgodnie z  dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 45 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie o jakiej izolacyjności akustycznej płyty/panele sufitowe i ścienne należy zastosować w sali gimnastycznej? Jedynym parametrem płyt jest ich odporność na uderzenia, brak informacji dotyczącej akustyki! Nie wiadomo jaki materiał o jakich parametrach należy wycenić!

Wyjaśnienie:

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

| d [mm] | c.w.k. [mm] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 40 | 50 | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 40 | 200 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony)

- W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:

- charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 2,09 kg/m2 przez cały okres eksploatacji

- wykorzystywać do produkcji wełny min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) 
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

- W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:

- materiały spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2. Płyty są przeznaczone do demontażu.

- kolor płyt			biały NCS: S 0500-N

- materiał rdzenia płyty     	wełna szklana

- grubość płyt		  	40 mm

- wymiary płyt 			600x600, 1200x600,

- odbicie światła 			> 80%

- utrzymanie w czystości		możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

Panele ścienne:

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować panele ścienne
o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

| d [mm] | c.w.k. [mm] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 40 | 50 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (43mm – montaż bezpośredni)

- W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane panele ścienne powinny:

- charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 4,88 kg/m2 przez cały okres eksploatacji

- wykorzystywać do produkcji wełny min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) 
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

- W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:

- materiały spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Panel ścienny z systemową konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5,0 kg/m2. Panele są przeznaczone do demontażu.

Produkt referencyjny:

Panele ścienne na konstrukcji systemowej np. Thinline lub WP wg wskazań projektowych

Właściwości użytkowe:

- kolor paneli (wg NCS)	biały S 0500-N, jasnobrązowy S 2502-Y, brązowy S 4005-Y20R, beżowy S2005-Y30R, ciemnobrązowy S6502-Y, czarny       S 9000-N, ciemnoniebieski S6020-R90B, niebieskozielony S 4040-B30G, jasnoniebieski S3020-B10G, jasnozielony S2010-B90G, różowy S2060-R20B, pomarańczowy S2060-Y50R, żółty S2050-Y

- materiał rdzenia paneli     	wełna szklana

- grubość paneli		  	40 mm

- wymiary paneli 			2700x600 mm

- utrzymanie w czystości		możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego raz/tydzień

Parametry techniczne:

- klasyfikacja ogniowa (wg klas)						co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 	wg klasy C

- współczynnik pochłaniania dźwięku w					1,00

- możliwość przetworzenia:		w pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatą techniczną ITB oraz atestem higienicznym na płyty wraz z konstrukcją.

Zapytanie nr 46 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie ilości wyposażenia:

-  tablica z koszem do koszykówki - dostawa i montaż

-  bramka do piłki ręcznej proszę o określenie parametrów - stała czy demontowalna

- drabinki - proszę o określenie wymiarów i informację czy mają być pojedyncze czy podwójne

- ławki 200x22x30 - proszę o podanie czy to ławka sportowa czy do siedzenia oraz sprawdzenie ilości sztuk

-  siatka do siatkówki ma wchodzić w zakres wyceny?

- słupki do siatkówki - proszę o określenie stałe czy demontowalne

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż ilość wyposażenia ma być zgodna z udostępnioną dokumentacją projektową; słupki z możliwością demontowania.

Zapytanie nr 47 (pisownia oryginalna)

Proszę o zweryfikowanej ilości siatki oddzielającej - pozycja 164 i 154

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 48 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację czy mają zostać zastosowane zabezpieczenia na ścian i okien.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź znajduje się w zapytaniu nr 38.

Zapytanie nr 49 (pisownia oryginalna)

W zakresie sanitarki proszę o wyjaśnienie dlaczego studnie betonowe są wykonywane metodą studniarską? Proszę o skorygowanie pozycji przedmiarowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż studnie betonowe należy wykonać zgodnie  z projektem.

Zapytanie nr 50 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie ilości:

poz 110 - kanalizacja deszczowa - 2 szt.

poz 105 - 2 zbiorniki po 10 m3

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż ilość elementów należy przyjąć zgodnie z częścią opisową oraz rysunkową dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 51 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację w zakresie przyłącza gazowego. Brak w przedmiarach pozycji obejmującej demontaż i ponowny montaż skrzynki gazowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 52 (pisownia oryginalna)

W zestawieniu grzejników (rysunki) są uwagi o osłonach. Czy uwzględnić osłony grzejników w wycenie. Proszę o przesłanie specyfikacji do osłon: materiał, czy mają obudowywać grzejnik z każdej strony, itd.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 53 (pisownia oryginalna)

Ze względu na konieczność montażu osłon na poszczególnych grzejnikach czy koniecznym jest montaż drogich grzejników żeberkowych, czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie ich zwykłymi grzejnikami płytowymi o równoważnych mocach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe.

Zapytanie nr 54 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej platform schodowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż platforma przyschodowa jest urządzeniem. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej  niniejszego urządzenia.

Zapytanie nr 55 (pisownia oryginalna)

Czy wykonanie fontanny wchodzi w zakres zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż fontanna  nie wchodzi w zakres  zamówienia.

Zapytanie nr 56 (pisownia oryginalna)

Jeśli wykonanie fontanny wchodzi w zakres zamówienia proszę o udostępnienie technologii jej wykonania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż fontanna  nie wchodzi w zakres  zamówienia.

Zapytanie nr 57 (pisownia oryginalna)

Na planie zagospodarowania zewnętrznej kanalizacji deszczowej widoczne jest odprowadzenie od studni D2 do rury spustowej i do jakiegoś zbiornika? Na rozwinięciu kanalizacji deszczowej i w opisie brak informacji o tym materiale. Proszę o informacją co to za materiał i podanie jego specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż do studni S2 podłączone są rura spustowa i istniejąca kanalizacja deszczowa. Zielonym kolorem w kształcie przypominający prostokąt jest PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – element zagospodarowania terenu ujęty w architekturze.

Zapytanie nr 58 (pisownia oryginalna)

W zestawieniu stolarki brak zestawienia witryn w łączniku pomiędzy istniejącym budynkiem a nowoprojektowanym budynkiem sali gimnastycznej. Proszę o dosłanie specyfikacji witryn znajdujących się na elewacji południowo-zachodniej i północno-wschodniej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 59 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić również fontannę i wszystkie niezbędne do niej elementy ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż fontanna  nie wchodzi w zakres  zamówienia.

Zapytanie nr 60 (pisownia oryginalna)

Jest problem z wyceną drzwi wewnętrznych D3-D5 i Ds1-Ds6 u dostawców aluminium. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie w/w drzwi jako płytowe z przeznaczenie do obiektów szkolnych. W/w drzwi wewnętrzne montowane są w pomieszczeniach ogrzewanych, czy wymóg współczynnika przenikania ciepła dla tych drzwi jest zasadny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż drzwi wewnętrzne D3-D5 i Ds1-Ds6 mają być zgodne z udostępnioną dokumentacją.

Zapytanie nr 61 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie projektu schodów zewnętrznych które należy uwzględnić w wycenie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż schody zewnętrzne należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Zapytanie nr 62 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami udostępnionymi przez Zamawiającego nie należy wyceniać wycinki drzew. W związku z tym pozycje 1-7 przedmiaru dot. zagospodarowania terenu należy usunąć ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 63 (pisownia oryginalna)

W zestawieniu stolarki brak witryny zlokalizowanej pomiędzy klatką schodową a salą gimnastyczną (wejście na lożę) na kondygnacji nadziemnej P1. Proszę o dosłanie specyfikacji witryny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 64 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie rzędnej posadowienia budynku szkoły celem oszacowania ilości podbicia

fundamentów do zrobienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż roboty należy wykonać zgodnie z udostępnioną  dokumentacją.

Zapytanie nr 65 (pisownia oryginalna)

Jest rozbieżność w dokumentacji, co należy przyjąć do murowania ścian silikat czy gazobeton?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż roboty należy wykonać zgodnie z udostępnioną  dokumentacją.

Zapytanie nr 66 (pisownia oryginalna)

W udostępnionej dokumentacji (projekt architektoniczno-budowlany) brak rysunków PT_A_17, PT_A_18, PT_A_23 i PT_A_24. Prosimy o uzupełnienie

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie ZIP: 5_24 SWZ Tom II - DP – RYSUNKI.zip

Zapytanie nr 67 (pisownia oryginalna)

W udostępnionej dokumentacji (projekt konstrukcyjny) brak rysunków KT020, KT021, KT024 oraz KT101, KT102, KT103, KT104, KT112, KT113. Prosimy o uzupełnienie

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie ZIP: 5_24 SWZ Tom II - DP – RYSUNKI.zip

Zapytanie nr 68 (pisownia oryginalna)

Czy w zakresie prac do wyceny przez Wykonawców są również nasadzenia roślin, jak tak prosimy o ich wykaz.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje nowych nasadzeń.

Zapytanie nr 69 (pisownia oryginalna)

Biorąc pod uwagę przewidziane decyzją PWKZ badania archeologiczne na przedmiotowej inwestycji, wiąże się to z dużą ostrożnością przy wykonywaniu wykopów i w sposób znaczący wpływa na termin wykonania tego zakresu. Drugim czynnikiem przemawiającym za wydłużeniem terminu jest etapowanie prac co w sposób znaczący ogranicza możliwości mobilizacyjne na całym obiekcie. Jeśli weźmiemy pod uwagę prace na czynnym obiekcie przy funkcjonowanej placówce zakończenie prac w 10 miesięcy z uzyskaniem PNU jest nie możliwe do wykonania . Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 14 miesięcy.

Wyjaśnienie:

Zmawiający nie wydłuża terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zapytanie nr 70 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie programu badań archeologicznych na podstawie którego PWKZ wydał decyzję o badaniach archeologicznych na przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  informuje, iż udostępnia posiadaną  decyzję  i  załączniki.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie pdf: 5_24 SWZ Tom V - INNE - pwkz sp3.pdf

Zapytanie nr 71 (pisownia oryginalna)

Czy dostawa i montaż wyposażenia sal, takiego jak np. monitory interaktywne wskazane na rzutach w salach dydaktycznych wchodzą w zakres prac do wykonania ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie sal nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zapytanie nr 72 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie wydruków do plików PDF, a nie w formie skanów zapisanych w PDF. Umożliw to Wykonawcy sprawniejsze przygotowanie oferty a następnie kosztorysu, ponieważ pliki zapisane w formacie PDF da się wyeksportować do formatu excel

Wyjaśnienie:

Niniejsze zagadnienie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary w formacie pdf w takiej formie, w jakiej sam je posiada.

Zapytanie nr 73 (pisownia oryginalna)

Zamieszczone opinia geotechniczna dotyczy tylko rozbudowy budynku szkoły, prosimy o zamieszczenie wyników badania gruntów pod planowaną rozbudowę o salę sportową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 74 (pisownia oryginalna)

Czy utwardzenia pomiędzy projektowaną brama i furtką wskazana na rys.PT_PZT_01 a sala gimnastyczną istnieją i nie są w zakresie prac do wykonania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 75 (pisownia oryginalna)

Czy projektowane droga przeciwpożarowa wskazana na rys.PT_PZT_01 wraz z placem manewrowym jest w zakresie prac do wyceny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 76 (pisownia oryginalna)

Czy bieżnia wskazana na rys.PT_PZT_01 jest w zakresie prac do wykonania , jęśli tak prosimy o podanie rodzaju nawierzchni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź udzielona jest w ramach zapytania nr 35.

Zapytanie nr 77 (pisownia oryginalna)

poz.84 przedmiaru branży budowlanej rozbudowy budynku dydaktycznego wskazuje na 1571.67 m2 obudowy g-k z wypełnieniem wełną, nie odnajdujemy pokrycia tej pozycji w dokumentacji. Prosimy o wskazanie co autor miał na myśli?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 78 (pisownia oryginalna)

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że fontanna przed budynkiem nie została wykreślona z zakresu robót i należy ja uwzględnić w ofercie

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż fontanna  nie wchodzi w zakres  zamówienia.

Zapytanie nr 79 (pisownia oryginalna - pytanie dwukrotnie wklejone w treści pisma wykonawcy)

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że fontanna przed budynkiem nie została wykreślona z zakresu robót i należy ja uwzględnić w ofercie

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż fontanna  nie wchodzi w zakres  zamówienia.

Zapytanie nr 80 (pisownia oryginalna)

W zestawieniu stolarki okiennej znajdują się sprzeczne informacje na temat kolorystyki (RAL 7016, RAL 9003) - Wykonawca prosi o doprecyzowanie kolorystyki okien oraz o informację, czy okna mają być drewniane, aluminiowe, czy PCV (dla PCV nie będzie wymaganej klasy odporności ogniowej

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

- Zmiana treści SWZ:

1. Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 19.04.2024r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 19.04.2024 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 18.05.2024 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 
pkt 1 Pzp).

- Załączniki:

Plik w formacie ZIP: 5_24 SWZ Tom II - DP – RYSUNKI.zip

Plik w formacie pdf: 5_24 SWZ Tom V - INNE - pwkz sp3.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2024 r

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.