Projekt pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi 
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

BI. 271.3.2021

Chojnice, dnia  05.10.2021 r.

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego                          w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00182948/01 z dnia 16.09.2021 r.  postępowania w trybie podstawowym na : Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

13. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wpięcia systemu nagłośnienia uzgodniony     z PKP PLK SA, a w przypadku jego braku, o potwierdzenie, iż wykonanie projektu, uzgodnienia i wpięcia leży całkowicie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje wpięcie systemu nagłośnienia do nastawni „Ch" z wykorzystaniem istniejącego okablowania. Całość dokumentacji została wykonana w oparciu o warunki,                    a następnie uzgodniona z PKP PLK S.A. Po stronie Wykonawcy leży więc wyłącznie wykonanie wpięcia.

15. W czyim zakresie jest przeprowadzenie certyfikacji inwestycji na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia komisji 9UE) nr 130/2014 z dnia 2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności  odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM) oraz uzyskanie stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną posiadającą uprawnienia w zakresie TSI PRM?

Odpowiedź:

Budynek został przejęty przez jednostkę samorządu terytorialnego, a podmiot ten nie ma statusu zarządcy infrastruktury, ani przewoźnika kolejowego. W związku z powyższym dworce kolejowe nie są objęte obowiązkami wynikającymi z art. 25k ustawy o transporcie kolejowym, ani nie podlegają procedurom uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.  Wynika to ze statusu podmiotów zarządzających dworcami kolejowymi.

16. Dokumentacja projektowa nie uwzględnia konieczność zaprojektowania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami Rozporządzenia komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18.11.2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się ( TSI PRM)?

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wykrycia błędów projektowych związanych z niedostosowaniem projektu do wymogów w/w Rozporządzenia Zamawiający wdroży procedurę Zmiany Umowy, a Wykonawca będzie uprawniony do odpowiedniego przesunięcia terminu  realizacji Umowy oraz zmiany wynagrodzenia z w/w tytułu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia i terminu nastąpi jedynie na podstawie § 12 wzoru umowy.

Burmistrz

dr Arseniusz  Finster