## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
do SIWZ - przetarg nieograniczony
Znak: ZP/SD/4/20
Formularz cenowy zmodyfikowany 26.03.2020r.
PAKIET 1
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent | 23
[6 empty] | % | Kwota (zł) |  |  |  | 8
5
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji obrotowych narzędzi lekarskich. Nie zawierający aldehydów na bazie glikolu propylenowego i wodorotlenku potasowego. Z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej. Spektrum działania: B, V, F. Z aktywatorem poszerzającym spektrum o Tbc. wyrób medyczny. Opakowanie: 2L | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Tenzydowy preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, nie wysuszający skóry, ph 5,0. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 6. Kosmetyk. Opakowanie: 500ml pasujace do dozowników Dermados | op. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (89g/100g preparatu), bez zawartości jodu, chlorhedeksyny, izopropanolu, propanolu, kwasu mlekowego, powidonu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak witamina E, pantenol i gliceryna, pH 6-7. Higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 20s. chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90s. spektrum działania: B, F, V, (Rota, Noro, HIV, HBV, HCV) – 15s. Tbc – 20s. V (Adeno, Polio) – 30s. Produkt biobójczy. Opakowanie: 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gotowy do użycia produkt w postaci żelu do dezynfekcji systemów ssących i spluwaczek stomatologicznych na bazie glukoprotaminy i QAV. Spektrum B, drożdże, Tbc, V(HIV,HBV, HCV). Opakowanie: butelka 1 L | op. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Preparat w piance do mycia ciała niemowląt od 1-szego dnia życia. Bez zawartości mydła. Na bazie alkilopoliglikozydów bez kwasu kokosowego, mlekowego, alkoholi. Bez barwników i substancji zapachowych. Opakowanie: 400 ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, o pH 5,0. Bez zawartości jodu. Spektrum B, F ,V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki. Opakowanie: butelka 500 ml | op. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran, usuwania biofilmu z rany, do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlowodorek oktenidyny, chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia w terapii podciśnieniowej, w połaczeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 1000ml | op. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 2
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Preparat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Zawierający kilka substancji aktywnych: chlorek benzalkoniowy, pochodne alkoholowe (fenoksypropanol), pochodne guanidyny. Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji. Bez aldehydów, glukoprotaminy, związków nadtlenowych, fenolu, chloru. Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae + M. avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 minut i stężeniu 2%. Możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o wirus Adeno, Papova w czasie do 60 minut. Możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi). Wyrób medyczny Opakowanie: 2L | op. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dozownik do preparatu z poz. 1 | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Preparat tlenowy w granulacie do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (w tym inkubatorów). Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu, kwasu nadoctowego. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie. Roztwór roboczy bezbarwny. Trwałość roztworu roboczego min. 30 godzin. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut . Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: 40g (na 2L roztw. roboczego) | op. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego. Na bazie etanolu i 1-propanolu. Bezbarwny. Nie zawierający innych dodatkowych substancji aktywnych. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Rota, HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia) do 2 minut, wirus Polio do 30 minut. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: 1L z atomizerem, | op. | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Preparat myjąco – dezynfekujący do sprzętu anestezjologicznego i narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania również do endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie granulatu (formuła zapobiega pyleniu i wdychaniu preparatu). Na bazie nadwęglanu sodu, TAED, kompleksu enzymatycznego (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantów. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Noro, Adeno, Polio), Clostridium difficile w czasie do 10 min. (przebadany w warunkach z obciążeniem). Wyrób medyczny. Opakowanie: wiaderko 1,5kg z miarką dozującą | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Płynny, w koncentracie. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe, pochodne alkoholowe (fenoksyetanol), izopropanol i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz biguanidów. Spektrum działania: B w czasie do 1 minuty, F, V (HBV, Vaccinia, Herpes Simplex, Papowa) w czasie do 15 minut. Nie wymagający aktywatora. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Przebadany dermatologicznie. Wyrób medyczny.Opakowanie: 2 L | op. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dozownik do preparatu z poz. 6 | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Płynny, w koncentracie. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe, pochodne alkoholowe (fenoksyetanol), izopropanol i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz biguanidów. Spektrum działania: B w czasie do 1 minuty, F, V (HBV, Vaccinia, Herpes Simplex, Papowa) w czasie do 15 minut. Nie wymagający aktywatora. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Przebadany dermatologicznie. Wyrób medyczny. Opakowanie: 5 L | op. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała pacjenta. Syntetyczny, bez zawartości mydła, z substancjami nawilżającymi i natłuszczającymi. Z domieszką kwasu mlekowego i alantoiny. Bez chlorheksydyny. pH neutralne-5.0. Sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie: 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparat alkoholowy w płynie, przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie jeden akohol – izopropanol (75g/100g preparatu) oraz substancję pielęgnującą skórę (w tym dexpanthenol + ethylhexyglicerol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amoniowych, etanolu. Higieniczna dezynfekcja rąk – 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk do 90s. Spektrum działania: B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, rota, Noro, Adeno i Vaccinia) Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz skolonizowanych MRSA. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny, chlorheksydyny, triclosanu, środków zapachowych i barwiących. Kosmetyk. Opakowanie: 500ml pasujące do dozowników Dermados | op. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Bezbarwny . Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Produkt leczniczy. Opakowanie: 250ml z atomizerem | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Produkt leczniczy. Opakowanie: 1 L | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Barwiony. Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Produkt leczniczy. Opakowanie: 1L | op. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis),V (HIV, HBV,HCV, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie: 250ml z atomizerem | op. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis),V (HIV, HBV,HCV, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie: 1L | op. | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Preparat do płukania jamy ustnej pacjentów przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu , poliheksanidyny i chlorheksydyny. Kosmetyk. Opakowanie: 250ml | op. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Preparat w żelu do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze. Wyrób medyczny. Opakowanie: 200ml 250ml | op. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Preparat w płynie do czyszczenia , dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Kompatybilny z antyseptykiem z poz. 14,15. Wyrób medyczny. Opakowanie: 350ml | op. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Chusteczki z włókniny wiskozowej do dezynfekcji głowic USG (wymagane dopuszczenie producenta głowic) i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Wymiary chusteczek 20 x 20 cm. Bez alkoholu, aldehydów, chloru, fenolu, związków nadtlenowych. pH 6-8. Spektrum działania: B, MRSA, F,V (Rota, HIV, HBV,HCV, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 min., TBC do 15 minut. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: box 200 szt. chusteczek | op. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Chusteczki z włókniny wiskozowej do dezynfekcji głowic USG (wymagane dopuszczenie producenta głowic) i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Wymiary chusteczek 20 x 20 cm. Bez alkoholu, aldehydów, chloru, fenolu, związków nadtlenowych. pH 6-8. Spektrum działania: B, MRSA, F,V (Rota, HIV, HBV,HCV, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 min., TBC do 15 minut. Możliwość zastosowania na oddziale neonatologicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: wkład 200 szt. chusteczek do box’a z poz. 21 | op. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Preparat chlorowy w tabletkach (masa tabletki = 3,0 – 3,5 g) do dezynfekcji powierzchni. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu oraz kwasu adypinowego. Spektrum działania w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm: B, Tbc, F,V w czasie do 15 minut. Produkt biobójczy. Opakowanie zawierające 300 tabletek | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Dystrybutor (wiaderko) na suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Do stosowania z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 4 i 8. Dostosowany do suchych chusteczek z poz. 24. Opakowanie: dystrybutor (wiaderko) na 100 szt. chusteczek. Zamawiający dopuszcza Dystrybutor (wiaderko) na suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, opakowanie: dystrybutor (wiaderko) na 100 szt. chusteczek oraz kompatybilne z nim Chusteczki suche do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, jednorazowe o wielkości 30cm x 34 cm. Gramatura 70g/m2, wyrób medyczny, opakowanie: wkład 100 szt. chusteczek do wiaderka. lub Dystrybutor (wiaderko) na suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, opakowanie: dystrybutor (wiaderko) na 300 szt. chusteczek oraz kompatybilne z nim Chusteczki suche do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, jednorazowe o wielkości 18cm x 25 cm. Gramatura 70g/m2, wyrób medyczny, opakowanie: wkład 300 szt. chusteczek do wiaderka. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Chusteczki suche do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Do stosowania z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 4 i 8. Jednorazowe o wielkości 30cm x 30 cm. Gramatura powyżej 40g/m2. Wyrób medyczny. Opakowanie: wkład 100 szt. chusteczek do wiaderka z poz. 23. Zamawiający dopuszcza Dystrybutor (wiaderko) na suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, opakowanie: dystrybutor (wiaderko) na 100 szt. chusteczek oraz kompatybilne z nim Chusteczki suche do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, jednorazowe o wielkości 30cm x 34 cm. Gramatura 70g/m2, wyrób medyczny, opakowanie: wkład 100 szt. chusteczek do wiaderka. lub Dystrybutor (wiaderko) na suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, opakowanie: dystrybutor (wiaderko) na 300 szt. chusteczek oraz kompatybilne z nim Chusteczki suche do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, do stosowania z dowolnym preparatem dezynfekcyjnym, jednorazowe o wielkości 18cm x 25 cm. Gramatura 70g/m2, wyrób medyczny, opakowanie: wkład 300 szt. chusteczek do wiaderka. | op. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B , F (C. Albicans, A. Niger) , Tbc (M.Terrae + M.avium) , V (Adeno, Polio) , S (C.difficile) do 5 min. Wyrób medyczny. Opakowanie: 5L | op. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Paski testowe do preparatu z poz. 25. Opakowanie: 50 szt. pasków | op. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (min. 3), alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. pH około 7,0. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie: 2L | op. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Płynny koncentrat do stosowania w procesie termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów itp. Zawierający kwasy organiczne oraz inhibitory korozji. Bez środków powierzchniowo czynnych. Nie pieniący. pH koncentratu ok. 1,3. Gęstość koncentratu ok. 1,08 g/cm3. Stężenie użytkowe: 0,01% na każdy 1 st. dH co odpowiada 0,1 – 0,3%. Możliwość używania do aluminium, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej i stali nierdzewnej. Wyrób medyczny. Opakowanie: 5kg | op. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Płynny koncentrat do termicznego i chemiczno-termicznego maszynowego mycia wyposażenia medycznego ( w tym kaczek, basenów, butów, butelek niemowlęcych). Bez fosforanów i związków powierzchniowo czynnych. Zawierający wodorotlenek potasu oraz inhibitory korozji. pH koncentratu ok. 14. Gęstość koncentratu ok. 1,12 g/cm3. Stężenie użytkowe: 0,3- 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie 5kg | op. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Preparat w postaci piany do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie enzymy (amylaza, lipaza, proteaza), związki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Posiadający doskonałą kompatybilność materiałową- potwierdzoną badaniami. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie a'750ml | op. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów sztywnych i giętkich, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu stosowanego w okulistyce oraz kontenerów. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Bez zawartości krzemianów. Płynny w koncentracie. Gęstość (20°C): 1,1g/cm3.Żółty. Wartość pH koncentratu ok. 11,0. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,3-0,8%. Wyrób medyczny klI. Opakowanie 5l | op. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Preparat do neutralizacji po alkalicznym myciu instrumentów chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów sztywnych i giętkich, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu stosowanego w okulistyce oraz kontenerów. Zawierający kwas cytrynowy. Bez zawartości związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. pH koncentratu ok.2. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,1-0,2%. Wyrób medyczny kl I. Opakowanie 5kg | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający oraz przyspieszajacy ich wysychanie bez pozostawiania plam. Płynny w koncentracie. Gęstość (20°C): 0,99g/cm3. Przezroczysty, bezbarwny. Zawierający15-30% niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, regulatory pH, solubilizatory. Stężenie roztworu roboczego: 0,02-0,05%. Wartość pH koncentratu: ok 7,0. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 5 kg | op. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV-BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a'5L z pompką dozującą | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 3
Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Preparat myjąco – dezynfekujący, gotowy do użycia w postaci aktywnej piany, nie wytwarzający mgły aerozolowej do powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi (w tym do inkubatorów). Zawierający chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorowodorek poliheksametylenobiguanidyny. Bez alkoholu, fenolu i ich pochodnych. Możliwość zastosowania w oddziale neonatologicznym. Spektrum działania: B, F,V (Rota, Herpes, RSV, grypa, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie do 5 min., TBC do 15 minut. Potwierdzona skuteczność bójcza wobec szczepów wieloopornych (MRSA, KPC, VRE). Wydajność 125m2 z opakowania. Wyrób medyczny. Opakowanie: 750ml z końcówką spieniającą | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chusteczki suche, inkrustowane chlorem, przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia oraz miejsc zanieczyszczonych organicznie w tym do usuwania plam krwi. Wielkość chusteczki 19x24 cm. Poziom zawartości chloru – min. 10000 ppm. Posiadające badanie wg EN 16615 w warunkach brudnych (czas działania 5 minut). Spektrum działania: B, F, Tbc, S – 15 minut, V – 5 minut. Opakowanie: typu flow pack a’ 25 sztuk | op. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywiający, regenerujący skórę wykazujący działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiadający właściwości nawilżające, łagodzący podrażnienia. Niwelujący uczucie szorstkości, uelastyczniający. Do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Wykazujący działanie osłaniające, szybko wchłaniający. Zawierający witaminę E, olej z oliwek. Posiadający badania dermatologiczne. Opakowanie: 500ml | op. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego. Zapach: neutralny, tea tonic. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania: F (Candida albicans) w czasie do 15 s., Tbc (M. terrae), HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Noro w czasie do 60 s. przy wysokim obciążeniu organicznym. Wyrób medyczny. Opakowanie: 1L ze spryskiwaczem | op. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
………....................................................
Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
`