Do firm zainteresowanych przetargiem RG.271.5.2022

Siemiatycze dnia 08.09.2022

Gmina Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

Dotyczy zamówienia „Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ul. Długiej w miejscowości Czartajew, Gmina Siemiatycze na działkach nr ew. 317/59, 514/2”.

Pytanie 1.

Czy pozycja 7. dotyczy zagęszczenia wykopów 35,60?(zasypanie ujęto w poz.6, 34,59).

Odpowiedź:                                                                                                                            Tak, poz 7 dotyczy zagęszczenia wykopów, zaś poz. 6 zasypania wykopów

Pytanie 2.

W poz. 29 ilość studni do wykonania jest 6 szt., a w poz. 40 ilość studni jest 10 szt.; jaką ilość studni należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem - 6 studni

Pytanie 3

Prosimy o określenie czy w zakres zamówienia wchodzi odtworzenie nawierzchni? Jeśli tak to proszę o podanie na jakich warunkach.

Odpowiedź:

Tak, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, prace prowadzić

zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi PZD w Siemiatyczach

Pytanie 4.

Prosimy o określenie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie odejść bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160mm o długości 56,68 mb oraz odejść bocznych sieci wodociągowej z rur PE 40 mm o długości 3,58 mb? W przedmiarze te zakresy nie zostały

Odpowiedź:

Tak należy wykonać odejścia boczna zgodnie z projektem i OPZ.

Pytanie 5.

Brak profilu odejść bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm.uwzględnione, natomiast w OPZ – stanowiący załącznik nr 8 już tak.

Odpowiedź:

Odejścia boczne PVC dn 160 należy włączyć w dno studni projektowanej

i wykonać zachowując spadek 1,5%

Pytanie 6.

Prosimy o dołączenie opinii geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej.

Pytanie 7.

Prosimy o podanie nazwy systemu wizualizacji jaki Inwestor posiada oraz czy należy wpiąć nowobudowaną pompownie do tego systemu?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Podlaskie

Sp. z o.o. w Białymstoku i załącznikiem do warunków: wytyczne

wyposażenie i funkcjonalność urządzeń szafy AKPiA, system monitoringu

pracy pompowni ścieków.

Pytanie 8.

Czy w ramach wysokiego standardu wykonania pompowni ścieków należy przyjąć podwyższone normy spawalnicze określone odpowiednimi certyfikatami, które gwarantują niezawodność i dłuższą żywotność obiektu?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Podlaskie

Sp. z o.o. w Białymstoku i załącznikiem do warunków: wytyczne

wyposażenie i funkcjonalność urządzeń szafy AKPiA, system monitoringu

pracy pompowni ścieków.

Pytanie 9.

Czy Inwestor będzie wymagał spełnienie norm dla szafy sterowniczej pompowni ścieków w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej jak niskonapięciowej? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Podlaskie

Sp. z o.o. w Białymstoku i załącznikiem do warunków: wytyczne

wyposażenie i funkcjonalność urządzeń szafy AKPiA, system monitoringu

pracy pompowni ścieków.

Pytanie 10.

Brak podłączenia pompowni do zasilania

Odpowiedź:

Na obecnym etapie zamówienia brak sieci energetycznej

Pytanie 11.

Brak informacji na temat stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym po budowie instalacji podziemnych.

Odpowiedź:

Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, prace prowadzić

zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi PZD w Siemiatyczach

Wójt

Edward Krasowski

.