ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 12.05.2022r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.5.22

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.5.22

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wysokiej klasy system tomografii komputerowej wyposażony w zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne i innowacyjne aplikacje do oceny obrazów radiologicznych wraz z infrastrukturą teleinformatyczną do archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań instalacyjnych” – sprawa nr SZP.251.5.22. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Załącznik 1b do SWZ,

W kontekście udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi w dniu 05.05.2022r, w zakresie zestawu pytań nr 6- pytanie nr 1, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie w których część funkcjonalności interfejsu administracyjnego PACS będzie dostępna z poziomu interfejsu użytkownika PACS z możliwością ograniczenia uprawnień do tych funkcjonalności?

Jednocześnie w związku z dopuszczeniem rozwiązania innego niż opisane w załączniku nr 1B SWZ po modyfikacji, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie wypełnia w/w załącznika w zakresie systemu PACS, tylko dołącza oddzielny dokument ze wskazaniem funkcjonalności zgodnie z dopuszczonym przez Zamawiającego rozwiązaniem tj. ze wskazaniem funkcjonalności wymienionych w pytaniu i odpowiedzi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę oraz dopuszcza dołączenie oddzielnego dokumentu  ze wskazaniem funkcjonalności zgodnie z dopuszczonym przez Zamawiającego rozwiązaniem tj. ze wskazaniem funkcjonalności wymienionych w pytaniu i odpowiedzi.

Termin składania i otwarcia ofert;

17.05.2022r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Zastępca dyrektora ds. finansowych

Beata Pesta

(podpis oryginalny w aktach sprawy)