ZP.271.13.2024		                                               Krosno, dnia 23.02.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do postępowania: "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku” zwracamy się z zapytaniem, czy w zakresie postępowania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowej oraz robót budowlanych związanych z ociepleniem stropodachu i uszczelnieniu pokrycia dachowego. Wymienione wyżej zakresy są wyszczególnione w załączonej do postępowania dokumentacji projektowej a z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania opisany zakres ma znaczący wpływ na wartość kalkulowanej oferty.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że zakres postępowania nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowej oraz robót budowlanych związanych z ociepleniem stropodachu i uszczelnieniu pokrycia dachowego.

Zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w SWZ w pkt. 2.2: „Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem kotłowni gazowej wspomaganej pompami ciepła, instalacja gazowa z przebudową przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych, okablowania strukturalnego, połączeń wyrównawczych, monitoringu CCTV, kontroli dostępu i SSWiN, systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. J. Bema 46 w Krośnie”.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 04.03.2024 r., do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2024 r. o godzinie 10.30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 02.04.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.