Nr sprawy 14SMEspzoz2021																	Mogilno, dnia 24.05.2021 r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 14SMEspzoz2021 – Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 2 dopuści proponowane rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca oraz z kolcem. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 230cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 3 dopuści proponowane rozwiązanie: Klipsownica jednorazowego użytku, z możłiwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 11 i 13 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 6 dopuści szczotkę o średnicy główki 11mm w miejsce 10 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 8 dopuści pułapkę 5-komorową z dwiema rurkami do podłączenia ssaka?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 11 dopuści żel endoskopowy na bazie wody o masie tuby 142g?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w części 1, poz. 13 "paski testowe do pomiaru efektywności"

Ad. Do sprawdzenia aktywności płynów.

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 14 dopuści pętle o średnicy drutu 0,4 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 1, poz. 21 dopuści cewnik o średnicy 2,3 mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 3 wzoru umowy na następujący: " w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy".

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie na 27.05.2021r.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a