Zestawienie hydrantów na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG

Stan na rok 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompleks wojskowy | h. wewn.  szt. | h. zewn.  szt. |
| 1 | Kłaj | 8 | 7 |
| 2 | Niedźwiedź | 13 | 69 |
| 3 | Rząska | 74 | 11 |
| 4 | Nowy Sącz + Wojnarowa | 31 | 6 |
| 5 | Kraków – różne lokalizacje | 301 | 66 |
| RAZEM | | **427** | **159** |

Szczegółowa specyfikacja, tj. adresy oraz numery budynków zostanie dostarczona wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy.