## Napedy ortop. i narzędzia
Znak sprawy: SZP.251.6.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Zestaw napędów ortopedycznych
Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Ilość | Cena netto za sztukę/ zestaw | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich |  | 1
tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
oboroty max. silnika 26000 obr./min.
obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich
zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
kaniulacja Ø 4 mm
dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie
akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie
zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)
akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
adapter do oliwienia napędu, w zestawie
możliwość zasilania z sieci elektrycznej
blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
2 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs |  | 1
nasadka wraz z kluczykiem
zakres min. 0,6 - 6,5 mm
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
moment obrotowy 5 Nm
3 | Nasadka wiertarska małe AO | nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO |  | 1
kaniulacja Ø 2,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.
moment obrotowy 4 Nm
4 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera |  | 1
trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)
kaniulacja Ø 4 mm
moment obrotowy 5 Nm
5 | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | nasadka frezerska Zimmer/Hudson |  | 1
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
moment obrotowy 19 Nm
6 | Nasadka frezerska AO | nasadka frezerska duże AO |  | 1
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
moment obrotowy 19 Nm
7 | Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna |  | 1
tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści
głowica obrotowa 360°
co najmniej 8 pozycji blokady głowicy
brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.
akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora
zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
możliwość zasilania z sieci elektrycznej
blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
wychylenie ostrza 4°1'
na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
8 | Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany |  | 1
uchwyt napędów/pił 2 szt.
uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.
uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt.
uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich
uchwyt na brzeszczoty
uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
9 | Wanna kontenera | wanna kontenera 1/1 |  | 1
wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
wykonana z aluminium
uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
10 | Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera |  | 1
srebrna
podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.
11 | Tabliczka identyfikacyjna | tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc |  | 4
12 | Olej | olej do smarowania systemu |  | 6
olej w aerozolu
butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu
objętość 300 ml
13 | brzeszczoty | brzeszczoty do piły oscylacyjnej: |  | 10
|  | brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającego) |  | 10
|  | brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającego) |  | 10
|  | brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającego) |  | 10
14 | Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna |  | 1
cztery gniazda
wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe
system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów
wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh
proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów
możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń
przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro
RAZEM
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Zestaw napędów ortopedycznych
Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Ilość | Cena netto za sztukę/ zestaw | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Sonda ginekologiczna | SONDA GINEKOLOGICZNA TYP MARTIN Z PODZIAŁKĄ DŁUGOŚĆ 300 MM 12" ODGIĘTA SZTYWNA ŚREDNICA GŁÓWKI 3 MM |  | 2
2 | Skrobaczka ginekologiczna | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. MAX. 300 MM 12'' FIGURA 0 TĘPA SZER. 7,5 MM SZYJKA SZTYWNA |  | 2
3 | Skrobaczka ginekologiczna | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. MAX. 300 MM 12'' FIGURA 1 TĘPA SZER. 8,5 MM SZYJKA SZTYWNA |  | 2
4 | Haczyk żylny | HACZYK ŻYLNY TYP VARADY (CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZGIĘTA Z OLIWKĄ I PROSTA) DŁ 180 MM |  | 2
5 | Mikroekstraktor żylny | MIKROEKSTRAKTOR ŻYLNY VARADY, DUSTRONNY, JEDNOSTRONNIE ODGIĘTY, DŁ. 170 MM |  | 2
6 | Nożyczki preparacyjne | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE |  | 10
7 | Nożyczki preparacyjne | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO OPERACJI ZEZA ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE |  | 10
8 | Nożyczki preparacyjne | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE |  | 20
9 | Nożyczki preparacyjne | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE |  | 20
10 | Nożyczki chirurgiczne | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM |  | 20
11 | Nożyce do cięcia gipsu | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP ESMARCH DŁ. 230 MM 9'' |  | 2
12 | Hak operacyjny | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH WYMIARY ŁOPATY 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM |  | 2
13 | Łyżka jelitowa i brzuszna | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM |  | 2
14 | Pinceta anatomiczna | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM |  | 20
15 | Pinceta anatomiczna | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 300 MM |  | 3
16 | Pinceta chirurgiczna | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM |  | 10
17 | Pinceta chirurgiczna | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM |  | 30
18 | Kleszczyki naczyniowe | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |  | 30
19 | Kleszczyko do opatrunków | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM |  | 20
20 | Kleszczyki naczyniowe | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |  | 6
21 | Imadło chirurgiczne | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |  | 5
22 | Imadło chirurgiczne | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |  | 30
23 | Imadło chirurgiczne | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |  | 5
24 | Kleszczyki naczyniowe | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |  | 20
25 | Kleszczyki do otrzewnej | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI |  | 30
26 | Kleszczyki jelitowe | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL |  | 4
27 | Młotek | MŁOTEK METALOWY DŁ.185MM WAGA 130G ŚREDNICA GŁÓWKI MŁOTKA 25MM. POWIERZCHNIA UDERZAJĄCA POCIĘTA KRZYŻOWO. |  | 1
28 | Młotek | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 135 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 220 MM |  | 2
29 | Hak operacyjny | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM |  | 3
30 | Hak operacyjny | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM |  | 3
31 | Skrobaczka | SKROBACZKA KRAEMER SZEROKOŚĆ 10MM DŁUGOŚĆ 185MM |  | 2
32 | Skrobaczka | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM |  | 2
33 | Kleszcze | KLESZCZE DO PRZECIĘCIA DRUTU MIĘKKIEGO O ŚR. DO 1,5 MM I DRUTU TWARDEGO O ŚR. DO 1,2 MM ZE SMUKŁYM PYSZCZKIEM RYFLOWANYM ROMBOIDALNIE W CZĘŚCI DYSTALNEJ, KANAŁEM PROWADZĄCYM W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI I OTWOREM W PROKSYMALNEJ CZĘŚCI PYSZCZKA |  | 6
34 | Kleszcze | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 230 MM OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,2 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE |  | 1
35 | Kleszcze | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 215 MM 8 1/2" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,5 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE |  | 2
36 | Odgryzacz kostny | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM |  | 2
37 | Odgryzacz kostny | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ZAUFAL-JANSEN SZCZĘKI ZAKRZYWIONE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 15 MM RAMIONA Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI DŁ.180 MM |  | 2
38 | Suwmiarka | SUWMIARKA Z NONIUSZEM ZAKRES POMIAROWY DO150 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM |  | 1
39 | Kleszcze | KLESZCZE DO PRZECIĘCIA DRUTU MIĘKKIEGO O ŚR. DO 1,5 MM I DRUTU TWARDEGO O ŚR. DO 1,0 MM ZE SMUKŁYM PYSZCZKIEM ZWĘŻAJĄCYM SIĘ PROMIENIŚCIE OD ZEWNĄTRZ, Z WGŁĘBIENIEM W CZĘŚĆI TNĄCEJ PYSZCZKA, DŁ. 150MM |  | 5
40 | Uchwyt skalpela | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM |  | 5
41 | Uchwyt skalpela | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM |  | 5
42 | Osteotom | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZER. 4MM DŁ. 245MM |  | 1
43 | Osteotom | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZER. 8MM DŁ. 245MM |  | 1
44 | Osteotom | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZER. 10MM DŁ. 245MM |  | 1
45 | Kleszcze chrzęstne | KLESZCZE CHRZESTNE TYPU BRICHER-GANSKE MOCNO ODGIĘTE DŁ. 200 MM |  | 1
46 | Imadło ortopedyczne | IMADŁO ORTOPEDYCZNE Z PRZEKŁADNIĄ REGULOWANĄ ZA POMOCĄ POKRĘTŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI REKOJEŚCI, Z POPRZECZNIE RYFLOWANYM PYSZCZKIEM O PROSTOKĄTNYM PRZEKROJU Z OWALNYM OTWOREM W JEGO ŚRODKOWEJ CZĘŚCI, DŁUGOŚĆ 200MM |  | 1
47 | Podważka kostna | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 10 MM DŁ. 240 MM |  | 1
48 | Dźwignia kostna | DŹWIGNIA KOSTNA Z KĄTOWO ZWĘŻAJĄCĄ SIĘ SMUKLE ZAKOŃCONĄ ŁOPATĄ O SZER.8MM, DŁ. NARZĘDZIA 220MM |  | 1
49 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1 MM DŁ. 185 MM |  | 1
50 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁ. 185 MM |  | 1
51 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁ. 185 MM |  | 1
52 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁ. 185 MM |  | 1
53 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁ. 185 MM |  | 1
54 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁ. 185 MM |  | 1
55 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁ. 185 MM |  | 1
56 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁ. 185 MM |  | 1
57 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁ. 185 MM |  | 1
58 | Rozszerzacz maciczny | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁ. 185 MM |  | 1
59 | Wanna - kontener | WANNA KONTENERA ROZMIAR 1/1 STE Z ZAWORAMI TYPU EDS UMIESZCZONYMI PO OBU STRONACH WANNY, O WYM. 598X297X186 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI RANTU WANNY KONTENEROWEJ. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA |  | 1
60 | Pokrywa kontenera | POKRYWA KONTENERA O WYM. 598X297X28 MM, ROZMIAR 1/1 STE WYKONANEJ Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. CENTRALNIE W POKRYWIE UMIESZCZONE JEDNO MIEJSCE DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWEGO. WEWNĄTRZ POKRYWY WKLEJONA SILIKONOWA USZCZELKA |  | 11
61 | Wanna - kontener | WANNA KONTENERA ROZMIAR 1/1 STE Z ZAWORAMI TYPU EDS UMIESZCZONYMI PO OBU STRONACH WANNY, O WYM. 598X297X136 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI RANTU WANNY KONTENEROWEJ. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA |  | 3
62 | Wanna - kontener | WANNA KONTENERA ROZMIAR 1/1 STE O WYM. 598X297X136 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI RANTU WANNY KONTENEROWEJ. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA |  | 6
63 | Wanna - kontener | WANNA KONTENERA O WYM. 598X297X86 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI RANTU WANNY KONTENEROWEJ. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA |  | 1
64 | Tabliczka czołowa kontenera | TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA, DEMONTOWALNA, WYKONANA Z TRWAŁEGO, ELASTYCZNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, DOSTĘPNA W MINIMUM 10 KOLORACH (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), O WYMIARACH 248X70 MM |  | 22
65 | Osłona filtra kontenera | OSŁONA FILTRA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, WYKONANA Z TRWAŁEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, MONTOWANA NA ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI JEGO POKRYWY, O WYMIARACH WYMIARY 121X64X9 MM |  | 11
66 | Tabliczka kontenera | TABLICZKA INFORMACYJNA, PRZEZNACZONA DO MONTAŻU NA WANNIE KONTENERA ORAZ KOSZOSICIE, WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, DOSTĘPNA W MINIMUM 10 KOLORACH (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), O WYMIARACH 56X29 MM UMOŻLIWIAJĄCA NANIESIENIE PO 14 ZNAKÓW W TRZECH POSZCZEGÓLNYCH WERSACH |  | 22
67 | Plomby do kontenera | PLOMBY DO KONTENERA WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, Z INDYKATOREM PROCESU STERYLIZACJI, Z KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ WSKAZUJĄCĄ NA ZAWARTOŚĆ INDYKATORA – PAKOWANYE PO 1000 SZTUK W OP. ZB. |  | 1
68 | Filtry | FILTRY PAPIEROWE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BEZ INDYKATORA PROCESU STERYLIZACJI, KSZTAŁT KLEPSYDRALNY – PAKOWANY PO 100 SZTUK W OP. ZB. |  | 5
69 | Kosz | KOSZ DOPASOWANY DO KONTENERA 1/1 STE, O WYM. 537X250X80 MM, DNO KOSZA WYKONANE W TECHNOLOGII FALISTEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ INSTRUMENTOM Z UCHWYTAMI W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA POZOSTAWANIE W POZYCJI PIONOWEJ PODCZAS PAKOWANIA. PO OBU STRONACH KOSZA OTWORY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE |  | 5
70 | Kosz | KOSZ DOPASOWANY DO KONTENERA 1/2 STE, O WYM. 240X250X80 MM, DNO KOSZA WYKONANE W TECHNOLOGII FALISTEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ INSTRUMENTOM Z UCHWYTAMI W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA POZOSTAWANIE W POZYCJI PIONOWEJ PODCZAS PAKOWANIA. PO OBU STRONACH KOSZA OTWORY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE |  | 6
71 | Wymienny moduł | WYMIENNY MODUŁ JEDNOKIERUNKOWEGO ZAWORU EDS DO ODPROWADZENIA NADMIARU KONDENSATU Z KONTENERA |  | 8
RAZEM