## Arkusz2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia | Wymagana ilość próbek
1 | Testy wykrywające antygen Sars-Cov-2 z wymazu z nosogardzieli 1 op = 25 testów | op | 600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 3 szt.
2 | Testy wykrywające antygen Sars-Cov-2 z wymazu z nosa 1 op = 25 testów | op | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 3 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Opis przedmiotu zamówienia:
Pozycja nr 1 - wymaz z nosogardzieli:
1 | Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika
2 | W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek, statyw na probówki
3 | Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej
4 | Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym - Bufor inaktywujący wirusa w ciągu 10 minut
5 | Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne - dla bezpieczeństwa personelu podczas transportu materiału do laboratorium oraz podczas wykonywania badania
6 | Test musi spełniać aktualne wymagania refundacji przez NFZ
7 | Test musi się znajdować na liście testów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (HSC), których wyniki są wzajemnie uznawane w krajach UE
8 | Test musi posiadać status WHO EUL
9 | Minimalna czułość powyżej 90% przy 100 000 kopii RNA/mL potwierdzona w publicznie dostępnych badaniach europejskich, niezależnych od producenta
10 | Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi koronawirusami HKU1, NL63, OC43, 229E i MERS
11 | Brak wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7) na wyniki testu, potwierdzony przez niezależną organizację
12 | Do oferty przedłożyć aktualną metodykę wykonania testu w j. polskim i angielskim (zgodna z publicznym raportem WHO EUL)
Pozycja nr 2 - wymaz z nosa:
1 | Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika
2 | W zestawie: wymazówki do poboru z nosa (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiając umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek, statyw na probówki
3 | Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej
4 | Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym
5 | Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne - dla bezpieczeństwa personelu podczas transportu materiału do laboratorium oraz podczas wykonywania badania
6 | Parametry testu: czułość min. 98%, swoistość: min. 99%
7 | Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji
8 | Test musi spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO
9 | Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi koronawirusami HKU1, NL63, OC43, 229E i MERS
10 | Brak wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7) na wyniki testu, potwierdzony przez niezależną organizację
11 | Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach
12 | Do oferty przedłożyć aktualną metodykę wykonania testu w j. polskim i angielskim (zgodna z publicznym raportem WHO EUL)
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.