## Arkusz1
Zadanie nr 2
L.p. | Charakterystyka | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy/kod UDI
I. | Implanty do zaopatrywania złamań i artrodez w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 6 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 16 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa 2/5 otworowa, T, gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 2/4 otworowa, Y, gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, lewa, gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, prawa, gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | 1,2/1,5 Płytka kompresyjna do złamań awulsyjnych, tytanowa, 1 otworowa + 2 haki, gr. 0,6 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, z 2 otw. na druty Kirsch prosta, gr. 0,8 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 3/5 otworowa, z 3 otw. na druty Kirsch, T, gr. 0,8 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, rotacyjna z 2 otw. na druty Kirsch, gr 0,8 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 0,8 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
14. | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/3 otworowa, gr. 1mm. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
15. | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 1mm. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16. | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 6 otworowa, prosta gr 1,3 mm. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
17. | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 2/4 otworowa, T, gr. 1,3 mm. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
18. | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
19. | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
20. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
21. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, gr. 1,4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
23. | Śruby tytanowe 1,2 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 20 mm. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
24. | Śruby tytanowe 1,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 24 mm. | szt | 30 |  | 8 | 0 | 0 | 0
25. | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4-20 mm. | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
26. | Śruby tytanowe 2,0 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 30 mm. | szt | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0
27. | Śruby tytanowe 2,3 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 5- 34 mm. | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
28. | Śruby tytanowe, 2.0 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 6 do 30 mm. | szt | 100 |  | 8 | 0 | 0 | 0
III. | Kompresyjne śruby kaniulowane
1. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w op. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Śruby tytanowe, kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 i 3.0 z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. | szt | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w op. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10. | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w op. | szt | 60 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 40 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w op. | szt | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
14. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
15. | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w op. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
IV. | Płyty do dalszej nasady k. promieniowej 2,5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; korekcyjne; 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt | 220 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt | 30 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, 11 otworowe, długie, blokowane. | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
V. | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 100 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
VI. | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 100 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11. | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w op. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
VII. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 40 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w op. | szt | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0