Wronki, dnia 15.06.2022 r.

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do treści SWZ, Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający przewiduje utwardzenie terenu przepompowni?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że w cenie ofertowej należy przewidzieć utwardzenie terenu przepompowni oraz wjazdu na jej teren kostką brukową na podbudowie dobranej stosownie do zaprojektowanych obciążeń.

Przy projektowaniu utwardzenia terenu należy uwzględnić sposób użytkowania podłoża. Utwardzenie wjazdu z przeznaczeniem do ruchu jezdnego samochodów ciężarowych, natomiast teren wkoło przepompowni z przeznaczeniem na ruch pieszy.