Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/72/24 Sucha Beskidzka, dnia 25.07.2024r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego II postępowanie**

**Pytanie 1** - dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ, Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o wyszczególnienie wszystkich urządzeń oraz ich numerów seryjnych w Pakiecie nr 13. Brak możliwości identyfikacji urządzeń za pomocą ich unikatowych numerów seryjnych uniemożliwia Wykonawcy określenie sprzętów, które podlegają umownie realizowaniu usługi.

Wykonawca musi znać numery seryjne urządzeń celem prawidłowej identyfikacji urządzeń w trakcie realizacji zobowiązań umownych, jak również identyfikacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie motywujemy nazewnictwem „Videocystoskop giętki z torem wizyjnym”, gdzie podano jeden numer seryjny cystoskopu bez ujęcia składowych toru wizyjnego lub podaniem dwóch numerów seryjnych dla „Ureteroskop sztywny z dwoma światłowodwami” – w jednej linii są 2 urządzenia.

Odp. Poniżej zestawienie sprzętowe

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer seryjny** | **Nazwa urządzenia** |
| 800629 | Telescope, 4 mm, 12°, long |
| CG5051 | ShockPulse SE Lithotriptor |
| 815555 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 |
| 800840 | Ureteroscope, 8,6/9,8 Fr. x 43 |
| 800838 | Ureteroscope, 8,6/9,8 Fr. x 43 |
| 7150076 | CYF-V2 |
| 815556 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 |
| 815554 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 |
| 815548 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 |
| 800507 | OP telescope, 0°, 5 mm channel |
| 811809 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 12 |
| 815552 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 |
| 815550 | Telesc. "OES Elite", 4 mm, 30 |

**Pytanie 2** - dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Zakres czynności, Pkt. 6.

Czy Zamawiający akceptuje jako warunek wystarczający potwierdzenie wykonania czynności serwisowych i sprawność techniczną urządzenia w formie raportu serwisowego w warunkach wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego?

Odp. Zamawiający akceptuje raport serwisowy.