| Lp. | Nazwa produktu | JM | Ilość razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OGNIOODPORNA SZAFA DO PRZECHOWYWANIA I ŁADOWANIA BATERII | kpl. | 1 |

| ASORTYMENT | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. Ognioodporna szafa do przechowywania i ładowania baterii. | - Szafa do bezpiecznego przechowywania i ładowania akumulatorów litowo-jonowych. - Odporność na płomienie 90 min; - Minimum 4 półki; - Na każdym poziomie minimum 4 gniazda; - Wykrywanie temperatury; - Mechanizm samozamykający drzwi oraz blokada przed ich ponownym otwarciem; - Zamontowane czujniki dymu; -Aktywna wentylacja utrzymująca nagrzewanie się baterii w dopuszczalnych granicach; - Samozamykające się drzwi ze stykiem drzwiowym z zamkiem; |

PARAMETRY MINIMALNE

| Cechy | - Odporność na płomienie do 90 min; - Minimalna wysokość 180 cm; - Minimalna szerokość 100 cm; - Minimalna głębokość 500 cm; - Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg; |
| --- | --- |

Zdjęcie poglądowe.