## Arkusz1 (2)
Nr | Nazwa | Nr.inwentarz | Nr.seryjny | Producent | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy( należy okreslkić czestotliwośc ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 kwietnia 2022 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH) (PODAĆ ILOSĆ) | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia
1 | Zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok | T-802/2279 | T-802/2279 |  | BL.OTOLA
2 | Głowica kamery TRICAM 3CCD | T-802/2279/001 | BA746316-H | TRICAM | BL.OTOLA
3 | Źródło światła XENON NOVA 175 | T-802/2279/002 | KB0646720 | XENON NOVA | BL.OTOLA
4 | Monitor płaski 19 TFK medyczny | T-802/2279/003 | 9136200 | FTF | BL.OTOLA
5 | Wózek aparaturowy | T-802/2279/004 | CA3630-B | KARL STORZ | BL.OTOLA
6 | System KARL STORZ AIDA COMPACT II | T-802/2279/005 | KSA21944 | HOPKINS | BL.OTOLA
7 | OPTYKA HOPKINS II O | T-802/2279/006 | 1234447 | HOPKINS | BL.OTOLA
8 | OPTYKA HOPKINS II 45 | T-802/2279/007 | 1235164 | HOPKINS | BL.OTOLA
9 | OPTYKA HOPKINS II 30 | T-802/2279/009 | 1224175 | HOPKINS | BL.OTOLA
10 | OPTYKA HOPKINS II 45 | T-802/2279/010 | 1216639 | HOPKINS | BL.OTOLA
11 | Pojemnik plastykowy do sterylizacji i przechowywania optyk SZT.3 | T-802/2279/011 | 723750B |  | BL.OTOLA
12 | Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | T-802/2279/012 | 495NA LOT DA01 |  | BL.OTOLA
13 | OPTYKA HOPKINS II 70 | T-802/2279/013 | 1219287 | HOPKINS | BL.OTOLA
14 | OPTYKA HOPKINS II 120 | T-802/2279/014 | 3402681 | HOPKINS | BL.OTOLA
15 | POJEMNIK PLASTYKOWY DO STERYLIZACJI I PRZECHOWYWANIA OPTYK | T-802/2279/015 | 723750B |  | BL.OTOLA
16 | Uchwyt okrągły stammberger do otyk | T-802/2279/016 | 723774 LOTAA |  | BL.OTOLA
17 | Uchwyt okrągły stammberger do otyk | T-802/2279/017 | 723772 LOTCA |  | BL.OTOLA
18 | Konsola sterująca unidrive eco | T-802/2279/018 | DA1279 |  | BL.OTOLA
19 | Ostrze SHAVERA proste szt.2 | T-802/2279/019 | 41201KK LOT CA01 |  | BL.OTOLA
20 | Ostrze SHAVERA 65 tylne | T-802/2279/020 | 41203KKB LOT DA01 |  | BL.OTOLA
21 | Taca do sterylizacji i przechowywania uchwytu SHAVERA | T-802/2279/021 | 39550A LOT EA01 |  | BL.OTOLA
22 | Ostrze SHAVERA proste, obydwie krawedzie tnące z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowane | T-802/2279/022 | 41201KK LOT CA01 |  | BL.OTOLA
23 | Ostrze SHAVERA 65 st. tylne,obydwie krawedzie tnące z ząbkami, śr.4 mm,dł. 12 cm,sterylizowane szt.2 | T-802/2279/023 | 41203KKB LOT DA01,LOTEB01 |  | BL.OTOLA
24 | Ostrze SHAVERA przednie,obydwie krawedzie tnące z ząbkami, śr.4 mm,dł. 12 cm, sterylizowane szt.3 | T-802/2279/024 | 41203KKF LOT DA01 |  | BL.OTOLA
25 | Diatermia chir. AUTOCON 50 mono-bipolarna | T-802/2279/025 | 205205020 A1757 |  | BL.OTOLA
26 | Przewód łączacy elektrodę neutralną z diatermią dł. 400 cm | T-802/2279/026 | 27806 LOTAA |  | BL.OTOLA
27 | Przełącznik nożny dwupedałowy | T-802/2279/027 | 20013330 CB4114 |  | BL.OTOLA
28 | Przewód wysokiej częstotliwości bipolarny | T-802/2279/028 |  |  | BL.OTOLA
29 | Pinceta koagulacyjna bipolarna izolowana, kanciasta, ssąca, tępa, dł. 19 cm | T-802/2279/029 |  |  | BL.OTOLA
30 | Przewód w cz.bipolarny dł. 300 cm | T-802/2279/030 |  |  | BL.OTOLA
31 | Uchwyt SHAVERA DRILLCUT-X | T-802/2279/031 | 40711040 CA1672 |  | BL.OTOLA
32 | Kleszcze koagulacyjne bipolarne ssące Stammberger do zatok | T-802/2279/032 | 461015 LOT CA |  | BL.OTOLA
33 | Kaniula z trokarem do sinusoskopii, koniec kaniuli okienkowy, śr. zew. 5 mm,dł. 8,5 cm | T-802/2279/033 | 723005A LOT LB |  | BL.OTOLA
34 | Kaniula z trokarem do sinusoskopii, koniec kaniuli pochyły, śr. zew. 3,3 mm, dł. 7,5 cm | T-802/2279/034 | 723103B LOT CB |  | BL.OTOLA
35 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, dł. 19 cm | T-802/2279/035 | 628001 LOT BA02 |  | BL.OTOLA
36 | Igła do przegrody zagięta z luerlock | T-802/2279/036 | 810506 LOTBA01 |  | BL.OTOLA
37 | Elewator dwustronny Freer półostry /tępy, dł. 20 cm/ | T-802/2279/037 | 474000 LOT AA01 |  | BL.OTOLA
38 | Łyżeczka zatokowa prostokątna mała, dł. 19 cm | T-802/2279/038 | 628702 LOT CA01 |  | BL.OTOLA
39 | Łyżeczka KUHN-BOLGER do zatok czoł.prostokątna mała,zakrzywiona 90 st. dł. 19 cm | T-802/2279/039 | 628715 LOT DA01 |  | BL.OTOLA
40 | Łyżeczka zatokowa mała, tnąca do przodu, dł. 19 cm | T-802/2279/040 | 629703 LOT BA01 |  | BL.OTOLA
41 | Łyżeczka kUHN-BOLGER do zatok czołowych, prostokątna, mała zakrzywiona 55 st. dł. 19 cm | T-802/2279/041 | 628712 LOTBA01 |  | BL.OTOLA
42 | Łyżeczka KUHN-BOLGER do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 90 st. dł 19 cm | T-802/2279/042 | 628714 LOT CA01 |  | BL.OTOLA
43 | Sonda dwustronna , kulki o śr. 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, dł. 19 cm | T-802/2279/043 | 629820 LOT BA01 |  | BL.OTOLA
44 | Elewator dwustronny cottle z podziałką półostry/ tępy, dł. 20 cm | T-802/2279/044 | 479100 LOT CA01 |  | BL.OTOLA
45 | Rurka ssąca frazier z mandrynem i otworem odcinaj. z podziałką, śr. 9 Fr. dł. rob. 10 cm | T-802/2279/045 | 529309 LOT BA01 |  | BL.OTOLA
46 | Kaniula zatokowa V.EICKEN z lUER-LOCK i otworem, krótko zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | T-802/2279/046 | 586226 LOT LB01 |  | BL.OTOLA
47 | Kaniula zatokowa V.EICKEN z lUER-LOCK i otworem, długo zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | T-802/2279/047 | 586026 LOT AA01 |  | BL.OTOLA
48 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 90 st. do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | T-802/2279/048 | 456801B LOT AA2 |  | BL.OTOLA
49 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45 st. do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | T-802/2279/049 | 456501B LOT BA2 |  | BL.OTOLA
50 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | T-802/2279/050 | 456001B LOTMB2 |  | BL.OTOLA
51 | Kleszcze nosowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, brasze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzw. 65 st. dł. 12 cm | T-802/2279/051 | 651010 LOT CA01 |  | BL.OTOLA
52 | Kleszcze biopsyjne i chwytające, bransze miseczkowe, owalne 3x5 mm, śr. 1,5 mm, dł. rob. 14 cm | T-802/2279/052 | 723033 LOT BD01 |  | BL.OTOLA
53 | Nozyczki nosowe RHINOFORCE II, proste, dł. rob. 13 cm | T-802/2279/053 | 449201 LOT LB01 |  | BL.OTOLA
54 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, pediatryczne, tnace do tyłu z prawej, dł. rob. 10 cm | T-802/2279/054 | 459031 LOT DA204 |  | BL.OTOLA
55 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, pediatryczne, tnące do tyłu z lewej, dł. rob. 10 cm | T-802/2279/055 | 459032 LOT SA/04 |  | BL.OTOLA
56 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 3,5 mm, dł. 18 cm | T-802/2279/056 | 651055 LOT MB01 |  | BL.OTOLA
57 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65 st., śr. 3,5 mm, dł. 17 cm | T-802/2279/057 | 651060 LOT CA01 |  | BL.OTOLA
58 | Odgryzacz KERRISON MICRO do dołu 90 st., nieprzelotowy, rozm. 1 mm, dł.rob. 17 cm | T-802/2279/058 | 662111 LOT KB01 |  | BL.OTOLA
59 | Wiertarka Laryngologiczna-uchwyt INTRA, mikrosilnik sn 10F0013, przewód, kosz druciany | T-802/2279/059 | DA1279 |  | BL.OTOLA
60 | Sterownik kamery TRICAM | T-802/2279/060 | IB655031-P |  | BL.OTOLA
61 | Rurka ssąco-koagulacyjna | T-802/2279/065 |  |  | BL.OTOLA
62 | Pinceta bipolarna bagnet.pr. 1mm 22cm | T-802/2279/066 |  |  | BL.OTOLA
63 | Lancet prosty, romboidalny, 25x 1,8mm | T-802/2279/067 |  |  | BL.OTOLA
64 | Zestaw endoskopowy sztywny | T-802/2280 | T-802/2280 |  | BL.OTOLA
65 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 3, dł. 30 cm | T-802/2280/001 | 10339EEE LOT BA |  | BL.OTOLA
66 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 3,5 dł. 30 cm | T-802/2280/002 | 10339CD LOT BA |  | BL.OTOLA
67 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 4, dł. 30 cm | T-802/2280/003 | 10339C LOT CA |  | BL.OTOLA
68 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 5, dł. 30 cm | T-802/2280/004 | 10339B LOT DA |  | BL.OTOLA
69 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 6, dł. 30 cm | T-802/2280/005 | 10339A LOT AA |  | BL.OTOLA
70 | Bronchoskop sztywny,do ośw. proksymalnego, rozm. 6,5, śr. zew. 9,2 mm, śr wew. 8,5, dł. 43 cm | T-802/2280/006 | 10318DP LOT DA01 |  | BL.OTOLA
71 | Bronchoskop sztywny,do ośw. proksymalnego, rozm. 7,5, śr. zew. 10,2 mm, śr wew. 9,2, dł. 43 cm | T-802/2280/007 | 10318CP LOT DA01 |  | BL.OTOLA
72 | Ezofagoskop, oświetlanie proksymalne, rozm. 3, śr. zew. 4,8 mm, śr wew. 4,3, dł. 18,5 cm | T-802/2280/008 | 12030G LOT CA |  | BL.OTOLA
73 | Ezofagoskop, oświetlanie proksymalne, rozm. 3,5śr. zew. 5,6 mm, śr wew. 5,1, dł. 18,5 cm | T-802/2280/009 | 12030F LOT BA |  | BL.OTOLA
74 | Ezofagoskop, oświetlanie proksymalne, rozm. 4, śr. zew. 6,7 mm, śr wew. 6,2, dł. 30 cm | T-802/2280/010 | 12030C LOT AA |  | BL.OTOLA
75 | Ezofagoskop, oświetlanie proksymalne, rozm. 5, śr. zew. 7,7 mm, śr wew. 7,2, dł. 30 cm | T-802/2280/011 | 12030B LOT AA |  | BL.OTOLA
76 | Ezofagoskop, oświetlanie proksymalne, rozm. 6, śr. zew. 8,2 mm, śr wew. 7,5, dł. 30 cm | T-802/2280/012 | 12030A LOT DA |  | BL.OTOLA
77 | Ezofagoskop owalny ROBERTS-JESBERG śr. zew. 12,2 X 16,2 mm, śr wew. 11,2 x 12,9 mm, dł. 30 cm | T-802/2280/013 | 12060B DA01 |  | BL.OTOLA
78 | Uchwyt do ezofagoskopów | T-802/2280/014 | 12070 LOT DA02 |  | BL.OTOLA
79 | Pryzmat oświetlający proksymalnie, z przyłaczem światłowodu giętkiego, autoklawowalny szt.2 | T-802/2280/015 | 10101FA LOT CA03,CA06 |  | BL.OTOLA
80 | Lupa powiększająca, autoklawowalna | T-802/2280/016 | 10338TA LOT DA01 |  | BL.OTOLA
81 | Optyka HOPKINS 0 st. śr. 2,9 mm, dł. 36 cm, autoklawowalna | T-802/2280/017 | 10324AA SN 1316778 |  | BL.OTOLA
82 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do monet i płaskich ciał obcych, zęby 2x2, do optyki 10324AA | T-802/2280/018 | 10378CF LOT DA |  | BL.OTOLA
83 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki aligatora do optyki 10324AA | T-802/2280/019 | 10378HF LOT CA3 |  | BL.OTOLA
84 | Kleszcze półgiętkie, szczęki aligatora, jedna bransza ruchoma, śr. 1mm, dł. rob. 35 cm | T-802/2280/020 | 10338U LOT IB01 |  | BL.OTOLA
85 | Kleszcze półgiętkie, miseczkowe, jedna bransza ruchoma, śr. 1,2 mm, dł. rob. 35 cm | T-802/2280/021 | 10338X LOT CA01 |  | BL.OTOLA
86 | Kleszcze biobsyjne, obie bransze ruchome, miseczki 4 mm, śr. 2 mm dł. rob. 45 cm | T-802/2280/022 | 10371LL 2B01 |  | BL.OTOLA
87 | Szczypce do wacików, dł. rob. 50 cm | T-802/2280/023 | 10385A LOT DA |  | BL.OTOLA
88 | Aplikator do wacików , dł. rob. 50 cm | T-802/2280/024 | 10384A LOT LB01 |  | BL.OTOLA
89 | Rurka ssąca, koagulacyjna, monopolarna, izolowana, śr. 4mm, dł. 50 cm | T-802/2280/025 | 10390AN LOT DA |  | BL.OTOLA
90 | Kleszcze uniwersalne, do biobsji i ciał obcych, obie bransze ruchome 3 mm, śr. 2 mm dł. 35 cm | T-802/2280/026 | 10371U LOT MB01 |  | BL.OTOLA
91 | Kleszcze uniwersalne, do biobsji i ciał obcych, obie bransze ruchome 3 mm, śr. 2 mm dł. 45 cm | T-802/2280/027 | 10371UL LOT CB01 |  | BL.OTOLA
92 | Rurka ssąca, śr. 4 mm, dł. 45 cm | T-802/2280/028 | 103380AM LOT AA01 |  | BL.OTOLA
93 | Rurka ssąca z prostą gumową końcówką, śr. 4 mm, dł. rob. 45 cm | T-802/2280/029 | 10381AM LOT CA01 |  | BL.OTOLA
94 | Rurka ssąca z prostą gumową końcówką, śr. 3 mm, dł. rob. 35 cm | T-802/2280/030 | 10381B LOT BM01 |  | BL.OTOLA
95 | Rurka ssąca z zakrzywioną gumową końcówką, śr. 3 mm, dł. rob. 35 cm | T-802/2280/031 | 10382B LOT BA |  | BL.OTOLA
96 | Rurka ssąca z otworem odcinającym, śr. 3 mm, dł. rob. 35 cm | T-802/2280/032 | 10383B LOTGB01 |  | BL.OTOLA
97 | Źródło światła XENON NOVA 175, żarówka 175W, 100-240VAC, 50/60Hz-zestaw | T-802/2280/033 | FB0643874 |  | BL.OTOLA
98 | Światłowód, śr. 3,5 mm x 2, dł. 180 cm, z dwoma podłączeniami do instrumentów /optyk/ szt.2 | T-802/2280/034 | 495UD |  | BL.OTOLA
99 | Bateryjne źródło światła LED | T-802/2280/035 | 11301D3 LOTMB01 |  | BL.OTOLA
100 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 3,5, dł. 18.5 cm | T-802/2280/036 | 10339D LOT DA |  | BL.OTOLA
101 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 3 dł. 18.5 cm | T-802/2280/037 | 10339E LOT DA |  | BL.OTOLA
102 | Bronchoskop sztywny DOESEL-HUZLY rozmiar 2,5, dł. 18.5 cm | T-802/2280/038 | 10339F LOT AA |  | BL.OTOLA
103 | Laparoskop chirurgiczny pediatryczny | T-802/2398 | KA0656877 |  | BL.CHIRU.KARDI.
104 | Źródło światła XENON NOVA 175, lampa 175W, 100-240VAC, 50/60Hz- zestaw KA0656877 | T-802/2398/001 | KA0656877 |  | BL.CHIRU.KARDI.
105 | Sterownik Kamery IMAGE1 HDTV hub, z ICM, do głowic IMAGE1 HDTV/SDTV, 1 i 3 CCD LA667017-P | T-802/2398/002 | LA667017-P |  | BL.CHIRU.KARDI.
106 | Głowica Kamery H3-Z IMAGE1 HDTV | T-802/2398/003 | MA756668-H |  | BL.CHIRU.KARDI.
107 | Monitor Płaski 24` HDTV TFT | T-802/2398/004 | 09-145981 |  | BL.CHIRU.KARDI.
108 | Monitor płaski 24` HDTV TFT | T-802/2398/005 | 09-145929 |  | BL.CHIRU.KARDI.
109 | Monitor 42` | T-802/2398/006 | 09-147499 |  | BL.CHIRU.KARDI.
110 | Insuflator CO2 THERMOFLATOR, z modułem SCB z podgrzewaniem gazu | T-802/2398/007 | LA10218-B |  | BL.CHIRU.KARDI.
111 | Element podgrzewający OPTITHERM autoklawowalny | T-802/2398/008 | LA15866 |  | BL.CHIRU.KARDI.
112 | Pompa ssąco-płucząca HAMOU ENDOMAT | T-802/2398/009 | LA08368 |  | BL.CHIRU.KARDI.
113 | Aparat elektrochirurgiczny ES350 Thermostapler | T-802/2398/010 | 361251 |  | BL.CHIRU.KARDI.
114 | Aspirator ultradźwiękowy SONOCA 300 | T-802/2398/011 | 92356003 |  | BL.CHIRU.KARDI.
115 | Nóż harmoniczny | T-802/2398/012 | 300/1097 |  | BL.CHIRU.KARDI.
116 | Nóż ultradźwiękowy | T-802/2398/013 | 92382103 |  | BL.CHIRU.KARDI.
117 | Wózek aparaturowy LC z panelem zasilającym | T-802/2398/014 | KA6531MA4000B |  | BL.CHIRU.KARDI.
118 | Ramię do monitora | T-802/2398/015 | MA1076 |  | BL.CHIRU.KARDI.
119 | Aparat USG Mylab Five | T-802/2398/016 | 05-01560 |  | BL.CHIRU.KARDI.
120 | Optyka Hopkins II O st. | T-802/2398/017 | 1421091 |  | BL.CHIRU.KARDI.
121 | Optyka Hopkins II 30 ST. | T-802/2398/018 | 1425956 |  | BL.CHIRU.KARDI.
122 | Światłowód śr. 3,5 mm, dł 230 cm szt.2 | T-802/2398/019 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
123 | Trokar śr. 3,5 mm, dł. 5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór silikonowy (30114aK,30114G1,30114L1) szt.4 | T-802/2398/020 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
124 | Kleszcze ClickLine KELLY, bransze długie, śr. 3mm, dł. rob. 20 cm (33122,30310MLS) | T-802/2398/021 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
125 | Kleszcze ClickLine KELLY, bransze długie, śr. 3mm, dł. rob. 20 cm (33121,30310MLS) | T-802/2398/022 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
126 | Kleszcze ClickLine REDDICK-OLSEN, monopolarne, śr. 3 mm, dł. rob. 20 cm (33123) | T-802/2398/023 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
127 | Nożyczki ClickLine, monopolarne, ostrza zakrzyw.,długie, śr.3 mm, dł. rob. 20cm, (33121,30310MSP) | T-802/2398/024 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
128 | Nożyczki ClickLine Micro,haczykowe, monopolarne, śr.3 mm, dł. rob. 20cm, (33121, | T-802/2398/025 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
129 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 3 mm, dł. rob. 20 cm | T-802/2398/026 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
130 | Rurka ssąco-płucząca, do zast. z zaworem dwudrożnym 26167H lub uchwytem, śr. 3mm, dł. | T-802/2398/027 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
131 | Zawór dwudrożny do rurki ssąco-płuczącej, do zast. z rurkami 26167LHS/LH | T-802/2398/028 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
132 | Imadło KOH Ultramicro, bransze wzmacniane, rękojeść prosta z zapinką, śr. 3mm, dł. 20 cmm | T-802/2398/029 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
133 | Kleszcze ClickLine BLAKESLEY, monopolarne, śr.3 mm, dł. rob. 20cm, (33121,30310DBS) | T-802/2398/030 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
134 | Sonda palpacyjna ClickLine, rozszerzana, z uchwytem, śr. 3mm, dł. rob. 20 cm, | T-802/2398/031 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
135 | Kleszcze bipolarne TAKE-APART, 1 bransza ząbkowana, śr. 3mm, dł. rob. 20 cm, uchwyt na | T-802/2398/032 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
136 | Popychacz węzłów, śr. 3mm, dł. 20 cm | T-802/2398/033 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
137 | Adapter do połączenia uchwytu ssaco-płuczącego 30805 i 30804 z kaniulą | T-802/2398/034 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
138 | Uchwyt elektrody argonowej 2przyc.3,5m | T-802/2398/035 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
139 | Kabel bipolarny do laparoskopu STORZ, dł. 3m | T-802/2398/036 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
140 | Element podgrzewający OPTITHERM autoklawowalny | T-802/2398/037 | LA15855 |  | BL.CHIRU.KARDI.
141 | APARAT USG MYLAB FIVE | T-802/2398/16 | 05-01560 | Hitachi | Blok Operacyjny Chirurgiczny
142 | Laparoskop chirurgiczny pediatryczny | T-802/2399 | KA0656884 |  | BL.CHIRU.KARDI.
143 | Źródło światła XENON NOVA 175, LAMPA 175W,100-240VAC,50/60Hz-zestaw | T-802/2399/001 | Sn KA0656884 |  | BL.CHIRU.KARDI.
144 | Głowica kamery H3-Z IMAGE1 HDTV, 3 CCD, Progressiv Scan, 50/60 | T-802/2399/003 | Sn MA756669-H |  | BL.CHIRU.KARDI.
145 | Monitor płaski 24` HDTV TFT, Deskop, medyczny, z podstawką - zestaw | T-802/2399/004 | Sn 09-145983 |  | BL.CHIRU.KARDI.
146 | Monitor płaski 24` HDTV TFT, Deskop, wiszący, z podstawką - zestaw | T-802/2399/005 | Sn 09-145932 |  | BL.CHIRU.KARDI.
147 | Insuflator CO2 THERMOFLATOR, z modułemSCB, z podgrzewaniem gazu, 100-240VAC, 50/60Hz | T-802/2399/006 | Sn LA10219-B |  | BL.CHIRU.KARDI.
148 | Element podgrzewający OPTITHERM, autoklawowalny, do zast. z insuflatorem | T-802/2399/007 | Sn LA15810 |  | BL.CHIRU.KARDI.
149 | Pompa ssąco-płucząca HAMOU ENDOMAT, z modułem SCB, do LAP i HYS, 100-240VAC | T-802/2399/008 | Sn LA08382 |  | BL.CHIRU.KARDI.
150 | Aparat elektrochirurgiczny ES350 ThermoStapler - zestaw | T-802/2399/009 | 361163 |  | BL.CHIRU.KARDI.
151 | Skalpel harmoniczny - Aspirator ultradźwiękowy SONOCA 300 z wyposażeniem | T-802/2399/010 | nr katalog. 15-000 |  | BL.CHIRU.KARDI.
152 | Wózek aparaturowy LC z panelem zasilającym, 4 półki, szuflada, wym. 700x1280x686mm | T-802/2399/011 | KA6533 MA4006B |  | BL.CHIRU.KARDI.
153 | Ramię do monotora zasięg 600 mm , mocowanie boczne do wózka aparaturowego | T-802/2399/012 | MA1084 |  | BL.CHIRU.KARDI.
154 | Optyka HOPKINS II 0st., śr.5 mm, dł. 29 cm, autoklawowalna | T-802/2399/013 | 1600582 |  | BL.CHIRU.KARDI.
155 | Optyka HOPKINS II 30st., śr.5 mm, dł. 29 cm, autoklawowalna | T-802/2399/014 | 1425055 |  | BL.CHIRU.KARDI.
156 | Światłowód śr. 3,5 mm dł 230 cm szt. 2 | T-802/2399/015 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
157 | Trokar, śr. 6 mm, dł. 8,5 cm, gwóźdź tępy, zawór silikonowy, (30160X, 30160G2, 30160L1) 4 szt. | T-802/2399/016 | nr katalog. 30160GXM |  | BL.CHIRU.KARDI.
158 | Trokar, śr. 6 mm, dł.6 cm, gwint.,gwóźdź stożkowy,zawór silikonowy,(30120H,30120E1,30120L1) 4 szt. | T-802/2399/017 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
159 | Kleszcze ClickLine KELLY, długie, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm. (33123,33300,33310ML) | T-802/2399/018 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
160 | Kleszcze ClickLine KELLY, długie, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm. (33121,33300,33310ML) | T-802/2399/019 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
161 | Kleszcze ClickLine, typu ALIGATOR, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm. (33123,33300,33310HM) | T-802/2399/020 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
162 | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, monopolarne, śr. 5mm, dł. rob. 36 cm,(33121,33300,34310MA) | T-802/2399/021 | nr katalog. 34321MA |  | BL.CHIRU.KARDI.
163 | Nożyczki ClickLine, proste, monopolarne, śr. 5mm, dł. rob. 36 cm,(33121,33300,34310MD) | T-802/2399/022 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
164 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | T-802/2399/023 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
165 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5mm, dł. 36 cm | T-802/2399/024 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
166 | Trzymacz igły wg RASSWEILER, roz. 5 mm, dł. 33cm | T-802/2399/025 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
167 | Kleszce ClickLine,BLAKESLEY, monopolarne, śr. 5mm, dł. rob. 36 cm,(33121,33300,34310DB) | T-802/2399/026 | nr katalog. 34321DB |  | BL.CHIRU.KARDI.
168 | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, śr. 5 mm, dł. 36 cm | T-802/2399/027 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
169 | Kleszcze bipolarne TAKE-APART, 1 bransza ząbkowana, śr. 5 mm, dł. rob. 33 cm, | T-802/2399/028 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
170 | Optyka HOPKINS II 0 st., śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna | T-802/2399/029 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
171 | Optyka HOPKINS II 30 st., śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna | T-802/2399/030 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
172 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250cm szt.2 | T-802/2399/031 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
173 | Kleszcze ClickLine, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm, (33132,33500,33510AF) | T-802/2399/032 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
174 | Trokar, śr. 13 mm, dł. 11,5 cm, gwóźdź tępy, zawór wielofunkcyjny, (30107A, 30107H2, 30107M1) | T-802/2399/033 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
175 | Klipsownica, śr. 10mm,dł. 36 cm, do zast. z klipsami tytanowymi Pilling-Weck | T-802/2399/034 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
176 | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, śr. 10 mm, dł. 36 cm | T-802/2399/035 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
177 | Neuroendoskop pediatryczny GENITORI, 30 St.,śr. 3,2 mm, dł. 14cm, kanał rob. 1 mm | T-802/2399/036 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
178 | Pojemnik plastykowy do sterylizacji i przechowywania, 2 poziomy, wym. zew. 520x250x szt.3 | T-802/2399/037 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
179 | Pojemnik plastykowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, szt. 3 | T-802/2399/038 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
180 | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o śr. 11mm szt. 2 | T-802/2399/039 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
181 | Kaniula trokara, śr. 11mm, dł. 10,5 cm, szt.2 | T-802/2399/040 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
182 | Popychacz węzłów CICE model CLERMONT-FERRAND, śr. 5 mm dł. 36 cm | T-802/2399/041 |  |  | BL.CHIRU.KARDI.
183 | Element podgrzewający OPTITHERM autoklawowalny | T-802/2399/042 | LA15809 |  | BL.CHIRU.KARDI.
184 | Zestaw do FESS | T-802/3347 | T-802/3347 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
185 | Wziernik nosowy HARTMANN, dla dorosłych, dł. 13cm szt.5 | T-802/3347/001 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
186 | Wziernik nosowy HARTMANN, dla dzieci, dł. 13 cm szt.5 | T-802/3347/002 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
187 | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13,5 cm, dł. ostrzy 40 mm szt. 5 | T-802/3347/003 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
188 | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13,5 cm, dł. ostrzy 55 mm szt. 5 | T-802/3347/004 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
189 | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13,5 cm, dł. ostrzy 65 mm szt. 5 | T-802/3347/005 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
190 | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13,5 cm, dł. ostrzy 75 mm szt. 5 | T-802/3347/006 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
191 | Wziernik nosowy KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, dł. 13,5 cm, dł. ostrzy 90 mm szt. 5 | T-802/3347/007 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
192 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa,koniec 1 mm dł. 19 cm szt. 5 | T-802/3347/008 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
193 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, ostra, dł. 16 cm szt. 5 | T-802/3347/009 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
194 | Przewód w. cz., bipolarny, do diatermii AUTOCON i Erbe, dł. 300cm szt.10 | T-802/3347/010 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
195 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, dł. 19 cm szt. 5 | T-802/3347/011 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
196 | Elewator dwustronny FREER; półostry / tępy; dł. 20 cm szt.10 | T-802/3347/012 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
197 | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, dł. 19 cm szt. 5 | T-802/3347/013 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
198 | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych,prostokątna, mała,zakrzywiona 55 st., dł. 19 cm szt. 5 | T-802/3347/014 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
199 | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90 st., dł. 19 cm szt. 5 | T-802/3347/015 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
200 | Sonda dwustr., kulki o śr.1,2 i 2mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, dł.19cm szt.10 | T-802/3347/016 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
201 | Elewator dwustronny COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; dł. 20 cm szt. 10 | T-802/3347/017 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
202 | Elewator dwustronny MASING, z podziałką; ostry / tępy; dł. 22,5 cm szt. 10 | T-802/3347/018 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
203 | Rurka ssąca FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 9 Fr., dł. rob.10 cm szt.5 | T-802/3347/019 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
204 | Rurka ssąca FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 7 Fr., dł. rob.10 cm szt.5 | T-802/3347/020 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
205 | Kaniula zatokowa v. EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzyw., śr.zew.2,5mm, dł.12,5 cm szt.5 | T-802/3347/021 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
206 | Kaniula zatokowa v. EICKEN, z LUER-Lock, i otworem, krótko zakrzyw.,śr.zew.3mm, dł.12,5cm szt.5 | T-802/3347/022 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
207 | Kleszce zatokowe HEUWIESER, zakrzyw.do dołu 90st.,rozwarcie branszy do 120st.,dł.rob.10cm szt.2 | T-802/3347/023 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
208 | Kleszce nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 90st. do góry, rozm.1, dł.rob.13cm szt.2 | T-802/3347/024 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
209 | Kleszce nosowe BLAKESLEY-RHINOFORCE II, bransze45st.do góry, rozm. 1, dł. rob. 13cm szt.5 | T-802/3347/025 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
210 | Kleszce nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13cm szt.5 | T-802/3347/026 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
211 | Nożyczki nosowe RHINOFORCE II, bransze proste, dł. rob. 13cm szt.5 | T-802/3347/027 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
212 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, dł. rob. 10 cm szt.5 | T-802/3347/028 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
213 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, dł. rob. 10 cm 5szt. | T-802/3347/029 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
214 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II,lewe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm 5szt. | T-802/3347/030 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
215 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II,prawe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm 5szt. | T-802/3347/031 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
216 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 4,5 mm, dł. 18cm szt.5 | T-802/3347/033 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
217 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 3,5 mm, dł. 18cm szt.5 | T-802/3347/034 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
218 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzyw. 65st, śr.3,5 mm, dł.17cm szt.2 | T-802/3347/035 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
219 | Kleszcze zatok.grzybk.STAMMBERGER,cięcie 90st.tnące okrągło,zakrzyw.65st.śr.3,5mm,dł.17cm szt.2 | T-802/3347/036 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
220 | Kleszcze zatok. grzybk. STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzyw.65st., śr. 4,5 mm, dł. 17cm szt.2 | T-802/3347/037 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
221 | Kleszcze zatok.grzybk. cięcie 90st.tnące okrągło, zakrzyw.65st śr.4,5 mm,dł.17cm szt.2 | T-802/3347/038 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
222 | Kleszcze koagul. bipolarne, ssące do zatok; bransze do góry45st.dł.rob.12,5cm szt.2 | T-802/3347/039 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
223 | Kleszcze koagul. bipolarne, ssące do zatok; bransze do góry15st.dł.rob.12,5cm szt.2 | T-802/3347/040 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
224 | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, do podstawy czaszki bransze do góry 45st.dł.rob.18cm szt.2 | T-802/3347/041 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
225 | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, do krtani; bransze do góry 45st.dł.rob.23cm szt.2 | T-802/3347/042 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
226 | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące do krtani; bransze do góry 45st.dł.rob.23cm szt.2 | T-802/3347/043 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
227 | Przewód w.cz. bipolarny, 2 wtyczki 2mm do instrum.,do diatermii AUTOCON i Erbe, dł.450cm szt.10 | T-802/3347/044 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
228 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów szt.5 | T-802/3347/045 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
229 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/047 | 120TGN | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
230 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/048 | 120TGJ | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
231 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/049 | 120TGK | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
232 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/050 | 120TGS | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
233 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/051 | 120TGP | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
234 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/052 | 1205B8 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
235 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/053 | 120H3K | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
236 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/054 | 120H2J | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
237 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/055 | 120H2D | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
238 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/056 | 120GS6 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
239 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/057 | 120GS1 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
240 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 45st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/058 | 1204UK | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
241 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 45st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/059 | 1204US | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
242 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 70st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna szt.2 | T-802/3347/060 | 120A07,1209VA | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
243 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 90st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/061 | 1000UN | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
244 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 90st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/062 | 1000US | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
245 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 120st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/063 | 1000LB | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
246 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 120st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/064 | 1000L9 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
247 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 120st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/065 | 1000LG | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
248 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 120st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/066 | 1000LH | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
249 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 120st.,śr.4mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/067 | 1000LK | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
250 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/068 | 1207FS | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
251 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/069 | 1207FU | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
252 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/070 | 1207FL | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
253 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/071 | 1207FN | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
254 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 0st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/072 | 1207G | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
255 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/073 | 1205Y2 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
256 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/074 | 1205X5 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
257 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/075 | 1205XB | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
258 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/076 | 1205XV | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
259 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 30st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/077 | 1205Y1 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
260 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 70st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/078 | 10012P | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
261 | Optyka nosowo-zatokowa HOPKINS II 70st.,śr 2,7mm,dł.18cm, autoklawowalna | T-802/3347/079 | 10012C | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
262 | Pojemnik plast. do sterylizacji i przechowywania optyk,perforowany, wym.zew. 321x90x45mm szt.18 | T-802/3347/080 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
263 | Kaniula ssąca, koagulacyjna do nosa, ssąca,śr.wew.3mm 10cm szt.2 | T-802/3347/081 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
264 | Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5mm, dł.500cm, do diatermii chir. Karl Storz AUTOCON 2szt. | T-802/3347/082 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
265 | Rurka ssąca izolowana SIMMEN, monopolarna, odkształ., zagięta,śr.zew.3,5mm,dł. rob.12cm 2szt. | T-802/3347/083 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
266 | Rurka ssąca izolowana SIMMEN, monopolarna, odkształ., zagięta,śr.zew.4mm,dł. rob.12cm 2szt. | T-802/3347/084 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
267 | Rurka ssąca izolowana SIMMEN, monopolarna, odkształ., zagięta,śr.zew.4,5mm,dł. rob.12cm 2szt. | T-802/3347/085 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
268 | Rurka ssąca izolowana monopolarna, ,śr.zew.3mm,dł. rob.17cm 2szt. | T-802/3347/086 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
269 | Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5mm, dł.300cm, do diatermii chir. Karl Storz AUTOCON 8szt. | T-802/3347/087 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
270 | Pinceta chirurgiczna ATRAUMA, atraumatyczna, szer. 1,5 mm, dł. 20cm 5szt. | T-802/3347/088 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
271 | Pinceta chirurgiczna anatomiczna, delikatna dł. 10cm 5szt. | T-802/3347/089 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
272 | Pinceta chirurgiczna, ząbki drobne 7x8, dł. 11cm 5szt. | T-802/3347/090 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
273 | Pinceta chir., prosta,delikatna szt.5 , zakrzywiona szt.5 delikatna ząbki 1x2, dł. 10cm | T-802/3347/091 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
274 | Diatermia AUTOCON III 400 High-End, SCB, 220-240 VAC, 50/60Hz | T-802/3347/092 | 40101811 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
275 | Przełącznik nożny dwupedałowy, z przyciskiem funkcyjnym, do zast. z diatermią | T-802/3347/093 | SR01677 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
276 | Elektroda neutralna, silikonowa, powierzchnia 500cm2, do zast. z diatermią AUTOCON | T-802/3347/094 | WO122364 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
277 | Przewód elektrody neutralnej, do zast. z elektrodą neutralną 27805 | T-802/3347/095 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
278 | Uchwyt shavera DRILLCUT-X, do zatok przynosowych, do zast. z UNIDRIVE ECO/NEURO/OMFS | T-802/3347/096 | RS3020 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
279 | Uchwyt shavera DRILLCUT-X, do zatok przynosowych, do zast. z UNIDRIVE ECO/NEURO/OMFS | T-802/3347/097 | 0S3009 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
280 | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera DRILLCUT-X szt.2 | T-802/3347/098 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
281 | kosz druciany do sterylizacji i przechowywania shavera do zatok 2 szt. | T-802/3347/099 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
282 | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4mm, dł. 12cm, sterylizowane 2 szt. | T-802/3347/100 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
283 | Ostrze shavera 40st. tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4mm, dł. 12cm, sterylizowane 8 szt. | T-802/3347/101 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
284 | Ostrze shavera 65st. przednie, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4mm, dł.12cm, sterylizowane 4 szt. | T-802/3347/102 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
285 | Mikrosilnik EC, do zast. z konsolą sterującą KS UNIDRIVE xx i przewodem łączącym | T-802/3347/103 | 8103147 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
286 | Uchwyt wiertarki INTRA, zagięty, dł. 12,5 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) | T-802/3347/104 | A8202864 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
287 | Mikrosilnik EC, do zast. z konsolą sterującą KS UNIDRIVE xx i przewodem łączącym | T-802/3347/105 | 8203178 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
288 | Uchwyt wiertarki INTRA, zagięty, dł. 12,5 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) | T-802/3347/106 | A8202861 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
289 | Mikrosilnik EC, do zast. z konsolą sterującą KS UNIDRIVE xx i przewodem łączącym | T-802/3347/107 | 8203177 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
290 | Uchwyt wiertarki INTRA, zagięty, dł. 12,5 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) | T-802/3347/108 | A8202865 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
291 | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z akcesoriami szt.3 | T-802/3347/109 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
292 | Zestaw 15 wierteł diamentowych - 2 zestawy | T-802/3347/110 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
293 | Zestaw 15 wierteł standardowych typu różyczka - 2 zestawy | T-802/3347/111 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
294 | Zestaw 15 wierteł z węglikiem wolfranu - 2 zestawy | T-802/3347/112 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
295 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90st., rozm. 0,5mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/113 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
296 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90st., rozm. 1 mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/114 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
297 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90st., rozm. 2 mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/115 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
298 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90st., rozm. 3 mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/116 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
299 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do dołu 90st., rozm. 1 mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/117 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
300 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do dołu 90st., rozm. 2 mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/118 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
301 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do dołu 90st., rozm. 3 mm, dł.rob.17cm 5 szt. | T-802/3347/119 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
302 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów 5 szt. | T-802/3347/120 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
303 | Kleszcze nosowe GRUNWALD-HENKE II, tnące, proste, rozm. 0, szer.3mm, dł. rob.13 cm 2 szt. | T-802/3347/121 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
304 | Kleszcze nosowe SILCUT, tnące, proste, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 13cm 2 szt. | T-802/3347/122 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
305 | Praska kostna z klipsem, powierzchnia krusząca 5x1,5cm | T-802/3347/123 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
306 | Praska do kości, duża, rozmiar 5 x 3 cm | T-802/3347/124 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
307 | Haczyk zagięty do góry, 0.5mm, trzon zagięty 25st., dł. 7cm szt.4 | T-802/3347/125 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
308 | Haczyk do podstawy strzemiączka, 0,2 mm, dł. 16 cm 4 szt. | T-802/3347/126 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
309 | Igła WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; dł. 16,5 cm szt. 4 | T-802/3347/127 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
310 | Igła WULLSTEIN; średnio zakrzywiona; dł. 16,5 cm szt. 4 | T-802/3347/128 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
311 | Haczyk zagięty 90st., dł. haczyka 0,4 mm; dł. 16 cm szt.4 | T-802/3347/129 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
312 | Kleszczyki uszne bardzo delikatne, owalne miseczki, waski trzpień; 0,6 mm, dł. rob. 8cm szt.2 | T-802/3347/130 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
313 | Haczyk zagięty 45st. dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16cm szt.8 | T-802/3347/131 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
314 | Nóż okrągły 45st., śr. 1 mm, dł. 16 cm | T-802/3347/132 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
315 | Nóż okrągły 45st., śr. 1,5 mm, dł. 16 cm szt. 2 | T-802/3347/133 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
316 | Nóż okrągły 45st., śr. 2 mm, dł. 16 cm szt. 2 | T-802/3347/134 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
317 | Nóż okrągły 45st., śr. 2,5 mm, dł. 16 cm szt. 2 | T-802/3347/135 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
318 | Rozwieracz FISCH, zęby 2 x 2, dł. 13 cm | T-802/3347/136 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
319 | Nóż PLESTER, okrągły, pionowy, rozm. 3,5 x 2,5 mm, dł. 16 cm szt.2 | T-802/3347/137 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
320 | Nożyczki uszne mikro FISCH-BELLUCCI, wąski trzonek dł.ostrzy 2mm,dł. rob. 8cm szt.2 | T-802/3347/138 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
321 | Nożyczki FISCH-BELLUCCI, bardzo drobne, dł. ostrzy 7 mm, dł. rob. 8 cm szt.2 | T-802/3347/139 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
322 | Nożyczki WULLSTEIN, proste, bardzo delikatne, dł. rob. 8cm szt.2 | T-802/3347/140 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
323 | Haczyk uszny THOMASSIN, ostry, długo zakrzywiony, długość 16 cm szt.2 | T-802/3347/141 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
324 | Raspator THOMASIN, dł., zakrzywiony, długość 16 cm szt.2 | T-802/3347/142 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
325 | Kleszczyki uszne HARTMAN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5mm dł. rob. 12,5 cm szt. 4 | T-802/3347/143 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
326 | Kleszczyki uszne FISCH, bardzo delikatne , łagodne; 0,4 x 3,5 mm, dł. rob. 8 cm szt.4 | T-802/3347/144 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
327 | Kleszczyki uszne WULLSTEIN drobne, owalne miseczki,zakrzywion w lewo;0,9mm, dł. rob.8cm | T-802/3347/145 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
328 | Kleszczyki uszne WULLSTEIN drobne , owalne miseczki,zakrzywion w prawo;0,9mm, dł. rob.8cm | T-802/3347/146 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
329 | Nóż okrągły 45st., śr. 3,5mm, dł. 16cm szt.2 | T-802/3347/147 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
330 | Rozwieracz WEITLANER; zęby 3 x 4 , ostre; dł. 13cm szt.2 | T-802/3347/148 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
331 | Rozwieracz DALCHOW; zęby 3x3; z regulowanymi, obrotowymi ramionami; model ped.5 dł. 14cm | T-802/3347/149 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
332 | Adapter FISCH, z otwor. odcinaj., stożkiem LUER, dł.5,5cm, do zast. z kaniulami ssącymi szt.2 | T-802/3347/150 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
333 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew.0,5mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/151 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
334 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew.0,7 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/152 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
335 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew.0,8 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/153 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
336 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/154 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
337 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew.1,3 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/155 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
338 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew.1,5 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/156 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
339 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/157 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
340 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 6cm szt.3 | T-802/3347/158 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
341 | Mikroraspator FISCH, pojedynczo zakrzywiony w prawo, dł. 16cm szt.2 | T-802/3347/159 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
342 | Mikroraspator FISCH, pojedynczo zakrzywiony w lewo, dł. 16cm szt.2 | T-802/3347/160 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
343 | Optyka Hopkins II 0`, śr. 4mm, dł. 18 cm, autoklawowalna | T-802/3347/161 | 121R98 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
344 | Kleszcze nosowe Blakesley - Wilde bransze 45` do góry, r1 dł 11 cm | T-802/3347/162 |  | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
345 | Zestaw endkoskopowy z osprzętem | T-802/3348 | T-802/3348 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
346 | Okulary polaryzacyjne 3D 20 szt. | T-802/3348/002 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
347 | Nakładka 3D na okulary korekcyjne - 10 szt. | T-802/3348/003 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
348 | Moduł IMAGE1 S CONNECT | T-802/3348/004 | TR786810-P | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
349 | Moduł IMAGE1 S D3-LINK | T-802/3348/005 | TR786062-P | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
350 | Moduł IMAGE1 S H3-LINK | T-802/3348/006 | PR782858-P | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
351 | Endoskop TIPCAM1 S 3D, FULL HD, 0st. śr.4mm, dł.17,5cm | T-802/3348/007 | 4072712 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
352 | Endoskop TIPCAM1 S 3D, FULL HD, 0st. śr.4mm, dł.17,5cm | T-802/3348/008 | 4070960 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
353 | Endoskop TIPCAM1 S 3D, FULL HD, 0st. śr.4mm, dł.17,5cm | T-802/3348/009 | 4072709 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
354 | Endoskop TIPCAM1 S 3D, FULL HD, 30st., śr. 4mm, dł. 17,5cm | T-802/3348/010 | 4072706 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
355 | Endoskop TIPCAM1 S 3D, FULL HD, 30st., śr. 4mm, dł. 17,5cm | T-802/3348/011 | 4072084 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
356 | Kosz do sterylizacji kamery TIPCAM 5 szt. | T-802/3348/012 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
357 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300cm 5 szt. | T-802/3348/013 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
358 | Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z, FULL HD, 3 CCD, | T-802/3348/014 | TR996137-H | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
359 | Źródło światła POWER LED 300, z modułem SCB, 100-240VAC, 50/60Hz - zestaw | T-802/3348/015 | TR3128 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
360 | System archiwizacji danych AIDA 3D/2D | T-802/3348/016 | SR100537 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
361 | Pompa CLEARVISION II do przemywania obiektywu optyki endoskopowej - zestaw | T-802/3348/017 | RR2152 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
362 | Płaszcz ssąco-płuczący 30st. do CLEARVISION, owal 4,8X6mm, dł.rob.14cm | T-802/3348/018 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
363 | Płaszcz ssąco-płuczący 0st. do CLEARVISION, owal 4,8X6mm, dł.rob.14cm | T-802/3348/019 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
364 | Egzoskop 3D, ze zintegrowanym oświetlaczem światłowodowym, | T-802/3348/020 | 1000315 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
365 | Ramię trzymające VERSACRANE, mobilne do zast. z optykami VITOM | T-802/3348/021 | 1176 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
366 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 550 cm | T-802/3348/022 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
367 | Pilot IMAGE1 USB,do zast. z IMAGE1 S CCU VITOM 3D TH200 | T-802/3348/023 | 190611Z00143 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
368 | Ramię przegubowe L-długie z elementem mocującym | T-802/3348/024 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
369 | Wózek aparaturowy na kółkach | T-802/3348/025 | RR01795 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
370 | Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału wideo | T-802/3348/027 | 18-287304287906 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
371 | Wózek do monitora dla asysty TROLL-E | T-802/3348/028 | SR04524 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
372 | Zestaw do mikrolaryngoskopii z osprzętem | T-802/3349 | T-802/3349 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
373 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/002 | 120764 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
374 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/004 | 1207FP | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
375 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/005 | 1207G8 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
376 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/006 | 1207FJ | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
377 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/007 | 1207FM | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
378 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/008 | 1207FV | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
379 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/010 | 1207FR | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
380 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/011 | 1205Y3 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
381 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/012 | 1205X3 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
382 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/013 | 1205X6 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
383 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/014 | 1205GF | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
384 | Optyka zatokowa Hopkinsa,śr.2,7mm,dł.18cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/015 | 1205XS | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
385 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/016 | 1202RB | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
386 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/017 | 1202Q7 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
387 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/018 | 1202R9 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
388 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/019 | 1202RD | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
389 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/020 | 1202RH | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
390 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/021 | 1202R7 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
391 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/022 | 1202R6 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
392 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/023 | 1202RF | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
393 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/024 | 1202RA | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
394 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/025 | 1202RB | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
395 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/026 | 1200PU | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
396 | Optyka Hopkinsa,śr.4 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/027 | 1200PR | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
397 | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/028 | 1202ZD | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
398 | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/029 | 1203OZ | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
399 | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/030 | 1203OV | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
400 | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/031 | 12031F | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
401 | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.30cm,kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/032 | 1203ON | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
402 | Optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.36cm, kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/033 | 1203QS | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
403 | Optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.36cm, kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/034 | 1203RQ | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
404 | Optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.36cm, kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/035 | 1203QQ | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
405 | Optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.36cm, kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/036 | 1203QV | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
406 | Optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.36cm, kąt patrzenia 0 st. | T-802/3349/037 | 1203QP | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
407 | Optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.2,9 mm,dł.36cm, kąt patrzenia 30 st. | T-802/3349/038 | 1000AV | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
408 | Sztywna optyka laryngologiczna Hopkinsa,śr.4 mm,dł.18cm, kąt patrzenia 15 st.do 90st. | T-802/3349/039 | 100YL | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
409 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji 2 optyk wym. 321x90x45 szt.8 | T-802/3349/040 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
410 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji 2 optyk wym. 446x90x45 szt.9 | T-802/3349/041 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
411 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji 2 optyk wym. 520x90x45 szt.4 | T-802/3349/042 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
412 | Laryngoskop KLEINSASSER dł. 17cm, | T-802/3349/043 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
413 | Laryngoskop KLEINSASSER dł. 15cm szt.3 | T-802/3349/044 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
414 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300cm - szt.2 | T-802/3349/045 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
415 | Światłowód sztywny dł. 14 cm | T-802/3349/046 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
416 | Światłowód sztywny dł. 7,5 cm szt.3 | T-802/3349/047 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
417 | Rurka ssąca do laryngoskopu, śr. 3mm, dł.rob. 12,5 cm | T-802/3349/048 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
418 | Rurka ssąca do laryngoskopu, śr. 3mm, dł.rob. 9 cm - szt.3 | T-802/3349/049 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
419 | Kleszcze tnące KLEINSASSER bransze proste śr. 2mm, dł.rob.23 cm - szt.4 | T-802/3349/050 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
420 | Kleszcze tnące KLEINSASSER okrągłe śr. 2mm, dł.rob.23 cm - szt.4 | T-802/3349/051 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
421 | Kleszcze tnące KLEINSASSER w prawo śr. 2mm, dł.rob.23 cm - szt.4 | T-802/3349/052 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
422 | Kleszcze tnące KLEINSASSER w lewo śr. 2mm, dł.rob.23 cm - szt.4 | T-802/3349/053 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
423 | nożyczki KLEINSASSER, ostrza proste; dł.rob. 23cm - szt.4 | T-802/3349/054 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
424 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zagięte do góry 45st.; dł.rob. 23cm - szt.4 | T-802/3349/055 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
425 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w lewo 45st.; dł.rob. 23cm - szt.4 | T-802/3349/056 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
426 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w prawo; dł.rob. 23cm - szt.4 | T-802/3349/057 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
427 | Rhinofiberoskop optyczny śr.3,5 mm, dł.rob. 340mm,śr.kanału roboczego 1,5 mm | T-802/3349/058 | 2844645 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
428 | Rhinofiberoskop optyczny śr.3,5 mm, dł.rob. 300mm, kąta pola widzenia 70st. | T-802/3349/059 | 2844599 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
429 | Kontener plastikowy do sterylizacji rhinofiberoskopu wym. 690x170x92mm szt.6 | T-802/3349/064 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
430 | Video-rhino-laryngoskop giętki | T-802/3349/065 | 56811 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
431 | Przenośny monitor C-mac 8403 ZX | T-802/3349/067 | TR 15841 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
432 | Monitor podglądowy HD 19` | T-802/3349/068 | C858PR018 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
433 | Głowica kamery CMOS | T-802/3349/069 | OR991301-H | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
434 | Akumulatorowe żródło światła LED | T-802/3349/070 | LOT RR01 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
435 | Ładowarka do akumulatorowego źródła światła LED | T-802/3349/071 | LOT OR | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
436 | Kontener plastikowy do sterylizacji video rhino-laryngoskopu wym. 550x260x90 - szt. 2 | T-802/3349/072 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
437 | Wózek aparaturowy z wysięgnikiem, szufladą i 2 półkami | T-802/3349/073 | OR 00497 | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
438 | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN-LINDHOLM, rozmiar światła 26x16mm,dł.9,5cm - szt.3 | T-802/3349/074 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
439 | Laryngoskop oper. BENJAMIN-LINDHOLM,dla dzieci rozmiar światła 30x18mm,dł.11,5cm - szt.3 | T-802/3349/075 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
440 | Laryngoskop oper. BENJAMIN,dla dzieci rozmiar mały dł.11,5cm, 26x14mm, | T-802/3349/076 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
441 | Laryngoskop oper. BENJAMIN,dla dzieci rozmiar mały dł.15cm, 39x20mm | T-802/3349/077 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
442 | Laryngoskop oper. BENJAMIN-PARSONS ,dla dzieci dł.15cm, 39x20mm | T-802/3349/078 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
443 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 6,5 cm-9 szt. | T-802/3349/079 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
444 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 12 cm-9 szt. | T-802/3349/080 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
445 | rurka ssąca do usuwania oparów, mocowana do laryngoskopu, dł. 6,5 cm -1szt. | T-802/3349/081 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
446 | Rurka ssąca do usuwania oparów, mocowana do laryngoskopu, dł. 12 cm -1szt. | T-802/3349/082 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
447 | Laryngoskop LINDHOLM rozm.duży, światło tubusu 39x24mm, dł. 15cm, | T-802/3349/083 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
448 | Laryngoskop LINDHOLM rozm.duży, światło tubusu 39x24mm, dł. 17cm, | T-802/3349/084 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
449 | Laryngoskop LINDHOLM rozm.dla dzieci, światło tubusu 30x20mm, dł. 11cm, 3 szt. | T-802/3349/085 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
450 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 7,5 cm - 9 szt. | T-802/3349/086 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
451 | Rurka ssaca KLEINSASSER, zakończona kuliście, śr. zew. 2mm, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/087 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
452 | Rurka ssaca KLEINSASSER, zakończona kuliście, śr. zew. 3mm, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/088 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
453 | kleszcze łyżeczkowe, śr.4 mm, dł.rob. 18 cm - 2 szt. | T-802/3349/089 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
454 | Kleszcze chwytajace KLEINSASSER, proste ząbkowane, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/090 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
455 | Kleszcze KLEINSASSER, bransze miseczkowe 2mm, zagięte do góry, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/091 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
456 | Kleszcze KLEINSASSER, bransze miseczkowe 2mm, proste, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/092 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
457 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w lewo, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/093 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
458 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w prawo, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/094 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
459 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza proste, dł. rob. 18cm - 2 szt. | T-802/3349/095 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
460 | Podstawka typu GOTTINGEN pod laryngoskopowa podporkę piersiową | T-802/3349/096 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
461 | Podpórka piersiowa z uchwytem laryngoskopu ,model GOTTINGEN | T-802/3349/097 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
462 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów wymiary 525x240x70mm- 3 szt. | T-802/3349/098 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
463 | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza proste; dł.rob. 23cm - 5 szt. | T-802/3349/099 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
464 | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza zagięte do góry 45st.; dł.rob. 23cm - 5 szt. | T-802/3349/100 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
465 | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza zakrzywione w prawo.; dł.rob. 23cm - 5 szt. | T-802/3349/101 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
466 | Miniaturowe nożyczki KLEINSASSER; ostrza zakrzywione w lewo; dł.rob. 23cm - 5 szt. | T-802/3349/102 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
467 | Kleszcze LINDHOLM do retrakcji fałdów głosowych dł. rob. 24 cm zakrzywione - 5 szt. | T-802/3349/103 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
468 | Imadło KLEINSASSER, proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5mm, dł.rob.23 cm - 5 szt. | T-802/3349/104 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
469 | Rurka ssąca, śr. 2,5mm, dł. rob. 50cm - 5szt. | T-802/3349/105 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
470 | Rurka ssąca z otworem odcinającym, śr. 2 mm, dł. rob. 30cm - 5szt. | T-802/3349/106 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
471 | Rurka ssąca-koagulacyjna, monopolarna,dł. min.300cm z wtyczką 5mm do diatermii - 5szt. | T-802/3349/107 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
472 | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł.min.300cm, z wtyczką 5mm do diatermii - 5 szt. | T-802/3349/108 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
473 | Światłowód typu Y 2x śr. 3,5mm, dł.180 cm - 10 szt. | T-802/3349/109 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
474 | Imadło | T-802/3349/110 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
475 | Ezofagoskop owalny ROBERTS-JESBERG,rozm. 12x16, dł. 35cm | T-802/3349/111 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
476 | Hypopharyngoskop owalny ROBERTS-JESBERG, rozm.12x16, dł. 20cm | T-802/3349/112 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
477 | Hypopharyngoskop owalny ROBERTS-JESBERG, rozm.10x14, dł. 20cm | T-802/3349/113 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
478 | Pryzmat oświetlający proksymalnie z mocowaniem do ezofagoskopu; - 3 szt. | T-802/3349/114 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
479 | Okular powiększający z regulacją ostrości - 3 szt. | T-802/3349/115 |  | KARL STORZ ENDOSKOPE, NIEMCY | BL.OTOLA
480 | Optyka Hopkins II 0`, śr. 2,7mm, dł. 18 cm autoklawowalna | T-802/3349/116 | 120HR9 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
481 | Optyka Hopkins II 0`, śr. 2,7mm, dł. 18 cm autoklawowalna | T-802/3349/117 | 120HRA | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
482 | Optyka Hopkins II 0`, śr. 2,7mm, dł. 18 cm autoklawowalna | T-802/3349/118 |  | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
483 | Videorhinolaryngoscope 2,9mm z przetwornikiem CMOS | T-802/3349/119 | 83058 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
484 | Rhinolaryngofiberoskop 2,5mm x 27cm, kąt widzenia 90` +180`/-90` | T-802/3349/120 | 2858433 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
485 | Rhinolaryngofiberoskop 2,5mm x 27cm, kąt widzenia 90` +180`/-90` | T-802/3349/121 | 2858437 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
486 | Rhinolaryngofiberoskop 2,5mm x 27cm, kąt widzenia 90` +180`/-90` | T-802/3349/122 | 2858668 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
487 | Rhinolaryngotracheofiberoskop 2,5mm x 37 cm, kąt widzenia 90`, +180,/-90, | T-802/3349/123 |  | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
488 | Lampa czołowa LED z ładowarką do akumulatorów | T-802/3861 | T-802/3862 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.CHIRU.KARDI.
489 | Lampa czołowa LED z ładowarką do akumulatorów | T-802/3862 | T-802/3862 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.CHIRU.KARDI.
490 | Bronchofiberoskop | T-802/3864 | 2251563 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.CHIRU.KARDI.
491 | Bronchofiberoskop z wyposażeniem | T-802/4886 | 2272243 | KARL STORZ GMBH & CO. | ODDZ.IX | gwarancja do 15.11.2024
492 | Bronchofiberoskop z wyposażeniem | T-802/4887 | 2272361 | KARL STORZ GMBH & CO. | ODDZ.IX | gwarancja do 15.11.2024
493 | Bronchofiberoskop z wyposażeniem | T-802/4888 | 2270057 | KARL STORZ GMBH & CO. | ODDZ.IX | gwarancja do 15.11.2024
494 | System sialoendoskopii | T-802/4913 | T-802/4913 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA | gwarancja do 24.01.2026
495 | Optyka miniaturowa 0st. śr.1,6mm | T-802/4913/001 | 4087300 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
496 | Optyka miniaturowa 0st. śr.1,6mm | T-802/4913/002 | 4087362 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
497 | Optyka miniaturowa 0st. śr. 1,1 mm | T-802/4913/003 | 4087313 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
498 | Optyka miniaturowa 0st. śr. 1,1mm | T-802/4913/004 | 4087290 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
499 | Taca druciana ze składanymi uchytami 480x250x50 4 szt. | T-802/4913/005 | WN01x4 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
500 | Pinceta zagięta ząbkowana dł. 15 cm | T-802/4913/006 | ZO01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
501 | Pinceta zagięta ząbki 1x2 dł. 15 cm | T-802/4913/007 |  | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
502 | Nożyczki do przewodów ślinowych zagięte z kulką dł. 14 cm | T-802/4913/008 |  | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
503 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 0000 | T-802/4913/009 | UN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
504 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 000 | T-802/4913/010 | TN02 | KARL STORZ GMBH & CO. | BL.OTOLA
505 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 00 | T-802/4913/011 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
506 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 0 | T-802/4913/012 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
507 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 1 | T-802/4913/013 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
508 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 2 | T-802/4913/014 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
509 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 3 | T-802/4913/015 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
510 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 4 | T-802/4913/016 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
511 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 5 | T-802/4913/017 | TN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
512 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 6 | T-802/4913/018 | UN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
513 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 7 | T-802/4913/019 | TN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
514 | Rozszerzadło MARCHAL do przewodów ślinowych rozm. 8 | T-802/4913/020 | TN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
515 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych | T-802/4913/021 | PP01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
516 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych | T-802/4913/022 | PP01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
517 | Rozszerzadło WILDER do przewodów ślinowych, dł. 11 cm | T-802/4913/023 | PN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
518 | Rozszerzadło WILDER do przewodów ślinowych, dł. 11 cm | T-802/4913/024 | PN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
519 | Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, śr. 0,8 mm | T-802/4913/025 | WN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
520 | Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, śr. 0,8 mm | T-802/4913/026 | WN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
521 | Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, śr. 0,8 mm | T-802/4913/027 | WN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
522 | Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, śr. 0,8 mm | T-802/4913/028 | WN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
523 | Taca druciana ze składanymi uchwytami 480x250x50 mm 3 szt. | T-802/4913/029 | TN02 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
524 | Nożyczki METZENBAUM zakrzywione dł. 18 cm | T-802/4913/030 | TN01 | KARL STORZ SE & Co. KG, Niemcy | BL.OTOLA
525 | ZESTAW ENDOSKOPOWY | UM 802-016858 | UM 802-016858 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
526 | GŁOWICA | UM 802-016858/01 | UM 802-016858/01 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
527 | STEROWNIK KAMERY | UM 802-016858/02 | VW706811P |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
528 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | UM 802-016858/03 | XW0691467 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
529 | SYSTEM ARCHIWIZACJI CYFROWEJ | UM 802-016858/04 | KSB 14256 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
530 | POMPA CLEARVISIONNLL | UM 802-016858/05 | TW 01275 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
531 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/06 | 1200A6 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
532 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/07 | 120068 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
533 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/08 | 100004 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
534 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/09 | 1200BZ |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
535 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/10 | 1200C2 |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
536 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/11 | 12004N |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
537 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/12 | 12004T |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
538 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/13 | 12000K |  | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
539 | OPTYKA HOPKINSA | UM 802-016858/14 | 1610744 | Stortz | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
540 | REGULOWANA LUPA DO BRONCHOSKOPU | UM 802-016858/15 |  | Stortz | Blok Operacyjny Otolaryngologiczny
SUMA | [7 empty] | XXXXXXXX | XXXXX