Wiązownica, 03.11.2023 r.

Znak: RG3.271.37.2023

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy dla instalacji dachowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników, które posiadają 3 szt. MPPT oraz 6 wejść DC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falowników 3 szt. MPPT oraz 6 wejść DC?

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający mógłby graficznie przedstawić miejsce posadowienia instalacji gruntowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza mapkę z proponowaną lokalizacją instalacji na gruncie działki.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający może określić jakie są pokrycia dachowe każdego obiektu dla instalacji dachowych?

**Odpowiedź:**

Pokrycia dachowe obiektów:

- budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej – blacha powlekana trapez

- budynek UG i GOWIR – blachodachówka.

**Pytanie 4**

Prosilibyśmy o informację, co Zamawiający ma na myśli przez stwierdzenie „ułożony światłowód do zainstalowania monitoringu” czy chodzi o monitoring – podgląd uzysku, produkcji instalacji PV, czy ochrony wizyjnej (montaż kamer)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został już przedłużony do dnia 09.11.2023 r.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a