# Zadanie 1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie do stymulatora | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | fartuch w rozmiarze L wykonany z włókniny SMS o gramaturze 44g/m2, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | trójwarstwowa serweta do obłożenia pacjenta w rozmiarze 240x335cm z 2 otworami w kształcie kwadratu w rozmiarze 20x20cm (+/-1cm) wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Odległość między otworami 11cm, położenie otworów 115cm od krawędzi górnej. Przezroczysta folia z obu stron umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego o szerokości 70cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | ręczniki wysokochłonne do rąk wykonane z celulozy bielonej 30x40cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | ręcznik włókninowy, biały o wym. 56x80cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | miska 250 ml przezroczysta z podziałką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | miska 250 ml niebieska z podziałką - 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | osłona foliowa ochronna z gumką typu czapka o wym. 75x80cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | skalpel rozmiar 20 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, proste długości 13cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, zagięte długości 13cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu kocher, zagięte długości 18,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | kleszczyki anatomiczne metalowe, zagięte długości 12,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar długości 12cm wykonane ze stali nierdzewnej – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar długości 14cm wykonane ze stali nierdzewnej – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | pęseta anatomiczna, prosta, wykonana ze stali nierdzewnej dł. 14,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | pęseta chirurgiczna, prosta, wykonana ze stali nierdzewnej dł. 14cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | opinak do serwet typu Backhaus, metalowy dł. 9cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | kleszczyki plastikowe typu Korcang dł. 24 cm, dł. części chwytnej 9cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | nożyczki metalowe ostro – ostre, proste dł. 11,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | nożyczki metalowe zagięte typu Metzenbaum dł. 18cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | gaziki 8-warstwowe 10x10cm – 80 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu w rozmiarze 150-155x190cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| z | etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Produkt bezpiecznie pakowany w opakowanie folia-papier. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zestawy do transportu pakowane w karton. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe zapewniające łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Na opakowaniu indywidualnym nazwa, producent, nr katalogowy, data ważności, nr serii. Wszystkie opisy w języku polskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie nr 2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie do angiografii | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej sms o wymiarach 220-225x340-345cm. Dwa otwory do nakłucia tt. udowych o średnicy 13cm otoczone folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 9 cm). Położenie otworów 65cm od krawędzi górnej serwety. Wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną wykonaną z trójwarstwowego materiału typu SMF w rozmiarze min. 80x150cm. Przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szer. 68–70cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna - rozmiar XL – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | serweta absorpcyjna o dużej wchłanialności z nieprzemakalną spodnią warstwą 40x60cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | serweta z otworem o wym. 75x75cm (+/- 1 cm) wykonana z włókniny typu SMS. Otwór przylepny o wym. 5x4 cm (+/- 1 cm) umieszczony centralnie. Wokół otworu wzmocnienie tkaniną wysokochłonną trójwarstwową o wymiarach min. 20x 2cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | ręczniki wysokochłonne do rąk wykonane z celulozy bielonej 30x40cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | ręcznik włókninowy, wysokochłonny, biały o wym. 56x80cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | miska okrągła, niebieska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem w kolorze żółtym zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem w kolorze niebieskim zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | strzykawka dwuczęściowa typu luer o poj. 10ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | strzykawka dwuczęściowa typu luer o poj. 2ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | miseczka okrągła, przezroczysta z miarką 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | kubek typu miarka z lejkiem 600ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dwudzielną komorą kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem z membraną 15µm w komorze kroplowej oraz zastawką bezzwrotną na końcu drenu długość 180cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | gaziki 8-warstwowe 10x10cm – 20 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 0.8x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 1.2x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | osłona foliowa ochronna typu torba z gumką o wym. 85x90cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | osłona foliowa ochronna typu torba z gumką o wym. 80x120cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu, wzmocniona w rozm. 150-155x190cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Każdy zestaw pakowany indywidualnie w sposób zapewniający łatwe wyjęcie z opakowana zachowując jałowość wyrobu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wyrób zgodny z normą EN 13795. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Na opakowaniu indywidualnym opisy w języku polskim: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wszczepienia zastawek TAVI | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej sms o wymiarach 220-225x340-345cm. Dwa otwory do nakłucia tt. udowych o średnicy 13cm otoczone folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 9 cm). Położenie otworów 65cm od krawędzi górnej serwety. Wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną wykonaną z trójwarstwowego materiału typu SMF w rozmiarze min. 80x150cm. Przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szer. 68-70cm - 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna - rozmiar XL - 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | serweta absorpcyjna o dużej wchłanialności z nieprzemakalną spodnią warstwą 40x60cm – 3 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | miska okrągła, niebieska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem w kolorze żółtym zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem w kolorze niebieskim zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | skalpel rozmiar 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodnie z dyrektywą 2010/32/UE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | nożyczki metalowe zagięte typu Metzenbaum dł. 18cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, zagięte długości 13cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu kocher, zagięte długości 18,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | kleszczyki anatomiczne metalowe,m zagięte długości 12,5cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar długości 12 cm wykonane ze stali nierdzewnej – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar długości 14 cm wykonane ze stali nierdzewnej – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | kleszczyki plastikowe typu Korcang dł. 24 cm, dł. Części chwytnej 9cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | pęseta chirurgiczna, prosta, wykonana ze stali nierdzewnej dł. 14cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | opinak do serwet typu Backhaus, metalowy dł. 9cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | strzykawka dwuczęściowa typu luer o poj. 2ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | miseczka okrągła, przezroczysta z miarką 250ml – 1 szt | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | kubek typu miarka z lejkiem 500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 0.8x40mm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | osłona foliowa ochronna typu torba z gumką o wym. 85x90cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | osłona foliowa ochronna typu torba z gumką o wym. 80x120cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| z | serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu, wzmocniona w rozm. 150-155x190cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | produkt bezpiecznie pakowany w opakowanie folia-papier, opakowanie zapewniające łatwe i bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zestaw transportowy bezpieczny karton. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe opisane minimum: nazwa, producent, nr katalogowy, data ważności, nr serii. Wszystkie opisy w języku polskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 8 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 4

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do angiografii | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta wzmocniona, barierowa na stół narzędziowy 190x140cm (opakowanie zestawu) – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | serweta do angiografii dwuwarstwowa w strefie krytycznej, wzmocnionona w rozmiarze 220x340 cm, 2 x otwór przylepny Ø 8 cm (folia operacyjna na brzegach otworu), osłona na pulpit przeźroczysta obustronnie 60x340cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym 75x90cm, otwór Ø 7cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na rzep typu Combi tape, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu , rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | osłona na sprzęt medyczny 130x95cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw 17 nitek - segregowane a 10 sztuk - krepowa banderola – 40 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | serweta gazowa 4w. z czipem rtg i tasiemką 45x60cm , biała po procesie prania wstępnego – 3 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | igła iniekcyjna bezpieczna 21G, 0,80x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | igła iniekcyjna bezpieczna 18G – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | skalpel bezpieczny jednorazowy Nr 11 – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | pojemnik plastikowy na prowadnik 2500 ml (22x8cm) – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | pojemnik plastikowy 250ml (9,2x5,5cm), z podziałką, czerwony – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | kubek plastikowy 500ml, przeźroczysty – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | ręcznik celulozowy min. 30x30cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | strzykawka 10ml, 2-części, Luer Lock, zielona – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | strzykawka 10ml, 3-części, Luer Lock, transparentna – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | strzykawka 10ml, 2-części Luer – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | Strzykawka 2ml, 2-części Luer – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Na każdym wyrobie sterylnym minimum dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierająca minimum: oznaczenie produktu, nr serii oraz datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wyrób spełniający normę EN 13795 , potwierdzoną karta danych technicznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 10 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 7 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 50cmx50mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Ilość odcinków 100. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne minimum 2 kolory: zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem: minimum następujące informacje nazwa producenta, wymiar, nr serii, data ważności, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 60cmx50mb | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Ilość odcinków 100 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne minimum 2 kolory: zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem: minimum następujące informacje nazwa producenta, wymiar, nr serii, data ważności, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 33cmx25mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Ilość odcinków 50. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne minimum 2 kolory: zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem: minimum następujące informacje nazwa producenta, wymiar, nr serii, data ważności, numer katalogowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 6

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład chłonny na łóżko o wymiarach 100x220cm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Kolor biały | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Jednorazowy całkowicie oddychający podkład chłonny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Waga 272g (+/-2g). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Chłonność 4500ml. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Pięciowarstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Bibułka 13,5 g/m2, 2 x włóknina 30 g/m2, PE 18 g/m2, 34 g SAP. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Warstwa chłonna 50x180cm (+/-2cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Bielony bez użycia chloru. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wolne od chloru na bazie tworzyw sztucznych, ftalanów i innych substancji zaburzających procesy hormonalne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Zgodny z normą ISO 9001:2008. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Do stosowania u pacjentów obłożnie chorych, u pacjentów z problemami nietrzymania moczu, aby zapobiec problemom ze skórą przez utrzymanie suchej powierzchni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Możliwość stosowania do niesterylnych procedur medycznych, takich jak opatrywanie ran lub pobieranie próbek do badania krwi. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Możliwość przenoszenia pacjenta do 150 kg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Oznakowanie CE zgodnie z Dyrektywą UE dla sprzętu medycznego 93/42/EEC, załącznik VII, klasa I. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Opakowanie wewnętrzne folia LDPE opisana w języku polskim minimum: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość, numer katalogowy wyrobu, lot, data ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | W opakowaniu foliowym 10-20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 50 sztuk podkładów. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Karton opisany minimum: nazwa, producent, wymiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Wymagana próbka – 1 zbiorcze opakowanie foliowe | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 7.1 i 7.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład chłonny na łóżko o wymiarach 102x230 cm (+/-2cm) oraz 102x152cm (+/-2cm) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Kolor niebieski | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Higieniczny jednorazowy podkład na stół operacyjny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Pięciowarstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Chłonność minimum 35ml/100cm2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z trzywarstwowej folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Rdzeń chłonny o wymiarach 51(+/-2cm)x129cm(+/-2cm) z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej (dotyczy poz. 1) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Rdzeń chłonny o wymiarach 50x208cm(+/-2cm) z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej (dotyczy poz. 2) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu jednostkowym foliowym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 60 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Opakowanie zarówno foliowe jak i kartonowe opisane minimum: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Wymagana próbka – 1 zbiorcze opakowanie foliowe | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 8

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula jednorazowa | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Koszula jednorazowa dla pacjentów | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z białej, wytrzymałej i przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace o gramaturze nie mniejszej niż 45g/m2 o dobrej przepuszczalności powietrza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dostępne dwa rodzaje: wkładana przez głowę, z okrągłym wycięciem pod szyją oraz zapinana na plecach na troki. | TAK | Warunek konieczny |  |
|  | Krótki rękaw. |  | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wymiary 80x90cm (+/-2cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Przy nakładaniu nie może ulegać przerywaniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Nieprześwitująca. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym foliowym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym (karton) maksymalnie 100 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie zarówno foliowe jak i kartonowe opisane minimum: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wymagana próbka – 1 zbiorcze opakowanie foliowe | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 9

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mata chłonna na stół operacyjny | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Absorpcja 8 litrów wody lub 3,1 litra roztworu soli fizjologicznej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Dwustronna, warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny chłonąca od góry oraz od spodu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wkład chłonny wyposażony z superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Rozmiar całkowity maty 60x38cm (część chłonna 52x30cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura maty 830 (+/-10)g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk jałowych pojedynczo pakowanych mat. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie jednostkowe oraz kartonowe opisane minimum: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 911 | Wymagana próbka – 3 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |