Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.1
Część 1 – Elektrody

| Lp | Asortyment | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | * Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda EKG dla dorosłych, jednorazowego użytku o wymiarach 32x41 |  | szt. | 60 000 |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe, neutralne, piankowe, dzielone o wymiarach 200x 112mm, 123cm2 powierzchni aktywnej do aparatów EMED do elektrokoagulacji "bierna". |  | szt. | 1 800 |  |  |  |
| 3 | Elektrody do defibrylatora Corpuls 8 |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 4 | Elektrody do defibrylatora Corpuls 3 |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 5 | Elektrody do defibrylatora Zoll M |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 6 | Elektrody do defibrylatora Powerheat AED, oryginalna ( ze względu na technologię Rescue Ready stosowaną w urządzeniu ) |  | kpl. | 9 |  |  |  |
| 7 | Elektrody do defibrylatora Philips Effica dfm 100 dla dorosłych |  | kpl. | 13 |  |  |  |
| 8 | Elektrody EKG do monitorowania pacjentów przy pomocy rejestratora Holter, wymiary 36x40 mm, pole powierzchni adhezyjnej 857mm2, powierzchnia czujnika 79 mm2, grubość bez złącza 1mm, powierzchnia żelu/pomiarowa 201 mm2. |  | szt. | 1 100 |  |  |  |
| 9 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Life-Point Pro Aed |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Mediana D-500M |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 11 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D-500M-LSH |  | kpl. | 4 |  |  |  |
| 12 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D-500M- SH |  | kpl. | 8 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.2

Część 2 – Zestaw do cystostomii

| Lp | Asortyment | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | * Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii rozm. 10,12 z cewnikiem wykonanym z silikonu z balonem, zakończenie typu pigtail z balonem. W zestawie skalpel, trokar rozrywalny fiksator, przylepny worek na mocz 2l. |  | szt. | 30 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty