**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO, OLEJU NAPĘDOWEGO**

**I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ**

**Część II- dostawa oleju napędowego**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Rodzaj produktu** | **Liczba litrów** |
| 2 | olej napędowy | 13 000 |

**Dodatkowe informacje:**

• Jakość zgodna z normą PN-EN 590 lub normą równoważną.

• Dostawy następować będą sukcesywnie, do zbiorników położonych na terenie siedziby Zamawiającego cysternami dopuszczonymi do przewozu paliw ciekłych, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy,

• Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej napędowy w ilości jednorazowo od 1000 do 4000 litrów do zbiornika położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego przy ul. Kaprala Wojtka 3 (pojemność zbiornika 5000 litrów) w terminie określonym przez Zamawiającego,

• Maksymalne obciążenie, jakiemu może być poddana droga dojazdowa do punktu dostawy oleju napędowego to 50 ton.

• Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia,

• Zamawiający ma prawo kontrolowania dostarczanego oleju pod względem jakościowym i ilościowym.

• Każda dostawa powinna być udokumentowana atestem bądź innym dokumentem potwierdzającym spełnianie przez olej napędowy odpowiednich norm jakościowych,