Załącznik nr  1B - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

EKSPANDERY - ENDOPROTEZY

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca TAK/NIE d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EKSPANDERY OKRĄGŁY GŁADKI |  |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia gładka | Tak | (*) | Wymagane |
| 2. | Twarda podstawa | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Dopełnienie roztworem Sali fizjologicznej | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Zakres pojemności 400-850 ml | Tak | (*) | Wymagane |
| 5. | Produkt sterylny | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Ważność sterylności produktu minimum 4 lata | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | Tak |  | Wymagane |
| ENDOPROTEZA O KSZTAŁCIE PROFILOWNYM |  |  |  |  |
| 1. | Dziewięć różnych kształtów | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Wypełnienie; spoisty, zagęszczony żel silikonowy III stopień spoistości żelu | Tak | (*) | Wymagane |
| 3. | Zakres objętości 180-775 ml | Tak | (*) | Wymagane |
| 4. | Bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu | Tak | (*) | Wymagane |
| 5. | Powłoka teksturowa | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Regularna dystrybucja porów tekstury | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Ważność sterylności produktu minimum 4 lata | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Gwarancja bezterminowa | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Produkt sterylny | Tak |  | Wymagane |

- Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował asortyment o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

- Wraz z ofertą Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe tj. materiały firmowe w języku polskim np. katalogi techniczne, foldery, materiały informacyjne, ulotki – potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania  określone przez Zamawiającego, oznaczone (*) w załączniku nr 1b

Miejscowość .......................................................... data ........................................