Kraków, dnia 09.04.2024 r.

ZZP-271-14-11/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-11/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 04.08.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Pakiet I
Wnosimy o weryfikację przez Zamawiającego wskazanych jednostek miary oraz ilości w zakresie Pakietu I. We wszystkich pozycjach jako jednostkę miary wskazano opakowanie, natomiast nie podano ilości sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź: Opakowanie oznacza sztukę, chyba, że w kolumnie „Przedmiot zamówienia – opis wymagań” opisano inaczej.

Pytanie nr 2

Pakiet I poz. 3
Czy Zamawiający dopuści otwory naprzeciwległe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet I poz. 3
Czy Zamawiający dopuści długość 50-60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet I poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość utrzymania do 29 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet I poz. 9
Czy Zamawiający dopuści długość 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet I poz. 9
Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy zewnętrznej 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet I poz. 10
Czy Zamawiający dopuści długość 425-426 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet I
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet I poz. 12
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 43 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet I poz. 12
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet I poz. 13
Czy Zamawiający dopuści Elektrody do defibrylacji dla dorosłych kompatybilne z defibrylatorem Lifepak 15. Elektrody wielofunkcyjne, defibrylacyjne. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dorosłych 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet I poz. 14
Czy Zamawiający dopuści Elektrody do defibrylacji dla dzieci kompatybilne z defibrylatorem Lifepak 15. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dzieci 25cm2 (każda elekroda), rozmiar 105mmx110mm, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet I poz. 18
Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie rozmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający określa rozmiar od 0,6 cm do 0,8 cm.

Pytanie nr 14

Pakiet I poz. 30
Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 1 do 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet I poz. 31, 32
Czy Zamawiający dopuści maskę bez użebrowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet I poz. 32
Czy Zamawiający dopuści max. Wypełnienie mankietu 50 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet I poz. 42
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiennika czy też wymaga oryginału?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginału.

Pytanie nr 18

Pakiet I poz. 43
Czy Zamawiający dopuści 107 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet I poz. 46
Czy Zamawiający dopuści przyrząd zawierający śladowe ilości DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet I poz. 47
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „aparat tworzy system zamknięty (poświadczone badaniem na wezwanie Zamawiającego)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet I poz. 47
Czy Zamawiający dopuści nazwę firmy na opakowaniu jednostkowym zamiast na komorze kroplowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet I poz. 47
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 4,5cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm, miękki, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet I poz. 47
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bezpieczny, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 170 cm, zakończony zastawką bezzwrotną. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii i wirusów (BFE)(VFE) min. 95% potwierdzonej oświadczeniem producenta. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu i miejscem na kolec komory kroplowej. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. Komora kroplowa dwuczęściowa, dolna część miękka i górna twarda rozdzielona pierścieniem. Długość komory około 70mm. Igła komory wykonana z ABS ścięta jednostronnie. Aparat posiada komorę kroplową wyposażoną w filtr odpowietrzający z zamknięciem, tworząc system zamknięty. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Na opakowaniu informacja o braku DEHP i braku lateksu. Jednorazowego użytku. Opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet I poz. 49
Czy Zamawiający dopuści rurkę typ Guedel wykonaną z medycznego PE bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet I poz. 53
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe, które są wyrobami jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne, pozbawione lateksu i PVC, podlegające sterylizacji tlenkiem etylenu. W skład strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku wchodzą następujące elementy: łącznik stożkowy Luer, czytelna, niezmywalna, podwójna skala pomiarowa, przezroczysty cylinder (korpus) strzykawki o pojemności 10 ml z poszerzoną skalą do 12 ml, tłok strzykawki w kolorze białym/mlecznym, podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, oznaczenie na korpusie: logo producenta, nazwa własna wyrobu i piktogram zakazu powtórnego użycia. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowego użytku są: precyzyjne w podawaniu zarówno dużych jak i małych ilości, pakowane po 100 szt., pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack kodowanie kolorem dla rozpoznania rozmiaru strzykawek, bez ftalanów – piktogram na opakowaniu jednostkowym, skalowana co 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet I poz. 54
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe, które są wyrobami jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne, pozbawione lateksu i PVC, podlegające sterylizacji tlenkiem etylenu. W skład strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku wchodzą następujące elementy: łącznik stożkowy Luer, czytelna, niezmywalna, podwójna skala pomiarowa, przezroczysty cylinder (korpus) strzykawki o pojemności 20 ml z poszerzoną skalą do 24 ml, tłok strzykawki w kolorze białym/mlecznym, podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, oznaczenie na korpusie: logo producenta, nazwa własna wyrobu i piktogram zakazu powtórnego użycia. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowego użytku są: precyzyjne w podawaniu zarówno dużych jak i małych ilości, pakowane po 100 szt., pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack kodowanie kolorem dla rozpoznania rozmiaru strzykawek, bez ftalanów – piktogram na opakowaniu jednostkowym, skalowana co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet I poz. 55
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe, które są wyrobami jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne, pozbawione lateksu i PVC, podlegające sterylizacji tlenkiem etylenu. W skład strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku wchodzą następujące elementy: łącznik stożkowy Luer, czytelna, niezmywalna, podwójna skala pomiarowa, przezroczysty cylinder (korpus) strzykawki o pojemności 2 ml z poszerzoną skalą do 3 ml, tłok strzykawki w kolorze białym/mlecznym, podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, oznaczenie na korpusie: logo producenta, nazwa własna wyrobu i piktogram zakazu powtórnego użycia. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowego użytku są: precyzyjne w podawaniu zarówno dużych jak i małych ilości, pakowane po 100 szt., pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack kodowanie kolorem dla rozpoznania rozmiaru strzykawek, bez ftalanów – piktogram na opakowaniu jednostkowym, skalowana co 0,1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet I poz. 56
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe, które są wyrobami jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne, pozbawione lateksu i PVC, podlegające sterylizacji tlenkiem etylenu. W skład strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku wchodzą następujące elementy: łącznik stożkowy Luer, czytelna, niezmywalna, podwójna skala pomiarowa, przezroczysty cylinder (korpus) strzykawki o pojemności 5 ml z poszerzoną skalą do 6 ml, tłok strzykawki w kolorze białym/mlecznym, podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, oznaczenie na korpusie: logo producenta, nazwa własna wyrobu i piktogram zakazu powtórnego użycia. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowego użytku są: precyzyjne w podawaniu zarówno dużych jak i małych ilości, pakowane po 100 szt., pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack kodowanie kolorem dla rozpoznania rozmiaru strzykawek, bez ftalanów – piktogram na opakowaniu jednostkowym, skalowana co 0,2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet I poz. 66
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet I poz. 66
Czy Zamawiający dopuści zawór spustowy typu poprzecznego (T) bez możliwości podwieszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet I poz. 67
Czy Zamawiający dopuści worek jednokomorowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet I poz. 67
Czy Zamawiający dopuści worek dwukomorowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet I poz. 68
Czy Zamawiający dopuści długość drenu 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet I poz. 73
Czy Zamawiający dopuści pojemność min. 1,5 L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet I poz. 74
Czy Zamawiający dopuści jeden otwór boczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet I poz. 75
Czy Zamawiający dopuści pojemność 500 ml wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet III
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’80 sztuk wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)