Pakiet nr 3- Zestawy do toalety jamy ustnej.

| L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do toalety jamy ustnej w jednym fabrycznym opakowaniu producenta. W skład zestawu wchodzą: - 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagięta końcówką oraz zastawką do regulacji siły odsysania, - bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz - preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | 5500 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: - cewnik typu Yankauer z osłonką i z silikonowa końcówką o dług. Roboczej po usunięciu osłonki min. 14 cm - uniwersalny uchwyt ssący z suwakowa regulacją siły ssania - łącznik "Y" do układu ssącego wygięty pod kątem prostym - 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu - gąbkę z odsysaniem i zagięta końcówką pokryta dwuwęglanem sodu - 3 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny - 3 gąbki-aplikatory - 3 jednorazowe opakowania preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. | 20 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 3 zestawy do toalety jamy ustnej.

| lp | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Wielkość op. uwzględnione przez Oferenta | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do toalety jamy ustnej w jednym fabrycznym opakowaniu producenta . W skaład zestawu wchodzą: - 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagięta końcówką oraz zastawką do regulacji siły odsysania, - bezakloholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, lub 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz - preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | szt | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: - cewnik typu Yankauer z osłonką i z silikonowa końcówką o dług. Roboczej po usunięciu osłonki min. 14 cm - uniwersalny uchwyt ssący z suwakowa regulacją siły ssania - łącznik "Y" do układu ssącego wygięty pod kątem prostym - 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu - gąbkę z odsysaniem i zagięta końcówką pokryta dwuwęglanem sodu - 3 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, lub 0,12% roztworem chlorheksydyny. - 3 gąbki-aplikatory - 3 jednorazowe opakowania preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Pojedyncze opakowanie zestawu do higieny jamy ustnej pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn do płukania jamy ustnej. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |

Do powyższego pakietu:

- Wymagane jest  aby każdy  z oferentów przedstawił  zaświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wystawionym  przez podmioty uprawnione do kontroli jakości  /np deklaracja zgodności CE, certyfikat PZH, normy EN/, dotyczy wszystkich pakietów.

- Opis oferowanego przedmiotu zamówienia lub specyfikacje techniczne w postaci np. katalogu, folderu, itp.