**Znak Sprawy: ZP/220/60/23**

*Dotyczy:* „Dostawa opatrunków specjalistycznych wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran (VAC-terapia) na potrzeby Klinik SPSK-2.”

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Pytanie 1**

Zadanie nr 1, Część 1b, poz. 1-4

Czy Zamawiający – w podpunktach opisanych jako:\* samoprzylepna nakładka na folię służąca do odprowadzenia wydzieliny z rany do zbiornika za pomocą silikonowego drenu (dren wieloświatłowy) dopuści samoprzylepną elastyczną nakładkę na folię służącą do odprowadzania wydzieliny z rany do zbiornika za pomocą miękkiego i elastycznego dwukanałowego drenu typu Soft Port, pozwalającego na pracę systemu nawet jeśli kanał jest zagięty lub zgnieciony?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Zadanie nr 1, Część 1b, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych osobno pakowanych opatrunków ze srebrem nanokrystalicznym w rozmiarze 10cmx10cm, kompatybilnych z terapią podciśnieniową, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Zadanie nr 1, Część 1b, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych osobno pakowanych opatrunków ze srebrem nanokrystalicznym w rozmiarze 20cmx10cm, kompatybilnych z terapią podciśnieniową, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Zadanie nr 1, Część 1b, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zbiornik na wydzielinę z proszkiem żelującym wydzielinę połączony z aparatem do podciśnieniowej terapii umożliwiający swobodny ruch pacjentom?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**ZADANIE NR 1, część 1a** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia do podciśnieniowej terapii ran wytwarzającego ciśnienie w przedziale od 20 do 200 mm/Hg, kompatybilnego ze zbiornikami na wydzielinę wyposażonymi w filtry powietrzny i węglowy nie pozwalające na przedostawanie się płynów, bakterii i zapachów z obszaru rany do wnętrza urządzenia? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

**ZADANIE NR 1, część 1b**

**Poz. nr 1-4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych posiadających w swoim składzie samoprzylepną nakładkę na folię z dwuświatłowym drenem z miękkiego poliwinylu? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

**ZADANIE NR 1, część 1b**

**Poz. nr 5-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika zawierającego środek żelujący, którego działanie bakteriobójcze polega na wiązaniu na poziomie atomowym, gromadzonej w zbiorniku wydzieliny w żel wraz z zawartymi w niej strukturami białkowymi, toksynami, enzymami czy bakteriami w sposób bezpowrotny. Takie działanie skutecznie obniża obciążenie bakteryjne łożyska rany i niszczy drobnoustroje.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

**ZADANIE NR 1, część 1b**

**Poz.** **nr 1- 6-** Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez FDA według których, wszystkie komponenty systemów do terapii podciśnieniowej mające pośredni i bezpośredni kontakt z tkankami powinny być sterylne, oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjenta poddawanego terapii podciśnieniowej, gdzie aplikacja opatrunków i zbiorników odbywa się w jałowym środowisku sali operacyjnej lub  zabiegowej, czy Zamawiający wymaga zaoferowania **sterylnych zestawów opatrunkowych, łącznika Y oraz sterylnych zbiorników** **na wydzielinę?**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sterylnych opatrunków, pozostałe akcesoria- zamawiający dopuszcza ,nie wymaga.**

**PROJEKT UMOWY**

**Pytanie 1**

**§ 3, ust. 5; § 17, ust. 1-** wnosimy o modyfikację umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu ze względu na fakt, iż dokonanie zakupu zastępczego przedmiotu umowy skutkować brakiem kompatybilności danego asortymentu z urządzeniem do podciśnieniowej terapii leczenia ran, który będą Państwo dzierżawić.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy. W razie konieczności zamawiający może wydzierżawić urządzenie Vac.**

**Pytanie 2**

**§ 9, ust. 1a-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy poprzez dopuszczenie możliwości przedstawieniaprotokołu z przeglądu serwisowego (w miejsce świadectwa walidacji) po wykonanym przeglądzie technicznym? Dodatkowo informacje o dokonanych pracach serwisowych/ stanie technicznym wprowadzane są do paszportu technicznego urządzenia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację powyższego zapisu i dokonana modyfikacji swz w tym zakresie.**

**Pytanie 3**

**§ 18, ust. 1 a-b**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §18 ust. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

- §18 ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej bądź reklamowanej części zamówienia

- §18 ust. 1d do kwoty 10 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2

- §18 ust. 1e do kwoty 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu i zainstalowaniu urządzenia

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w zapisach umowy dotyczących kar umownych.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie