## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej, nr sprawy ZP/TP/07/22 (po modyfikacji z dnia 10.06.2022r.) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – olej do konserwacji napędów ortopedycznych, klipsy do klipsownicy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Olej nie zawierający silikonu, w aerozolu do konserwacji napędów ortopedycznych sterylizowanych w parze wodnej, pojemność min. 300 ml. Dodatkowo adapter do napędów ACCULAN 3TI. (Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny oleju i adapterów do napędów w osobnych pozycjach – wówczas Wykonawca winien dodać pod pozycją dwa kolejne wiersze i wycenić każdą pozycję osobno – po 12 szt. W przypadku wyceny produktów w osobnych pozycjach,, prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzone formuły Excela – wartość pakietu.) | kpl. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne, tytanowe klipsy rozmiar (M/L) średnio-duże do klipsownicy laparoskopowej firmy Aesculap. Pakowane w magazynki po 6 szt. | magazynek | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – uchwyt monopolarny, elektrody, kable
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa, dzielona na dwie równe części elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, żelowa, owalna, pow. ogólna 165 cm2, pow. aktywna 108 cm2, do diatermii BOWA EMED VALLEYLAB, zewnętrzna warstwa wodoodporna, pakowana pojedynczo | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy uchwyt monopolarny z nożem, długość całkowita uchwytu z kablem 330-350 cm, posiada dwa przyciski - do cięcia i koagulacji tkanek, zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej. Pasujący do aparatów EMED, BOWA, VALLEYLAB (Podać zaoferowaną długość uchwytu z kablem: …..................) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowej z wtykiem do diatermii Valleylab i Bowa, Emed ,dł. kabla 5 m(kabel do paz.1) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – zestawy do punkcji opłucnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. Rozmiar cewnika 9 Ch (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. Rozmiar cewnika 12 Ch (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. rozmiar cewnika 9 Ch oraz łącznik do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości powyżej 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. rozmiar cewnika 12 Ch oraz łącznik do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości powyżej 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego bądź zabicia bakterii po 1 godzinie. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autocztniku. Na fiolce naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikiem Attest 490 Auto-reader potwierdzona przez producenta. Opisy wskaźników w języku polskim. Opakowanie 50 szt. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – kaniule dożylne, koreczki do kaniul
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kaniula żylna. Kaniula wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema lub pięcioma wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie. Wyposażona w mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka portu górnego. Możliwość zabezpieczenia dostępu do portu górnego poprzez obrót koreczka o 180 stopni. Kaniula winna być wyposażona w hydrofobową membranę, gwarantującą wysokie bezpieczeństwo (zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę). Koreczek kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Nazwa producenta na kaniuli lub igle (umożliwiająca identyfikację producenta). Rozmiary: 16Gx50 mm; 17Gx45 mm; 18Gx 33 mm i 45 mm; 20Gx25 mm i 33 mm; 22Gx25 mm; 24Gx19 mm (18 i 20 G w dwóch rozmiarach) | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpieczna kaniula żylna. Kaniula wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema lub pięcioma wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Wyposażona w mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka portu górnego. Możliwość zabezpieczenia dostępu do portu górnego poprzez obrót koreczka o 180 stopni. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli, zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo (zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę). Rozmiary: 16Gx50mm; 17Gx45mm; 18G- 33mm,45mm; 20G-25mm, 33mm; 22G-25mm | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
3 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu. Kaniula wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema lub pięcioma wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wpływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli, zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo (zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę). Zintegrowana zastawka antywypływową z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne. Rozmiary: 14Gx32mm; 14Gx50mm; 16G- 32mm, 16G-50mm, 18Gx 32 mm, 18Gx 45 mm; 20Gx 25 mm i 32 mm; 22Gx25 mm; 24Gx25 mm | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4 | Koreczki do wszystkich w/w kaniul (z poz. 1, 2 i 3), białe, pakowane pojedynczo | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – rurki intubacyjne, prowadnice do rurek, sondy, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Prowadnica wielorazowego użytku do wymiany rurek intubacyjnych. Dostęp do rozmiarów 10, 15 | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna silikonowana, bez mankietu, z mieszaniny silikonu i PCV półprzeźroczyste sterylne, dostęp do rozmiarów: 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu Średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym. Sterylna Rozmiary od 5,0 do 10,0 co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka intubacyjna silikonowana zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; oznaczenia rozmiarów podane również na balonie kontrolnym. Rurka posiada zbrojenie wtopione w ściankę rurki. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem do odsysania znad mankietu. Rozmiary: od 6,0 mm do 9,0 mm stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Prowadnica dla dorosłych do trudnych intubacji, elastyczny wygięty koniec, wielorazowe rozm. 15CH/ 600 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Prowadnica dla dzieci do wymiany rurek intubacyjnych, elastyczny wygięty koniec, jednorazowa, rozmiar 5CH/500 mm, 10CH/700 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, minimalny skład zestawu: rurka tracheostomijna z dodatkowym przewodem do odsysania znad mankietu (dostęp do rozmiarów: średnica wewnętrzna 7 mm, 8 mm, 9 mm), pean wielorazowego użytku, strzykawka, igła, prowadnica, rozszerzadło, skalpel (Podać skład zestawu:........................................................) | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący przesuwanie się kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni, z miezaniny silikonu i PCV, półprzezroczysta, z zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, sterylna.Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzeźroczysta. Rozmiar od 6 mm do 9 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu na baloniku kontrolnym,elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylna. Rozmiary: 6,0 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 10 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
12 | Rurka tracheostomijna z mankietem podwójnym typu ,,Profile" z mieszaniny silikonu i PCV, półprzezroczysta kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny z opisem średnicy i rodzaju mankietu, sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm | szt | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii ratunkowej - minimalny skład zestawu: bardzo miękka rurka – 6 mm z mankietem uszczelniającym, igła Veressa, tasiemki, strzykawka, nici do szycia o bardzo dobrym poślizgu, skalpel (Podać skład zestawu: .................................................................) | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych z końcówką TOUCHY z opcjonalnie zakładanymi skrzydełkami | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie, sterylna 25 G, 26 G, 27 G, DŁUGOŚĆ 115-117 mm | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
16 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ STANDARD 22G, 24 G, 25G, 26G, 27G, długość 90-92 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
17 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie ,sterylna 22 G, 24G, 25G, 26G, 27 G, DŁUGOŚĆ 90-92 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 18G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, strzykawka 10 ml, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 16G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Maska krtaniowa jednorazowa, wykonan z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłoścni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna. Rozmiar 2; 2,5; 3; 4; 5. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
21 | Port dostępu dożylnego, bezigłow, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę. Minimalny przepływ 350 ml/min; ilość aktywacji min. 400; refluks maksymalnie 0,004 ml; przeznaczony na 7 dni; objętość wypełnienia maksymalnie 0,05 ml; bez zawartości lateksu i ftalanów; sterylny; opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
22 | Rozgałęziacz 3-światłowy, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, linie przeżroczyste wykonane z poliuretanu, długość lini maksymalnie 10 cm, zewnętrzna średnica lini nie mniejsza niż 4,1 mm - wewnętrzna nie mniejsza niż 2,5 mm; całkowita objętość wypełnienia maksymalnie 2,8 ml; zacisk typu ,,C"z barwnym kodem na każdym ramieniu; koniec dystalny typu Luer Lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy; każde z ramion zakończone przeźroczystym dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym. Wolny od lateksu i ftalanów. Sterylny, opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
23 | Iglica do worków z gumowym korkiem, zakończona portem bezigłowym. Długość ostrza iglicy minimum 37 mm, średnica wewnętrzna w zakresie 2,7-2,3 mm; średnica zewnętrzna trzystopniowa w zakresie 3-7 mm; kołnierz oddzielający ostrze od pozostałej części przyrządu, uchwyt użebrowany zapewniający wygodną pracę w mokrych rękawiczkach; na ostrzu iglicy ochronny kapturek. Przyrząd winien być zakończony portem dostępu dożylnego, kompatybilnym z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, o minimalnym przepływie350 ml/min; ilości aktywacji nie mniejszej niż 400, przeznaczonym na nie mniej niż 7 dni. Przyrząd winien być wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu folia-papier. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
24 | Dren miękki do klatki piersiowej z termoplastycznego PCV ze znacznikami głębokości, linią RTG , z elastyczną prowadnicą do ukształtowania wykonaną z plastycznej stali nierdzewnej pokrytej polietylenem, o długości 28-30 cm, ze znacznikiem potwierdzającym jej właściwe położenie w drenie, sterylny. Rozmiary: 20F, 24F, 28F, 32F, 36F. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
25 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, termoplastycznego PCV z linią widoczną w promieniach RTG ze znacznikami długości co 2 cm, sterylny, odporny na złamania. Pakowany pojedynczo. Rozmiar: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
26 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, o kompaktowej budowie i wysokości 24-27 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Prowadnica do intubacji, jednorazowego użytku, do ukształtowania z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm - do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – pieluchomajtki dla dzieci i dorosłych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: M | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: L | szt. | 2700 |  | 0 |  | 0
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: XL | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych z regulowanym pasem biodrowym,z przylepcorzepami, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: XL | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
5 | Pieluchomajtki dla dorosłych z regulowanym pasem biodrowym,z przylepcorzepami, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: L | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
6 | Pieluchomajtki dla dzieci z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH, rozmiar: 3-6 kg | szt. | 1140 |  | 0 |  | 0
7 | Pieluchomajtki dla dzieci z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH, rozmiar: 5-9 kg | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Pieluchomajtki dla dzieci z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH, rozmiar: 12-25 kg | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – strzygarka chirurgiczna, ostrza
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Strzygarka chirurgiczna współpracująca z ostrzami jednorazowego użytku. Akumulatorowana, z ruchomym 360 stopni ostrzem podczas strzyżenia w wielu płaszczyznach, ostrze winno zmieniać pozycję pod wpływem nacisku na skórę bez potrzeby dotykania ostrza, bateria litowo-jonowa bez efektu pamięci i efektu leniwej pamięci, czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii - max. 4 godz., czas strzyżenia po całkowitym naładowaniu min. 160 min., ledowy wskaźnik naładowania baterii. Klasa wodoodporności IPX7, w komplecie z ładowarką. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Ostrza jednorazowego użytku uniwersalne do każdego typu owłosienia do strzyżenia na sucho i mokro, z kierunkiem wzrostu włosów i pod włos, konstrukcja ostrzy winna minimalizować ryzyko uszkodzeń skóry. Nieruchoma dolna powierzchnia ostrza winna chronić skórę, a górna ruchoma obcinać włosy, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania. Opakowanie typu blister-pack, ostrza pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – folie chirurgiczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z foli poliestrowej o grubości 0,025mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta. Sterylizowana radiacyjnie, pakowana pojedynczo Część przylepna 32-34cm x 34-36cm. Całkowity rozmiar 44-46cm x 34-36cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z foli poliestrowej o grubość=ci 0,025mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta. Sterylizowana radiacyjnie, pakowana pojedyńczo. Część przylepna 56-58cm x 44-46 cm. Całkowity rozmiar 66-68cm x 44-46cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
3 | Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, sterylna, oddychająca, antystatyczna,matowa, z foli poliestrowej o grubości 0,025mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta. Sterylizowana radiacyjnie, pakowana pojedyńczo. Część przylepna 56-58cm x 84-86cm, całkowity rozmiar 66-68cm x 84-86 cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Folia chirurgiczna,sterylna,o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca,antystatyczna,matowa, antyrefleksyjna, elastyczna, z foli poliestrowej o grubośći 0,025mm, klej akrylowy , 5 cm szerokie części nieprzylepne z dwóch stron folii. pakowana pojedyńczo. Rozmiar częći przylepnej 28-30cm x 40-42cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Folia chirurgiczna,sterylna,o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca,antystatyczna,matowa, antyrefleksyjna, elastyczna, z foli poliestrowej o grubośći 0,025mm, klej akrylowy , 5 cm szerokie części nieprzylepne z dwóch stron folii. pakowana pojedyńczo. Rozmiar częći przylepnej 50-52cm x 44-46cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Folia chirurgiczna,sterylna,o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca,antystatyczna,matowa, antyrefleksyjna, elastyczna, z foli poliestrowej o grubośći 0,025mm, klej akrylowy , 5 cm szerokie części nieprzylepne z dwóch stron folii. pakowana pojedyńczo. Rozmiar częći przylepnej 60-62cm x 60-62cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Folia chirurgiczna,sterylna,o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca,antystatyczna,matowa, antyrefleksyjna, elastyczna, z foli poliestrowej o grubośći 0,025mm, klej akrylowy , 5 cm szerokie części nieprzylepne z dwóch stron folii. pakowana pojedyńczo. Rozmiar częći przylepnej 60-62cm x 84-86cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – jednorazowy system do zbierania wymiocin
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz) przeznaczony do zbierania wymiocin, pojemność min. 500 ml (Podać zaoferowaną pojemność: ….........................) | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – jednorazowe rurki krtaniowe LTS-D
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa rurka krtaniowa LTS-D, dwukanałowa, wykonana z PCV. Port do sondy żołądkowej – kanał 10-18FR. Rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm. Znacznik poziomu zębów na rurce. Dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy. Jeden przewód do pompowania obu mankietów. Otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami. Sterylna, bez lateksu. Dostępne rozmiary 0; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5, kodowane kolorami. Zestaw zawiera strzykawkę i rurkę LTS-D, pakowane sterylnie. Antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca, 2 rozmiary, mniejszy do rurek w rozmiarach 2-2,5 oraz większy do rurek w rozmiarach 3, 4, 5 – pakowany oddzielnie. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – szkiełka cytologiczne, wzierniki ginekologiczne, zestawy wzierników laryngologicznych, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szkiełka cytologiczne - pole do opisu matowe, pakowane po 50 szt., cięte, podstawowe | op | 35 |  | 0 |  | 0
2 | Szkiełka cytologiczne - pole do opisu kolorowe - pakowane po 50 szt., cięte, podstawowe | op | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Pudełko do szkiełek cytologicznych 50-miejscowe | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Pudełko do szkiełek cytologicznych 25-miejscowe | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Utrwalacz cytologiczny 150 ml | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Wzierniki ginekologiczne jałowe CUSCO, pakowane pojedynczo, sterylnie różne rozmiary: S, M, L | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
7 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, dwułyżkowe, jałowe | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Osłonki na głowice sondy USG, pudrowane bez zbiorniczka. Pakowane pojedynczo, kartonik min. 100 szt. | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
9 | Lusterko krtaniowo-laryngologiczne, długość rączki 18 cm, średnica lusterka 20-22 mm, jednorazowe | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw wzierników laryngologicznych jednorazowego użytku - sterylny (w zestawie: wziernik nosowy, uszny oraz szpatułka). Rozmiary wzierników usznych: 4 mm, 2 mm | zestaw | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Jednorazowy smoczek pasujący do butelki z mlekiem Bebiko 1 RTF (100 ml), z odpowietrznikiem, wykonany z lateksu naturalnego. Rozmiar: 0-6 miesięcy | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
12 | Jednorazowe nożyczki do usuwania zaciskaczy do pępowiny, mikrobiologicznie czyste | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – czepek ochronny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czepek medyczny jednorazowy, niesterylny, typu "beret", wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, gramaturze minimum 16g/m 2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 25-27x25-27cm (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – materiały zużywalne do systemu wkłuć doszpikowych EZ-IO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igła doszpikowa 15 mm (mała), 25 mm (średnia), 45 mm (duża) pasująca do napędu do wprowadzania igieł doszpikowych EZ-IO – Teleflex (dostęp do 3 rozmiarów) | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
2 | Stabilizator igły doszpikowej z pozycji nr 1. Musi bezpiecznie utrzymywać igłę, zmniejszając napięcie skóry w miejscu wkłucia. Zapobieganie oderwaniu łącznika dojścia | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
3 | Dren łączący do igły doszpikowej z pozycji nr 1 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – elektrody do czasowej stymulacji serca
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca CH6, typ końca distalnego: miękki, długość całkowita 1250 mm (długość robocza 1120-1150 mm). Produkt jałowy, nietoksyczny, apirogenny, przeznaczony do jednorazowego użytku wykrywalny w zobrazowaniu RTG. Elektrody wyposażone w osłony pozwalające zaadaptować wtyki do wersji "safety pin" | szt | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – sterylna osłona na głowice USG
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Sterylna osłona na głowice USG w rozmiarze 13-15 x 120-122 cm, nie zawierająca lateksu, niepozostawiająca zanieczyszczeń na głowicy, zapewniająca dobrą widoczność podczas badania USG. Zapakowana sterylnie, zawierająca m in. gumki zabezpieczające, pasek adhezyjny lub samoprzylepne taśmy mocujące oraz żel sterylny. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – ściereczki jednorazowe z włókniny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowo-poliestrowej 70/30%, bezpyłowe, w rolce 18,5-20,5 cm, perforowane co 38-40 cm, ilość z rolki 200-230 sztuk. Odporna na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura min. 50 (Podać zaoferowane parametry: …..................) | rolka | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18 – przyrządy do przetaczania krwi/ płynów infuzyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wykonany z PCV komora kroplowa o dł. min.9,5 cm, filtr 200 mikro/m, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o dł.150-160 cm z łącznikiem Luer-Lock na jego końcu. Pompka do szybkiego toczenia krwi w kształcie walca o dł. min.11cm, opakowanie folia/papier (Podać zaoferowane długości – komory, drenu, pompki: ….............................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi. Nie zawierający ftalanów. Na przyrządzie logo producenta. Dren przezroczysty o dł.150 cm-170 cm. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość drenu: ….............................) | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Nie zawierający ftalanów. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Na przyrządzie logo producenta. Długość komory kroplowej 60-65 mm. Dren przezroczysty o dł. 150 cm-170 cm. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość komory kroplowej i drenu: ….............................) | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19 – materiały medyczne do gromadzenia płynów ustrojowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Zatyczki do cewników, schodkowe z uchwytem, sterylne | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Worek do moczu, pojemność 2000 -2500 ml z odpływem, sterylny, dren z widoczną podziałką na worku, z zastawką antyrefluksyjną, elastyczny dren zapewniający stałą drożność nawet po skręceniu, pakowany pojedynczo, długość 120-150 cm (Podać pojemność worka oraz długość drenu: …..................) | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z trokarem i silikonowym cewnikiem Foley'a o rozmiarze 14 Ch i pojemności 5 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Worek na mocz do godzinowej zbiórki, posiadający dwie komory, komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną: komora pomiarowa 500 ml z wymiennym workiem 2000 ml wyposażona w zintegrowana komorę pomiarową 50 ml dla dokonywania odczytów małej objętości (podziałka co 1 ml): wyposażony w napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewniający optymalną równowagę ciśnień w worku, poprawiający przepływ moczu, worek wymienny z zaworem opróżniającym lub bez zaworu;zestaw wyposażony również w bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu, pakowany pojedynczo | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Kanka doodbytnicza sterylna, dostęp do następujących rozmiarów: 14, 16, 24 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Sonda Sengstakena - silikonowa, dwuświatłowa, dwa balony, znaczniki głębokości - dostęp do rozmiarów: CH 16, CH 18, CH 20 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
9 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 80 cm max. 125 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, dostęp do następujących rozmiarów CH 8, 16, 18, 20, 22 (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
10 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 125 cm max. 150 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła; dostęp do następujących rozmiarów CH 24, 26 (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – cewniki do odsysania, dreny tlenowe, przewody, maski
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 40-55 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta lub prosta końcówka, co najmniej dwa otwory boczne, odporny na złamanie i odkształcanie dostęp do rozmiarów: nr 6, 8, 10; (Podać oferowaną długość oraz typ końcówki: .....................................) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 50-60 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta lub prosta końcówka ,co najmniej dwa otwory boczne, odporny złamanie i odkształcanie dostęp do następujących rozmiarów: nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (Podać oferowaną długość oraz typ końcówki: …............................................). | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
3 | Dren tlenowy umożliwiający połączenie resuscytatora ze źródłem tlenu jałowy lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, długości 2-3 metrów (Podać oferowaną długość: …..............) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
4 | Przewód do podawania tlenu dla dorosłych typu "wąsy" - miękka, dł. 300-320 cm, pakowany pojedynczo. Końcówka elastyczna i kompatybilna ze źródłem tlenu (Podać oferowaną długość: …...............) | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
5 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem. Długość drenu min. 2 m, max. 3 m, dla dorosłych. Dostęp do rozmiarów ,,S", ,,M", „L” i „XL” (Podać oferowaną długość drenu:.....................) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – sprzęt do poradni endoskopowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe, antybakteryjne filtry do ssaka KV5 firmy Olympus, kompatybilne z ssakiem KV5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny dren do WATER JET model 1608 do pompy MAJ 855, kompatybilne z aparatem – pompą endoskopową OFP 2 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka do filtru do ssaka KV5 długości 900 mm, kompatybilna ze ssakiem KV5 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Endo Lup jednorazowe sterylne, do podwiązywania polipów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zawór woda/powietrze do endoskopów firmy Olympus nie wymagające nawilżania | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Zawór ssący do endoskopów firmy Olympus | szt | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Zawór gumowy wielorazowy do kanału biopsyjnego do endoskopów firmy Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Zapasowy komplet zatyczka z butelką do wody, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Zapasowa butelka na wodę, kompatybilna z endoskopami firmy Olympus | szt | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22 – kołdry grzewcze
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta – wielodostępowa, polipropylenowa. Wymiary 213-215 cm x 90-92 cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Kołdra winna posiadać: zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta, 6 oddzielnych perforacją części, jeden otwór do podłączenia dmuchawy, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części (omiędzy tubami tunele, których zadaniem jest rozprowadzenie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry ulegnie częściowo pęknięciu, na dolnej powierzchni małe otworki które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało). Pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. Kompatybilne i zgodne z instrukcją obsługi systemu Bair Hugger 3M będący na wyposażeniu szpitala. | op. zbiorcze | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Kołdra grzewcza do dolnych części ciała, polipropylenowa, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, pomiędzy tubami tunele, których zadaniem jest rozprowadzenie powietrza w momencie gdy górna warstwa ulegnie pęknięciu, posiadająca drobne otworki, otwór do podłączenia dmuchawy, rozmiar 88-90cm x 60-62cm. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. Kompatybilne i zgodne z instrukcją obsługi systemu Bair Hugger 3M będący na wyposażeniu szpitala. | op. zbiorcze | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Kołdra grzewcza na górną część ciała, wymiary 198-200cm x 60-62cm, polipropylenowa. Skonstruowana z tub pomiędzy tubami tunele, drobne otworki na całej powierzchni kołdry, 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Konstrukcja kołdry umożliwiająca składanie, złamanie bez wpływu na przepływ ciepłego powietrza. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. Kompatybilne z systemam Bair Hugger 3M będącym na wyposażeniu szpitala. | op .zbiorcze | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Kołdra grzewcza pod pacjenta do zabiegów, polipropylenowa. Wymiary 220-222cm x 90-92 cm. Skonstruowana w podłużne tuby, drobne otworki na całej powierzchni od strony pacjenta, dwa otwory do podłączenia dmuchawy, zakładki służące do mocowania kołdry, ciepło nie rozprowadzane w okolicach stóp i głowy pacjenta. Otwory pozwalające na odpływanie gromadzonych się płynów w czterech kierunkach. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 5 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M będące na wyposażeniu szpitala. | op. zbiorcze | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23 – wanny wielorazowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wanny wielorazowe do dezynfekcji, mycia i przechowywania - narzędzi medycznych z sitem i pokrywą; do narzędzi laparoskopowych bez sita i z pokrywą. Wanna wykonana z trwałego polietylenu lub polimeru, kolor biały Sito - kosz, trwałe, idealnie dopasowane do wanny, wykonane z PCV lub polipropylenu, kolor biały. Pokrywa szczelnie przylegająca do wanny biała lub przeźroczysta. Wanny odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, myjących i wysokiej temperatury max.75 st. C, wszystkie wanny od jednego producenta:
a) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi laparoskopowych, wydłużona dł 50-55cm wysokość 10-15 cm , bez sita z pokrywą. Wewnątrz podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
b) | Wanna o poj. 8 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Wewnątrz wanny podziałka min. co 2 litry Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
c) | Wanna o poj. 3 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet; wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
d) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
e) | Wanna o poj. 30 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą, dodatkowo korek odpływowy. Wewnętrzna podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 24 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Papier termoczuły do rejestracji procesów sterylizacyjnych, do sterylizatora parowego Selectomat SL 636-2ED. Trwałość zapisu powyżej 10 lat, w warunkach przechowywania do 23 st. C | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25 – elektrody do pomiaru pH-metrii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27 – ostrza do piły oscylacyjnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan, sterylne, jednorazowe. Krawędź tnąca prosta szerokość 10 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokość 15 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokości 25 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,7 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca, prosta, szerokość 0, 9 mm, długość ostrza 75-80 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca prosta szerokość 13,5 mm, długość ostrza 90-95 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Stapler skórny jednorazowego użytku, ze zszywkami w liczbie 35 sztuk oraz ze wskaźnikiem ilości zszywek, umieszczonym na bocznej stronie staplera. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach po zagięciu: 6,9mm x 4,2mm, powlekane teflonem (PTFE), o przekroju poprzecznym (grubość) 0,58mm. Opakowanie 6 szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek staplera skórnego, opakowanie 6 szt. | op. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28 – jednorazowy koc samoogrzewający
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Samoogrzewający koc z polipropylenu, sterylny, jednorazowy. Koc zawiera kieszonki o rozmiarach 13-14 cm x 10-11cm, w których znajdują się naturalne składniki; aktywny węgiel, żelazo, woda, sól i substancje chemiczne. Po otwarciu i rozłożeniu koc jest aktywny pod wpływem powietrza i nagrzewa się do 40 st. C. Temperatura koca utrzymuje się do 10 godzin. Rozmiar koca 150-155cm x 90-95cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29 – sondy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sonda Rylea p/odleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką z wtopionym ciężarkiem z czterema bocznymi dużymi otworami na końcu z linią widoczną w RTG, ze znacznikiem głębokości, z zatyczką, podwójnie pakowana, długość 100-110 cm. Dostęp do rozmiarów: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F, jałowa. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30 – papier do defibrylatora ZOOL X-Series
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Papier do defibrylatora ZOLL X-Series z nadrukowaną siatką, rolka, 80 mm x 20 m | Rolka | 120 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 31 – podkłady jednorazowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły jedna warstwa folia, doskonale zapewniają wchłanialność i nie przemakają. Szerokość podkładu 50-52 cm, z perforacją co 50-52cm. Rolka 80-100 listków (oferowana szerokość, perforacja, ilość listków: ….........................) | Rolka | 900 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły jedna warstwa folia, doskonale zapewniają wchłanialność i nie przemakają. Szerokość podkładu 33-35 cm, z perforacją co 50-52 cm. Podkłady winny być nawijane po min. 50 szt. (listków), max 60 szt. na rolce (oferowana szerokość, perforacja, ilość listków: ….......................................................) | Rolka | 120 |  | 0 |  | 0
3 | Podkład jednorazowy nieprzemakalny, wykonany z 5 warstw (włóknina-bibuła-pulpa bawełniana-bibuła-folia), spodnia warstwa z nieprzemakającej ceraty. Rozmiar 60-65 cm x 60-65 cm (oferowane wymiary: …...........) | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4 | Podkład jednorazowy nieprzemakalny, wykonany z 5 warstw (włóknina-bibuła-pulpa bawełniana-bibuła-folia), spodnia warstwa z nieprzemakającej ceraty. Rozmiar 60-65 cm x 90-100 cm (oferowane wymiary: ….............) | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 32 – akcesoria do defibrylatora/ respiratora
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Linia monitorująca do kapnografii, dla dorosłych/ dzieci, monitorowanie krótkookresowe, opakowanie 25 szt. do defibrylatora ZOLL Xseries | op. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych – opakowanie 6 szt. do respiratora paraPAC 310 Plus | op. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych – opakowanie 6 szt. do respiratora paraPAC 310 Plus | op. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowy obwód oddechowy z linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta do respiratora transportowego paraPAC 310 Plus, op' 10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 32: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 33 – sprzęt laboratoryjny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Bagietki laboratoryjne, opakowanie 100 szt. | op. | 16 |  | 0 |  | 0
2 | Kamery do osadu moczu, opakowanie 100 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Końcówki żółte do 200 ul Eppendorf, opakowanie 1000 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Końcówki niebieskie do 1000 ul Eppendorf, opakowanie 1000 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Końcówki białe, do 5000 ul, opakowanie 150 szt. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Korki uniwersalne 15-17 mm białe, opakowanie 500 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Pipety Pasteura 1 ml, dł. 150 mm, opakowanie 500 szt. | op. | 32 |  | 0 |  | 0
8 | Płyty do grup krwi, 10 miejsc, opakowanie 10 szt. | op. | 220 |  | 0 |  | 0
9 | Pojemniki PP 25 ml z łopatką, opakowanie 500 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Pojemniki PP 60 ml z zakrętką, opakowanie 600 szt. | op. | 11 |  | 0 |  | 0
11 | Probówki PP 1,5 ml typu Eppendorf, stożkowe, opakowanie 1000 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Probówki PP 7 ml 16 x 65 stożkowe, opakowanie 200 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
13 | Probówki PS 7 ml okrągłodenne 13 x 100, opakowanie 500 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Probówki PS 5 ml okrągłodenne 12 x 75, opakowanie 1000 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Probówki PS 10 ml okrągłodenne, podziałka, kołnierz, opakowanie 500 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Probówki PS 10 ml stożkowe z podziałką, opakowanie 500 szt. | op. | 27 |  | 0 |  | 0
17 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22, opakowanie 100 szt. | op. | 48 |  | 0 |  | 0
18 | Szkiełka podstawowe szlifowane, opakowanie 50 szt. | op. | 36 |  | 0 |  | 0
19 | Szkiełka podstawowe szlifowane, z polem do opisu opakowanie 50 szt. | op. | 36 |  | 0 |  | 0
20 | Korki PE rozporowe 11-13 mm żółte opakowanie 500 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Morfologia krwi – zestaw do pobrań krwi z palca, opakowanie 100 szt. | op. | 8 |  | 0 |  | 0
22 | Biochemia – zestaw do pobrań krwi z palca, opakowanie 100 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Bagietki polistyrenowe z haczykiem (sprawdzanie skrzepów), opakowanie 1000 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Magnesy do kapilar gazometrycznych, opakowanie 20 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 33: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 34 – indywidualny pakiet ochrony osobistej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej/ podstawowe zabezpieczenie służb medycznych i ratowniczych, którzy w czasie wykonywania swoich obowiązków mogą być narażeni na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Skład pakietu, min.: kompletny kombinezon ochrony biologicznej (z kapturem) z dodatkowymi butami (kombinezon zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą), gogle ochronne zapewniające ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi, powinny przylegać bezpośrednio do twarzy użytkownika, wykonane z materiałów nieplanych (zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %.C), 2 pary rękawiczek nitrylowych (deklaracja zgodności CE, zgodność z dyrektywą 93/42/EEC), maska o właściwościach ochronnych w klasie P3 z filtrem mechanicznym i zaworem oddechowym posiadająca certyfikat wyrobu medycznego oraz worek na odpady medyczne. Zestaw winien zapewniać pełną ochronę biologiczną użytkownika. Dostęp do rozmiarów L i XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 34: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kod CPV: 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
PAKIET NR 35 – ochraniacze długie na buty/ nogawice
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Ochraniacze długie na buty/ nogawice do stosowania w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i zakażeniami powodującymi choroby zapobiegając przedostawaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń stałych i płynnych ze środowiska do skóry. Jednorazowe wysokie ochraniacze na obuwie, nieprzemakalne, wyposażone w gumkę lub gumkę i dwa dodatkowe wiązania umożliwiające dokładne dopasowanie ochraniaczy do obuwia. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 35: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kod CPV: 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
PAKIET NR 36 – maska FFP3 z zaworem
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Maska FFP3 z zaworem, wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolam, przylegająca do twarzy (zapewniając szczelność i odpowiednią ochronę). Maska powinna spełniać następujące wymagania: Zgodność z normami: - PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); - PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - oznakowanie znakiem CE | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 36: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kod CPV: 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
PAKIET NR 37 – półmaska FFP2
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Półmaska filtrująca z ochroną aktywno-pasywną Filtracja ≥ 94,9% potwierdzona badaniami cząstkami 60-160 nanometrów odpowiadającymi wielkości koronawirusa. Czysta mikrobiologicznie. Nie powoduje parowaniu okularów. Posiada certyfikat badania typu UE na zgodność z normą EN 149:2001+A1:2009 Środek Ochrony Indywidualnej oraz stanowi wyrób medyczny klasy I zgodny z dyrektywą 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych.Wyrób podlega procedurze oceny zgodności na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. „o wyrobach medycznych” Dz.U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm. oraz rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz. U. 2016 r. poz. 211. Produkt pakowany jednostkowo | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 37: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kod CPV: 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
PAKIET NR 38 – akcesoria do respiratora Philips Trilogy EVO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Układ oddechowy pasywny jednopacjentowy, jednorurowy do respiratora Philips Trilogy Evo | op. a 10 szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Maska ustno-nosowa, jednopacjentowa SE z kolankiem i z mocowaniem na głowę, bez przecieku, mocowanie typu CapStrap, kolanko wyposażone w port do nebulizacji. Kompatybilne z poz.1 Dostęp do rozmiaru M, L | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 38: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 39 – łyżka do videolaryngoskopu Insighters
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Łyżka jednorazowa do videolaryngoskopu Insighters Rozmiar M i L | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 39: |  |  |  |  | 0 |  | 0
…….........................................……………………………...……………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty