Mikołajki Pomorskie, 2023-01-13

Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie>

dotyczy : postepowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą na

**„Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej – Etap I i Etap II”**

znak sprawy : ZP.271.2.2023.BP

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika że należy wykonać remont nawierzchni a przedmiar mówi o tym że należy ja wykonać proszę o jednoznaczne wskazanie co należy zrobić.

Odp. Należy wykonać nawierzchnie wg przedmiaru.

1. Brak pozycji rozbiórkowych istniejących nawierzchni proszę o uzupełnienie

Odp. Nie przewiduje się wykonania rozbiórek nawierzchni.

1. Czy należy użyć materiału z rozbiórki ( meba , kostka brukowa ) do remontowanych nawierzchni czy należy uwzględnić zakup materiałów do wykonania nawierzchni

Odp. Nie będzie materiałów rozbiórkowych, należy zakupić materiały do wykonania nawierzchni.

4. Remont pomostu polega na wykonaniu wymiany desek pomostowych czy należy dodatkowo uwzględnić legary ?

Odp. Należy wykonać wymianę desek i balustrad pomostu wg przedmiaru.

1. Proszę o dołączenie rysunków technicznych z przekrojami pomostu i balustrady

Odp. Nie dysponujemy rysunkami technicznymi pomostu. Załączamy zdjęcia stanu istniejącego

 6 Z OPZ wynika że należy wykonać remont wiaty a przedmiar mówi o dostawie i montażu wiaty grilowej, proszę jednoznacznie określić co należy zrobić, jeśli remont to proszę napisać co należy do zakresu remontu wiaty

Odp. Istniejąca wiata jest w bardzo złym stanie i zostanie rozebrana przez inwestora przed rozpoczęciem inwestycji. Zakres przedmiaru obejmuje zakup i montaż wiaty zbliżonej parametrami do przedstawionej w dokumentacji. Ostateczny rozmiar i kształt wiaty należy uzgodnić z inwestorem.

7. Jaką grubość warstwy należy przyjąć na wykonanie plaży

Odp. Należy wykonać plaże z warstwy piasku morskiego o gr. min. 10 cm. Zgodnie z pkt 2.6 dokumentacji projektowej dopuszcza się zastosowanie piasku płukanego po uprzedniej akceptacji inwestora.

1. Czy w zakres zadania wchodzi dostawa leżaków?

Odp. Nie. Zakup leżaków leży po stronie zamawiającego.

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka