Kraków, dnia 02.03.2023r.

ZZP-271-8-5/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – VII

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-5/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 01.03.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pakiet I – drobny sprzęt medyczny

Pytanie nr 1

Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm i rozmiarze CH24 – średnica wewnętrzna 5,60mm / zewnętrzna 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 4

Pozycja 30 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarach 1-5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 5

Pozycja 31-32 – Czy Zamawiający dopuści maski bez użebrowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 6

Pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 7

Pozycja 37 – Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300 ml                                i maksymalnej 900ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 8

Pozycja 40-44 – Czy Zamawiający dopuści papiery EKG i USG zawierające 23% vat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 9

Pozycja 43 – Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru Mitsubishi do K61B w rozmiarze 110x20?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 10

Pozycja 44 – Czy Zamawiający dopuści papiery Lifepack w rozmiarze 106x25 lub 107x23?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 11

Pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz (Tulipan) o pojemności 2,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 12

Pozycja 47 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe o wymiarach 160x210?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 13

Pozycja 48-49 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pozycja 48-49 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pozycja 48-49 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pozycja 48 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pozycja 54 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek 100 ml pakowanych a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Pozycja 56 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek 20 ml pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Pozycja 54 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek 50 ml pakowanych a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

W pozycji 54 zamawiający wymaga strzykawek o pojemności 100ml, nie wyraża zgody na wycenę strzykawek o pojemności 50ml.

Pytanie nr 20

Pozycja 67 – Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 14 dniowy z workiem 2000ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 21

Pozycja 67 – Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 7 dniowy z workiem 2000ml, bez możliwości podwieszania drenu, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 22

Pozycja 75 – Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki, pozostałe wymagania 
 zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet II – drobny sprzęt medyczny

Pytanie nr 1

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z drenem 150 cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę igły iniekcyjnej typu motylek w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę z poniższymi właściwościami:

▪ posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie

samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub

zranieniem

▪ igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

▪ cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w 
   samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

▪ filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

▪ dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

▪ jednorazowego użytku

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów

▪ sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC)

z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 4

Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem wykonany z poliwęglanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 5

Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” działający w zakresie 360 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ (w tym zapis o zakresie 45 stopni).

Pytanie nr 6

Pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 7

Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w poniższych rozmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 8

Pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do wymiany rurek w rozmiarze 3,3 oraz 5,0mm o długości 800mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 9

Pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet VI – rękawice

Pytanie nr 1

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice diagnostyczne , ochronne, nitrylowe bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie , rolowany brzeg mankietu, z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu min 0,13, grubość na dłoni 0,09mm+/-0,02, długość rękawicy min 290mm, posiadające AQL 1,5, pasujące na prawą lub lewą rękę. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N. Rękawice bez protein lateksu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 11 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (min. 12 substancji cytostatycznych), Pakowane po 100 sztuk o rozmiarach S/M/L/XL (wg potrzeb zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 4

Pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice diagnostyczne , ochronne, nitrylowe bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie , rolowany brzeg mankietu, z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu min 0,13, grubość na dłoni min. 0,09mm, długość rękawicy min 290mm, posiadające AQL 1,5, pasujące na prawą lub lewą rękę. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N. Rękawice bez protein lateksu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 11 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (min. 9 substancji cytostatycznych), Pakowane po 100 sztuk o rozmiarach S/M/L/XL (wg potrzeb zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)