Węgrów, dnia 07.10.2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-472 Warszawa

**Pełnomocnik Zamawiającego**

**działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa**:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego   
w postaci aparatu RTG dwudetektorowego z zawieszeniem sufitowym związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego, Znak: ZP/COV/13/21**

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 obejmującą większość krajów na Świecie prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do dnia 31.12.2021r. z zapewnieniem wystawienia przez Dostawcę faktury sprzedażowej w roku 2021r.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na wydłużenie terminu dostawy ***do dnia 17.12.2021 r***. z zapewnieniem wystawienia przez Dostawcę faktury sprzedażowej ***do dnia 20.12.2021 r***.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu RTG. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane   
w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na eksploatację aparatu oraz uruchomienie pracowni.

***Odpowiedź***:

W ramach terminu realizacji ***wymagane jest szkolenie podstawowe*** z obsługi aparatu RTG. Szkolenie aplikacyjne odbywało się będzie po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na eksploatację aparatu oraz uruchomieniu pracowni.

Z uwagi na zapewnienie wysokiej jakości szkoleń personelu medycznego w zakresie korzystania z aparatu powinny one obywać się z udziałem pacjentów. Powyższe jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia na pracę aparatu oraz uruchomienia pracowni. Uzyskanie zezwoleń nie jest obowiązkiem Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wyłączenie obowiązku przeprowadzenia szkoleń w terminie wykonania zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym.

***Odpowiedź***:

Szkolenia aplikacyjne w dwóch terminach przeprowadzone będą niezwłocznie po uruchomieniu pracowni – zgodnie z przepisami.

Prosimy o potwierdzenie, że roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń do instalacji urządzeń, projekt osłon stałych z zatwierdzeniem przez WSSE będą wykonane przez Zamawiającego zgodnie z przekazanymi przez wykonawcę wytycznymi instalacyjnymi.

***Odpowiedź***:

Informujemy, że po stronie Wykonawcy ***wymagamy*** montażu aparatu i wykonania niezbędnych prac związanych z montażem aparatu i wykonania niezbędnych prac związanych z montażem. SPZOZ w Węgrowie we własnym zakresie wykona projekt osłon stałych z zatwierdzeniem przez WSSE wg wytycznych Dostawcy.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wydłuży*** ***czas realizacji*** w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania systemów RTG w przypadku gdy pomieszczenia pracowni lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***zapewni*** odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania systemów RTG w przypadku gdy pomieszczenia pracowni lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie.

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych**

**pkt 42**

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i czy nie powinno być TAK/NIE w wymogu granicznym?

***Odpowiedź***:

Zamawiający potwierdza zaistnienie ***omyłki pisarskiej***. W wymogu granicznym ***powinno być: Tak/Nie***

**pkt 105**

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt i zmianę wymogu granicznego TAK/NIE?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wprowadzenie punktacji i zmianę wymogu granicznego.

**pkt 106**

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt i zmianę wymogu granicznego TAK/NIE?

Odpowiedź:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wprowadzenie punktacji i zmianę wymogu granicznego.

***W związku z udzielonymi odpowiedziami zmodyfikowano:***

1. ***Zaproszenie do złożenia oferty cenowej***
2. ***Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy***
3. ***Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych***
4. ***Załącznik nr 3 – Projekt umowy***

***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med.. Artur Skóra***