## Arkusz1
Nazwa
część nr 1 Kształtki miedziane, ocynkowane, nierdzewne
Kolano 3/4" mosiądz
Zawór kulowy 1/2" nyplowy mosiądz
Zawór hydrantowy fi52 mosiądz z nasadką lekkoskośną do węża strażackeigo
Zawór zwrotny prosty kołnierzowy kwasoodporny PN 40 bar T200
część nr 2 Rury, przewody,
RURA KARBOWANA INOX DN15
wąż zbrojony 19mm
Opaska zaciskowa 10-16 0H18N9
Rura PP fi20
Kolano PP fi20
część nr 3 Pompy
Pompa obiegowa, króciec 2x1", wydajność 115l/min, wysokość podnoszenia 8m, 230V, 245W
Pompa wodna: przyłącze 1 1/4", 2,2kW 3x400V, przepływ 4,7m3/h
część nr 4 Grzałki
Zespół grzejny 3x1,0kW gwint M48x2
Grzałka kwasoodporna 1,5kV 230V
część nr 5 Akcesoria hydrauliczne
Manometr 0-1.6bara G1/2"
Naczynie przeponowe 1L
Zawór trójdrożny 3x3/4"
Przepustnica VFY-WH
Przepustnica centryczna międzykołnierzowa DN125, PN16,dysk wykonany ze stali nierdzewnej
Płyta uszczelkarska AF-OIL 1mm kryngielit gambit 75x 75 cm
część nr 6 Armatura kuchenna, łazienkowa, sanitarna
umywalka 60x40 ceramiczna, szkliwona, biała, odpływ okrągły centralny, otwór na baterię sztorcową
deska klozetowa uniwersalna, plastikowa, min3 podpory sedesowe, regulowany rozstaw śrób mocujących
Bateria sztorcowa, umywalkowa, z mieszaczem ciepła-zimna woda
Wężyki przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych 1/2" 400mm