**SPECYFIKACJA**

1. **CERTYFIKOWANE URZĄDZENIE DO WSTĘPNYCH BADAŃ NA OBECNOŚĆ   
   W ORGANIZMIE MIN. NW. NARKOTYKÓW:**

* amfetaminy,
* metamfetaminy,
* kokainy,
* opiatów,
* benzodiazepiny,
* marihuany.

1. **Badanie wykonywane na podstawie analizy z próbki śliny.**
2. **Wynik badania do 15 min.**
3. **Urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia, posiadające możliwość odczytu wyniku z ekranu oraz zapisu i wydruku (wbudowana drukarka) danych   
   z przeprowadzonego badania, zawierających:**

* dane osoby badanej,
* dane osoby przeprowadzającej badanie,
* daty i godziny badania,
* rodzaj wykrytej substancji odurzającej.

1. **Przystosowane do badań terenowych (mobilne):**

* niewielkich rozmiarów (możliwość pewnego chwytu w jednej ręce),
* lekkie (<500g),
* zasilane baterią wielokrotnego ładowania (wymienną),
* dostosowane do ładowania również w pojazdach,
* z intuicyjną obsługą (proste w obsłudze),
* komunikaty w języku polskim,
* odporne na warunki atmosferyczne,
* możliwość użycia w warunkach zewnętrznych, w zakresie temperatur min. Od -5 do 40 stopni Celsjusza.

1. **DEDYKOWANE KASETY TESTUJĄCE – 30 szt.**