Znak Sprawy: PCM/ZO 20/NSSU/2022 Braniewo, dnia 01.12.2022 r.

# PARAMETRY I WYMOGI DLA:

# WÓZEK PRYSZNICOWO-TOALETOWY Mc Wet - 4 szt.

Fabrycznie nowe nie powystawowe, nie starsze niż 2021 r

Wózek ma być przeznaczony do stosowania pod prysznicem, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach szpitalnych. Produkt nowy, medyczny, atestowany.

**Cechy produktu:**

* lekka konstrukcja
* Łożyska kulkowe o niski współczynniku tarcia, niewymagające konserwacji
* obrotowe podłokietniki
* regulowana wysokość obrotowych podłokietników
* anatomiczne ukształtowane siedzisko i sztywna poduszka oparcia umożliwiają siedzenie niepowodujące zmęczenia
* zdejmowana tylna część ułatwiająca transport
* wyjmowana poduszka w standardzie
* opcjonalne zastosowanie jako stołek prysznicowy lub wózek toaletowy
* można nim najechać na wszystkie dostępne na rynku muszle toaletowe
* konstrukcja ułatwiająca utrzymanie w czystości, brak miejsc gromadzenia się kurzu
* Pokonywalna wysokość WC\* : 45
* Wiadro z pokrywą w zestawie
* koła tylne 24”, wypinane, oraz w komplecie koła tylne 5”
* **możliwość wykorzystania wózka z kołami 24” jako wersji transportowej**
* **możliwość wykorzystania wózka z kółkami 5” jako wersji transportowej**
* **Produkt nowy, medyczny, atestowany**
* Gwarancja 24 miesiące

**BASENU MISKI PNEUMATYCZNEJ DO MYCIA GŁOWY CHOREGO Z PRYSZNICEM – 3 szt**

Fabrycznie nowe nie powystawowe, nie starsze niż 2021 r

Miska pneumatyczna z prysznicem do mycia do wykorzystania przy higienie osób lezących, obłożnie chorych. Zestaw winien się składać z nadmuchiwanego basenu oraz prysznica wykorzystującego system grawitacyjny do spłukiwania wody. Zestaw winien być wykonany z wytrzymałego o wysokiej jakości PCV.

**Cechy produktu:**

* Wykonany z wytrzymałego nieprzemakalnego PCV.
* Miska pojemność 10l,
* Wymiary: 60x 50 x 20 cm
* specjalne wycięcie na szyję zwiększające komfort leżącego.
* Łatwy w utrzymaniu czystości oraz przechowywaniu.
* Basen wyposażony w odpływ wody regulowany pokrętłem.
* **Produkt nowy, medyczny, atestowany**
* Gwarancja 24 miesiące

**Zestaw zawiera:**

* Basen
* Zbiornik na wodę
* Prysznic
* Przewów odpływowy
* pompkę

### Dane techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Materiał | PCV |
| Wymiary | 53 x 61 x 20 cm |