FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

6/DEG/SP/2024

Dostawa rękawic ochronnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawica diagnostyczna nitrylowa, bezpudrowa, kolor niebieski lub fioletowy; powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; poziom AQL max. 1,0. Długość min.: 240 mm; grubości: na palcu min.: 0.09 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 6 N. Zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN ISO 374-4, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), badanie na przenikanie min.: 35 cytostatyków wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min.: 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1, w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie 5 substancji zgodnie z ASTM F739 z czasem przenikania powyżej 60 min. Na opakowaniu rękawic: oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności (5 lat od daty produkcji) i numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Dostępne w rozmiarze S Opakowanie zawierające a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. ROZMIAR S | op. (100 szt.) | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica diagnostyczna nitrylowa, bezpudrowa, kolor niebieski lub fioletowy; powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; poziom AQL max. 1,0. Długość min.: 240 mm; grubości: na palcu min.: 0.09 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 6 N. Zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1i EN ISO 374-4, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), badanie na przenikanie min.: 35 cytostatyków wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min.: 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1, w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie 5 substancji zgodnie z ASTM F739 z czasem przenikania powyżej 60 min. Na opakowaniu rękawic: oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności (5 lat od daty produkcji) i numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Dostępne w rozmiarze M Opakowanie zawierające a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. ROZMIAR M | op. (100 szt.) | 1 400 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica diagnostyczna nitrylowa, bezpudrowa, kolor niebieski lub fioletowy; powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; poziom AQL max. 1,0. Długość min.: 240 mm; grubości: na palcu min.: 0.09 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 6 N. Zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN ISO 374-4, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), badanie na przenikanie min.: 35 cytostatyków wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min.: 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1, w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie 5 substancji zgodnie z ASTM F739 z czasem przenikania powyżej 60 min. Na opakowaniu rękawic: oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności (5 lat od daty produkcji) i numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Dostępne w rozmiarze L Opakowanie zawierające a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. ROZMIAR L | op. (100 szt.) | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica diagnostyczna nitrylowa, bezpudrowa, kolor niebieski lub fioletowy; powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; poziom AQL max. 1,0. Długość min.: 240 mm; grubości: na palcu min.: 0.09 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 6 N. Zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN ISO 374-4, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), badanie na przenikanie min.: 35 cytostatyków wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min.: 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1, w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie 5 substancji zgodnie z ASTM F739 z czasem przenikania powyżej 60 min. Na opakowaniu rękawic: oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności (5 lat od daty produkcji) i numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Dostępne w rozmiarze XL Opakowanie zawierające a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. ROZMIAR XL | op. (100 szt.) | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Pojedynczy koszyk na rękawice medyczne, wykonany z drutu stalowego pokrytego biała farbą odporną na działanie środków dezynfekujących, mieszczący jedno opakowanie rękawic diagnostycznych , umożliwiający montaż do ściany za pomocą wkrętów. Koszyk kompatybilny z rękawicami z poz. nr 1,2,3,4. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Potrójny koszyk na rękawice medyczne, wykonany z drutu stalowego pokrytego biała farbą odporną na działanie środków dezynfekujących, mieszczący trzy opakowania rękawic diagnostycznych , umożliwiający montaż do ściany za pomocą wkrętów. Koszyk kompatybilny z rękawicami z poz. nr 1,2,3,4. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, niejałowe z przedłużonym mankietem do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.: 275 mm dla każdego rozmiaru. Siła zrywu przed starzeniem min.: 13 N. AQL 1,0. Grubości minimalne: na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,12 mm, na mankiecie 0,08 mm. Zgodne z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) Środka Ochrony Osobistej kategorii III typ B. Spełniająca normy: EN 455(1-4), EN 374-1;2;4;5, EN 420 / EN ISO 21420. Przebadane na: przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604), przenikanie 12 substancji chemicznych, w tym min. 6 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1 oraz na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Na opakowaniu fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR , PPER, zgodnośc z normami, fabrycznie wymagany poziom AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii. ROZMIAR S/M/L/XL wg zapotrzebowania Odbiorcy | op. (100 szt.) | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.