## załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic udowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent nitinolowy typu "over the wire" odporny na załamania | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ±10 [cm] i 125 [cm]±10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
6 | stenty współpracujące z introducerem, max. 6F dla całego minimalnego wymaganego przedziału średnic | TAK | –
7 | dostępne średnice, min: 5,0 [mm], 6,0 [mm], 7,0 [mm], 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | budowa stentu hybrydowa | TAK | –
9 | skuteczność w rejonie SFA potwierdzona badaniami klinicznymi -publikacje | TAK, dołączyć do oferty | –
10 | dostępne długości, min: 20,0 [mm], 40,0 [mm], 60,0 [mm], 80,0 [mm], 100,00 [mm], 120,0 [mm], 150,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | skracalność po rozprężeniu max. 10% | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] i 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035 ["] i kompatybilny z koszulką 6F | TAK | –
6 | możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) | TAK | –
7 | dostępne średnice, min: od 5,0 [mm] do 14,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne długości, min: od 20,0 [mm] do 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | typ uwalnianego leku : cytostatyczny paclitaxel | TAK | –
4 | dostępne długości systemu doprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] oraz 130 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości, min: 40,0 [mm], 60,0 [mm], 80,0 [mm], 100,00 [mm], 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice: 6,0 [mm] i 7,0 [mm] | TAK | –
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 F | TAK | –
Cewnik prowadzący do PTA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PTA o średnicy 8F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | wymagane co najmniej dwie długości: 50 [cm] ± 5 [cm] oraz 90 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
6 | dostępne różne rodzaje krzywizn do tętnic dogłowowych i nerkowych | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 5F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
5 | cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kręgowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), sidewinder (SIM), BERN, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 5F | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | markery na systemie wprowadzającym oznaczające pozycję balonu | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice, min: 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm], 5 [mm], 6[mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min: 20 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 120 [mm], 150 [mm], 170 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
Introducer zbrojony do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | wymagane długości: 45 [cm] oraz 100 [cm] | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna introducera 4 F | TAK/NIE | 2/0
6 | dostępne średnice introducera, min: 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | posiada zastawkę hemostatyczną i i trójdrożny kranik | TAK | –
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (BTK)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik wyposażony w prwoadnik usztywniający system dostarczania zapobiegający złamaniomi poprawiający jego popychalność | TAK | –
4 | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (BTK) | TAK | –
5 | cewnik kompatybilny z introducerm 4F | TAK | –
6 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 150 [cm], 120 [cm] | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0[mm], 3,5[mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | wymagane długości, min. 20 [mm], 40 [mm], 70 [mm], 100 [mm], 140 [mm], 180 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dwa markery na systemie dostarczania oznaczające pozycję balonu | TAK | –
4 | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
5 | cewnik kompatybilny z introducerm 5F , 6F , 7F | TAK | –
6 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 130 [cm], 170 [cm] | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. 3,0 [mm], 4,0 [mm], 5,0 [mm], 6,0 [mm], 7,0 [mm], 8,0 [mm], 9,0 [mm],10[mm], 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | wymagane długości, min. 20 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm],170 [mm], 200 [mm], 250 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (SFA, BTK)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera, sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
4 | cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (SFA, BTK) | TAK | –
5 | cewnik kompatybilny z introducerm 4F, 5F | TAK | –
6 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 130 [cm] | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0 [mm] 4,0 [mm] 5,0 [mm] 6,0 [mm] 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | wymagane długości, min.40 [mm], 80 [mm], 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Niskoprofilowy stentgraft brzuszny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane średnice, min.od 20 [mm] do 34 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | polimerowa technologia uszczelniania | TAK | -
5 | system wprowadzania za pomocą niskoprofilowego cewnika o średnicy, min. od 10 F do 15 F | TAK | -
6 | mozliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 [mm] do 28 [mm] | TAK | -
Stentgraft aortalny osadzany na bifurkacji aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | pokrycie stentgraftu materiałem PTFE tylko w części proksymalnej i dystalnej | TAK | -
4 | możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy od 18 [mm] do 32 [mm] | TAK | -
5 | mozliwość zaimplantowania w przypadku średnicy tętnic biodrowych od 10 [mm] do 23 [mm] | TAK | -
6 | długość szyji tętniaka ≥ 15 [mm] | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer krótki zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagana długość: 11 [cm] ± 0,5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne długości, min. 7,5 [cm] i 11 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
Introducer długi zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępne długości: 45 [cm] ± 1 [cm] i 35 [cm] ± 1 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | –
4 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Rampa trójdrożna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | rampa trójdrożna wysokociśnieniowa, min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | –
3 | adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock | TAK | –
Torquer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępne różne kolory torquerów, min. dwa kolory | TAK, wyszczególnić kolory | [1,2]
5 | system mocowania torquera na prowadniku | opisać | 1,2,3
Introducer naczyniowy nietypowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice, min.: 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10F; 11F; 12F; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | minimalne wymagane długości introducera: 11 [cm]; 23 [cm]; 35 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kranik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy | TAK | –
3 | ciśnienie, min. 500 psi (35 [bar]) - potwierdzone na opakowaniu jednostkowym | TAK, podać w [psi] | –
4 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty
Przedłużacz wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przedłużacz wysokociśnieniowy o długości, min. 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
3 | ciśnienie, min. 1000 [psi] | TAK, podać w [psi] | –
4 | w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz wysokociśnieniowy obrotowy adaptor | TAK | –
5 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty
Y – konektor z przedłużaczem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9F | TAK, podać w [F] | –
4 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK, opisać | 1,2,3
5 | wraz z Y - konektorem powinien być zaoferowany przedłużacz Luer Lock o długości 30 [cm] ± 10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy stosowany do zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | możliwośc zastosowania jako kanał do stentretrivera | TAK | –
4 | balon compliant o miękkiej i atraumatycznej końcówce | TAK | –
5 | system coaxial lumen umożliwiający szybką inflację i deflację balonu | TAK | –
6 | dostępna średnica 8 [F] | TAK | –
7 | wymiar wewnętrzny 0,084 ["] | TAK | –
8 | dostępne długości min. 85 [cm] i 95 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 8
Zestaw do kaniulacji naczyniowej do zabiegów TAVI
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | zestaw zawiera: introducer, dilatator, dren boczny do płukania | TAK | –
4 | profil wprowadzenia 14 [F] | TAK | –
5 | długośc introducera 32 [cm] ± 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | długość dilatatora 49 [cm] ± 2 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | koszulka rozszerzalna w trzech płaszczyznach | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 9
Stent PrCr dedykowany do stentowania dużych naczyń oraz pnia lewej tętnicy wieńcowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | stop platynowo-chromowy min. 33% wagi | TAK | –
4 | stent uwalniajacy lek everolimus z polimery biodegradowalnego | TAK | –
5 | dostepne średnice, min. 3,5 [mm], 4,0 [mm] , 4,5 [mm , 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
6 | wymagane dostępne długości, min. 8 [mm], 12[mm], 16 [mm], 20 [mm], 24[mm], 28 [mm, 32 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
7 | ciśnienie nominalne 11 [atm] | TAK | –
8 | ciśnienie RBP 16 [atm] | TAK | –
9 | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,7 % - 19,1% | TAK | –
10 | profil końcówki natarcia - 0,017 ["] dla wszystkich rozmiarów | TAK/NIE | 1/0
11 | siła radialna min. 0,38 [N/mm] dla średnicy 3,5 [mm] | TAK, podać w [N/mm] | –
12 | możliwośc zwiększenia średnicy ponad nominalną w ramach RBP tym samym balonem o min. 7 %dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
3 | stent wykonany z nitinolu o budowie segmentowej i konstrukcji otwartych komórek (cel) | TAK | –
4 | stent mający zastosowanie w zabiegach na tętnicach szyjnych | TAK | –
5 | długość części roboczej zestawu, min. 80 [cm], 135 [cm], 165 [cm] | TAK/NIE | 5/0
6 | kompatybilny z systemem wprowadzajacym 5F | TAK | –
7 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
8 | wymagane średnice stentu prostego, min: od 4 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
9 | wymagane średnice stentu stożkowego: od 5 [mm] do 8 [mm] | TAK/NIE | 2/0
10 | stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawki aortalne wszczepiana za pomocą cewnika balonowego
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK | –
3 | wymagane rozmiary zastawek, min. 23 [mm], 26 [mm], 29 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
4 | zastawka zamocowana do stentu na bazie stopu CoCr rozprężana balonem | TAK | –
5 | niski profil systemu dostarczania zastawki max. 16 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | –
6 | w komplecie z każdą oferowaną zastawką przezkoniuszkową zestaw akcesorii składający się z min.: introducera, prowadnika z balonem do wprowadzenia zastawki, przyrządu do mocowania zastawki na prowadniku, przyrządu do wypełniania balonu, cewnik balonowy do walwuloplastyki | TAK | –
7 | zastawka wyposażona w system zmniejszający ryzyko powstania przecieków okołozastawkowych w formie zewnętrznego kołnierza dookoła stentu - spełniającego funkcję redukcji przecieków okołozastawkowych | TAK | –
8 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
5 | cewnik balonowy typu "rapid exchange" | TAK | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 2,5 [mm], min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
8 | wymagane długości dla średnic: 1,2 [mm] i 1,5 [mm] to 6[mm], 8 [mm], 12 [mm], 15[mm], 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
9 | wymagane długości dla średnic: 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3 [mm], 3,25 [mm], 3,5[mm], 3,75 [mm], 4,00 [mm] to 6[mm], 8 [mm], 12 [mm], 15[mm], 20 [mm],25 [mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
10 | wymagane długości dla średnic: 4,5[mm] i 5,0[mm] to 12 [mm], 15[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
11 | minimalnie wymagane nominalne średnice:1,2 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,25 [mm], 3,5 [mm], 3,75 [mm], 4,0 [mm], 4,5 [mm], 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy DES CoCr dedykowany zmianom dystalnym bez powłoki polimerowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy |  | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | rodzaj uwalnianego leku: syrolimus lub pochodny | TAK | –
4 | dawka substancji czynnej: 1,2 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
5 | bezpolimerowe pokrycie stentu | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 9 [mm], 12 [mm], 16 [mm], 19 [mm], 24 [mm], 28 [mm], 32 [mm], 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | shafty: proxymalny -1,9 F, dystalny- 2,5 F | Tak, podać w [F] | –
9 | długość systemu doprowadzającego 145 [cm] | TAK | –
10 | ciśnienie RBP 18 [atm] dla średnic od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | Tak, podać w [atm] | –
11 | ciśnienie nominalne 10 [atm] dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
Balony pokrywane lekiem antymitotycznym do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | balony dedykowane do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji oraz restenozy w stencie | TAK | –
4 | dawka substancji czynnej: 3 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
5 | balony pokryte lekiem antymitotycznym paclitaxelem zawieszonym w substancji bezpolimerowej na bazie mocznika | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 10 [mm], 15[mm], 20 [mm], 25 [mm], 30 [mm], 35 [mm], 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | balony o niskim profilu cewnika w szafcie proksymalnym 1,9 [F] oraz w dystalnym 2,5 [F] | Tak, podać w [F] | –
9 | długość systemu doprowadzającego 145 [cm] | TAK | –
10 | ciśnienie rozrywające RBP 14 [atm] dla wszystkich długości i średnic | TAK | –
11 | ciśnienie nominalne 6 [atm] dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
12 | udokumentowany czas leczenia DAPT 1 miesiąc | TAK | –
13 | udokumentowana skuteczność z okresem obserwacji, min. 3 lata, potwierdzona publikacjami w literaturze; Skteczność leczenia restenozy w stencie, skutecznośc leczenia zmian de novo, w leczeniu bifurkacji oraz zmian w małych naczyniach wieńcowych | TAK, dołączyć do oferty | –
Prowadnik diagnostyczny standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice prowadnika: 0,021 ["]; 0,032 ["]; 0,035 ["]; 0,038 ["] | TAK | –
3 | wymagane długości dla średnicy 0,035["]: 150 [cm] ±5 [cm], 200 [cm] ±5 [cm],260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
5 | końcówka "J" prowadnika w łatwy sposób prostowalna palcami przez operatora | TAK | -
6 | dostępne prowadniki z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | TAK/NIE | 2/0
7 | zapewniający precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania | TAK | _
8 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej powleczonej PTFE, posiadający różne typy zakończeń | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent montowany na balonie do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent do naczyń obwodowych wykonany z jednolitego fragmentu, w systemie OTW | TAK | –
4 | dostepne średnice min. 4[mm],5[mm], 6[mm], 7[mm], 8[mm],9[mm], 10[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice[mm] | [1,2]
5 | dostępne długości stentu, min. 15 [mm],20 [mm],25 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60[mm], 80[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | min. trzy średnice kanału wewnętrznego balonu: 0,035["], 0,018["] oraz 0,014["] | TAK, podać | –
7 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8[F] oraz 9[F] | TAK | –
9 | cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym oraz na zewnątrz | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 15
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Podwieszki do naczyń krwionośnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | podwieszki silikonowe służące do oznaczania i odciągania tętnic, żył, nerwów, moczowodów i ścięgien oraz do czasowego zamykania naczyń krwionośnych | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | owalne w przekroju, co zapewnia równomierny rozkład naprężeń i minimalizuje możliwość uszkodzenia tkanek | TAK | –
5 | dostępne w dwóch szerokościach: 1,5 [mm]x 0,88 [mm] oraz 2,5 [mm] x 1,02 [mm] | TAK | –
6 | długość: 41 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | –
7 | pakowane sterylnie | TAK | –
8 | tasiemki dostępne w kolorach: źółte, niebieskie, czerwone, białe | TAK | –
9 | łatwość podejścia do podwieszenia naczynia krwionośnego, elastyczny i wytrzymały materiał | opisać | 1,2,3
Tasiemka do naczyń krwionośnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | tasiemka silikonowa służąca do oznaczania i odciągania tętnic, żył, nerwów, moczowodów i ścięgien oraz do czasowego zamykania naczyń krwionośnych | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | owalna w przekroju, co zapewnia równomierny rozkład naprężeń i minimalizuje możliwość uszkodzenia tkanek | TAK | –
5 | dostępna szerokość 5,0 [mm]x 1,27 [mm] | TAK | –
6 | długość: 41 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | –
7 | pakowane sterylnie | TAK | –
8 | tasiemka dostępna w kolorze niebieskim | TAK | –
9 | łatwość podejścia do podwieszenia naczynia krwionośnego, elastyczny i wytrzymały materiał | opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 16
Stent samorozprężalny długi kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice stentu, min: od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny długości, min: od 30 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z introducerem 4 F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
4 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
5 | cewnik balonowy RX oparty na systemie 0,014" uwalniający lek paklitaxel | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
6 | minimalna dawka leku: 2,0 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
7 | dostępne długości, min. od 10 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice, min. od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
10 | RBP- 13 [atm] | TAK | –
11 | średnica shaftu proksymalnego min. 2,0 F | TAK | –
12 | średnica shaftu dystalnego max.2,7 F | TAK | –
13 | udowodniona skuteczność w leczeniu restenozy w badaniu klinicznym oceniana jako late lumen loss (LLL) w 6 miesiącu obserwacji wynosząca 0,05 [mm] | TAK | –
14 | wskazania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń | TAK | –
15 | udokumentowane utrzymywanie się leku nie krócej niż 6 dni | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych z zagiętą końcówką
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik wspierający dla prowdników wieńcowych 0,014 [''] | TAK | –
4 | plecione wielopłaszczyznowe zbrojenie | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 130 [cm] oraz 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | zagięta pod katem : 45°, 90°, 120° | TAK | –
7 | średnica dystalna cewnika 0,024 [''], średnica wewnętrzna min. 0,017 [''] | TAK | –
8 | dystalna część z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych z prostą końcówką
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik wspierający dla prowdników wieńcowych 0,014 [''] | TAK | –
4 | plecione wielopłaszczyznowe zbrojenie | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 130 [cm] oraz 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | średnica dystalna cewnika 0,024 [''], średnica wewnętrzna min. 0,017 [''] | TAK | –
7 | dystalna część z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014 [''] | TAK | –
4 | budowa pięciowarstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 130 [cm] oraz 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | kompatybilny z cewnikami 5 F oraz większymi | TAK | –
7 | dostępne średnice, min. 2,2 F, 2,6 F, 2,9 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do colaterali
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywność końcówki roboczej 0.3 [g ] | TAK | –
3 | spiralny na długości 19 [cm] | TAK | –
4 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | TAK | –
5 | dostępne długości szaftu, min. 190 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części min. 52 [cm] | TAK, podać [cm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 20
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy RX i OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI niskoprofilowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy typu "rapid exchange" (RX) i "over the wire" (OTW) | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
6 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych, typu "rapid exchange" i "OTW" (w całym wymaganym przedziale średnic) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału, podać profil poprzeczny balonu ["] | 1,2,3
7 | dostępne długości, min. od 12 [mm] do 30 [mm] dla średnic: od 2,0 [mm] do 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne minimum dwie sztywności shaftu cewnika balonowego | TAK/NIE | 2/0
9 | wymagane nominalne średnice, min: 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm]; 4,5 [mm]; 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 21
Cewnik balonowy do PCI do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
5 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | powłoka hydrofilna w kanale RX dla prowadnika | TAK/NIE | 1/0
8 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
9 | dostępne długości dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic, min. od 8 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
10 | wymagane nominalne średnice, min. 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
11 | średnica szaftu dystalnego ≤ 2,6 [F] dla wszystkich rozmiarów | TAK
12 | dostępna nominalna średnica 2,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
13 | dostępna nominalna średnica 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
14 | dostępna długość 30 [mm] | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik przedłużający do naczyń wieńcowych umożliwiający stentowanie trudnych zmian umożliwiający przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: 5,5 [F]; 6 [F]; 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | miękki i atraumatyczny koniec cewnika | TAK | –
6 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014 ["] i długości 180 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do PCI hybrydowy uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | TAK, podać | –
4 | stent na bazie stopu kobaltu pokryty pasywnie węglikiem krzemu | TAK, podać | -
5 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać w [atm] | -
6 | dostępne średnice, min: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min: od 9,0 [mm] do 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
8 | wymagany crossing profilu dla stentu 3,0 [mm] max 0,042 ["] | TAK/NIE | 1/0
9 | pokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skutecznościpokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skuteczności | TAK | -
10 | dodatkowe pokrycie pasywne stentu węglikiem krzemu | TAK - podać rodzaj pokrycia stentu | -
11 | możliwość doprężenia do średnicy 4,5 [mm] dla średnic nominalnych 3,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK | -
12 | potwierdzona możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej | TAK/NIE | 1/0
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention) wynikami randomizowanych badań klinicznych lub doniesieniem naukowym na konferencji naukowej euroPCR lub TCT, z min. 12-sto miesięczną obserwcją – potwierdzona przynajmniej jedną publikacją | TAK, dołączyć do oferty | –
Stent do PCI uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | -
3 | dostępne średnice, min: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości, min: od 9,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
5 | wymagany crossing profilu dla stentu 3,0 [mm] max. 0,039 ["] | TAK/NIE | 1/0
6 | pokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skuteczności | TAK | -
7 | możliwość doprężenia do średnicy 3,5 [mm] dla średnic nominalnych 2,25 [mm] do 3,0 [mm] | TAK | -
8 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać w [atm] | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | długość użytkowa shaft'u 80 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
5 | wymagane markery pomiarowe wewnątrz balonu | TAK | –
6 | dostępne nominalne średnice, min: 25,0 [mm], 30,0 [mm], 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min: 30,0 [mm] i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy RX semi compliant do CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX | TAK | –
4 | ciśnienie nominalne min. 10 [atm] | TAK | –
5 | ciśnienie RBP min. 20 [atm] | TAK | –
6 | wymagane średnice balonu, min.: 0,75 [mm], 1,0 [mm], 1,25 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | wymagane długości balonu, min.: 5 [mm], 8 [mm], 10 [mm], 12[mm], 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępna długość balonu 30 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | profil wejścia 0,0156 ["] | TAK | –
10 | hydrofilna powłoka dla kanału prowadnika | TAK/NIE | 1/0
11 | dostępna długość użytkowa 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik OTW dwuświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | mikrocewnik posiadający dwa wyjścia kanału OTW w przeciwnych kierunkach | TAK | –
4 | elastyczna,atraumatyczna końcówka widoczna w skopii | TAK/NIE | 1/0
5 | kompatybilny z prowadnikiem wieńcowym 0,014 ["] | TAK | -
6 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym min. 5 [F] | TAK | –
7 | długość użytkowa 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
8 | posiada powłokę hydrofilną | TAK | –
9 | długość końcówki dystalnej 6 [mm] | TAK
10 | dwa markery wejściowe | TAK/NIE | 1/0
Mikrocewnik OTW i RX dwuświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | -
3 | posiada powłokę hydrofilną | TAK | -
4 | taperowana, elastyczna, aktrumatyczna końcówka widoczna w skopii | TAK/NIE | 1/0
5 | dwa śwatła w systemie RX i OTW | TAK | -
6 | dystans pomiędzy portem OTW a RX 7 [mm] ± 0,5 [mm] | TAK | -
7 | długość użytkowa 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK | -
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | -
9 | średnica zewnatrzna w części dystalnej 2,3 [F] | TAK | -
10 | profil wejścia końcówki 0,50 [mm] | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent stalowy samorozprężalny do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu stalowego do tętnicy szyjnej o wymiarach 7,0/30 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | stent o specjalnej budowie przeznaczonej do stentowania tętnicy szyjnej | TAK, opisać | –
6 | stenty przeznaczone do naczyń o średnicy, min. od 4,0 [mm] do 10 [mm] | TAK | –
7 | dostępne długości, min: od 30 [mm] do 50 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
System dystalnej protekcji do naczyń o średnicy do 5,5 [mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej protekcji do naczyń o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | filtr zintegrowany z prowadnikiem | TAK | –
6 | nieosiowe osadzenie prowadnika w filtrze | TAK/NIE | 1/0
7 | jeden rozmiar systemu dla wszystkich naczyń do średnicy 5,5 [mm] | TAK | –
8 | niski profil urządzenia | Tak, podać w [F] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 60 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
5 | dostępne średnice, min. od 12 [mm] do 26 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne cewniki o ciśnieniu, min. od 12 RBP | TAK, wyszczególnić dostępne ciśnienia [RBP] | [1,2]
7 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] oraz 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
Stent samorozprężalny do żył obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne długości stentu, min. od 40 [mm] do 160 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
4 | dostępne średnice stentu, min. do 10 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
Stengraft obwodowy kryty na balonie
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stengraft pokryty PTFE | TAK | –
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
5 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | dostępne średnice, min. od 5 [mm] do 12 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. od 16 [mm] do 58 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent graft do naczyń obwodowych samorozprężalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent graft obwodowy samorozprężalny pokrywany PTFE | TAK | –
4 | materiał stosowany w przypadku perforacji naczyń, rozwarstwieniu ściany naczynia, tętniaka tętnic obwodowych | TAK | –
5 | długość zestawu wprowadzającego 115 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
6 | wymagane średnice, min. od 5 [mm] do 12 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 29
3 | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy do tętnic podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do tętnic podkolanowych o wymiarach 6,5 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | zastosowana technologia produkcji stentu umożliwiająca wielokrotne zginanie | TAK | –
5 | system wprowadzający współpracujący z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego: 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | dostępne długości, min. 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm], 180 [mm], 200[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice, min. 4,5 [mm], 5,0 [mm], 5,5 [mm], 6,0 [mm], 6,5 [mm] 7,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
9 | stent wykonany z plecionego nitinolowego drutu w technologii cel zamkniętych, lub analogiczną konstrukcją odporną na złamania posiadającą wskazania wg. instrukcji użycia do implantacji w odcinku tętnic podkolanowych | TAK, opisać budowę, podać wskazania wg. instrukcji użycia | –
Stent nitinolowy, cienkościenny do naczyń obwodowych i trzewnych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] oraz 0,018 ["] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. od 3 [mm] do 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm], 90 [cm], 120 [cm], 135 [cm] | TAK | –
7 | kompatybilny z koszulkami 4 [F] i 5 [F] | TAK | –
8 | grubość ściany od 0,11 [mm] do 0,16 [mm] w zależności od średnicy stentu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu PFO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | zestaw zawiera okluder/-y, system/-y wprowadzające potrzebne do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | bezpieczeństwo stoswania zestawu (okludera PFO) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, dołączyć do oferty | –
5 | okluder w kształcie podwójnego dysku wykonanego z nitilonowej siatki powleczonej platyną, co zapewnia nieprzepuszczalność promieniowania RTG ułatwiając usytuowanie okludera | TAK, opisać | –
6 | dostępne średnice, min. 18 [mm]; 25 [mm]; 30 [mm]; 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | system jednorazowego użytku dedykowany do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej zawierający w standardzie adekwatną ilość niezbędnych elementów, pozwalających na leczenie jednego pacjenta | TAK, wyszczególnić elementy systemu | –
4 | sterowalny system naprawczy wprowadzany przez żyłę udową max. 25 [F] | TAK, podać [F] | –
5 | system oparty na spinaniu płatków zastawki za pomocą specjalnych "klipów" | TAK/ NIE | 3/0
6 | min. trzy rozmiary klipsów | TAK,podać | –
7 | szkolenie zespołu z użycia systemu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR/IFR
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | sonda do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | TAK | –
4 | sonda z końcówką prostą lub „J” | TAK | –
5 | dostepne długości prowadnika roboczego, min. 185 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | średnica prowadnika 0,014 ["] | TAK | –
Sonda IVUS
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | podać | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej przeznaczona do systemu elektronicznego Volcano Terapeutics | TAK | –
5 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
6 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
7 | długość prowadnika roboczego, min. 150 [cm]
8 | sondy elektroniczne nie wymagające wstępnego przygotowania przed użyciem | TAK/NIE | 1/0
9 | częstotliwość sondy ≥ 20 MH, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a do przetwarzania obrazu wykorzystująca nieruchome kryształy umieszczone dookoła sondy | TAK | –
10 | Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do udostępnienia, zainstalowania i konfiguracji czterech aparatów (w tym: 1 mobilny oraz 3 zintegrowane) do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - system z funkcją IVUS w wersji do użycia z sondą elektroniczną oraz opcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany, opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do udostępnienia, zainstalowania i konfiguracji dwóch zintegrowanych urządzeń pozwalających na korejstrację obrazów angiograficznych z wykonywanymi badaniami czynnościowymi oraz obrazami ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (np. typu SyncVision). Każdy z dostarczonych w ramach powyższego zobowiązania aparatów będzie dostarczony z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności (paszport techniczny lub raport serwisowy). Wszelkie koszty utrzymania wszystkich dostarczonych aparatów w pełnej sprawności technicznej, w szczególności koszty przeglądów technicznych oraz napraw w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonych aparatów, przed ich pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi do udostępnionych aparatów w języku polskim.” | TAK, podać: modele, producentów | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do powrotu do światła naczynia
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | urządzenie służące jako system do powrotu do światła naczynia, cewnik wspierający i cewnik do udrożnień | TAK, opisać | –
4 | system 2,9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014" posiadający dwie pozycje robocze igły | TAK | –
5 | system 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018" posiadający trzy pozycje robocze igły | TAK | –
6 | obracająca się o 360° igła nitynolowa, sterowalna dająca możliwość ukierunkowanego ponownego wejścia do naczynia | TAK | –
7 | długość systemu wprowadzającego min. 80[cm] i 120[cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy dedykowany do zabiegów CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik stalowy o średnicy 0,014 ["] | TAK | –
3 | końcówka typu " mikro J", wygieta pod katem 25 stopni i długości 1 mm | TAK | –
4 | pokrycie hydrofilne z wyjątkiem końcówki na długości 1,5 [cm] | TAK | –
5 | końcówka taperowana | TAK | –
6 | dostępne długości min. 190 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić [cm] | [1,2]
7 | dwa rodzaje ciężaru końcówki | TAK, podać w [g] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 35
Balon niskoprofilowy do zabiegów CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | balon kompatybilny z cewnikiem 5 [F] | TAK | –
4 | pokrycie hydrofilne od końcówki dystalnej do wyjścia dla prowadnika | TAK | –
5 | długość użytkowa min. 140 [cm] | TAK, podać | –
6 | dostępne długości, min: 5 [mm], 8 [mm], 10 [mm], 12 [mm], 15 [mm], 20 [mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min: 1,0 [mm], 1,25 [mm], 1,5 [mm], 1,75 [mm], 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,25 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | profil dla balonu 1,0 [mm] - 0,0216 ["] | TAK | _
9 | RBP dla średnic 1.0 [mm], 1.25 [mm], 1.5 [mm]- 16 [atm] | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 36
Cewnik diagnostyczny do tętnic płucnych długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik diagnostyczny o średnicy 5 [F] i 6 [F] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | dostępne długości dla cewnika 5 [F] 120 [cm] i 130 [cm] | TAK, podać | –
5 | dostępne długości dla cewnika 6 [F] 105 [cm] i 125 [cm] | TAK, podać | –
6 | dostępne krzywizny min. headhunter (H1), sidewinder (SIM), BERN | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka aortalna rozprężana na balonie
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK | –
3 | wymagane rozmiary zastawek, min. 21,5 [mm], 23 [mm], 24,5 [mm], 26 [mm], 27,5 [mm], 29 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
4 | niski profil systemu dostarczania zastawki max. 16 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | –
5 | w zestawie z zastawką znajdują się: introducer, prowadnik z balonem do wprowadzenia zastawki, przyrząd do mocowania zastawki na prowadniku, przyrząd do wypełniania balonu, cewnik balonowy do walwuloplastyki | TAK | –
6 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do trudnych zabiegów PCI generujący wysokie ciśnienia
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | hydrofilna powierzchnia zewnętrzna końcówki | TAK | –
4 | powłoka silikonowa wewnatrz światła prowadnika | TAK | –
5 | długość użytkowa min. 140 [cm] | TAK | –
6 | dostępne długości, min: 6 [mm], 8 [mm], 10 [mm], 12 [mm], 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min:2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,25 [mm], 3,5 [mm], 3,75 [mm], 4,0 [mm], 4,5 [mm], 5.0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | RBP dla średnic 2.25 [mm]- 3.0 [mm]- 22 [atm] | TAK | _
9 | RBP dla średnic 3.25 [mm]- 5.0 [mm]- 20 [atm] | TAK | _
10 | odległość pomiędzy markerem a końcówką balonu 0.6 [mm] | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie zamykające tętnicę udową po wkłuciach o dużej średnicy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | dostepna wersja 14 [F] oraz 18 [F] | TAK | –
4 | urządzenie składające się z miernika głębokości 8 [F], koszulki z rozszerzaczem, zestawu z korkiem kolagenowym i kotwiczką | TAK | –
5 | kotwiczka i korek hemostatyczny wykonany z materiału ulegającego absorbcji | TAK | –
6 | znacznik metalowy widoczny w obrazowaniu | TAK | –
7 | dostępne rozmiary urządzenia, które zamyka punkcje o średnicy do 18 [F] oraz do 25 [F] | TAK | –
Prowadnik wieńcowy o podwyższonej sile penetracji
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik wieńcowy do opornych niedrożności, taperowany 0,009 ["] | TAK | –
3 | powłoka hydrofilna na długości min. 20 [cm] | TAK | –
4 | obciążenie końcówki 14 [g] | TAK, podać w [g] | –
5 | siła penetracji min.340 [mm² ] | TAK | –
6 | dostępne długości min. 200 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić [cm] | [1,2]
7 | długośc oplotu 20 [cm] i końcówki cieniującej 2,5 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kaniula tętnicza
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
5 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | –
6 | dostępne rozmiary, min. 15 [Fr], 17 [Fr], 19 [Fr], 21 [Fr], 23 [Fr] | TAK, podać | –
7 | długość 15 [cm] lub 23 [cm] | TAK | –
8 | konektor 3/8 ["] x 3/8 ["] | TAK | –
9 | przyłącze typu Luer Lock | TAK | –
10 | powlekana powłoką biokompatybilną umożliwiającą użycie przez min. 30 dni | TAK | –
11 | tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne | TAK | –
12 | pakowana indywidualnie w sterylną "kopertę" z papier-folii | TAK/NIE | 1/0
Kaniula żylna
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
5 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | –
6 | dostępne rozmiary, min. 19[Fr], 21[Fr], 23[Fr], 25 [Fr] o długości 38 [cm] | TAK, podać | –
7 | dostępne rozmiary, min. 21[Fr], 23[Fr], 25[Fr], 29[Fr] o długości 55 [cm] | TAK, podać | –
8 | konektor 3/8 ["] x 3/8 ["] | TAK | –
9 | powlekana powłoką biokompatybilną umożliwiającą użycie przez min. 30 dni | TAK | –
10 | tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne | TAK | –
11 | pakowana indywidualnie w sterylną "kopertę" z papier-folii | TAK/NIE | 1/0
Akcesoria do wprowadzania kaniul tętniczych i żylnych
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
5 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | –
6 | tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne | TAK | –
7 | pakowane indywidualnie w sterylną "kopertę" z papier-folii | TAK/NIE | 1/0
8 | skład zestawu (kompletu), min.: 1) igła rozmiar 18 [Ga], 2) 4 dylatatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 3) prowadnik 0,038 z końcówką J o długości 100 [cm] lub 150 [cm] 4) skalpel, 5) strzykawka 20 [cm3] | TAK, podać | –
Inne postanowienia
9 | Oferowane kaniule i akcesoria do wprowadzania do zabiegów ECMO kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do krążenia pozaustrojowego, model HL 20 oraz aparatami do pozaustrojowej membranowej oksygenacji, modele Rotaflow oraz Cardiohelp, producent wszystkich wymienionych: MAQUET | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kaniula tętnicza wraz z zestawem do wprowadzenia
1 | nazwa produktu | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | producent | podać | -
4 | kaniula tętnicza dostępna w rozmiarach: 15 Fr, 17 Fr, 19 Fr, 21 Fr, 23 Fr | TAK | -
5 | dostępna kaniula tętnicza w rozmiarze 13 Fr | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne długości kaniuli 15 [cm] i 23 [cm] | TAK | -
7 | konektor 3/8x3/8 cala oraz przyłącze typu Luer Lock | TAK | _
8 | wykonana z materiałów nie dających odczynów nietrombogennych i apyrogennych, | TAK | -
9 | zabezpieczenie kaniuli uniemożliwiające przypadkowe załamanie lub zagięcie | TAK | -
10 | kaniule pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folia | TAK | -
11 | zestaw do wprowadzania kaniuli: igła 18 G, cztery dylatatory, prowadnik 0,038 z końcówką J o długości 150 cm lub 100 cm, skalpel, strzykawki 20 cm 3 | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft rozgałęziony do zaopatrywania tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE, dwuelementowy (częśc główna stentgrafu , element do tętnicy biodrowej wewnętrznej ) | TAK | –
4 | dwuetapowy system rozprężania dający możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu | TAK | –
5 | system wprowadzający dla głównej części stentgrafu, max. 16 [F] | TAK, podać | –
6 | system wprowadzający dla części do tętnicy biodrowej wewnętrznej 12 [F] | TAK | –
7 | możliwość połączenia stentgraftu IBE ze stentgraftem brzusznym | TAK | –
8 | stentgraft ma zastosowanie w krętych naczyniach biodrowych, a zestaw wprowadzający umożliwia pokonywanie zagięć kątowych | TAK | –
9 | główna część stentgraftu umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej zewnętrznej o średnicy od 6,5 mm do 25 mm | TAK | –
10 | część do tętnicy biodrowej wewnętrznej umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy od 6,5 mm do 13,5 mm | TAK | –
11 | w zestawie: prowadnik sztywny, koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
12 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Przedłużenie aortalne
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wykonanie z nitynolu i pokryte ePTFE | TAK | –
4 | dostępne średnice min: 23 [mm], 26[mm], 28,5 [mm], 32 [mm], 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
5 | dla średnic: 23 [mm], 26 [mm], 28,5 [mm] wymagana długość przedłużki 3,3[cm], dla średnic: 32 [mm], 36 [mm], wymagana długość przedłużki 4,5 [cm] | TAK | –
6 | dla średnic: 23 [mm], 26 [mm], 28,5 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 16 [F], dla średnicy 32 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 17 [F], dla średnicy 36 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 18 [F] | TAK | –
7 | w zestawie: koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Przedłużenie aortalne z możliwością zagięcia go do krzywizny aorty
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wykonanie z nitynolu i pokryte ePTFE | TAK | –
4 | dostępne średnice min. od 20 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
5 | długość przedłużki dla wszystkich średnic 4,5 [cm] | TAK | –
6 | dla średnic: 20 [mm], 23 [mm], 26 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 15 [F], dla średnicy 28,5 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 16 [F], dla średnic: 32 [mm], 36 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 18 [F] | TAK | –
7 | w zestawie: koszulka naczyniowa | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Stentgraft do aorty piersiowej bezszwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | -
3 | szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu, pokrycie wykonane z materiału PTFE na całej długości, bezszwowe łączenie szkieletu | TAK | –
4 | w skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym, cewnikiem balonowym, prowadnikiem, koszulką naczyniową | TAK | –
5 | system wprowadzający o średnicy, min. od 18 [F] do 24 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | dostępne proksymalne i dystalne zwężające się elementy stentgraftów | TAK | –
7 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację i etapowe uwalnianie stentgraftu | TAK | –
8 | dostępne długości stentgraftu, min. od 10[cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
9 | stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 [mm] do 42 [mm] | TAK
10 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Stentgraft do aorty brzusznej z podnerkowym systemem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | możliwość zaopatrywania tętniaków aorty o średnicy od 19 [mm] do 32 [mm], tętnic biodrowych od 8 [mm] do 25 [mm] | TAK | _
4 | do każdego stent graftu dołączony cewnik balonowy, koszulki wprowadzające, sztywny prowadnik | TAK | –
5 | stentgraft o budowie wielomodułowej wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | TAK | –
6 | niski profil zestawu wprowadzającego o średnicy, min. od 12 F do 18 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
7 | możliwość repozycji głównej części stentgraftu pozwalający na precyzyjne ustawienie pod tętnicami nerkowymi | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
9 | w standardzie dostarczane trzy części (część główna, segment do tętnicy kontralateralnej, przedłużka biodrowa lub aortalna) | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy nylonowy do PTA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik OTW pracujący na prowadniku 0,018 ["], oraz 0,035 ["] | TAK | –
3 | kompatybilny z introducerami 4 [F], 5[F], 6[F] | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 85 [cm] ± 5 [cm], 135 [cm] ± 5 [cm], oraz 175 ± 5 [cm] | TAK | –
5 | przedział średnic, min. od 2 [mm] do 6 [mm] dla 4 [F] od 4 [mm] do 7 [mm] dla 5 [F] od 4 [mm] do 10 [mm] dla 6 [F] | TAK | –
6 | przedział długości, min. od 40 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane długości w [mm] | [1,2]
7 | posiada markery w celu identyfikacji położenia | TAK | –
Stent nitynolowy samorozprężalny do zabiegów peryferyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 85 [cm] ± 5 [cm], 135 [cm] ± 5 [cm], oraz 175 ± 5 [cm] | TAK | -
3 | wymagany przedział długości stentów, min. od 30 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane długości w [mm] | [1,2]
4 | wymagany przedział średnic stentu, min. od 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
5 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i introducerem 6 [F] | TAK | –
6 | dostępny model stentu dedykowany do naczyń średnio i bardzo skalcyfikowanych | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania nieprawidłowych połączeń w naczyniach i embolizacji ( z wyjątkiem PDA)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | TAK | –
4 | dostępne min. trzy rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji budowy i rozmiarach do wyboru | TAK, podać | [1,2]
5 | minimalny wymagany przedział średnic okludera: od 3 [mm] do 22 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego | TAK | –
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Korek naczyniowy do embolizacjii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | TAK
4 | kształt korka umożliwiający zamykanie przecieków okołozastawkowych PVL. | TAK
5 | średnica korka w zakresie min. od 4 [mm] do 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | maksymalna długość cewnika wprowadzającego 120 [cm] | TAK
7 | średnica cewnika wprowadzającego od 6F do 9F | TAK
8 | możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego | TAK
Zestaw do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych (PDA)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | TAK | –
4 | minimum dwa rodzaje typów okludera: okluder w kształcie "korka' i okluder dwudyskowy | TAK, podać | [1,2]
5 | minimalny wymagany przedział średnic okludera: od 2 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Filtr nitinolowo-tytanowy do wprowadzania do żyły głównej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | filtr nitinolowo-tytanowy do wprowadzania do żyły głównej, dostępny w zestawie do wprowadzania przez żyłę szyjną/ podobojczykową oraz przez żyłę udową | TAK | –
3 | filtr stały lub usunięty przeskórnie | TAK | -
4 | jednoelementowa część główna filtra wykonana z ciętego laserowo nitinolu | TAK | -
5 | min. dwanaście drutów z pamięcią kształtu | TAK/NIE | 1/0
6 | filtr posiada ograniczniki penetracji, chroniace przed nadmierną penetracją haków | TAK | -
7 | wytrzymała końcówka pętli bezszwowo spojona z częścią główną filtra | TAK | -
8 | dwa poziomy filtracji | TAK | -
9 | rozszerzacz przyjmuje prowadnik o średnicy 0.035" | TAK | -
10 | opaski na końcu rozszerzacza ułatwiają pomiar maks średnicy żyły głównej dolnej. Średnica do 28 mm. | TAK | -
Pętla chwytająca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
............................................. Podpis Wykonawcy