|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z  barierką zabezpieczającą.**  | Tak |  |
|  | Dostępne testy: dystrybucja obciążenia, testy chodu, wstawania oraz skoków. | Tak |  |
|  | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą. | Tak |  |
|  | Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji. | Tak |  |
|  | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla Terapeuty. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów. | Tak |  |
|  | Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości. | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez Terapeutę. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki. | Tak |  |
|  | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zapewniającą komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm].  | Tak |  |
|  | Urządzenie zarządzane z poziomu stacji terapeutycznej. | Tak |  |
|  | **Zestaw osprzętu** |
|  | Stabilny stojak na kółkach. | Tak |  |
|  | Monitor dla pacjenta minimum 40 cali. | Tak |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką. | Tak |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania:-System operacyjny min. typu Windows 10, 64 bit - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,- Pamięć min. 8 GB RAM,- Zintegrowana karta grafiki- Karta sieciowa Wi-Fi- Wymagane złącza minimum:2 x USB (3.0)2 x USB (2.0)2 x Kamera podłączana do USB. | Tak |  |