- Białystok, 12.10.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń 
z podziałem na 6 części

- Nr sprawy: AZP.25.1.82.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

- WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 4: Spektrofotometr – 1 kpl.

Pytanie: Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, ustęp 1, punkt  11 – część 4

Zamawiający zapisał:

„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„ Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 18 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,”

Producent którego reprezentujemy oferuje naprawy w ciągu 21 dni kalendarzowych w ramach gwarancji.  Czas naprawy zapisany przez Zamawiającego jest typowy w odniesieniu do aparatury medycznej. Przedmiotem postępowania w części 4 jest aparatura służąca do badań naukowych. Jedną z różnic pomiędzy sprzętem medycznym jest czas naprawy ale także i cena. Sprzęt służący do badań naukowych jest dużo tańszy niż  aparatura medyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie: Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ , ustęp 1, punkt 17 – część 4

Zamawiający zapisał w części Warunki gwarancji i rękojmi:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru“

Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje dostępność do części zamiennych przez 5 lat. Dziedzina nauki w której to wykorzystywany jest sprzęt wymieniony w części 4 jest dziedziną niezwykle szybko się rozwijającą. Postęp techniczny dotyczący aparatury następuje praktycznie z „dnia na dzień“.  Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że po upływie 5 lat zakupiony sprzęt będzie już przestarzały i nieaktualny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie: Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2 – część 4

Zamawiający zapisał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Wykonawca nie może brać ryzyka uszkodzenia lub utraty dostawy która znajduje się w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po spełnieniu powyższych wymagań, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia.

Część nr 5: Termocykler – 1 kpl.

Pytanie: Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, ustęp 1, punkt  11 – część 5

Zamawiający zapisał:

„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„ Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 18 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,”

Producent którego reprezentujemy oferuje naprawy w ciągu 21 dni kalendarzowych w ramach gwarancji.  Czas naprawy zapisany przez Zamawiającego jest typowy w odniesieniu do aparatury medycznej. Przedmiotem postępowania w części 5 jest aparatura służąca do badań naukowych. Jedną z różnic pomiędzy sprzętem medycznym jest czas naprawy ale także i cena. Sprzęt służący do badań naukowych jest dużo tańszy niż  aparatura medyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie: Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ , ustęp 1, punkt 17 – część 5

Zamawiający zapisał w części Warunki gwarancji i rękojmi:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru“

Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje dostępność do części zamiennych przez 5 lat. Dziedzina nauki w której to wykorzystywany jest sprzęt wymieniony w części 5 jest dziedziną niezwykle szybko się rozwijającą. Postęp techniczny dotyczący aparatury następuje praktycznie z „dnia na dzień“.  Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że po upływie 5 lat zakupiony sprzęt będzie już przestarzały i nieaktualny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie: Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2 – część 5

Zamawiający zapisał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Wykonawca nie może brać ryzyka uszkodzenia lub utraty dostawy która znajduje się w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po spełnieniu powyższych wymagań, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia.

Część nr 1: Czytnik mikropłytek – 1 kpl.

Pytanie: Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, ustęp 1, punkt  11 – część 1

Zamawiający zapisał:

„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„ Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 18 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,”

Producent którego reprezentujemy oferuje naprawy w ciągu 21 dni kalendarzowych w ramach gwarancji.  Czas naprawy zapisany przez Zamawiającego jest typowy w odniesieniu do aparatury medycznej. Przedmiotem postępowania w części 1 jest aparatura służąca do badań naukowych. Jedną z różnic pomiędzy sprzętem medycznym jest czas naprawy ale także i cena. Sprzęt służący do badań naukowych jest dużo tańszy niż  aparatura medyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie: Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ , ustęp 1, punkt 17 – część 1

Zamawiający zapisał w części Warunki gwarancji i rękojmi:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru“

Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje dostępność do części zamiennych przez 5 lat. Dziedzina nauki w której to wykorzystywany jest sprzęt wymieniony w części 1 jest dziedziną niezwykle szybko się rozwijającą. Postęp techniczny dotyczący aparatury następuje praktycznie z „dnia na dzień“.  Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że po upływie 5 lat zakupiony sprzęt będzie już przestarzały i nieaktualny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie: Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2 – część 1

Zamawiający zapisał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Wykonawca nie może brać ryzyka uszkodzenia lub utraty dostawy która znajduje się w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po spełnieniu powyższych wymagań, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w zakresie Części nr 1 – Czytnik mikropłytek – 1 kpl. - w ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SWZ, w ust. 1 zmienia się treść pkt 11) i 17),

- w zakresie Części nr 4 – Spektrofotometr – 1 kpl. - w ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SWZ, w ust. 1 zmienia się treść pkt 11) i 17),

- w zakresie Części nr 5 – Termocykler – 1 kpl. - w ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SWZ, w ust. 1 zmienia się treść pkt 11) i 17).

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................

- mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

- Załączniki:

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1 (modyfikacja nr 1)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 4 (modyfikacja nr 1)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 5 (modyfikacja nr 1)