ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 13.09.2021r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.14.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.14.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Doposażenie Zespołu Opieki zdrowotnej w Brodnicy w aparaturę medyczną.” – sprawa nr SZP.251.14.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o zakresie częstotliwości pracy 2-16 MHz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania zakresu częstotliwości pracy aparatu ultrasonograficznego 2-18MHz? W przypadku wysokiej klasy aparatów ultrasonograficznych niewielka różnica częstotliwości nie wpływa znacząco na jakość obrazowania.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania uchwytu do sond mocowanego bezpośrednio do aparatu? W zamian proponujemy uchwyty do sond mocowane do wózka jezdnego wymaganego przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wymaga uchwytów przymocowanych bezpośrednio do aparatu ze względu na bezpieczeństwo sond w trakcie używania aparatu bez wózka.

4. Czy Zamawiający może doprecyzować pozycję 17 tj. min. 2 aktywne gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie?

Odp.

Zamawiający wymaga min. dwóch, aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia dwóch głowic USG, umiejscowionych bezpośrednio w aparacie, umożliwiających ich elektroniczne wybieranie (przełączanie)

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w jedno wbudowane gniazdo sond obrazowych oraz wózek jezdny z replikatorem, do którego możemy podpiąć 3 sondy obrazowe?

Odp.

Nie, zgodnie SIWZ

6. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania możliwości aktualizacji systemu jednym wciśnięciem dedykowanej ikony? W zamian oferujemy równie prostą i szybką aktualizację systemu za pomocą pendrive'a podpiętego do aparatu. Gwarantuje to dokładną i pełną aktualizacje aparatu.

Odp.

Nie, zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru Intima Media? Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oferowanego przez nas aparatu, można dokonać ręcznego, przez co bardziej dokładnego pomiaru w szybki i łatwy sposób.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o zakresie częstotliwości pracy głowicy liniowej 3,7 - 13,1 MHz? Taka różnica częstotliwości w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego nie wpływa na jakość obrazowania w znaczący sposób?

Odp.

Nie, Zamawiający wymaga głowicy wysokoczęstotliwościowej do min. 18 MHz.

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością zmiany języka po zresetowaniu aparatu? Aparat ultrasonograficzny oferowany przez nas restartuje się w czasie poniżej 40 sekund co nie utrudnia funkcji zmiany języka, która ma rzadkie zastosowanie w trakcie wykonywania procedury?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu cenowym.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian;

16.09.2021r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:10 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)